TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA BAUSKAS NOVADA CODES PAGASTA JAUNCODES CIEMĀ

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

2011

SATURS

KOPSAVILKUMS	3

I.  IEVADS	4

II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS	5

1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija	5

2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	5

3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	11

4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums	21

5. Institucionālā situācija	26

5.1.	Institucionālā struktūra	26

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības	29

5.3. Finanšu situācija	29

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	36

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	36

6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums	37

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	38

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde	38

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi	41

6.6. Prioritārā projekta identifikācija	42

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	43

V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE	47

VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI	57

VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI	59

PIELIKUMI

1. Pielikums – Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, teritoriālais plāns)

2. Pielikums – Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Pielikums – Pārvaldes lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

4. Pielikums – Atzinums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

5. Pielikums – Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

6. Pielikums – Novada pašvaldības struktūra

7. Pielikums – Finanšu un ekonomiskās analīzes aprēķini

8. Pielikums – Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta mērķis | Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu |  |
| Pašvaldība | Bauskas novada pašvaldība |  |
| Teritorijas lielums, km2 | Novada pašvaldība – 786,7 km², Codes pagasts – 95,3 km², Jauncodes ciems ~3,2 km2 |  |
| PVN reģistrācijas dati | Bauskas novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90009116223, reģistrēts no 2010.gada 4.marta Projekta iesniedzējs – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde” PVN maksātāja nr. LV90000055563, reģistrēts no 2010.gada 8.jūnija |  |
| Novada domes vadītājs | Valdis Veips |  |
| Kontaktpersona | Dace Šķiliņa, Codes pagasta pārvaldes vadītāja |  |
| Pašvaldības kredītvēsture | Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības. 2011. gadā Bauskas novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 11,5%. |  |
| Finansējums |  |  |
| Pašu līdzekļi | 52 710,30 | LVL |
| ERAF | 298 691,70 | LVL |
| Citi (PVN) | 77 308,44 | LVL |
| Projekta kopējās izmaksas | 428 710,44 | LVL |
| Projekta nozīme | - Projekta realizācijas rezultātā Jauncodes ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība. - projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2020.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi. |  |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi. |  |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums | Novada domē un pagasta pārvaldē nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik tiek realizēti vairāki ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti gan Bauskas novadā, gan Codes pagastā. |  |

# I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā.

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju.

- Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti.

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu.

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu.

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai.

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemam (842 iedzīvotāji).

TEP mērķis ir izstrādāt Bauskas novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Jauncodes ciema teritorijā līdz 2020.gadam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros).

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai.

- Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

- ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas;

- Latvijas Republikas normatīvie akti;

- speciālā ekonomikas un finansu literatūra;

- Latvijas reģionu vides apraksti;

- interneta resursi;

- ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija;

- Bauskas novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

# II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

| ## 1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta iesniedzējs: |  |  | Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde” |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  |  | 90000055563 |  |
| Juridiskā adrese |  |  | Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 |  |
| Faktiskā adrese |  |  | Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  |  | Dace Šķiliņa, Codes pagasta pārvaldes vadītāja |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  |  | Dace Šķiliņa, Codes pagasta pārvaldes vadītāja |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  |  | 63925402 |  |
| Fakss | 63925402 |  | E – pasta adrese | code@bauska.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Pašvaldības iestāde |  |  |

| ## 2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s)) | Bauskas novada pašvaldības Codes pagasta Jauncodes ciems |  |  |  |  |
| 2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) | Jauncodes ciems – 842 CE (842 Jauncodes ciema iedzīvotāji) |  |  |  |  |
| 2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam | Pagasta teritorijā esošie ūdensobjekti ietilpst Lielupes sateces baseinā. Galvenās upes ir Lielupe, Mēmele, Dolīte un Ikstrums. Projekta teritorijā ūdensobjektu nav. Gar ciema robežu tek upe Mēmele (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods L159). |  |  |  |  |
| 2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pagasta teritorijā - Dabas parks Bauska (Natura 2000 teritorija). Projekta teritorija neskar aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000). |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. Klimata raksturojums | Klimats Codes pagastā ir tipisks šai Latvijas daļai: relatīvi silts un sauss. Vidējā temperatūra janvārī -5°C, jūlijā +17 – +17,5°C; nokrišņi 500 - 650 mm gadā. veģetācijas perioda ilgums 185-190 dienas. Absolūtā mitruma maksimums ir novērojams jūnijā, bet absolūtais minimums – februārī. Gadā ir 150-155 apmākušās dienas un 165-178 dienas ar atmosfēras nokrišņiem. Vidējais bezsala periods gaisā 150 dienas. Lielupes ieleja veido teritorijas mikroklimatu – paaugstinātu gaisa mitrumu, vēja ātruma samazināšanos, gaisa plūsmu virziena maiņu. Īpatnēja iezīme Bauskas tuvumā pēc pilsētas iedzīvotāju ziņotā ir pēkšņi, ļoti spēcīgi un lokāli negaisi. |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums | Codes pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Bauskas novadā. Pagasta centrs – Codes ciems. Tas atrodas 7 km attālumā no Bauskas un 52 km attālumā no Rīgas robežas. Codes pagasta kopējā platība 9532 hektāri vai 95,3 km2 . Pagasts robežojas ar Mežotnes pagastu rietumos, Iecavas novadu Ziemeļos, Dāviņu un Vecsaules pagastiem Austrumos, Bauskas pilsētu un Ceraukstes pagastu Dienvidos. Gar Dienvidu robežu tek Mēmele un Lielupe. Codes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenuma centrālajā daļā. Kvartāra segas biezums ir ap 10 m, tā sastāv galvenokārt no limnoglaciālas un glaciālas izcelsmes mālainiem nogulumiem. Pamatiežu virsmas augstums ir 15-20 m, to veido augšdevona Bauskas svītas dolomīti un dolomītmerģeļi. Bauskas novada teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir sarežģīta, tās pamatīpašības nosaka divi pēc sastāva un veidošanās apstākļiem krasi atšķirīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. Apvidum raksturīgs vāji viļņots līdzenuma reljefs ar absolūtajām augstuma atzīmēm 20-30 m. Teritorijai nav izteiktas krasas reljefa formas. Visizplatītākā ir velēnu karbonātaugsne, kas sastopama uz bezakmens smilšmāla cilmiežiem, kuri satur brīvos karbonātus ar augstu organiskās vielas saturu, smilts jeb velēnu podzolaugsne, velēnu glejaugsne un velēnpodzolētā glejaugsne, Lielupes tuvumā nelielās platībās sastopamas aluviālās augsnes (palienēs). Gruntsūdeņi aptuveni 1-2 m dziļumā. |  |  |  |  |
| 2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā | Pagastā esošie valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi: - Codes luterāņu baznīca; - Codes muižas dzīvojamā ēka. Pagastā esošie valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: - Čunkānu - Dreņģeru senkapi. Vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi: - Velna kalns; - Ragaucku apmetne. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi projekta teritorijā nav. Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus. |  |  |  |  |
| 2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā | Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. |  |  |  |  |
| 2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā | Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Šobrīd Jauncodes ciemā princips piesārņotājs maksā netiek ievērots, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites, kā rezultātā patērētāji norēķinās maksājot par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem fiksētu maksu mēnesī no cilvēka pēc pašvaldības noteiktās ūdens patēriņa normas, neatkarīgi no patērētā un novadītā ūdens apjoma. |  |  |  |  |
| 2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā) | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
|  | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav mainījies. 2011. gadā Jauncodes ciemā ir deklarējušies 842 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Jauncodes ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. |  |  |  |  |
| 2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība | Faktiskie dati; Prognoze. Gads; 2010; 2011; 2015; 2020. Iedzīvotāju skaits Codes pagastā (kopā); 2727; 2727; 2727; 2727. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā; 842; 842; 842; 842. Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā); 393; 388; 396; 406. Strādājošā vecumā bezdarbnieki; 98; 100; 90; 80. Jaunāki par strādājošo vecumu; 193; 194; 194; 194. Pensionāri; 158; 160; 162; 162. Mājsaimniecību skaits kopā; 366; 366; 366; 366. Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā; 2,3; 2,3; 2,3; 2,3. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Codes pagastā dzīvo 2727 iedzīvotāji (dati uz 01.07.2010.). Pagastā iedzīvotāji jaunāki par astoņpadsmit gadiem ir 23% no kopējā skaita, no 18-56 gadiem ir 58%, pensionāri - 19%. Codes pagastā darbojas tādas uzņēmējdarbības formas: - pārtikas produktu pārstrādes uzņēmumi - zāģētavas - autoservisi - bruģa ražotne - zemnieku saimniecības - kalte - veikali - auto tirdzniecības vietas - degvielas uzpildes stacija Kā svarīgākais pagasta veidojošais elements ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. No tā cik ekonomiski, prasmīgi un racionāli no zemes resursu izmantošanas un aizsardzības viedokļa tiks izmantotas dabas bagātības lielā mērā būs atkarīga pagasta sekmīga tālāka attīstība, jo Codes pagasts ir izteikts lauksaimniecības rajons. Jauncodes ciems robežojas ar Bausku, tādējādi daudzi no Jauncodes ciema iedzīvotājiem dzīvo Jauncodē, bet strādā Bauskā. Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, bezdarbnieku skaits samazināsies. |
| - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 2.3.1. Ūdensapgāde | Ūdensapgāde Jauncodes ciemā ir 842 iedzīvotāji. Ciemā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – Dreņģerkalns un Gravas, kuras nodrošina pakalpojumus 820 jeb 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju un 270 Bauskas pilsētas iedzīvotāju. Ciema teritorijā ir trīs ūdensapgādes urbumi – Gravas-1, Gravas-2 un Drenģerkalns. Ekspluatēti tiek divi no tiem – urbumi Gravas-1 un Drenģerkalns, bet urbums Gravas-2 atrodas rezervē. Sistēmā Dreņģerkalns ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām. Sistēmā Gravas ūdens sagatavošanas iekārtu nav. Pamatojoties uz veiktajām analīzēm un informāciju, kas sniegta artēziskās akas pasē, no urbuma sistēmā Gravas paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai sistēmas Gravas tīklā tiktu padots atbilstošas kvalitātes ūdens ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs un duļķainība Spiediens abās sistēmās tiek nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Iekārtas darbojas labi, problēmu tās darbībā nav. Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju. Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī. Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |  |
| 2.3.2. Kanalizācija | Kanalizācija Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. Pēc SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” sniegtās vispārīgās informācijas, centralizētā kanalizācijas sistēma Jauncodes ciemā ir labā tehniskā kārtībā un nekādi uzlabošanas pasākumi nav nepieciešami. |  |  |  |  |
| 2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni | - Teritorijas plānojuma statuss Codes pagasta teritorijas plānojums 2008 - 2019. gadam, apstiprināts ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 ,,Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”, kura sastāvā ir ar Codes pagasta padomes 2008.gada 29.decembra lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.8 „Codes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2019.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. - Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā Projekta teritorijā t.i. Jauncodes ciemā līdz šim ir realizēti sekojoši ūdenssaimniecības projekti: - 2008.gadā realizēts projekts „Notekūdeņu sistēmas rekonstrukcija Codes pagasta veco ļaužu vispārēja tipa pansionātā “Derpele”” - 2006.gadā ir veikti ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas darbi Jauncodes ciema Dreņģerkalna sistēmā. - Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi. |  |  |  |  |
| - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns | - Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE10IB0095, izsniegta 2010. gada 5.novembrī, atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, raksturo ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. - Urbumu pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. - Codes pagasta teritorijas plānojums 2008 - 2019. gadam, apstiprināts ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 ,,Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”, kura sastāvā ir ar Codes pagasta padomes 2008.gada 29.decembra lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.8 „Codes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2019.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. - Iekārtu tehniskās pases |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

| ## 3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēta esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot: - būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos - būtiskākos LR normatīvos aktus: - MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Jauncodes ciemā ir 842 iedzīvotāji. Ciemā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – Dreņģerkalns un Gravas, kuras nodrošina pakalpojumus 820 jeb 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju un 270 Bauskas pilsētas iedzīvotāju. Ciema teritorijā ir trīs ūdensapgādes urbumi – Gravas-1, Gravas-2 un Drenģerkalns. Ekspluatēti tiek divi no tiem – urbumi Gravas-1 un Drenģerkalns, bet urbums Gravas-2 atrodas rezervē. Sistēmā Dreņģerkalns ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām. Sistēmā Gravas ūdens sagatavošanas iekārtu nav. Pamatojoties uz veiktajām analīzēm un informāciju, kas sniegta artēziskās akas pasē, no urbuma sistēmā Gravas paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai sistēmas Gravas tīklā tiktu padots atbilstošas kvalitātes ūdens ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs un duļķainība Spiediens abās sistēmās tiek nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Iekārtas darbojas labi, problēmu tās darbībā nav. Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju. Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī. Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ūdens ņemšanas avoti | Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese); Izbūves gads; Akas dziļums (m); Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā); Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Maksimālais pieļauj mais debits (l/s); Funkcionālā nozīm (darba aka, rezerves aka); Informācija par ūdens plūsmas mērīt ju un aizsargjoslu. Urbums Gravas-1; 1987; 205; 27 790 m3/gadā 76,10 m3/dnn; 26 720; 5,0; darba aka; ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās st ngrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas. Urbums Gravas-2; 1972.; 210; rezerves aka; rezerves aka; -; rezerves aka; ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas. Urbums Dreņģerkalns; 1965; 165; 89 380 m3/gadā 245 m3/dnn; 36 321; 8,0; darba aka; ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas. Informācijas avoti: pagasta pārvalde, urbumu pases Ciema teritorijā ir trīs ūdensapgādes urbumi – Gravas-1, Gravas-2 un Drenģerkalns. Ekspluatēti tiek divi no tiem – urbumi Gravas-1 un Drenģerkalns, bet urbums Gravas-2 atrodas rezervē. Ūdensapgādes urbumi ierīkoti Gaujas-Amatas un Gaujas ūdens horizontos. Ūdens apgādes urbumu aizsardzībai no piesārņojuma izveidotas stingrā režīma aizsargjoslas 10-30m stingrā režīma aizsargjosla ap urbumiem atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Stingrā režīma aizsargjoslas norobežotas ar žogu. Ūdens tiek izmantots lauksaimniecībā, komunālajā saimniecībā un sadzīves vajadzībām. Ūdens izlietojuma uzskaitei urbumiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti vienu reizi mēnesī un reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā. Ūdens lietošanas atļauja - Nr. JE10IB0095, izsniegta 2010. gada 5.novembrī, atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku |
| 3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji | 2010. gada dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā, m3/dnn |  |
|  | Iedzīvotāji – sistēma Gravas | 350 (+ 40 Bauskas iedzīvotāji) | 42% | 125 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 48,8 m3/dnn (kopā) | 137 m3/dnn |  |
|  | Iedzīvotāji – sistēma Dreņģerkalns | 470 (+230 Bauskas iedzīvotāji) | 56% | 125 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 87,5 m3/dnn (kopā) |  |  |
|  | Institūcijas – sistēma Gravas | 1 | 100% | 0,05 m3/dnn |  |  |
|  | Uzņēmumi – sistēma Gravas | 5 | 45% | 0,25 m3/dnn |  |  |
|  | Uzņēmumi – sistēma Dreņģerkalns | 6 | 55% | 0,3 m3/dnn |  |  |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |
|  | Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem Jauncodes ciemā tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Ciemā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – Dreņģerkalns un Gravas. Pie ūdensapgādes sistēmas Gravas ir pieslēgti 350 ciema iedzīvotāji, bet pie sistēmas Dreņģerkalns – 470 iedzīvotāji, tādējādi kopumā centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 820 jeb 97 % ciema iedzīvotāju. Institucionālie patērētāji: Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti visām ciemā esošajām iestādēm - pie Gravas sistēmas ir pieslēgta Jauncodes bibliotēka. Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Jauncodes ciemā nav ražošanas uzņēmumi. - Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas Gravas ir pieslēgti pieci uzņēmumi – VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs, SIA ROF Market, SIA Vesta ABM, SIA Teiksmas veikals, SIA Poļu nams. - Pie sistēmas Dreņģerkalns ir pieslēgti seši uzņēmumi. Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītājs ir uzstādīts tikai pie artēziskajiem urbumiem un 10% patērētāju (tādējādi praktiski norēķināšanās par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek pēc noteiktās ūdens patēriņa normas uz 1 cilvēku mēnesī atkarībā no ēkas labiekārtotības pakāpes), kā rezultātā nav precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš: - pamatojoties uz aprēķiniem, ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn. - iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/uzņ/dnn - uzņēmumos vidējais patēriņš ir 50 l/uzņ/dnn Avārijas trasēs Gravas sistēmā notiek aptuveni 12 reizes gadā, bet Drengerkalna sistēmā 1-2 reizes gadā. Zudumu apjoms Gravas sistēmā avāriju rezultātā ir 30-42% no kopējā paceltā ūdens apjoma gadā, bet Drenģerkalna sistēmā: pirms tīklu rekonstrukcijas 31% gadā un pēc tīklu rekonstrukcijas 12-13% gadā (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi). Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā sistēmā Gravas bija 14 095 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā vidēji efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,53 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma 0,2-0,3 kWh/m3. Augstāks elektroenerģijas patēriņš ir skaidrojams ar faktu, ka elektrības patēriņā tiek ieskaitīta arī apsildei un apgaismojumam patērētā elektroenerģija. Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā sistēmā Dreņģerkalns bija 27 114 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,74 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma 0,9-1,2 kWh/m3. |  |  |  |  |  |
| 3.4.Ūdens kvalitāte | Analīzes vieta un datums Analīzes vieta un datums; Dzelzs, mg/l; Ūdens duļķainība; Ūdens cietība mmol/l; Oksidējamība, mg/l O2; Mangāna joni, mg/l; Amonija joni, mg/l; Nitrāti, mg/l; Sulfāti, mg/l; Koliformās baktērijas skaits); E coli (skaits). No urbuma - Gravas. Artēziskās akas pase; 0,65; -; 5,7; 8,1; -; -; nav; 57,0; -; -. Pēc ŪAS - Gravas. Ūdens sagatavošanas iekārtu nav.. Pie patērētāja - Gravas. 31.05.2011; 0,328; 3,8; -; -; -; 0,05; -; -; 0/100 ml; 0/100 ml. 23.10.2009; -; -; -; -; -; -; -; -; 0/100 ml; 0/100 ml. 27.08.2009; 0,347; 2,94; -; -; -; <0,004; -; -; 0/100 ml; 0/100 ml. Pie patērētāja - Dreņģerkalns. 23.09.2008; <0,05; 0,41; 2,72; -; -; 0,117; -; -; -; -. 23.09.2008; <0.05; 0,46; 2,78; -; -; <0,004; -; -; -; -. Maksimāli pieļauj mā no ma; 0,2; 3 NTU (1,74 mg/l); PP*; 8 mg/l O2; 0,05; 0,5; 50 mg/l; 250 mg/l; 0/100 ml; 0/100 ml. Informācijas avoti: Testēšanas pārskati *PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |
|  | Divas reizes gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības speciālists. Sistēma Gravas Pamatojoties uz veiktajām analīzēm un informāciju, kas sniegta artēziskās akas pasē, no urbuma sistēmā Gravas paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai sistēmas Gravas tīklā tiktu padots atbilstošas kvalitātes ūdens ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs un duļķainība. Sistēma Dreņģerkalns Sistēmā Dreņģerkalns ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Veiktās analīzes pie patērētāja ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kā rezultātā var secināt, ka ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi un no urbuma paceltā dzeramā ūdens attīrīšanu veic kvalitatīvi. |  |  |  |  |  |
| 3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze 3.6. Ūdens bilance 3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Aka; Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Sūkņa marka; Sūkņa ražība (m3/h); Sūkņa elektromotora jauda (kW); Sūkņa fiziskais nolietojums; Agregāta tehniskais stāvoklis. Urbums Gravas-1; 26 720; Grun fos 380W; 4-7; 3; 30%; apmierinošs. Urbums Gravas-2; rezerves aka; -; -; -; -; -. Urbums Dreņģerkalns; 36 321; Grundfos 380W; 4-7; 3; 30%; apmierinošs. Ūdens ņemšanas ierīces Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Abu darba artēzisko aku tehniskais stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas ir labs. Nekādi pasākumi to darbības uzlabošanai nav nepieciešami. Urbumam Dreņģerkalns ir veikta sūkņa nomaiņa 2006.gadā. 2011.gada maijā ir veikta abu darba urbumu dezinfekcija. Rezerves aka netiek ekspluatēta un sūkņa rezerves akā nav. Ūdens sagatavošanas iekārtas Iekārtas tips un marka; Izbūves gads; Faktiskā jauda (m3/h); Projektētā jauda (m3/dn; Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolieto u s (%); Ēkas stāvoklis. Sistēma Dreņģerkalns – komplektēts: Reaktora spied tvertne – mod. „RT 600” kompresors „ABAC” „MC OL-DX”1,2 kW; Q+1,9 l/s Vadības skapis ar procesoru „LOVATO”, „Mitsubishi”, mod. „AL-2-MR-A”; 2006; 12; 240; 2,5; labs. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Sistēmā Dreņģerkalns 2006.gadā ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes darbinieku sniegto informāciju un testēšanas pārskatu rezultātiem, iekārtas darbojas labi un problēmu to darbībā nav. Sistēmā Gravas ūdens sagatavošanas iekārtu nav. |
|  | Ūdens uzkrāšanas iekārtas Ūdens tilpne; Izbūves gads; Darba tilpums (m3); Torņa augstums (m); Fiziskais nolietojums (%); Ūdens plūsmas mērītājs. Sistēma Gravas- frekvenču pārveidotājs; 2005; -; -; 30%; -. Sistēma Dreņģerkalns – frekvenču pārveidotājs; 2006; -; -; 25%; -. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Spiediens sistēmā Gravas un sistēmā Dreņģerkalns tiek nodrošināts ar frekvenču pārveidotāju. Iekārtas darbojas labi, problēmu tās darbībā nav. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām Apbūves objekti (ēku grupas); Dabiskās virszemes ūdens tilpnes; Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes; Ugunsdzēsības hidranti. Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m. Jauncodes ciems; -; Rezervuārs, 200 m; Hidranti, 6 gab.. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas no rezervuāra (tilpums aptuveni 900 kubikmetri (izmēri 15x15m, dziļums aptuveni 4m)) un 6 hidrantiem. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". Otrā pacēluma sūkņu stacija Ūdens tilpne; Sūkņa marka; Sūkņa ražība; Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā); Tehn. stāvoklis; Fiziskais nolietojums. Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |
|  | Ūdensapgādes tīkli Rādītāji; Raksturojums. Ūdensapgādes sistēmas izbūve; Ūdensapgādes tīkli sistēmā Gravas ir izbūvēti 1987.gadā Sistēmā Dreņģerkalns 2006.gadā ir veikta gandrīz visu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.. Tīklu kopējais garums; Ūdensapgādes tīklu kopgarums sistēmā Gravas ir 4267m, bet sistēmā Dreņģerkalns – 6778,5 m.. Spiediens sistēmā (atmosfēras); 2.5. Sacilpojums raksturojums; Tīkli Dreņģerkalna sistēmā ir izzaru veida. Sacilpojumu nav. Sistēmā Gravas tīkli ir daļēji sacilpoti.. Reģistrēto avāriju skaits gadā; Avārijas notiek aptuveni 12 reizes gadā, tai skaitā ~1-2 avārijas gadā, kad uz laiku ir nepieciešams pārtraukt ūdens padevi.. Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos; Jauncodes ciemā pavisam ir 6 hidranti. Tie ir labā tehniskā stāvoklī. Dreņģerkalna sistēmā aizbīdņi ir labā tehniskā stāvoklī (2006.gadā ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija). Gravas sistēmā esošie aizbīdņi ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās un dažu daudzdzīvokļu māju pagalmos.. Tīklu materiāls; Tīklu garums, m; t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm. 25; 32; 40; 50; 65; 100; 120; 150. Polietilēna; 10688,5; 2442; 352,5; 3974; 3768; 152. Čuguns; 357; 357. Metāls. KOPĀ; 11045,5; 2442; 352,5; 3974; 4125; 152. Ūdens zudumi gadā (%); Zudumu apjoms Gravas sistēmā avāriju rezultātā ir 30-42% no kopējā paceltā ūdens apjoma gadā, bet Drenģerkalna sistēmā: pirms tīklu rekonstrukcijas 31% gadā un pēc tīklu rekonstrukcijas 12-13% gadā (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi).. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju. Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī. Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi 30-42% gadā. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Ūdens zudumu cēloņi Sistēmā Dreņģerkalns ūdens zudumus veido ŪAS skalojamie ūdeņi un avārijas tīklos. Aptuvenais zudumu apjoms pēc 2008.gadā veiktās tīklu rekonstrukcijas sastāda 12-13 % gadā no paceltā ūdens apjoma (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi). Sistēmā Gravas ūdens zudumus veido avārijas tīklos. Pēc aprēķiniem zudumi pēdējos gados sastāda vidēji 30-42 % no paceltā ūdens apjoma. Zudumu apjoms variē atkarībā no avāriju skaita un apjoma. |
|  | Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītājs ir uzstādīts tikai pie urbumiem un 10% patērētāju, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu atkarībā no ēkas labiekārtotības pakāpes (noteikto normu detalizētu izklāstu skatīt sadaļā 5.1.). Izstrādāta motivācijas programma skaitītāju ieviešanai balstās uz to, ka noteiktās normas ir lielākas nekā reālais patēriņš, tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdeni. Patērētāju, kuri uzstāda plūsmas mērītājus skaits nepārtraukti palielinās. Pašvaldībā prognozētās ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes - līdz 2015. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2018. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pakalpojumu kvalitātes un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī. Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – Ekskavators Jumz, autocisterna Gaz 53, metināšanas pusautomāts, trimmeris, gaisa kompresors. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. Ūdens bilance; 2008.g.; 2009.g.; 2010.g.. Iegūtais ūdens - Gravas sistēma (m3/dnn un gadā); 92.2 m3/dnn 33659 m3/gadā; 72.8 m3/dnn 26567 m3/gadā; 73.2 m3/dnn 26720 m3/gadā. Iegūtais ūdens – Dreņģerkalna sistēma (m3/dnn un gadā); 137.3 m3/dnn 50144 m3/gadā; 80.7 m3/dnn 29465 m3/gadā; 99.5 m3/dnn 36321 m3/gadā. Patērētais ūdens – Gravas sistēmas patērētāji (m3/dnn un gadā); 52,9 m3/dnn 19326 m3/gadā; 51,0 m3/dnn 18615 m3/gadā; 49,1 m3/dnn 17922 m3/gadā. Patērētais ūdens – Dreņģerkalna sistēmas patērētāji (m3/dnn un gadā); 94,8 m3/dnn 34602 m3/gadā; 91,3 m3/dnn 33324 m3/gadā; 87,8 m3/dnn 32047 m3/gadā. Ūdens zudumi - Gravas sistēma (m3/dnn un gadā); 39,2 m3/dnn 14332 m3/gadā; 21,7 m3/dnn 7952 m3/gadā; 24,1 m3/dnn 8798 m3/gadā. Ūdens zudumi - Dreņģerkalna sistēma (m3/dnn un gadā); 42,5 m3/dnn 15542 m3/gadā; 10,5 m3/dnn 3855 m3/gadā; 11,7 m3/dnn 4274 m3/gadā. Ūdens zudumi - Gravas sistēma (m3/dnn un gadā) (%); 42%; 30%; 33%. Ūdens zudumi - Dreņgerkalna sistēma (m3/dnn un gadā) (%); 31%; 13%; 12%. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |

| Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Esošā situācija Jauncodes ciemā: - Jauncodes ciemā ir 842 iedzīvotāji. Ciemā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – Dreņģerkalns un Gravas, kuras nodrošina pakalpojumus 820 jeb 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju un 270 Bauskas pilsētas iedzīvotāju. - Ciema teritorijā ir trīs ūdensapgādes urbumi – Gravas-1, Gravas-2 un Drenģerkalns. Ekspluatēti tiek divi no tiem – urbumi Gravas-1 un Drenģerkalns, bet urbums Gravas-2 atrodas rezervē. - Sistēmā Dreņģerkalns ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām. Sistēmā Gravas ūdens sagatavošanas iekārtu nav. Pamatojoties uz veiktajām analīzēm un informāciju, kas sniegta artēziskās akas pasē, no urbuma sistēmā Gravas paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai sistēmas Gravas tīklā tiktu padots atbilstošas kvalitātes ūdens ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs un duļķainība - Spiediens abās sistēmās tiek nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Iekārtas darbojas labi, problēmu tās darbībā nav. - Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju. Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī. - Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. - Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. Kopumā Jauncodes ciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām: - EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. Gada 23. Oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. Gada 23. Oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. Gada 3. Novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Jancoedes ciema Gravas sistēmā, dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. - Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 8. Nodaļas 155. Punkts Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits funkcionējošu aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. |
| --- | --- |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

| ## 4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un ir apskatīta: - Būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas. - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). - Būtiskākie LR normatīvie akti: - Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007. - Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. Pēc SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” sniegtās vispārīgās informācijas, centralizētā kanalizācijas sistēma Jauncodes ciemā ir labā tehniskā kārtībā un nekādi uzlabošanas pasākumi nav nepieciešami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji |  | 2010. gada dati |  |  |  | Pieslēgumu skaits |  |  |  |  | Pieslēgumu īpatsvars (%) |  |  |  |  | Radītie apjomi |  |  |  |  |  |  |  | Kopā (m3/dnn) |  |
|  |  | Iedzīvotāji |  |  |  | Nav pieejami dati |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 0 m3/dnn (kopā)) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Institūcijas |  |  |  | Nav pieejami dati |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzņēmumi |  |  |  | Nav pieejami dati |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 m3/dnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: 4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos |  | Rādītāji; Raksturojums. Kanalizācijas sistēmas izbūve; -. Tīklu kopējais garums; -. Pašte es vadi; -. Spiedvadi; -. Reģistrēto avāriju skaits gadā; -. Infiltrācija gadā (%); -. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |
|  |  | Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Sūkņu stacijas |  | Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads |  | Sūkņu skaits |  |  | NŪ apjoma mērītājs |  |  |  | Sūkņu ražība (l/s) |  |  | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) |  |  |  |  |  | Nolietojums (%) |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekārtas tips/marka |  | Izbūves gads |  |  | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  |  |  |  |  |  | Fiziskais nolietojums (%) |  |  |  |  | Tehniskais stāvoklis |  |  |  | Apkalpes ēkas stāvoklis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | faktiskā |  |  | projektētā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji |  | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analīzes vieta un datums |  |  |  |  |  |  | SV |  |  |  | BSP |  |  |  | ĶSP |  |  | Pkop |  |  |  |  | Nkop |
|  |  | Pirms ieplūdes NAI (ja ir pieejamas, obligāti jāpievieno, ja projekta teritorijā ir rūpnieciskais ražotājs) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (analīze nr.1, norādīt gadu un datumu) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (analīze nr.2, norādīt gadu un datumu) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | VVD reģionālās vides pārvaldes prasības |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 25 |  |  |  | 125 |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 25 |  |  |  | 125 |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | Informācijas avots: Testēšanas pārskati Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā |  | Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 824 iedzīvotāji Kopējais CE projekta teritorijā – 842CE (842 ciema iedzīvotāji) Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami.. |
| 4.6. Notekūdeņu bilance: notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3 Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai: Individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 m3/gadā |  |  |  |  |  | 2009 m3/gadā |  |  |  | 2010 m3/gadā |  |  |  |
|  |  | Novadītais apjoms uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Infiltrācijas apjomi uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Izsmeļamās bedres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija uz NAI (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. Ciema iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās izsmeļamās bedres. Pēc pieprasījuma notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm tiek izvesti uz Bauskas NAI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.Dūņu apsaimniekošana |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs |  | Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas NAI. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole. |  | Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana |  | Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas grāvjos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām |  | Esošā situācija Jauncodes ciemā: - Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70% Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. - Pēc SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” sniegtās vispārīgās informācijas, centralizētā kanalizācijas sistēma Jauncodes ciemā ir labā tehniskā kārtībā un nekādi uzlabošanas pasākumi nav nepieciešami. - Ciema iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās izsmeļamās bedres. Pēc pieprasījuma notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm tiek izvesti uz Bauskas NAI. Nav iespējams adekvāti izvērtēt vai Jauncodes ciemā tiek nodrošinātas visas nepieciešamās ES direktīvu un LR likumdošanas prasības, jo tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

## 5. Institucionālā situācija

### Institucionālā struktūra

Bauskas novadu, atbilstoši likumam „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un  Vecsaules pagasti, novada administratīvais centrs - Bauskas pilsēta.

Bauskas novada pašvaldības domē ir 17 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Domē ir izveidotas četras pastāvīgas komitejas – Finanšu komiteja, Sociālo un veselības lietu komiteja, Vides un attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja, kā arī sekojošas komisijas – Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija, Administratīvā komisija, Vēlēšanu komisija, Iepirkumu komisija, Bauskas novada domes būvju pieņemšanas komisija, un Sporta lietu sabiedriskā padome.

Bauskas novada pārvaldes struktūras shēma ir attēlota Pielikumā Nr. 6.

Skatoties pēc pienākumu sadalījuma, Bauskas novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana ir nodota katras attiecīgās pagasta pārvaldes vai pašvaldības uzņēmuma pārziņā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Bauskas novadā nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, pagastu pārvaldes un SIA „Īslīces ūdens”.

Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Bauskas novada izveidošanas stratēģiju, Bauskas novada dome plāno, ka novada teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pārņems SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.

Par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu Jauncodes ciemā ir atbildīga Bauskas novada Codes pagasta pārvalde, kurai ir jānodrošina, lai ūdensapgādes pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām.

Sniegtie pakalpojumi ir:

- dzeramā ūdens ieguve no dziļurbumiem, dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, dzeramā ūdens piegādes pa maģistrālajiem ūdensvadiem līdz patērētājiem nodrošināšana;

- kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšana pa maģistrālajiem notekūdeņu vadiem, notekūdeņu savākšana specializētās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz ūdenstilpnei, izņemot Jauncodes un Elektriķu ciemos, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” (prot. Nr.5 2§).

- pieslēgumu nodrošināšana centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām, izņemot kanalizācijas sistēmām Jauncodes un Elektriķu ciemos, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” (prot. Nr.5 2§).

Par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Jauncodes ciemā ir atbildīga SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, kurai ir jānodrošina, lai kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Codes pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Bauskas novada pašvaldības dome, bet Codes pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai.

Pašlaik Codes pagastā spēkā ir Bauskas novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (izraksts no sēdes protokola 2011. gada 27. janvārī, nr.1, §8):

Pakalpojuma tarifs (Ls/m3) Codes pagasts - Elektriķi, Guntas, Spiģi, Munči, Draudzības iela

  - ūdensapgāde 0,52 Ls/m3 (bez PVN)

  - kanalizācija 0,70 Ls/m3 (bez PVN)

Pakalpojuma tarifs (Ls/m3) Codes pagasts -  Dreņgerkalns, Codes centrs

  - ūdensapgāde 0,57 Ls/m3 (bez PVN)

  - kanalizācija 0,70 Ls/m3 (bez PVN)

Kā jau tika minēts, Jauncodes ciemā kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Noteiktais tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem Jauncodes ciemā ir 0,67 Ls/m3 (bez PVN).

Ūdens patēriņa normatīvi uz vienu izdzīvotāju, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs:

| Ēku (dzīvokļu) labiekārtotības pakāpe | Ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā) uz vienu iedzīvotāju litros | Ūdens patēriņš mēnesī (vidēji gadā) uz vienu iedzīvotāju m3 |
| --- | --- | --- |
| Dzīvokļi labiekārtoti ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām, ar vietējiem ūdens sildītājiem | 170 | 5,1 |
| Dzīvokļi labiekārtoti ar ūdensvadu un kanalizāciju (bez sēdpodiem un vannām) | 100 | 3 |
| Dzīvokļi ar ūdensapgādi no pagalmiem bez kanalizācijas | 40 | 1,2 |
| Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām) | 200 | 6 |

Ūdenssaimniecības uzraudzību un apkalpošanu Codes pagasta Guntu ciemā veic Codes pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite ir datorizēta. Codes pagasta pārvaldes grāmatvedību saskaņā ar domes lēmumu veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļa. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no kopējās grāmatvedības.

Codes pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Codes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem.

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Bauskas novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītāja savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Bauskas novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Codes pagasta pārvaldei.

Visi Jauncodes ciema ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi no novada domes bilances ir nodoti Codes pagasta pārvaldei (2009.gada 30.jūlija novada domes lēmums nr. 4, §11). Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

1.shēma. Ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu sniedzēja struktūra

Bauskas novada pašvaldība

Pagasta pārvaldes vadītājs

Komunālās saimniecības darbinieki (4 cilvēki)

Grāmatvede

Ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu nodrošināšanā strādā četri darbinieki:

  - ūdenssaimniecības speciālists – nodrošina dokumentu kārtošanu, monitoringa izstrādi, uzraudzību un izpildi, rezerves daļu pasūtīšanu un piegādi;

  - sanitārtehniķis – nodrošina ūdensapgādes sistēmu remontu, ūdens mērītāju plombēšanu, sistēmas darbības kontroli;

  - ekskavatora vadītājs – strādā uz ekskavatora trašu remonta laikā, veic ekskavatora remontus un apkopes;

  - palīgstrādnieks – veic vienkāršus, nekvalificētus darbus ūdensapgādes sistēmu remontu laikā.

Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības darbinieki, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju.

| 5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amats | Darbinieku skaits | Slodze | Izglītība | Pienākumi |
| Ūdenssaimniecības speciālists | 1 | 0,75 | Vidējā speciālā | Nodrošina dokumentu kārtošanu, monitoringa izstrādi, uzraudzību un izpildi, rezerves daļu pasūtīšanu un piegādi |
| Sanitārtehniķis | 1 | 1 | Vidējā speciālā | Nodrošina ūdensapgādes sistēmu remontu, ūdens mērītāju plombēšanu, sistēmas darbības kontroli |
| Palīgstrādnieks | 1 | 1 | Pamatskola | Veic vienkāršus, nekvalificētus darbus ūdensapgādes sistēmu remontu laikā |
| Ekskavatora vadītājs | 1 | 0,75 | Vidējā speciālā | Strādā uz ekskavatora trašu remonta laikā, veic ekskavatora remontus un apkopes |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Codes pagasta pārvaldes personālam ir pieredze ūdenssaimniecības sakārtošanas darbu veikšanā - 2005.gadā realizēts ERAF līdzfinansētais  projekts  „Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts”, 2006.gadā realizēts ERAF līdzfinansētais  projekts  „Ūdenssaimniecības attīstība Codes pagasta Jauncodes ciema apdzīvotā vietā Dreņģerkalns, 2008.gadā realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētais projekts „Notekūdeņu sistēmas rekonstrukcija Codes pagasta veco ļaužu vispārēja tipa pansionātā “Derpele””, kā arī 2009.gadā ir veikti ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas darbi Codes ciema Saulsataru ūdensapgādes sistēmā.

| 5.1.2. Institucionālā sistēma |  |
| --- | --- |
| Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss | Projekta iesniedzējs - pašvaldības iestāde Codes pagasta pārvalde (ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi) Kapitālsabiedrība – SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” (kanalizācijas sistēmas pakalpojumi) |
| Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija | Ūdensapgāde un kanalizācija. Pakalpojuma sniegšanas teritorija – Codes pagasta teritorijas ietvaros, izņemot kanalizācijas pakalpojumi Jauncodes un Elektriķu ciemos, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. |
| Efektivitātes novērtējums | Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Pārvaldes bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav. |
| Personāla kapacitāte | Pietiekama. |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Codes pagasta pārvaldes vadītāja, kura pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas grāmatvede. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Codes pagasta pārvaldes vadītājam un grāmatvedei ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus.

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās pagasta pārvalde, izmantojot mēbelētas telpas pagasta pārvaldes ēkās. Pagasta pārvalde nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā.

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīts Codes pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Bauskas novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības speciālists un projekta grāmatvedis būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus projektu vadītāja un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālista kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

| 5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai |  |
| --- | --- |
| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Bauskas novadā nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, pagastu pārvaldes un SIA „Īslīces ūdens”. Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Bauskas novada izveidošanas stratēģiju, Bauskas novada dome plāno, ka novada teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pārņems SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no kopējās grāmatvedības. |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Bauskas novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90009116223, reģistrēts no 2010.gada 4.marta Projekta iesniedzējs – Codes pagasta pārvalde PVN maksātāja nr. LV90000055563, reģistrēts no 2010.gada 8.jūnija |
| Personāla optimizācija | Nav nepieciešama |
| Personāla apmācība | Nav nepieciešama |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.3. Finanšu situācija

Bauskas novada pamatbudžeta apjoms 2010.gadā bija 15 035 489 latu. Novada 2009.gada, 2010.gada un 2011.gada plānotie ieņēmumi un izdevumi un ir apkopoti zemāk redzamajā tabula.

| 5.3.1. Bauskas novada ieņēmumi un izdevumi, 2009.un 2010.gada izpilde, 2011.gada plāns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | 2009.gada izpilde | 2010.gada izpilde | 2011.gada plāns |
| I | IEŅĒMUMI KOPĀ | 14 246 118 | 15 035 489 | 12 999 301 |
| 1. | Nodokļu ieņēmumi | 6 671 436 | 7 372 807 | 6 770 265 |
| 1.1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 109 615 | 6 693 283 | 5 922 005 |
| 1.2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 391 199 | 496 948 | 608 886 |
| 1.3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm | 142 772 | 163 554 | 149 963 |
| 2. | Nenodokļu ieņēmumi | 116 551 | 82 813 | 24 025 |
| 3. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 948 752 | 898 326 | 908 846 |
| 3.1. | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem | 284 636 | 292 192 | 0 |
| 3.2. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 153 359 | 103 589 | 651 145 |
| 4. | Transferti | 6 496 695 | 6 661 368 | 5 266 753 |
| 4.1. | Valsts budžeta transferti | 2 318 784 | 6 510 853 | 5 118 156 |
| 4.2 | Pašvaldību budžeta transferti | 4 177 911 | 150 515 | 148 597 |
| II | IZDEVUMI KOPĀ | 15 888 890 | 13 846 639 | 14 384 518 |
| 1. | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 15 888 890 | 13 846 639 | 14 384 518 |
| 1.1. | Vispārējie valdības dienesti | 2 000 187 | 1 439 583 | 1 544 860 |
| 1.2. | Sabiedriskā kārtība un drošība | 131 921 | 54 153 | 75 787 |
| 1.3. | Ekonomiskā darbība | 1 258 447 | 762 417 | 1 057 736 |
| 1.4. | Vides aizsardzība | 139 323 | 63 179 | 700 529 |
| 1.5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 113 983 | 1 413 569 | 1 625 276 |
| 1.6. | Veselība | 33 162 | 1 616 469 | 1 885 |
| 1.7 | Atpūta, kultūra un reliģija | 1 294 077 | 6 979 745 | 1 812 532 |
| 1.8 | Izglītība | 8 349 102 | 1 517 524 | 6 108 832 |
| 1.9 | Sociālā aizsardzība | 1 568 688 | 1 439 583 | 1 457 081 |

Informācijas avots: Valsts kase

Salīdzinot Bauskas novada ieņēmumus par pēdējiem diviem gadiem, redzams, ka 2010.gadā novada ieņēmumi bija vislielākie.  2010.gadā ieņēmumi palielinājās  salīdzinot ar 2009.gadu par 5.5%. 2011.gadā tiek prognozēts,  ka ienākumi samazināsies par 13.5%

Novada galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2010.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 49%, bet transferti 44.3% no visiem ieņēmumiem. Novada sniegtie maksas pakalpojumi, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, novada ieņēmumu sadaļā 2010.gadā veidoja ļoti nelielu daļu jeb 6% no visiem ieņēmumiem.

2011.gadā netiek prognozēts, ka būtiski mainīsies ieņēmumu  struktūra. 2011. gadā nav plānoti ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

Novada lielākos izdevumus 2010.gadā veido izdevumi izglītībai 50.4%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību)  2010.gadā sastādīja 10.2% no visiem izdevumiem. Izdevumi par vispārējiem valdības dienestiem  sastāda 10.4% no visiem izdevumiem.

Bauskas novada pašvaldībai 2011.gada 31.maijā bija 59 aizņēmumi un 2 galvojumi.

Bauskas novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz 2011. gada 31. maiju ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.2. Bauskas novada saistību apmērs uz 2011. gada 31.maiju |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizdevējs | Saistību apmērs / 2011 | Saistību apmērs / 2012 | Saistību apmērs / 2013 | Saistību apmērs / 2014 | Turpmākajos gados kopā | Saistību apmērs pavisam kopā |
| Aizņēmumi kopā | 1 175 197 | 1 151 022 | 1 118 618 | 1 062 435 | 8606768 | 13 114 040 |
| Citas ilgtermiņa saistības | 16 557 | 14 079 | 6 058 | 0 | 0 | 36 694 |
| Galvojumi kopā | 30 021 | 16 921 | 15 073 | 14 351 | 49 522 | 120 453 |
| Kopā saistības | 1 221 775 | 1 182 022 | 1 139 749 | 1 076 786 | 8 650 855 | 13 271 187 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem | 11.54 | 11.17 | 10.77 | 10.17 |  |  |
| Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |  |  |  |  |  | 10 585 967 |

Informācijas avoti: Valsts kase

Bauskas novada pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi 2011.gadā nepārsniedz 11.54% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma.

Jauncodes ciema ieņēmumus par  ūdensapgādes pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi.

| 5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 (plānots) |  |  |
| Ūdens |  | LVL | % | LVL | % | LVL |  | % |
|  | Mājsaimniecības | 21400 | 99.4% | 20 577 | 99.4% | 9 203 |  | 99.4% |
|  | Iestādes | 11 | 0.1% | 10 | 0.1% | 5 |  | 0.1% |
|  | Uzņēmumi | 113 | 0.5% | 111 | 0.5% | 49 |  | 0.5% |
|  | Kopā | 2 699 | 100% | 20 698 | 100% | 9 258 |  | 100% |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi |  | 21524 | 100% | 20 698 | 100% | 9258 | 100% |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod ~99% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem ienākumiem redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Ieņēmumu svārstības ir skaidrojamas ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomos un tarifu apmērā. 2011.gadā straujs ieņēmumu kritums izskaidrojams ar to, ka   pašlaik noteiktais tarifs ir augstāks nekā būtu ekonomiski pamatots tarifs, bet finanšu modelī aprēķinos tiek pielietots ekonomiski pamatots tarifs, tāpēc arī  turpmākajos gados ir novērojama ievērojama ieņēmumu samazināšanās.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Jauncodes ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

| 5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 (plānots) |  |
|  | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 2530 | 27.8% | 2 535 | 27.6% | 2 560 | 27.6% |
| 2.3. Elektroenerģija | 2801 | 30.7% | 2 885 | 31.4% | 2 914 | 31.5% |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 625 | 6.8% | 630 | 6.8% | 636 | 6.8% |
| 2.5.Pakalpojumi | 524 | 5.7% | 524 | 5.7% | 529 | 5.7% |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Elektroenerģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 6480 | 71.2% | 6574 | 71.5% | 6640 | 71.7% |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 2110 | 23.1% | 2 110 | 23% | 2 110 | 37.7% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 508 | 5.6% | 508 | 5.5% | 508 | 9.1% |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 2618 | 28.7% | 2 618 | 28.5% | 2 618 | 28.3% |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 9098 | 100,00% | 9 192 | 100,00% | 9 258 | 100,00% |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar samaksu par elektroenerģijas patēriņu. Materiālu un remontdarbu, kā arī darba samaksas izdevumiem. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem izdevumiem redzams, ka izdevumi par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā nemainīgi veido ~31% ūdens apgādes pakalpojumiem, savukārt, izdevumi, kas saistīti ar darba samaksu sastāda ~28%.

Jauncodes ciema ūdenssaimniecības sistēmas izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda 17% no visām izmaksām.

| 5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 (plānots) |
| Kopā ieņēmumi | 21524 | 20577 | 9258 |
| Kopā izdevumi | 9098 | 9192 | 9258 |
| Starpība | 12 426 | 11 506 | 0 |

Analizējot pagasta ieņēmumus un izdevumus par 2010. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi netiek subsidēti un esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosedz visas izmaksas par ūdenssaimniecību.

| 5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens patēriņš | 2008 | 2009 | 2010 |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 40 406 | 38 909 | 37 413 |
| Iestādes (m3/gadā) | 20 | 20 | 19 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 205 | 205 | 201 |
| Kopā | 40 631 | 39 134 | 37 633 |
| Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 0 | 0 | 0 |
| Iestādes (m3/gadā) | 0 | 0 | 0 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 |

Kā redzams no tabulas 5.3.6., dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz uzņēmumu patēriņu.

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp patērētājiem nav iespējams noteikt, jo patērētājiem nav dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp patērētājiem, kas pielietots finanšu aprēķinos, tika noteikts aprēķinu ceļā.

Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

- pamatojoties uz aprēķiniem, ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn.

- iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/uzņ/dnn

- uzņēmumos vidējais patēriņš ir 50 l/uzņ/dnn

Pašlaik Codes pagasta Jauncodes ciemā spēkā ir Bauskas novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (izraksts no sēdes protokola 2011. gada 27. janvārī, nr.1, §8):

Tā kā Jauncodes ciemā 2006.gadā tika veikta Dreņģerkalna ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tad Dreņģerkalna sistēmas patērētājiem noteiktais tarifs ir 0,57 Ls/m3 (bez PVN), bet  pakalpojuma tarifs  pārējā Jauncodes ciema teritorijā (Gravas ūdensapgādes sistēma) ūdensapgādei ir 0,52 Ls/m3 (bez PVN).

Finansu aprēķinos tiek pielietots vidējais tarifs par abām sistēmām kopā t.i. 0,55 Ls/m3 (bez PVN)

Jauncodes ciemā kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Noteiktais tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem Jauncodes ciemā ir 0,67 Ls/m3 (bez PVN).

Tarifi pa pēdējiem trīs gadiem par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.7. Tarifi, bez PVN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gravas sistēma |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Juridiskām personām | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Dreņģerkalna sistēma |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Juridiskām personām | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Juridiskām personām | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas maksājumu par ūdensapgādes pakalpojumiem aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – nolietojums, darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, daļa no remontdarbu izmaksām un materiāli.

Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas par ūdensapgādes tarifu pašizmaksas aprēķinu, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem sedz visas izmaksas.

Pakalpojuma pašizmaksa tiek aprēķināta ņemot vērā izdevumus un ieņēmumus par visu apkalpojamo pagasta  ciemu ūdenssaimniecībām kopā (izņemot Dreņgerkalna un Codes centra ūdenssaimniecībām, kurām pašizmaksas aprēķins tiek veikts atsevišķi). Tā pakalpojumu pašizmaksa uz 17.01.2011. par visiem pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 0,38 Ls/m3 (atsevišķi Dreņģerkalna sistēmā 0,57 Ls/m3, bet Gravas sistēmā – 0,36 Ls/m3).

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 2010 |
| --- | --- |
| 1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 302,3 |
| 2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 8,6 |
| 3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,67 |
| 4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 5,8 |
| 5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 0,0 |
| 6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,00 |
| 7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 0,0 |
| 8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 5,79 |
| 9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 1,9% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā bija ~130 LVL, pielietojot makroekonomiskos rādītājus 2011. gadā vidējie mājsaimniecību ienākumi sastāda ~131 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 169 LVL.

Mājsaimniecību maksājumi par ūdensapgādes pakalpojumiem sastāda 1,9% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem.

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Janocodes ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 4% 2008.gadā, 5% 2009.gadā un 6% 2010.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2011. gadā plānotais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 11%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Visi Jauncodes ciema ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi no novada domes bilances ir nodoti Codes pagasta pārvaldei (2009.gada 30.jūlija novada domes lēmums nr. 4, §11). Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

| 5.3.9. Pamatlīdzekļi |  |
| --- | --- |
|  | 2010 |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 45 320 |
| Iekārtas un mašīnas | 248 488 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 0 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 293 808 |

Ūdenssaimniecības uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtām, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Tā kā Codes pagasta pārvalde Jauncodes ciemā nodrošina tikai ūdensapgādes pakalpojumus, tad Codes pagasta pārvaldes uzskaitē ir ūdensapgādes pamatlīdzekļi. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

## III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## 6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Jauncodes ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

- Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

- Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību.

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2020. gadam.

| 6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34). |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

Jauncodes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Codes pagasta teritorijas plānojumā 2008. - 2019. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

## 6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Jauncodes ciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits praktiski nav mainījies. Šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 842 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos.

| 6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 824 | 824 | 824 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei – Gravas sistēma | 350 (+ 40 Bauskas iedzīvotāji) | 350 (+ 40 Bauskas iedzīvotāji) | 350 (+ 40 Bauskas iedzīvotāji) |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei – Dreņģerkalna sistēma | 470 (+230 Bauskas iedzīvotāji) | 470 (+230 Bauskas iedzīvotāji) | 470 (+230 Bauskas iedzīvotāji) |
| Dzeramā ūdens apjoms – Gravas sistēma |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 48,8 | 42,0 | 42,0 |
| institūcijas (m3/dnn) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| zudumi (m3/dnn) | 24,1 | 6,3 | 6,3 |
| Kopā (m3/dnn) | 73,2 | 48,6 | 48,6 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | - | 6 m3/h | 6 m3/h |
| Dzeramā ūdens apjoms – Dreņģerkalna sistēma |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 87,5 | 84,0 | 84,0 |
| institūcijas (m3/dnn) | - | - | - |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| zudumi (m3/dnn) | 11,7 | 12,6 | 12,6 |
| Kopā (m3/dnn) | 99,5 | 96,9 | 96,9 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h |

Pirms projekta realizācijas

- Aprēķinos tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn

- Zudumu apjoms Gravas sistēmā avāriju rezultātā ir 30-42% no kopējā paceltā ūdens apjoma gadā, bet Drenģerkalna sistēmā: pirms tīklu rekonstrukcijas 31% gadā un pēc tīklu rekonstrukcijas 12-13% gadā  (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi).

Pēc projekta realizācijas

- Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam un uzstādot ūdens plūsmas mērītājus, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk, kā rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn.

- Pēc PIP realizācijas, kuras ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu Grāveru sistēmā rekonstrukcija, tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies līdz 13% (jo papildus tiks uzstādīta arī ūdens sagatavošanas stacija, līdz ar to 7-10% no zudumu apjoma sastādīs skalojamie ūdeņi)

## 6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Galvenās ūdensapgādes sistēmas problēmas Jauncodes ciemā ir:

- Dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām

- Lieli ūdens zudumi ūdensapgādes tīklu avāriju rezultātā

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Ūdens apstrāde

Ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām Jauncodes ciema  Gravas sistēmas gadījumā ir iespējams panākt pielietojot aerācijas tipa ūdens attīrīšanas iekārtas. Ūdens attīrīšanas iekārtas plānots izvietot konteinertipa ēkā. Objekts izbūvējams kā komplekss, kas vienā būvapjomā ietver visas nepieciešamās būves un iekārtas ūdens attīrīšanas procesa nodrošināšanai, un ūdens padevi tīklā. Sagaidāmais vidējais ūdens patēriņš Gravas sistēmā pēc ilgtermiņa programmas realizācijas 48,6 m3/dnn.

Ietaisēm jānodrošina paaugstinātā dzelzs satura samazināšana līdz 0,2 mg/l.

Paredzētā ūdens sagatavošanas ietaišu jauda ir 48,6 m3/dnn jeb 9 m3/h.

Ūdens sagatavošanas iekārtas jaudas aprēķins pamatojoties uz LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves":

1) aprēķina maksimālo dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros stundā

Qdn.max = Kdn.max Qdn.v.

Qdn.max = 1,2 x 48,6 m3/dnn = 58,5 m3/dnn

kur:
Qdn.max – maksimālais dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros diennaktī

Qdn.v – vidējais dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros diennaktī

Kdn - ūdens patēriņa nevienmērības koeficients (pieņemot, ka tas ir 1,2)

2) aprēķina ūdens patēriņu stundā

qh.max = Kh max Qdn.max /24

qh.max = 1,3 x 2,78 x 58,5/24 = 8,8 m3/h -> ~9 m3/h

kur, 
Kh - ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā, kuru nosaka:

Kh.max = amax bmax (pieņemot, ka amax = 1,3, bet bmax = 2,78)

- Ūdensapgādes sistēma

  - Ūdensapgādes tīkli

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju.

Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī.

Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi.

Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams Gravas sistēmā veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.

Kopējais rekonstruējamo ūdensapgādes tīklu garums ir 4250 m. Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=50-100mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru.

Jaunbūvējamo ūdensapgādes cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

## 6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

| 6.4.1. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva – esošās sistēmas sakārtošana - ŪAS izbūve 6m3/h Gravas sistēmā (t.sk ŪAS ēkas izbūve) - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4250m |  | otrā alternatīva Nav citu alternatīvu, kas sasniegtu vienotus mērķus pie vienādiem apstākļiem un nosacījumiem. Alternatīvas nav, jo nav cita veida kā nodrošināt patērētājiem atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti un samazinātu dzeramā ūdens zudumus |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās | 322 500 |  | - |  |
| Komponenšu izmaksas | ŪAS izbūve 6m3/h Gravas sistēmā (t.sk ŪAS ēkas izbūve) | 25 000 | - | - |
|  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4250m | 297 500 | - | - |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 9400 |  | - |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  | - |  |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Veicot tīklu rekonstrukciju, tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, tādējādi nodrošinot taupīgāku un lietderīgāku dabas resursu izlietošanu. |  | - |  |
| Tehniskie aspekti | Codes pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu |  | - |  |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek sekmēta uzņēmējdarbības attīstība. |  | - |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Tiek sakārtota esošā ūdensapgādes sistēma, kā rezultātā tiks nodrošināta patērētājiem atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte un samazināti dzeramā ūdens zudumi |  | - |  |
| Alternatīvas vājā puse | Izteiktu vājo pušu nav. |  | - |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tādā veidā tiek sakārtota ūdensapgādes sistēma ciemā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus dzeramā ūdens patērētājiem. |  |  |  |

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros pie centralizētās ūdensapgādes tiks pieslēgti gandrīz 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju. Pārējie iedzīvotāji iegūs ūdeni no individuālajām akām un novadīs notekūdeņus uz izsmeļamajām bedrēm.

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

- no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijā ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi.

- no institucionālā viedokļa: Novada domē un pagasta pārvaldē nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik tiek realizēti vairāki ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti gan Bauskas novadā, gan Codes pagastā.

Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus.

- no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 97% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā.

- no vides aizsardzības viedokļa: rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi.

| 3.4.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Komponentes | Apraksts | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS izbūve 6m3/h (t.sk. ŪAS ēka) | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - ŪAS ēka - Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā - Elektroinstalācijas uzstādīšana - Pieslēgšana ūdensapgādes tīkliem - Dīzeļģenerators elektrības pārrāvuma gadījumiem - Tīklu izbūve skalojamo ūdeņu novadīšanai uz kanalizācijas tīklu - Labiekārtošana | 25 000 |
| Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes rekonstrukcija 4250m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Ūdensvada caurules - Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža - Tranšeju aizbēršana - Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 297 500 |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 322 500 |

## 6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

| 6.5.1. Vides ieguvumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | - ŪAS izbūve 6m3/h (t.sk. ŪAS ēka) - Ūdensapgādes rekonstrukcija 4250m | Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus |
| -Vides piesārņojuma samazināšana | n/a | n/a |
| -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | n/a | n/a |
| -Ūdens resursu racionāla izmantošana | - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi |
| -Energoresursu racionāla izmantošana | - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi |

Citi ieguvumi no Jauncodes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas:

- Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli ūdens patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjomam.

Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji pie patērētājiem uzstādīti nav, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz  pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu atkarībā no ēkas labiekārtotības pakāpes (noteikto normu detalizētu izklāstu skatīt sadaļā 5.1.), kā rezultātā iedzīvotāji nav ieinteresēti ūdens resursu taupīšanā.

Izstrādāta motivācijas programma skaitītāju ieviešanai balstās uz to, ka noteiktās normas ir lielākas nekā reālais patēriņš, tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdeni.

Pašvaldībā prognozētās ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes - līdz 2015. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2018. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

- Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim vidējais elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 palielināsies līdz 0,9 kW/m3, jo Gravas sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots 13%.

- Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

- Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Pie centralizētās ūdensapgādes nepieslēgtie patērētāji dzeramo ūdeni iegūs no individuālajiem urbumiem (spicēm) vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Codes pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

## 6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Codes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Codes pagasta teritorijas plānojumā 2008. - 2019. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

| 6.6.1. Pašvaldības prioritātes |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde: | Nozīmība (no 100) |
| ūdens kvalitāte | 46 |
| pakalpojumu pārklājums | 1 |
| darbības efektivitāte (piem., zudumi) | 44 |
| apgādes uzticamība, nepārtauktība | 3 |
| Notekūdeņi: |  |
| pakalpojumu pārklājums | 1 |
| neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana | 1 |
| pārplūde | 1 |
| izplūdes standarts | 1 |
| dūņu izmantošanas iespējas | 1 |
| darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana) | 1 |
| Kopā | 100 |

Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| 6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums |  | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| 1 | U1. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS izbūve 6m3/h (t.sk. ŪAS ēka) | 25 000 | 2011-2013 |
| 2 | U2. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4250m d=50-100mm | 297 500 | 2011-2013 |
| Kopā ūdensapgādei |  |  | 322 500 |  |

Tiek plānots, ka realizējot plānotās komponentes, Jauncodes ciemā tiks sakārtota ūdensapgādes sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām.

# IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Jauncodes ciema ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai ievērojot pašvaldības finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

| 7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums (projekta komponentes) |  | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL |
| Attiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |
| 1 | U1. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS izbūve 6m3/h (t.sk. ŪAS ēka) | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 2 | U2. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4250m d=50-100mm | 70 | 4250 | 297 500 |
| Kopā |  |  |  |  | 322500 |
| Būvuzraudzība (2.75%) |  |  |  |  | 9675 |
| Autoruzraudzība (0.92%) |  |  |  |  | 3225 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  |  | 1550 |
| Tehniskais projekts |  |  |  |  | 10000 |
| Finanšu rezerve (1.27%) |  |  |  |  | 4452 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 351402 |
| PVN (22%) |  |  |  |  | 77308,44 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  | 428710,44 |

Nosacījumi pieslēgumu izveidei:

- Veicot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot nepieciešamos trašu pārslēgumus) un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

| 7.2. Būvindikatoru tabula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes Nr. | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Ūdens efektīva izmantošana | Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli | 4250 | m |
| 2. | Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | Izbūvēta ŪAS | 1 | gab |

Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2013. gada 30. jūnijam.

| 7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.cet. 2011. gads | 3.cet. 2011. gads | 4.cet. 2011. gads | 1.cet. 2012. gads | 2.cet. 2012. gads | 3.cet. 2012. gads | 4.cet. 2012. gads | 1.cet. 2013. gads | 2.cet. 2013. gads |
| TEP izstrāde | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| TP izstrāde |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Būvdarbi (U1-U2) |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, pēc kura tiks izsludināts iepirkums, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

| 7.4. Projekta iepirkumu plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits) | Līguma summas (bez PVN) |
| Pakalpojumi: |  |  |
| TEP izstrāde | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 1 550.00 |
| Būvuzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 9 675.00 |
| Autoruzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 3 225.00 |
| Tehniskais projekts | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 10 000.00 |
| Būvdarbi* | Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata) | 322 500.00 |

* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

| 7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| p.k. |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās |
|  |  |  | LVL | % | LVL | LVL |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 14091,00 | 3,29% | 11550,00 | 2541,00 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas | 1 | 1891,00 | 0,44% | 1550,00 | 341,00 |
| 1.2. | IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas | 1 | 12200,00 | 2,85% | 10000,00 | 2200,00 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 15738,00 | 3,67% | 12900,00 | 2838,00 |
| 2.1. | Autoruzraudzības līgums | 1 | 3934,50 | 0,92% | 3225,00 | 709,50 |
| 2.2. | Būvuzraudzības līgums | 1 | 11803,50 | 2,75% | 9675,00 | 2128,50 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 398881,44 | 93,04% | 326952,00 | 71929,44 |
| 3.1. | Līgums "Būvdarbi" | 1 | 393450,00 | 91,78% | 322500,00 | 70950,00 |
|  | tai skaitā finanšu rezerve no būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5% |  | 5431,44 | 1,27% | 4452,00 | 979,44 |
|  | KOPĀ |  | 428710,44 | 100,00% | 351402,00 | 77308,44 |

Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā.

| 7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| Preses relīzes | Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Lielformāta informācijas stends | Informācijas stends | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās |
| Informācijas plāksne | Informācijas plāksne katrā būvobjektā | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā | Finansējuma saņēmējs |  |
| Informācija mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Citi | Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |

# V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

| 8.1. Makroekonomiskie rādītāji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PCI (gads pret gadu), % | -1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, % | -0,4 | 3,3 | 4,0 | 3,9 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), deflators, % | -3,0 | 0,6 | 1,0 | 1,5 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Neto darba algas izmaiņas, salīdzināmajās cenās, (%) | -2,9 | -0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Nodarbinātības izmaiņas, % | -4,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |

Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā

| 8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi |  |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits | Jauncodes ciemā ir 842 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Jauncodes ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Jauncodes ciemā ir viena iestāde un 11 uzņēmumi. Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits | Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 820 jeb 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju. Jauncodes ciema iedzīvotājiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. PIP ietvaros jaunu patērētāju pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes sistēmai nav plānoti. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits | Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 100% iestāžu un uzņēmumu Jauncodes ciema institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. PIP ietvaros jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai netiek paredzēti. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās | Jauncodes ciemā dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 102,5 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 125 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn jeb 98,4 m3/dnn. Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos | Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs un uzņēmumos 2010.gadā bija attiecīgi 0,1 m3/dnn un 0,6 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies. Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |
| Elektroenerģijas patēriņš | Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā sistēmā Gravas bija 14 095 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā vidēji efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,53 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma 0,2-0,3 kWh/m3. Augstāks elektroenerģijas patēriņš ir skaidrojams ar faktu, ka elektrības patēriņā tiek ieskaitīts arī apsildei un apgaismojumam patērētā elektroenerģija. Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā sistēmā Dreņģerkalns bija 27 114 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,74 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma 0,9-1,2 kWh/m3. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim Gravas sistēmā elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 palielināsies līdz 0,9 kW/m3, jo sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots 13%. Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. |
| Institucionālā kapacitāte | Codes pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. |

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta.

| 8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 6 640 | 6 771 | 6 903 | 7 034 | 7 166 | 7 297 | 7 429 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 2 618 | 2 618 | 2 644 | 2 697 | 2 749 | 2 802 | 2 854 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 9 258 | 9 390 | 9 547 | 9 731 | 9 915 | 10 099 | 10 283 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 9 258 | 9 408 | 9 559 | 9 747 | 9 935 | 10 123 | 10 311 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 9 258 | 9 408 | 9 559 | 9 747 | 9 935 | 10 123 | 10 311 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 0 | 19 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 |
| SITUĀCIJA AR PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 6 640 | 6 771 | 7 065 | 7 199 | 7 334 | 7 469 | 7 603 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 2 618 | 2 618 | 2 644 | 2 697 | 2 749 | 2 802 | 2 854 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 9 258 | 9 390 | 9 709 | 9 896 | 10 083 | 10 270 | 10 457 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 20 698 | 19 875 | 19 875 | 20 995 | 21 067 | 21 176 | 21 393 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 20 698 | 19 875 | 19 875 | 20 995 | 21 067 | 21 176 | 21 393 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 11 440 | 10 485 | 10 166 | 11 099 | 10 984 | 10 905 | 10 935 |

Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., analizējot ieņēmumus un izdevumus par 2010. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi netiek subsidēti un  maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosedz visas izmaksas par ūdenssaimniecību.

Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 102,5 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 125 l/cdnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn jeb 98,4 m3/dnn.

Kopumā situācijā bez projekta, t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ūdenssaimniecībā izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. Jāpiebilst, ka, pašlaik noteiktais tarifs ir augstāks nekā būtu ekonomiski pamatots tarifs, bet finanšu modelī aprēķinos tiek pielietots ekonomiski pamatots tarifs, tāpēc turpmākajos gados ir novērojama ievērojama ieņēmumu samazināšanās.

Bet situācijā ar projektu, piemērojot ekonomiski pamatotu tarifu, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs un arī izdevumi pieaugs, jo pieaugs elektroenerģijas patēriņš pēc ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas.

Pašlaik Codes pagasta Jauncodes ciemā spēkā ir Bauskas novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (izraksts no sēdes protokola 2011. gada 27. janvārī, nr.1, §8):

Tā kā Jauncodes ciemā 2006.gadā tika veikta Dreņģerkalna ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tad Dreņģerkalna sistēmas patērētājiem noteiktais tarifs ir 0,57 Ls/m3 (bez PVN), bet  pakalpojuma tarifs  pārējā Jauncodes ciema teritorijā (Gravas ūdensapgādes sistēma) ūdensapgādei ir 0,52 Ls/m3 (bez PVN).

Finansu aprēķinos tiek pielietots vidējais tarifs par abām sistēmām kopā t.i. 0,55 Ls/m3 (bez PVN)

Jauncodes ciemā kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nodrošina SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Noteiktais tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem Jauncodes ciemā ir 0,67 Ls/m3 (bez PVN).

Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams palielināt tarifus, lai segtu Jauncodes ciema ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu.

Pamatojoties uz aprēķiniem, maksimālais tarifu pieaugums sastādīs 1,8% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem (norādītais mājsaimniecību maksājumu īpatsvars ir tikai par ūdensapgādes pakalpojumiem. Reālie mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecību ir lielāki par 2% robežu, jo papildus daļu no maksājumiem sastāda arī maksājumi par kanalizācijas pakalpojumiem, par kuriem projekta iesniedzējam - Codes pagasta pārvaldei nav informācijas, jo Jauncodes ciema iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas pilsētas NAI, un kanalizācijas sistēmas pakalpojumus Jauncodes ciemā nodrošina SIA "Bauskas ūdenssaimniecība").

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

| 8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 22%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,254 | 0,259 | 0,264 | 0,269 | 0,274 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kombinētais tarifs | 0,254 | 0,259 | 0,264 | 0,269 | 0,274 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,550 | 0,581 | 0,583 | 0,586 | 0,592 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kombinētais tarifs | 0,550 | 0,581 | 0,583 | 0,586 | 0,592 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |

Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 1,8% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.

| 8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 1,8% no mājsaimniecību ienākumiem | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 317,4 | 323,4 | 329,5 | 335,5 | 341,6 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 5,56 | 5,87 | 5,89 | 5,92 | 5,98 |
| Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā bija ~130 LVL, pielietojot makroekonomiskos rādītājus 2011. gadā vidējie mājsaimniecību ienākumi sastāda ~131 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 169 LVL.

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Janocodes ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 4% 2008.gadā, 5% 2009.gadā un 6% 2010.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2011. gadā plānotais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 11%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli ūdens patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjomam.

Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji pie patērētājiem uzstādīti nav, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz  pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu atkarībā no ēkas labiekārtotības pakāpes (noteikto normu detalizētu izklāstu skatīt sadaļā 5.1.), kā rezultātā iedzīvotāji nav ieinteresēti ūdens resursu taupīšanā.

Izstrādāta motivācijas programma skaitītāju ieviešanai balstās uz to, ka noteiktās normas ir lielākas nekā reālais patēriņš, tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdeni.

Pašvaldībā prognozētās ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes - līdz 2015. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2018. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

| 8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums |
| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 | 2% |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 | 2% |
| Ēkas un būves | 50 | 2% |
| Iekārtas un mašīnas | 15 | 7% |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 | 10% |

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs Codes pagasta pārvaldes īpašumā.

| 8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF fonda ieguldījums, LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 351 402,00 | 100,00% | 85,00% | 351 402,00 | 85,00% | 298 691,70 |

Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Bauskas novada pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 52 710,30LVL apmērā un īstermiņa kredītu PVN atmaksai un ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 1041), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 56 981,86 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.7).

| 8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % | Statuss |
| Pašu līdzekļi | 52 710,30 | 12,30% | Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē) |
| ERAF | 298 691,70 | 69,70% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 77 308,44 | 18,00% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| KOPĀ | 428 710,44 | 100% |  |

Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 428 710,44 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 52 710,30 LVL apmērā, kas būs 12,30% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  298 691,70LVL jeb 69,70% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 77 308,44LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 18,00%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 6,9%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF daļas priekšfinansēšanai 56 981,86 LVL apmērā un PVN 77 308,44LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

| 8.9.Bauskas novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kopā galvojumi | 30 021 | 16 921 | 15 073 | 14 351 | 13 651 | 12 765 | 11 789 |
| Ilgtermiņa saistības | 1 175 197 | 1 151 038 | 1 143 303 | 1 121 031 | 1 065 365 | 933 988 | 874 447 |
| Citas ilgtermiņa saistības | 16 557 | 14 079 | 6 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā saistības | 1 221 775 | 1 182 038 | 1 164 434 | 1 135 382 | 1 079 016 | 946 753 | 886 236 |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi | 10 585 967 | 10 585 967 | 10 585 967 | 10 585 967 | 10 585 967 | 10 585 967 | 10 585 967 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 11,5% | 11,2% | 11,0% | 10,7% | 10,2% | 8,9% | 8,4% |

Bauskas novada domes 2011. gada plānotais budžets ir 10 585 967  LVL. Līdz 2011. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 59 projektus. Bauskas novada domes saistības līdz 2011. gada sākumam sastādīja 11.5% vai 1 221 775 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem.

Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības daļas nodrošināšanai, PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.

Analizējot Bauskas novada domes kredītsaistību ietekmi uz budžetu, ņemot vērā kredītu, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta pašvaldības daļas nodrošināšanai, redzams, ka tās 2013. gadā būs gandrīz 11%  no plānotā novada budžeta, 2014.gadā – 10,7% no plānotā novada budžeta, bet sākot ar 2015.gadu – nedaudz virs 10% no plānotā novada budžeta.

Gan Bauskas novada pašvaldība (PVN maksātāja nr. LV90009116223, reģistrēts no 2010.gada 4.marta), gan

projekta iesniedzējs – Codes pagasta pārvalde (PVN maksātājā  nr. LV90000055563, reģistrēts no 2010.gada 8.jūnija) ir reģistrējušies kā PVN maksātājs.

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi.

| 8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas |  |  |  |
|  |  |  |  | ERAF / KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |
|  |  |  |  |  |  | Pašvaldības finansējums |  |
| 2011 | 1 891,00 | 341,00 | 1 550,00 | 1 317,50 | 85,00% | 232,50 | 15,00% |
| 2012 | 216 791,56 | 39 093,56 | 177 698,00 | 151 043,30 | 85,00% | 26 654,70 | 15,00% |
| 2013 | 210 027,88 | 37 873,88 | 172 154,00 | 146 330,90 | 85,00% | 25 823,10 | 15,00% |
| Kopā | 428 710,44 | 77 308,44 | 351 402,00 | 298 691,70 | 85.00% | 52 710,30 | 15.00% |

Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 298 691,70 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 52 710,30 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  77 308,44 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai.

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.

| 8.11. Finanšu rādītāju analīze |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -0,6% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -177 401,25 | 128 506,30 |

Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -0,6%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 350 Jauncodes ciema Gravas sistēmas patērētājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

- ūdens sagatavošanas stacijas izbūve un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 350 Jauncodes ciema Gravas sistēmas patērētājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

- kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

- Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

  - Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – dzeramā ūdens apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, ŪAS jaudas aprēķinātas ar rezervi.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012. gada vidū līdz 2013.gada vidum. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

- Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Bauskas novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Jaunocodes ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

- Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībai ir ieteicams pieņemt lēmumu par atbalsts sniegšanu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu.  Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

- Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (1,27% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka noteiktā rezerve ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

- Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem.

# VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Jauncodes ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzlabos vides stāvokli Jauncodes ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks būtiski samazināti dzeramā ūdens zudumi un iedzīvotājiem tiks nodrošināta atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegāde. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Bauskas novada Codes pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2011. gada 24.augusta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.3.3.2.-7/679 projektam nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu.

| 9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Elektrības patēriņš ūdensapgādei | kWh/gadā kWh/1m3 | 41209 kWh/gadā 0,65 kWh/1m3 | 47800 kWh/gadā 0,9 kWh/1m3 |
| Paceltais dzeramā ūdens apjoms | m3/gadā | 63041 m3/gadā | 53108 m3/gadā |
| Zudumi ūdensapgādes sistēmā | % no visa tīklā padotā | Gravas sistēma – 30-42% Dreņģerkalna sistēma - 12-13% gadā (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi) | Abās sistēmās - 13% gadā (no tā aptuveni 7-10% skalojamie ūdeņi) |
| Kvalitatīvs dzeramais ūdens | % no visa tīklā padotā | 50% | 100% |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita | 97% | 97% |
| apgādes ilgums | nepārtraukti 24 stundas diennaktī | 24h/dnn | 24h/dnn |
| Ūdens kvalitāte | atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām | Dreņģerkalna sistēma – atbilst Gravas sistēma - neatbilst | Dreņģerkalna sistēma – atbilst Gravas sistēma - atbilst |
|  | Gravas sistēma - Dzelzs | 0,328-0,347 mg/l | <0,2 mg/l |
|  | Gravas sistēma - Duļķainība | 3,8 NTU | <3,0 NTU |
| spiediens | minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās | Jā | Jā |
| plūsmas rādītājs | minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja | Jā | Jā |
| apgādes stabilitāte (drošība) | stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai | Nē | Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām |

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim vidējais elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 palielināsies līdz 0,9 kW/m3, jo Gravas sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots 13%.

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Jauncodes ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām |  |
| --- | --- |
| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām |
| ŪAS izbūve 6m3/h (t.sk. ŪAS ēka) | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 4250m d=50-100mm | Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu. |

# VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

| Komponente | Vienība | Izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- |
| ŪAS, 6 m3/h |  | 25 000 |
| ŪAS ēka | objekts | 6500 |
| Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā | komplekts | 5200 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 1250 |
| Tīklu izbūve skalojamo ūdeņu novadīšanai uz kanalizācijas tīklu | 100m | 5900 |
| Pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | objekts | 950 |
| Dīzeļģenerators elektrības pārrāvuma gadījumiem | komplekts | 2500 |
| Labiekārtošana | objekts | 2700 |

| Komponente | Seguma atjaunošanas veids | Vienība | Vienas vienības izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| PE, 50-63 | Zālājs | m | 59 |
| PE, 50-63 | Grants | m | 61 |
| PE, 50-63 | Asfalts | m | 75 |
| PE, 100 | Zālājs | m | 83 |
| PE, 100 | Grants | m | 66 |
| PE, 100 | Asfalts | m | 79 |

Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas.

Codes pagasta pārvalde nodrošina tikai ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu, par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ir atbildīgs SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” (jo Jauncodes ciema notekūdeņi tiek novadīti uz Bauskas pilsētas NAI), tādējādi Codes pagasta pārvaldei par kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu apjomu datu nav.

Ūdensvada rekonstrukcija un izbūve ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.