## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Blonti |  | Iedzīvotāji | 246 | 159 | 64.6341 | - | Tīklu garums 5,381km; tehn.stāvoklis apmierinošs; diam. 20, 25, 32, 50, 80 mm, materiāls - polietilēns, tērauds | P700015, jauda 10 m3/h (plānotā 37 m3/dnn); tehn.stāvoklis apmierinošs | dzelzs, duļķainība | - | jauda līdz 7 m3/h; nd par tehnisko stāvokli | atbilst | - | atbilst (Test.pārskati Nr. MĶ.170-2011; Nr. Ķ.232-2011; Nr. MĶ.171-2011) |  | nav risinājumu
Ciblas novada pašvaldība |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | - | -
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | -
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Blonti |  | Iedzīvotāji | 246 | 37 | 15.0407 | 0 | 27.3342 | 27.3342 | 0 | nd | 27.3342 | A700017 | proj. 100; izmant. 27,3 | 100 | Meliorācijas grāvis | - | Tīklu garums 1,693 km; materiāls - azbestcements; diam. 1500, 200mm; tehn.stāvoklis apmierinošs | nav | -
Ciblas novada pašvaldība |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | - | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0 | [8 empty] | atbilst
(datums, intervētās personas paraksts)