## Jēkabnieki
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Jelgavas novada, Svētes pagasts, Jēkabnnieku ciems
Informāciju sagatavoja: |  | Ņ.Samakara
Informācijas avots: |  | V.Piternieks/J.Staņa
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
SIA"Jelgavas novada KU" | ierakstīt nosaukumu |  | Jā
pašvaldības kapitālsabiedrība | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Jā | Vai ir Regulatora izsniegta licence? | Jā
|  | Jā | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Jelgavas novada, Svētes pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA"Jelgavas novada KU"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 370
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 150
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 150
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 43%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | 130
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 33%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā ( pēc skait.urbumā) |  | 5800 | 5900 | 5680
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 5% | 5% | 5%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 5510 | 5605 | 5396
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 5510 | 5605 | 5396
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 5510 | 5605 | 5396
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 5790 | 5000 | 5030
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 5790 | 5000 | 5030
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 5790 | 5000 | 5030
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) Kūltūras nams
|  | 370 |  | 1
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 130 |  | 1
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 5030
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 5030
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 5030
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Nr.200683
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | m3 20,00 dien/ gadā 7300
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 96%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | 2,48, 11,25, BSP 1,29 Jēkabnieku ciemats atrodās Svētes baseina upju ietekmē, kas īpaši attiecināms uz pavasara pala laiku, lai piesarņojošās vielas koncentrācija nepārsniegtu pieļaujamā pēc normām jāveic attīrīšanas iekārtas rekonstrukciju
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Svētes upe indendifikācijas Nr. 200638,
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas tiek glabātas 2 izveidotos dīķos
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Savāktas dūņas tiek izmantotas kā mēslojums lauksaimniecības zemei.
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2.00 km nepieciešams remonts caurules laika gaitā nolietojās uz 80 %
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | BIO 50
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | NAI fiziski novecojis nepieciešama rekonstrukcija
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) Kūltūras nams
|  | 370 |  | 1
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 150 |  | 1
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 0%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Ūdens vads uzbūvēts 1970/ 1980 gads , kopējais tīkla garums 3.00km Spiedienu regulē 200 m3 ūdens tornis, Tīklu diametrs 100/ 50 mm.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | LVGMC Nr P 200074 ";Aboliņi" m3 dienā 20 m3 gadā 7300, LVGMC Nr. P 200775
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Kaliformu skaits0 kvv ph 7,23, amonjaks un amonjaku jonu summa 00,51, gar;sa , smarža, duļķainība 028 , krāsainība 5,4 grādi atbilst normatīvam,
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | ūdens kvalitāte atbilst normatīvām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Kaliformu skaits0 kvv ph 7,23, amonjaks un amonjaku jonu summa 00,51, gar;sa , smarža, duļķainība 028 , krāsainība 5,4 grādi atbilst normatīvam,
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Nav
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Ūdensvadu tīklu rekonstrukcija, Skaitītāju uzstādīšana pakalpojumu saņēmējiem, Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Jēkabnieku ciemata ūdens kvalitātes problēmas, veikt ūdens torņa rekonstrukciju vai izveidot sistēmu ar hidroforu, ūdens iekārtu darbības uzlabošana,
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Izbūve
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Esošais tīklu garums 3,00 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Esošais tīklu garums 2.00 km Nepieciešams NAI darbības efektivitāti, novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošanu, esošie airotenki izrūsējuši un nespēj nodrošināt nepieciešamo funkciju veikšanu.
NAI uzlabošana, izbūve |  | Notekūdeņu pieņemšanas akas rekonstrukcija, gaisa pievadceļa rekonstrukcija vai nomaiņa, kompresoru darbības uzlabošanu
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Hidroforu uzstādīšana,
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Ūdens torņa demontāža un hidrafora uzstādīšana
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Ūdens skaitītāji tiek sākti uzstādīt ar 01.12.2011

## Nākotne
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Jelgavas novada, Glūdas pagasts, Nākotnes ciems
Informāciju sagatavoja: |  | Ņ.Samakara
Informācijas avots: |  | V.Piternieks
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
SIA"Jelgavas novada KU" | ierakstīt nosaukumu |  | jā
pašvaldības kapitālsabiedrība | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Jā | Vai ir Regulatora izsniegta licence? | Jā
|  | Jā | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | SIA"Jelgavas novada KU"
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA"Jelgavas novada KU"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 1182
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 900
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 855
| % no iedzīvotāju skaita 72% |  |  | 72%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | 680
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 58%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 42100 | 42290 | 44690
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2% | 1% | 2%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 41258 | 41867 | 43796
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 41258 | 41867 | 43796
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 30000 | 28900 | 26000
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 9818 | 11167 | 15696
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1440 | 1800 | 2100
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 47000 | 47780 | 48080
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 17890 | 15180 | 14800
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 27670 | 30800 | 31800
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 1440 | 1800 | 1480
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 47000 | 47780 | 40080
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. GPS "Nākotne" | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) Bērnudārzs, Pagasta pārvalde, Mūzikas skola
|  | 1182 | 7 | 4
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 680 | 7 | 4
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 14800 | 31800 | 1480
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 14800 | 31800 | 1480
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 52000
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Nr.200038
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | m3. 46,58 dienaktī m3 90000 gadā
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 100%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Susp. Vielas <35 < 3.15 KSP < 125 , 11,25, BSP < 25 < 2,25 Nākotnes ciemats atrodās Lielupes baseina upju ietekmē, kas īpaši attiecināms uz ppavasara pala laiku, lai piesarņojošās vielas koncentrācija nepārsniegtu pieļaujamā pēc normām jāveic attīrīšanas iekārtas rekonstrukciju
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Auces upe indendifikācijas Nr. 200038,
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas tiek glabātas dūņu 5 izveidotos laukumos
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Savāktas dūņas tiek izmantotas kā mēslojums lauksaimniecības zemei.
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2,80 KM nepieciešams remonts caurules laika gaitā nolietojās uz 80 %
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Divas BIO 300 tehnoloģiskās līnijas
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 1182 | 7 | 4
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 855 | 7 | 4
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 70% | 100% | 100%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Ūdens vads uzbūvēts 1970/ 1980 gads , kopējais tīkla garums 7.70 km Spiedienu regulē 200 m3 ūdens tornis, Tīklu diametrs 100/ 50 mm.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | LVGMC Nr P 200777 "Agars" m3 dienā 142,5 m3 gadā 52000, LVGMC Nr. P 200775 m3 dienā 98,5 m3 gadā 36000
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Kaliformu skaits0 kvv ph 7,23, amonjaks un amonjaku jonu summa 00,51, gar;sa , smarža, duļķainība 028 , krāsainība 5,4 grādi atbilst normatīvam,
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | ūdens kvalitāte atbilst normatīvām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Kaliformu skaits0 kvv ph 7,23, amonjaks un amonjaku jonu summa 00,51, gar;sa , smarža, duļķainība 028 , krāsainība 5,4 grādi atbilst normatīvam,
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Liels dzelzs saturs ūdenī , tīkli jāskalo un jāremontē.Individiūālā zonā jāizveido ūdens vada loks
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nākotnes ciemata ūdens kvalitātes problēmas, veikt ūdens torņa rekonstrukciju, izveidot sistēmu ar hidroforu, ūdens iekārtu darbības uzlabošana,
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Ir uzstādītas Ūdens atdzelzošnas ietaises
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Esošais tīklu garums 3,90 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Esošais tīklu garums 2,80 km Nepieciešams NAI darbības efektivitāti, novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošanu, noverst nepatīkamu smaku apkartējā teritorijā
NAI uzlabošana, izbūve |  | Notekūdeņu pieņemšanas akas rekonstrukcija, gaisa pievadceļa rekonstrukcija vai nomaiņa, kompresoru darbības uzlabošanu
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Hidroforu uzstādīšana,
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Ūdens torņa demontāža un hidrafora uzstādīšana
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Atdzelžošanas iekārtu darbības uzlabošana

## Mežciems
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Mežciems
Informāciju sagatavoja: |  | Oskars Beņickis
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| Staļģenes komunālais dienests ar 01.01.2012 SIA "Jelgavas novada KU" |  | jā
| komercsabiedrība | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Noslēgti līgumi | ir
|  |  | Regulatora licence ir | ir
|  |  | Regulatora apstiprināti tarifi ir | ir
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | nav informācijas
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Staļģenes komunālais dienests ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 538
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | nav informācijas
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 195
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 155
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9645 | 9830 | 8076
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 0 | 0
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9645 | 9830 | 8076
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9645 | 9830 | 8076
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 8515 | 8620 | 7096
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1130 | 1210 | 980
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 9645 | 9830 | 8076
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 8515 | 8620 | 7096
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 1130 | 1210 | 980
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 9645 | 9830 | 8076
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 0.9645 | 0.983 | 0.8076
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 538 | 4 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 155 | 4 | 0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 9645 | 9830 | 8076
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | līdz 18250
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | JET-10-0231
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | BIO-25 ( 2gab)
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | nepārsniedz
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vircava
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2 km; čuguns; nolietojies
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | pārsūknēšanas stacija
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | nav informācijas | 4 | 0
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 195 | 4 | 0
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 16 | 4 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | čuguns-100mm; plastmasa; 2.5 km ( 1983.g.)
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 18-83-78/1
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ugunsdzēsības risinājumi |  | nav
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nolietojies ūdensvads
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | rekonstrukcija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | izbūve
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | rekonstrukcija, ~ 2 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | 2.5 km ( 1983.g.)
NAI uzlabošana, izbūve |  | 1980.g.; (nepieciešama jaunu izbūve)
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | filtru uzstādīšana

## Blukas
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Blukas
Informāciju sagatavoja: |  | Oskars Beņickis
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| Staļģenes komunālais dienests ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU" |  | jā
| komercsabiedrība | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Noslēgti līgumi | ir
|  |  | Regulatora licence ir | ir
|  |  | Regulatora apstiprināti tarifi ir | ir
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | nav informācijas
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Staļģenes komunālais dienests ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 311
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | nav informācijas
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 300
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 300
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8748
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 0 | 280
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8468
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8468
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8468
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8468
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8468
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 9482 | 9618 | 8748
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 0.9482 | 0.9618 | 0.8748
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 311 | 0 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 300 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nav informācijas
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | nav informācijas
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 9482 | 9618 | 8748
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Jet-10-0230
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | nav pārsniegts
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vircava
Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu)
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 1.2 km; čuguns; apmierinošs
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 1 pārsūknēšanas stacija
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | ~80% nolietojušās
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 311 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 300 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 79 | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 1.2 km; čuguns-100mm; plastmasa
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 18-72-63/1
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ugunsdzēsības risinājumi |  | nav
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nolietojies ūdensvads
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | veikta rekonstrukcija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | izbūvēta
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | ~ 0.6 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | rekonstrukcija nepieciešama; 1.2 km
NAI uzlabošana, izbūve |  | 1972
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Jaunsvirlauka
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Jelgas novada, Jaunsvirlaukas pagasts, Jaunsvirlaukas
Informāciju sagatavoja: |  | Oskars Beņickis
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| Staļģenes komunālais dienests ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU" |  | jā
| komercsabiedrība | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Noslēgti līgumi | ir
|  |  | Regulatora licence ir | ir
|  |  | Regulatora apstiprināti tarifi ir | ir
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | nav informācijas
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Staļģenes komunālais dienests
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | N/D
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 34
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 0
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 1236 | 1242 | 1012
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 0 | 0
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 1236 | 1242 | 1012
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 1236 | 1242 | 1012
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1236 | 1242 | 1012
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā
Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai)
Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu)
Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem)
Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu)
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums)
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | nav informācijas | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 34 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 9 | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | čuguns-100mm; plastmasa
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 18-87-104/1
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nepārsniedz
Ugunsdzēsības risinājumi |  | nav
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nolietojies ūdensvads
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | rekonstrukcija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | rekonstrukcija, ~ 1 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | filtru uzstādīšana

## Grīva
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Jelgavas novada, Līvbērze pagasta, Grīvas ciems (Aizupe)
Informāciju sagatavoja: |  | Antra Alksne
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| Palīgs L s ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU" |  | jā
| komercsabiedrība | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Noslēgti līgumi | ir
|  |  | Regulatora licence ir | ir
|  |  | Regulatora apstiprināti tarifi ir | ir
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | nav informācijas viss ticamāk pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA"Palīgs L" ar 01.01.2012 SIA"Jelgavas novada KU"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 221 šo šo skaitu sastāda atsevišķas viensētas un dārziņos dzīvojošie. | Ciemats izveidojies no dārzkopības sabiedrībām, tikai un vienīgi ir individuālie ūdens un kanalizācijas risinājumi, Šajā teritorijā pakalpojumu sniedzējs nodrošina Aizupes skolu un Dārzkopības biedrību "Rosība" ūdens apgādi
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | ?
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 0
% no iedzīvotāju skaita
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | netiek plānots
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 3899 | 2599 | 1996
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, %
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā
Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai)
Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu)
Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem)
Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu)
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums)
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | nav informācijas | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  |  | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  |  | 2 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu)
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu)
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu)
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nolietojies ūdensvads
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | rekonstrukcija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu)
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Mūrmuiža
Apdzīvotās vietas nosaukums | Jelgavas novada, Vilces pagasts, Mūrmuiža (vēsturiski izveidojies nosaukums, šadas apdzīvotas vietas vai ciemata nav.)
Informāciju sagatavoja: | Antra Alksne
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra

## Bērvircava
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Bērvircava
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? Ir | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? Ir
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? Nav
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 316
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 260
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 16089 | 12576 | 11577
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  | 3,3/10,4%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 16089 | 12576 | 11577
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 16089 | 12576 | 11577
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 260 | 3 | 1
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 11471
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 11471
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Notekūdeņi novadīti uz Elejas NAI
Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu)
Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem)
Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu)
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2,81 km; čuguna, keramikas un azbestcementa caurules; Ø 200; ļoti slikts
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | kanalizācijas pārsūknēšanas stacija atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī spiedvads, azbestcementa, Ø 200 ari sliktā t. st.
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 316 | 4 | 1
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 98 | 100 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 3069 m, Ø110, plastmasa, labs; 490 m, Ø 63, plastmasa, labs; 470 m, Ø 40, tērauda, ļoti slikts
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | urbums, 32,3 m³/dnn, labs, P201055; urbums, 32,3 m³/dnn, slikts, P200745
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | CTS 450; 11 m³/dnn; labs;
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu)
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | atjaunot darbspēju otram urbumam
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | P200745 sakartošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | telpu paplašināšana
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 470 m, Ø 40, tērauda caurules nomaiņa
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 2,81 km, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija, spiedvada rekonstrukcija – 1,1 km
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | otrajam urbumam uzstadit frekvences pārveidotāju sūknim
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Sesava
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Sesava
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? Ir | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? Ir
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? Nav
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 270
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 270
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 13681 | 13565 | 8761
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  | 0,48/0,0054%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 13681 | 13565 | 8761
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 13681 | 13565 | 8761
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 13681 | 13565 | 8761
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 270 | 3 | 2
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 9807
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 9807
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 9807
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A200029
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100/26,9 m³/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Dzirnavu grāvis
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | dūņu izvešana uz Elejas NAI
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2,95 km; čuguna, keramikas un azbestcementa caurules; Ø 200; ļoti slikts
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | kanalizācijas pārsūknēšanas stacija atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | BIO stacija atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 270 | 3 | 2
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji)
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 950 m, Ø110, plastmasa, labs; 730 m, Ø 63, plastmasa, labs; 260 m, Ø 50, plastmasa, labs; 190 m, Ø32, plastmasa, labs; 460 m, Ø 100, čuguna, ļoti slikts
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | urbums, 38,05 m³/dnn, labs, P201054; urbums, 38,05 m³/dnn, slikts, P200744
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | FA 900 ST, 12,0 m³/dnn, labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ugunsdzēsības risinājumi |  | hidranti - 3 gab.
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | atjaunot darbspēju otram urbumam
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana)
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | rekonstrukcija: 460 m, Ø100, čuguna caurules nomaiņa
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 2,95 km, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija
NAI uzlabošana, izbūve |  | BIO stacija uzlabošana
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | otram urbumam uzstadit frekvences pārveidotāju sūknim
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Vilca
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Vilce
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? Ir | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? Ir
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? Nav
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Apsaimniekošanas serviss
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 520
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 250
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 48
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 250
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 48
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | nav datus | 22956 | 15469
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  | 1,25/0,008%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | nav datus | 22956 | 15469
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | nav datus | 22956 | 15469
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | nav datus | 22956 | 15469
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
250
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 14489
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 14489
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 14489
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A200328
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50/39,7
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vilces upē
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | dūņu lauki - 2 gab., ka meslojums
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 1,8 km, Ø110 un 200, azbestcementa c., slikts
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, spiedvads: 1,3 km, Ø110, čuguna c., slikts
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | BIO stacija atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
250
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji)
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 2,8 km, labs, Ø110 un 150, čuguna c.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | urbums, 37,0 m³/dnn,slikts, P200011; urbums, 37,0 m³/dnn, labs, P200968
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | testēšanas pārskats pievienots pie anketas
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | P200011 urbumu sakārtošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | telpu remonts
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu)
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 1,8 km, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija, spiedvada rekonstrukcija – 1,3 km
NAI uzlabošana, izbūve |  | NAI uzlabošana
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | ūdenstorņa rekonstrukcija
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Valgunde
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Valgundes pagasts, ciemats "Valgunde"
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | - | SIA Kalnciema nami | -
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Valgundes pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Kalnciema nami
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 256
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 256
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 168
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 65%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 109
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 42%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2009 | 2010 | 2011
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 21458 | 15724 | 14318
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | - | - | -
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Informācija par kanalizāciju
|  | 2009 | 2010 | 2011
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | - | - | -
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | - | - | -
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 256 | 0 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 256 | 0 | 0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | - | - | -
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | - | 0 | 0
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | -
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | -
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | -
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Esošā jauda - 200m3/dnn, izmantotā jauda - 50m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | -
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | -
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Nāburdzes grāvis, kurš tālāk ietek Lielupē
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Tiek izmantoti lauki
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Ø250, cauruļvadu garums 1,6km.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | -
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Kompresoru jaudas pazemināšana, notekūdeņu uzskaite, kanalizācijas sistēmas un tīklu uzlabošana
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 256 | 0 | 0
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 168 | 0 | 0
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 95% | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Tehniskais stāvoklis labs, cauruļvadu garums 4,8km.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskais urbums, tehniskais stāvoklis labs, jauda 4 l/s, urbuma ID Nr. P200750
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | laba, LVS EN ISO 9308-1 : 2006
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | 8,33m3/h, tehniskais stāvoklis labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | laba, atbilst normām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | laba, atbilst normām
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Artēziskie urbumi nespēj nodrošināt hidrantu darbību to nepietiekamo jaudu dēļ.
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Nepieciešami ūdensapgādes tīklu uzlabojumi.
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Iegūtā ūdens kvalitātes uzlabošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | -
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Nepieciešami ūdensapgādes tīklu uzlabojumi.
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nepieciešami kanalizācijas tīklu uzlabojumi.
NAI uzlabošana, izbūve |  | Nepieciešama uzlabošana
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | -
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nepieciešama hidrantu izbūve
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | -

## Tīreļi
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Valgundes pagasts, ciemats "Tīreļi"
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | - | SIA Kalnciema nami | -
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Valgundes pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Kalnciema nami
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 264
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 264
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 110
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 41%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 0
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 0%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2009 | 2010 | 2011
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 7173 | 6232 | 5906
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | - | - | -
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | -
Informācija par kanalizāciju
|  | 2009 | 2010 | 2011
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | - | - | -
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | - | - | -
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 264 | 0 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 0 | 0 | 0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | - | - | -
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | - | - | -
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | - | - | -
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | -
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | -
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | -
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | -
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | -
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | -
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | -
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | -
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | -
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | -
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | -
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 264 | 0 | 0
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 110 | 0 | 0
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 63% | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Tehniskais stāvoklis labs, cauruļvadu garums 2,2km.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskais urbums, tehniskais stāvoklis labs, jauda 4 l/s, urbuma ID Nr. P200753
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | laba, LVS EN ISO 9308-1 : 2006
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | -
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | -
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | normas robežās
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Artēziskie urbumi nespēj nodrošināt hidrantu darbību to nepietiekamo jaudu dēļ.
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Nepieciešami ūdensapgādes tīklu uzlabojumi.
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Iegūtā ūdens kvalitātes uzlabošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nepieciešams izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas staciju
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Nepieciešami ūdensapgādes tīklu uzlabojumi.
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nepieciešama kanalizācijas tīklu izbūve.
NAI uzlabošana, izbūve |  | Nepieciešama NAI izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | -
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nepieciešama hidrantu izbūve
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | -

## Valgundes pagasts
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Valgundes pagasts, Valgunde | 2011 | Iedzīvotāji | 256 | 168 | 65% | 95% | Tehniskais stāvoklis labs, ūdensvada tīklu garums 4,8km, kanalizācijas tīklu garums 1,6km. | Artēziskaisurbums, tehniskais stāvoklis labs, jauda 4 l/s, urbuma ID Nr. P200750 | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | 8,33m3/h, tehniskais stāvoklis labs | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | laba, atbilst normām | laba, atbilst normām | Artēziskie urbumi nespēj nodrošināt hidrantu darbību to nepietiekamo jaudu dēļ.
SIA Kalnciema nami |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0
Valgundes pagasts, Kalnciema skola | 2011 | Iedzīvotāji | 312 | 312 | 100% | 67% | Tehniskais stāvoklis labs, ūdensvada tīklu garums 0,5km, kanalizācijas tīklu garums 0,6km. | Artēziskaisurbums, tehniskais stāvoklis labs, jauda 4 l/s, urbuma ID Nr. P200752 | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | 1,04m3/h, tehniskais stāvoklis labs | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | laba, atbilst normām | laba, atbilst normām | Artēziskie urbumi nespēj nodrošināt hidrantu darbību to nepietiekamo jaudu dēļ.
SIA Kalnciema nami |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0
Valgundes pagasts, Tīreļi | 2011 | Iedzīvotāji | 264 | 110 | 41% | 63% | Tehniskais stāvoklis normas robežās, ūdensvada tīklu garums 2,2km. | Artēziskaisurbums, tehniskais stāvoklis labs, jauda 4 l/s, urbuma ID Nr. P200753 | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | nav | laba, atbilst normām | SIA "Pārtikas higiēnas laboratorija Auctoritas" analīzes, 15.04.2011 | laba, atbilst normām | laba, atbilst normām | Artēziskie urbumi nespēj nodrošināt hidrantu darbību to nepietiekamo jaudu dēļ.
SIA Kalnciema nami |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | nav
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | nav
(datums, intervētās personas paraksts)