## Imanta_688
Datums | Testēšanas rezultāti
| Cl | As | Cd | Pb | BTEX | TCE + PCE | Trihlormetāns | NH4 | 1,2-dihloretāns | Nitrāti
| mg/l | µg/l | [5 empty] | mg/l | µg/l | mg/l
1990-01-11 | 22 | [6 empty] | 0.2 |  | 0
1993-11-08 | 14 | [6 empty] | 0.1
1994-12-29 | 24 | [8 empty] | 0.6202
Robežvērtība | 130 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0,8x1,288= 1,03 | 1.5 | 11x4,42=48,62
Count | 3 | [6 empty] | 2 |  | 2
Min | 14 | [6 empty] | 0.1 |  | 0
Max | 24 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.6202
Median | 22 | [6 empty] | 0.15 |  | 0.3101
Var.p | 18.6667 | [6 empty] | 0.0025 |  | 0.096162
Stdev.p | 4.3205 | [6 empty] | 0.05 |  | 0.3101
Confidence.T | 10.7327 | [6 empty] | 0.44923 |  | 2.7861
Kvartāra pazemes ūdeņu horizonts