## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VALMIERA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Valmieras ūdens"
Anketas aizpildīšanas datums | 05.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Nauris Kalniņš
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | nauris.kalnins@valmierasudens.lv
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 1740 | 24 (44)* | 384000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 2090 | 32 (44)* | 535500
t.sk. pašteces | 720 |  | 180000 | spiedvadi | 1550 |  | 454500
t.sk. spiedvadi | 720 |  | 144000
t.sk. atzaru izbūve | 300 |  | 60000 | t.sk. atzaru izbūve | 540 |  | 81000
Iršuparka dzirnavas (Valmieras pagasts) | 380 | 8 (22) | 90000 | Iršuparka dzirnavas (Valmieras pagasts) | 440 | 8 (22) | 80000
t.sk. pašteces | 280 |  | 70000 | spiedvads | 280 |  | 56000
t.sk. spiedvadi |  |  |  | atzaru izbūve | 160 |  | 24000
t.sk. atzaru izbūve | 100 |  | 20000
Alejas iela 6;8;10 (Valmieras pagasts) | 1070 | 6 (8) | 225500 | Alejas iela 6;8;10 (Valmieras pagasts) | 320 | 6 (8) | 58000
t.sk. pašteces | 230 |  | 57500 | spiedvads | 200 |  | 40000
t.sk. spiedvadi | 720 |  | 144000 | atzaru izbūve | 120 |  | 18000
t.sk. atzaru izbūve | 120 |  | 24000
Vekteru iela, Valmiera | 290 | 10 (12) | 68500 | Vekteru iela, Valmiera | 300 | 10 (12) | 55000
t.sk. pašteces | 210 |  | 52500 | spiedvads | 200 |  | 40000
t.sk. spiedvadi |  |  |  | atzaru izbūve | 100 |  | 15000
t.sk. atzaru izbūve | 80 |  | 16000
|  |  |  | Eduarda Lācera iela, Valmiera | 490 | 8 (cilpveida savienojums) | 261500
|  |  |  | spiedvads | 330 |  | 82500
|  |  |  | atzaru izbūve | 160 |  | 24000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 105000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 155000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 1 |  | 20000 | Spiediena paaugstināšanas stacija Valmiermuižā | 1 |  | 120000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 85000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 35000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 20000 | Artēziskās akas Abula ielā tamponāža un ūdenstorņa demontāža | 1 |  | 15000
KSS Alejas | 1 |  | 20000 | Artēziskās akas Valmiermuižā (Alejas 2 gb, Dzirnavu iela)) tamponāža | 3 |  | 15000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 0 |  | 0 | ūdenstorņa Valmiermuižā (Alejas) demontāža | 1 |  | 5000
Citi objekti | 0 |  | 0
Elektrības pieslēgumi KSS |  |  | 5000
Notekūdeņu pieņemšanas punkts Valmiermuižā | 1 |  | 80000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | 3540 | 41 (101)* | 806000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 4200 | 56 (314)* | 772500
t.sk. pašteces | 1960 |  | 490000 | t.sk. spiedvadi | 4200 |  | 772500
t.sk. spiedvadi | 920 |  | 184000
t.sk. atzaru izbūve | 660 |  | 132000 | t.sk. atzaru izbūve | 1350 |  | 0
Jaunšalkas (Kocēnu pagasts) | 630 | 6 (10) | 152500 | Jaunšalkas (Kocēnu pagasts) | 600 | 6 (10) | 110000
t.sk. pašteces | 530 |  | 132500 | spiedvads | 400 |  | 80000
t.sk. spiedvadi |  |  |  | atzaru izbūve | 200 |  | 30000
t.sk. atzaru izbūve | 100 |  | 20000
Saullēkti (Valmieras pagasts) | 980 | 20 (40) | 227500 | Saullēkti (Valmieras pagasts) | 900 | 20 (40) | 170000
t.sk. pašteces | 630 |  | 157500 | spiedvads | 700 |  | 140000
t.sk. spiedvadi | 200 |  | 40000 | atzaru izbūve | 200 |  | 30000
t.sk. atzaru izbūve | 150 |  | 30000
Starp A3 un Alvila Freimaņa ielu (Kocēnu pagasts) | 950 | 7 (22) | 205000 | Starp A3 un Alvila Freimaņa ielu (Kocēnu pagasts) | 800 | 7 (22) | 145000
t.sk. pašteces | 300 |  | 75000 | spiedvads | 500 |  | 100000
t.sk. spiedvadi | 500 |  | 100000 | atzaru izbūve | 300 |  | 45000
t.sk. atzaru izbūve | 150 |  | 30000
Daliņi (Valmieras pagasts) | 980 | 8 (29) | 221000 | Daliņi (Valmieras pagasts) | 700 | 8 (29) | 125000
t.sk. pašteces | 500 |  | 125000 | spiedvads | 400 |  | 80000
t.sk. spiedvadi | 220 |  | 44000 | atzaru izbūve | 300 |  | 45000
t.sk. atzaru izbūve | 260 |  | 52000
|  |  |  | Vanagi (Valmieras pagasts) | 1200 | 15 (213) | 222500
|  |  |  | spiedvads | 850 |  | 170000
|  |  |  | atzaru izbūve | 350 |  | 52500
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 75000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 15000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 3 |  | 60000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 15000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 15000
KSS Saullēktos | 1 |  | 20000 | Artēziskās akas tamponāža un ūdenstorņa Vanagos demontāža | 1 |  | 15000
KSS Sarmas | 1 |  | 20000
KSS Daliņi | 1 |  | 20000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 0 |  | 0
Citi objekti | 0 |  | 0
Elektrības pieslēgumi KSS |  |  | 15000
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 2482750 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 3250000
t.sk. pašteces |  |  | 2345250 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
Leona Paegles iela (d 500, 1969.g.) | 550 |  | 275000 | Valmieras pilsētā (vecāki par 50 gadiem) | 10000 |  | 2500000
Leona Paegles iela (d 300, 1967.g.) | 330 |  | 99000 | Valmiermuižā (vecāki par 40 gadiem) | 3000 |  | 750000
Raiņa iela - Beātes iela (d 300, 1971.g.) | 805 |  | 242000
Rubenes - Raiņa Kolektors (d400,1979) | 235 |  | 82250
Rūpniecības 50 līdz Laicena (d350, 1965.g.) | 215 |  | 64500
Rūpniecības no Laicena līdz Cēsu (d300, 1970.g.) | 230 |  | 69000
Zvaigžņu (d200, 1968.g.) | 255 |  | 89250
Daliņa (d300, 1979.g.) | 970 |  | 291000
Loku no Lucas līdz Dīvaliņa ( d400, 1973.g.) | 310 |  | 108500
Mūrmuižas kolektors no Cēsu līdz BNAI (d700, 1978.g.) | 1300 |  | 650000
Dīvaliņa iela no Palejas līdz Daliņa (d400, 1980.g.) | 245 |  | 85750
Kolektors no Tērbatas līdz Strauta KSS (d300, 1971.g.) | 140 |  | 49000
Vienības iela Valmiermuižā (d300, 1972.g.) | 800 |  | 240000
t.sk. spiedvadi |  |  | 37500
no Strauta ielas KSS līdz Tērbatas ielai (d250, 1968.g.) | 150 |  | 37500
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (Strautu ielā) sūkņu un drupinātāja nomaiņa (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 1 |  | 20000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) asenizācijas pieņemšanas punkta pārbūve Valmieras BNAI teritorijā | 1 |  | 80000
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 950000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 350000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Vides piesārņojuma samazināšana BNAI izlaidē un energoefektivitātes paaugstināšana BNAI (Grīšļu ielā 6) | 1 |  | 800000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana (sūkņu nomaiņa) | 1 |  | 350000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Gaisa pūtēju nomaiņa BNAI | 6 |  | 150000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
Kopā |  |  | 4802750 | kopā |  |  | 5078000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VALMIERAS PILSĒTA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Tiek plānota aglomerācijas robežu paplašināšana
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 430.99
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.29
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Ir
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2021.gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Valmieras ūdens"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | SIA "Valmieras ūdens"
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā ir 2013.-2020., bet tā ietver detalizētu informāciju par ūdenssaimniecības un siltumtīklu attīstību. Attīstības startēģiju aptiprinājis kapitāldaļu turētājs 04.2012..gadā
Note on B7: Autors: Dati no CSB
Note on B8: Autors: Dati no CSB

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VALMIERAS PILSĒTA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 27258
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 26885
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 25103 | 93.37%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 26662 | 99.17%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 129.375 | 11.603 | 50.905
t.sk. pašteces, km | 123.1 | 11.457 | 50.905
t.sk. Spiedvadi, km | 6.275 | 0.146 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 14
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 9
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 3
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 12.2%
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 18
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 12%
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 1249869
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nav
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 25802
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 24334 | 94.31% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 25709 | 99.64%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 134813 | 10.27 | 35.015
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 25
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 8.96%
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Artēziskā aka Nr.46, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 149307 | 60% | 46% | 54096.7391
Artēziskā aka Nr.52, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 57344 | 60% | 52% | 18171.129
Artēziskā aka Nr.63, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 72353 | 60% | 56% | 22927.171
Artēziskā aka Nr.53, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 46013 | 60% | 50% | 16644.2856
Artēziskā aka Nr.48, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 114283 | 60% | 42% | 41339.5974
Artēziskā aka Nr.49, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 77290 | 60% | 55% | 27958.117
Artēziskā aka Nr.47, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 226717 | 60% | 54% | 60352.855
Artēziskā aka Nr.51, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 66311 | 60% | 52% | 17652.2192
Artēziskā aka Nr.50, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 115881 | 60% | 50% | 30847.9258
Artēziskā aka Nr.26, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 88593 | 60% | 44% | 29423.66
Lucas iela 2B, Valmiera | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 0 | 60% | 48% | 5242.66
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
2.pakāpes ūdens pacelšanas stacija, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 25 | 1014092 | 50% | 41% | 341708
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
2.pakāpes ūdens pacelšanas stacija, Kauguru pagasts, Beverīnas novads | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 4000 | 30% | 20% | 3452

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VALMIERAS PILSĒTA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 1240224
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 656139 | 52.9%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 3890 | 0.3137%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Grīšļu iela 6 | SIA Valmieras ūdens | 2009 | 12000 | 56000 | 1412704 | 32 | 25 | 1137503 | 3482.3 | z/s Zemturi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Pašlaik tiek izmantotas 50-60% no visas NAI jaudas. Lai gan decentralizēto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas ir lielāka, NAI jauda ir pietiekama, lai savāktu visus decentralizētos notekūdeņus.
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Grīšļu iela 6 | BSP | 480.83 | 2.59
| ĶSP | 952.75 | 29.58
| SV | 542.5 | 4.51
| Nkop | 83.03 | 3.74
| Pkop | 16.96 | 1.65
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 30299

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VALMIERAS PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Valmieras ūdens"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR 01.12.2019. | 12967144
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 601212
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 50715 | Atmaksas termiņš 2029.gads
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.05 | Tarifs apstiprināts pēc iepriekšējās metodikas 2010.g.
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 1.05 | 100%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs |  | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 4.8
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1298152
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 1173526
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sistēmu uzturēšanas izdevumi tiek segti no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi 2018.g., 2019.g. | Pašu finansējums (+/- uzkrātā nolietojuma apmērā, ES līdzfinansējums) 2020.g. plānots izmantot aizņēmumu. Ja pašvaldība veic ielu pārbūves, atjaunošanas projektus, tad atjaunotos ŪK tīklus pašvaldība iegulda pamatkapitālā
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir ( līdz 2021.gadam)
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.91
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 820176
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 815461
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sistēmu uzturēšanas izdevumi tiek segti no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašu finansējums (+/-uzkrātā nolietojuma apmērā) 2020.gadā plānots izmantot aizņēmumu. Tīkla paplašināsanai būtu nepieciešams ES līdzfinansējums. Ja pašvaldība veic ielu pārbūves, atjaunošanas projektus, tad atjaunotos ŪK tīklus pašvaldība iegulda pamatkapitālā
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir ( līdz 2021.gadam)