## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RŪJIENA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Rūjienas siltums"
Anketas aizpildīšanas datums | 05.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Gints Vēveris
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | gints.veveris@gmail.com
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 12160m | 354 pieslēgtas ēkas (903 cilv) | 1956100 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 13573m | 375 pieslēgtas ēkas | 1495000
t.sk. pašteces |  |  | 0 | spiedvadi: Pārupe. Kalnkrogs, Centra daļa un mazie atzari uz atsevišķām ēkām - vietās kur maģistrāle iet gar ielu nepieciešams izvedot pieslēgumu. | 13573m |  | 1195200
Pārupe (Rūjas 450m, Krasta 900.m, Poruka 350m, Pērkona 600, Mārtiņa 500m, Kārļa 500m, Sedas 240m, Mednieku 600m, Mūrnieku 250m, Valdemāra 680m, Veidenbauma 600m, Marijas 700m, Valmieras 800m ielas un mazie atzari uz atsevišķām ēkām) | 6750m; pieslēgtas164 ēkas |  | 1086250
Kalnkrogs (Pentes 900m, Pērnavas, Saules 290m, Lauku 260m, Pilskalna ielas 350m un mazie atzari uz atsevišķām ēkām). | 2550m, pieslēgtas 48 ēkas |  | 380750
Centra daļa (Skolas 600m, Lāčplēša 710m, Bērzu 350m, Viestura 140m, Dzirnavu 260m, Zāģu 160m, Dārza 400m, Ādama Alkšņa 180m ielas un mazie atzari uz atsevišķām ēkām) | 2860m, pieslēgtas 52 ēkas |  | 421900
t.sk. spiedvadi | 3240 m |  | 67200
t.sk. atzaru izbūve | 357gab. |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 375 gab. |  | 299800
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 370000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 9gb, Q=2.0 - 4 l/s, H=12 m |  | 370000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | Nav plānota paplašināt, Aglomerācijas robežas precīzēs jaunais novada centrs. | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) | Nav plānota paplašināt, Aglomerācijas robežas precīzēs jaunais novada centrs. |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 715620 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 336000
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi | 2100 m |  | 336000
Pašteces tīkli | 2450 m |  | 684120
t.sk. spiedvadi | 200 m |  | 31500
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 65gb |  | iekļauts tīklu garumā | atzari | 58 gb |  | iekļauts tīklu garumā
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 98000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 52000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | Saules kolektori elektrības ražošanai pilsētas NAI, 1.kpl, apt.90 m2, Ir ekonomisais pamatojums un piedāvājums, bez KF granda atmaksājas sešpadsmit gados. Uzstādot skābekļa zondes iespējams nakts režīma samazinājums attīrīšanas ietaisēm ar jaudas pieaugums dienas laikā |  | 98000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | Saules kolektori elektrības ražošanai, 1.kpl. |  | 52000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RŪJIENA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānotas aglomerācijas robežu izmaiņas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 797 euro bruto. Vidējie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju mājsaimniecībā 312 euro
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā (iedzīvotāju skaits privātmājās/māju skaits) | 2.55
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2021.gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Nav skaidrības, līdz 2020.gada martam jābūt skaidrībai. Viss saistīts ar pašvaldības darbaspēka kapacitātes resursiem
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā, Reģistra uzturētāja ir Pašvaldība, pašvaldības mājas lapā
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā, Apstiprina Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums" valde pēc tam Rūjienas novada pašvaldība izskata domes sēdē un balso par pieņemšanu

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RŪJIENA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 2858
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2858
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 259
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 1565 | 54.76%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 1955 | 68.4%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 14.17 | 3.124 | 4.878
t.sk. pašteces, km | 12.966 | 3.124 | 4.123
t.sk. Spiedvadi, km | 1.204 | 0 | 0.755
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 5
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 0
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 0
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 20.58
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 3
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 8%
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 142325.05
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nav, nepietiekams pašvaldības budžeta finansējums
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2858
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 184
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 1104 | 38.63%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 1431 | 50.07%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 13.41 | 0.86 | 3.1
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 14
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 7,4
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Rīgas iela 30 |  | 2010.g. | 400 | 55968 | 35 | 40 | 39951.45
Nr.2
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Rīgas iela 30 |  | 2010.g. | 400 | 30 | 30 | 40
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Rīgas iela 30 |  | 2010.g. | 400 | 42 | 40
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RŪJIENA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 58290 |  | m3/gadā
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 33180.5 | 56.92%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 348 | 0.597%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Rūjiena, Bŗivības iela 35 | Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums" | 2010g. | 600 |  | 73382 | 32 | 35 | 120681.29 | 21.4 | AD - apstrādātas notekūdeņu dūņas
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI atbilst esošai jaudai
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Brīvības iela 35 | BSP | 940.5 | 12.75
| ĶSP | 1311 | 41.65
| SV | 469.5 | 2.07
| Nkop | 85.4 | 17.18
| Pkop | 32.79 | 6.22
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RŪJIENA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3199742 | Uz šobrīdi grozīts - 3333882.00 EUR
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 0 | Šis tikai par ūdeni
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 20.08.2026 gads - 26380 EUR atl.178065 EUR 20.06.2034 gads - atl. 362300 EUR | Šīs par visa uzņēmuma kredītsaistības tai skaitā katlu māja
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.47
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.59 | 40.14%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.88 | 59.86%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 5.25 (PSIA"Rūj.silt.) aseniz. mucas izmērs 4 m3)) | No citiem komersantiem netiek pieņemts, nav noslēgtu līgumu.
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 104740
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 111372
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Lai varētu segt izdevumus ir jāceļ tarifs
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | ES fonda atbalsts, pašvaldības ieguldījums
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav, ir uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija, no 2015 - 2020.gadam
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.81
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 54623
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 69771
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Lai varētu segt izdevumus ir jāceļ tarifs
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības ieguldījums, ES fonda atbalsts
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav, ir uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija, no 2015 - 2020.gadam