## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĪGAS PILSĒTA
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | orient. 4018 objekti (17162 iedz.)* | 86454783 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | orient. jauni 969 objekti (orient. 4138 iedz.)* | 31906983
t.sk. pašteces | 83 km |  | 57291435 | spiedvadi | 84 km |  | 29970921
t.sk. spiedvadi | 22 km |  | 11473908 | t.sk. atzaru izbūve | 6 km |  | 1936062
t.sk. atzaru izbūve | 26 km |  | 17689440
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 2546000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 55 gab. |  | 2546000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | - |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | - |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | - |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  |  | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | - |  | 0
Asenizācijas pieņemšanas punkta izbūve Daugavgrīvas ielā 101 | 1 gab. |  | 128736
Lietus notekūdens krājrezervuāru izbūve Rīgas pilsētā dažādās vietās, lai izlīdzinātu ūdens plūsmu lielu nokrišņu laikā | skaits un tilpumi aprēķināmi pēc atbilstoša datormodeļa sagatavošanas |  | 10000000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0
t.sk. pašteces | - |  | 0 | t.sk. spiedvadi | - |  | 0
t.sk. spiedvadi | - |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | - |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | - |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | - |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | - |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | - |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | - |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | - |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | - |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 78217146 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 81976647
t.sk. pašteces | 80,6 km (144 km)** |  | 53591031 | t.sk. spiedvadi | 24,7 km (138 km)** |  | 34175490
t.sk. spiedvadi | 4,5 km (20 km)** |  | 23199135 | t.sk. atzari | 33 km (< DN 100 mm) |  | 14495812
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | - |  | 0 | Citi objekti
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  |  | ŪSS Kleistu ielā 11A modernizācija | tehnoloģiskās iekārtas |  | 115000
Kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve | 4 gab. (28 gab.)** |  | 1326980 | ŪSS Irlavas ielā 30 modernizācija | tehnoloģiskās iekārtas |  | 115000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  |  | Aizbīdņu nomaiņas programma | 1976 gab. (no DN 100 mm līdz 1200 mm) |  | 16204870
Asenizācijas pieņemšanas punkta atjaunošana | 1 gab. |  | 100000 | Hidrantu nomaiņas programma | 2725 gab. |  | 16870475
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošināšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti*** |  |  | 105629867 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti*** |  |  | 55291667
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda
Aerācijas baseini ar dūņu recirkulācijas sūkņu staciju (paplašināšana) | 32 000 m3 |  | 17000000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana
Otrējie nostādinātāji, 4 gab. (paplašināšana) | 4 x 4500 m3 |  | 10000000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" pārbūve (rekonstrukcija) | 70 000 m3/dnn |  | 15234065
Fosfora bioloģiskās atdalīšanas tvertne (jauns) | 9 000 m3 |  | 4500000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi
Lietus notekūdens krājrezervuāra izbūve (jauns) | 25 000 m3 |  | 3500000 | Ozona ražošanas un padeves sistēmas rekonstrukcija (rekonstrukcija) | komplekss |  | 847602
Apvadlīnijas izbūve (jauns) | 1 gab. |  | 3560000 | Citi objekti
Izlaides sūkņu stacijas pārbūve (rekonstrukcija) | 1 gab. |  | 1000000 | Kvartāra gruntsūdens ieguves urbumi (rekonstrukcija) | 20 gab. |  | 1200000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  |  | Devona artēziskā ūdens ieguves urbumi (rekonstrukcija) | 2 gab. |  | 240000
Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" ēku un būvju energoefektivitātes uzlabošana (rekonstrukcija) | komplekss |  | 5000000 | Ūdensvada DN800 mm izbūve (jauns) | 6 km |  | 20400000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  |  | Rezervuāra izbūve ŪSS "Zaķumuiža" (paplašināšana) | 8 000 m3 |  | 5210000
Kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana (rekonstrukcija) | 10 gab. (28 gab.)** |  | 17709867 | Rezervuāra izbūve ŪSS "Baltezers" (paplašināšana) | 14 000 m3 |  | 12160000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi
Metāntenku izbūve, 2 gab. (paplašināšana) | 2 x 6000 m3 |  | 15900000
Citi objekti
Pirmējo un otrējo nostādinātāju pārbūve (rekonstrukcija) | 13 gab. |  | 24700000
Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" vidēja sprieguma energoapgādes sistēmas pārbūve (rekonstrukcija) | 5 kārtas |  | 2760000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
** Attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritārais apjoms (kopējais apjoms). Plānoto darbu izmaksas norādītas attīstības plāna 2021-2027.gadam prioritāram apjomam |  |  |  | ** Attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritārais apjoms (kopējais apjoms). Plānoto darbu izmaksas norādītas attīstības plāna 2021-2027.gadam prioritāram apjomam
*** Lūdzu pie katra norādīt "paplašināšana", "rekonstrukcija" vai "jauns". Paplašināšana - tas nozīmē, ka tāds process esošajās iekārtās jau pastāv, bet tā jauda ir par mazu un ir nepieciešams izbūvēt papildus, lai nodrošinātu visas jaudas; Rekonstrukcija - tas nozīmē, ka tāds process esošajās iekārtās jau pastāv, tas ir būtiski nolietojies un to ir nepieciešams rekonstruēt saglabājot esošās jaudas, vai optimizējot darbību; Jauns - tas nozīmē, ka šādas iekārtas (procesa) šajā vietā nepastāv, bet ir nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu un pakalpojuma sniegšanas prasībām. |  |  |  | *** Lūdzu pie katra norādīt "paplašināšana", "rekonstrukcija" vai "jauns". Paplašināšana - tas nozīmē, ka tāds process esošajās iekārtās jau pastāv, bet tā jauda ir par mazu un ir nepieciešams izbūvēt papildus, lai nodrošinātu visas jaudas; Rekonstrukcija - tas nozīmē, ka tāds process esošajās iekārtās jau pastāv, tas ir būtiski nolietojies un to ir nepieciešams rekonstruēt saglabājot esošās jaudas, vai optimizējot darbību; Jauns - tas nozīmē, ka šādas iekārtas (procesa) šajā vietā nepastāv, bet ir nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu un pakalpojuma sniegšanas prasībām.
Note on A15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jauna punkta izbūve plānota KSS Daugavgrīvas ielā 101 pārbūves projektā

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĪGAS PILSĒTA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Rīgas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas teritorija ir apstiprināta ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.631 (prot. Nr.14, 100.§)
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | RTP 2030 ir izstrādes stadijā. Pēc informācijas no RD PAD - RTP 2030 tiks iekļautas spēkā esošās notekūdeņu aglomerācijas un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežas
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Plānojam izvērtēt aglomerācijas robežu izmaiņas atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK un MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām, tai skaitā, apsvērsim aglomerācijas robežas samazināt (arī palielināt), ja tas būs ekonomiski pamatoti
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | Nav SIA "Rīgas ūdens" kompetence
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | Nav SIA "Rīgas ūdens" kompetence
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.66, Rīgā, 2018.gada 19.decembrī (prot. Nr.41, 100.§) "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību"
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kompetence
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kompetence
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā. SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022.gadam ir apstiprināta SIA “Rīgas ūdens” 2019.gada 24.oktobra dalībnieku sapulcē, prot. Nr.8

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
| NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĪGAS PILSĒTA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
| Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 677295
| Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 668724
| t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits (uzrādīti objekti nevis mājsaimniecības)* | 13795
| t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 636865 | 95.24%
| t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 651562 | 97.43%
|  |  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
| Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 1177 | 392 | 709
| t.sk. pašteces, km | 1043 | 377 | 659
| t.sk. Spiedvadi, km | 134 | 15 | 50
| t.sk. kopsistēma, orientējoši km | 241
| t.sk. kopsistēmas pārgāzes, km | 10.3
| Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 85
| t.sk. vecākas par 20 gadiem | 30
| t.sk. 0- 10 gadu vecas | 21
| Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā** | 1420
| Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 22
| Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 2018.gadā 5022 objektiem tiek sniegti lietus notekūdens novadīšanas pakalpojumi (noslēgts līgums). Sabiedrībā netiek veikta uzskaite par pārējiem lietus kanalizācijas pieslēgumiem, t.sk. lietus notekūdens uztveršanas aku pieslēgumiem uz ielām (par atdalīto lietus notekūdens kanalizācijas sistēmu, tai skaitā lietus notekūdens uztveršanas aku pieslēgumiem pamatā atbild Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši 2011.gada 15.novembra Rīgas domes saistošajos noteikumos nr.147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi" noteiktai atbildībai)
| Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Patlaban ir zināms aprēķina lietus notekūdens daudzums pēc noslēgtajiem līgumiem - 1,747 milj. m3/2018.gadā. Ja applēš kopējo papildus notekūdeņu (pēc līgumiem un neuzskaitīto lietus notekūdens pieteci, sniega kušanas ūdeņu pieteci, gruntsūdeņu infiltrācijas/eksfiltrācijas bilanci) daudzuma daļu no kopējā 2018.gada notekūdens daudzuma, tad sanāk aptuveni 25%. Tiks noteikts precīzāk pēc kanalizācijas sistēmas hidrauliskā modeļa izstrādes, ko uzsākusi izstrādāt Sabiedrība 2019.gadā.
| Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 2
| Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 27037046.92
| Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.67, 2018.gada 19.decembrī (prot. Nr.41, 103.§) Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Līdz 31.12.2019. lēmums par atbalsta pieņemšanu tika pieņemts par 688 mājsaimniecībām, no kurām 35 mājsaimniecībām līgumi zaudējuši spēku, jo pievadi netika izbūvēti.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
| CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 677295
| t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | dzīvojamā fonda objektu skaits 18198
| t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 657897 | 97.14%
| t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 663924 | 98.03%
|  |  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
| Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 1462 | 610 | 1023
| Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā** | 3170
| Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 12.12
1. | Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā | Piezīmes
1.1. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers- Zaķumuiža", t.sk.:
1.1.1. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers" , Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1904./2002. | 20160 | 7250000 | 60 | 66 (vidējais nolietojums kopējs ūdensgūtvēm Baltezers, Baltezers-1, Baltezers-2, Remberģi un Zaķumuiža, to sūkņu stacijām 3.1.1., un rezervuāriem 4.1.) | 3845014.06 | 108 urbumi, izbūvēti 1937.- 2017.g.
1.1.2. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers-1", Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1959./2015. | 10008 | 3110000 | 60 |  | 575042 | 50 urbumi, izbūvēti 1938.- 1991.g.
1.1.3. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers-2", Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1974./2016. | 9600 | 280000 | 30 |  | 178078.43 | 18 urbumi, izbūvēti 1974.- 2001.g.
1.1.4. | Pazemes ūdensgūtve "Remberģi", Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1963./2016. | 16800 | 1680000 | 75 |  | 512677.97 | 40 urbumi, izbūvēti 1959.- 1970.g.
1.1.5. | Pazemes ūdensgūtve "Zaķumuiža Q" (kvartāra), Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1935./2005. | 17520 | 3580000 | 60 |  | 2613468 | 74 urbumi, izbūvēti 1934.- 1991.g.
1.1.6. | Pazemes ūdensgūtve "Zaķumuiža D" (devona), Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 2005. | 26400 | 4590000 | 30 |  |  | 16 urbumi, izbūvēti 1962.- 2017.g.
1.1.7. | Infiltrācijas sūkņu stacija, Ādažu novads, Baltezers. | SIA "Rīgas ūdens" | 1962. | 22000 | 6440000 | 50 |  | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat.1.1.1. | Sūknē ūdeni no Mazā Baltezera uz infiltrācijas baseiniem. Izbūvēti 17 infiltrācijas baseini.
1.2. | Pirmā pacēluma sūkņu stacija "Daugava-1", Ķekavas pag., "Sūkņi" | SIA "Rīgas ūdens" | 1978. | 150000 | 19750000 | 50 | 80 | 791281 | Sūknē ūdeni uz ūdens attīrīšanas astaciju "Daugava"
2. | Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
2.1. | Sūkņu stacija "Baltezers", Atdzelžošanas-demanganizācijas stacija, Garkalnes novads | SIA "Rīgas ūdens" | 2015. | 28000 | 10300000 | 10 | 18 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat.1.1.1.
2.2. | Ūdens attīrīšanas stacija "Daugava", Bauskas iela 209, Rīga, t.sk.: | SIA "Rīgas ūdens" | 1978./2000. | 150000 | 18782000 | 65 | 80 | 9029681.68
3. | Spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
3.1. | Otrā pacēluma spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas
3.1.1. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers- Zaķumuiža", t.sk.:
3.1.1.1. | Sūkņu stacija "Baltezers", Ādažu nov. (t.sk. ūdens padeve no ūdensgūtves un otrā pacēluma sūkņu stacijas "Baltezers-1") | SIA "Rīgas ūdens" | 1904./2002. | 28000 | 10300000 | 20 | Skat. 1.1. (sūkņu stacijas atsevišķi netiek izdalītas) | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat.1.1.1.
3.1.1.2. | Sūkņu stacija "Baltezers-2", Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1974./2016. | 9600 | 170000 | 50 |  | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 1.1.3.
3.1.1.3. | Sūkņu stacija "Remberģi", Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1963./2016. | 16800 | 1680000 | 60 |  | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 1.1.4.
3.1.1.4. | Sūkņu stacija "Zaķumuiža Q" (kvartāra), Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 1935./2005. | 18000 | 3580000 | 30 |  | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 1.1.5.
3.1.1.5. | Sūkņu stacija "Zaķumuiža D" (devona), Garkalnes nov. | SIA "Rīgas ūdens" | 2005. | 31920 | 4590000 | 15
3.1.2. | Otrā pacēluma sūkņu stacija "Daugava-2", Bauskas iela 209, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1978./2020. | 200000 | 18782000 | 40 | 74 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 2.2.
3.2. | Trešā pacēluma spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas
3.2.1. | ŪSS Kleistu iela 11A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1974./1999./2009. | 13200 | – | 30 | 76 | 590859
3.2.2. | ŪSS Jaunciema gatve 326, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1985./2000. | 10800 | – | 20 | 82 | 358473.9
3.2.3. | ŪSS Irlavas iela 30, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1986./2004./2007. | 9600 | – | 15 | 79 | 243848
3.2.4. | ŪSS Daugavgrīvas šoseja 3, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1972./2004. | 14400 | – | 10 | 75 | 210464.05
3.2.5. | ŪSS Gobas iela 20A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1972./2002./2017. | 580 | – | 50 | 81 | 11212
3.2.6. | ŪSS Viestura prospekts 37A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1972./2017. | 1200 | – | 50 | 100 | 27433
3.2.7. | ŪSS Vangažu iela 26A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1974./2002. | 1200 | – | 90 | 63 | 30291
3.2.8. | ŪSS A.Deglava iela 124A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 1986./2003./2010. | 1200 | – | 50 | 53 | 34560
3.2.9. | ŪSS Maskavas iela 275A, Rīga | SIA "Rīgas ūdens" | 2002. | 1200 | – | 10 | 58 | 22328
4. | Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
4.1. | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers- Zaķumuiža", t.sk.:
4.1.1. | Tīrā ūdens rezervuārs, Sūkņu stacija "Baltezers", Garkalnes nov. 2 gab. | SIA "Rīgas ūdens" | 2002. | 2000 | 20 | 42 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat.1.1.1.
4.1.2. | Tīrā ūdens rezervuārs, Sūkņu stacija "Zaķumuiža", Garkalnes nov. 1 gab. | SIA "Rīgas ūdens" | 2005. | 2000 | 10 | 29 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 1.1.5.
4.2. | Tīrā ūdens rezervuārs, Ūdens attīrīšanas stacija "Daugava", Bauskas iela 209, Rīga. 4 gab. | SIA "Rīgas ūdens" | 1979. un 1994. | 32000 | 65 | 90 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 2.2.
4.3. | Tīrā ūdens rezervuārs, Jaunciema gatve 326, Rīga. 1 gab. | SIA "Rīgas ūdens" | 1985. | 10000 | 50 | 100 | Elektroenerģijas patēriņa uzskaite neizdalās. Kopējo uzskaiti skat. 3.2.2.
4.4. | Tīrā ūdens rezervuārs, Kurzemes prospekts 61, Rīga. 2 gab. | SIA "Rīgas ūdens" | 1976. | 12000 | 80 | 87 | 114383
* Sabiedrība neveic uzskaiti par mājsaimniecībām, tāpēc uzrādīti tiek objekti
** Saskaņā ar definīciju, par avāriju tiek uzskatīti remontdarbi, ja tie saistīti ar rakšanas darbiem
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VARAM Monitoringa anketa par Notekūdeņu apsaimniekošanu, par 2018.gadu. Dati no PMLP uz 01.01.2019.
Note on C5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VARAM Monitoringa anketa par Notekūdeņu apsaimniekošanu, par 2018.gadu. Dati no PMLP uz 01.01.2019.
Note on C6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Saskaņā ar Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.g. dzīvojamā fonda objektu skaits
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VARAM Monitoringa anketa par Notekūdeņu apsaimniekošanu, par 2018.gadu. Dati no PMLP uz 01.01.2019.
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VARAM Monitoringa anketa par Notekūdeņu apsaimniekošanu, par 2018.gadu. Dati no PMLP uz 01.01.2019.
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: uz 31.12.2018.
Note on C18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2018.gadā: -160 kanalizācijas cauruļvadu bojājumi; - aku bojājumi 1260 gab. ----------------------------- kopā = 1420 gab. Pēc SIA "ISMADE" definīcijas avāriju skaits kanalizācijas inženiertīklos tiek skaitīts darbiem, ja tie saistās ar rakšanas darbiem
Note on C19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Applēses veiktas pēc VARAM 2015.g. Metodikas (vadlīnijām) "Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām", Līgums Nr. 27/70.5./TP, 7.punkta, kas paredz: no kopējā notekūdeņu daudzuma atskaitīt notekūdeņu daudzumu, par ko noslēgti līgumi, un tehnoloģisko pašpatēriņu, un attiecināt pret kopējo notekūdeņu daudzumu
Note on C27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Saskaņā ar Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.g. dzīvojamā fonda objektu skaits
Note on C31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: uz 31.12.2018.
Note on C32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2018.gadā: -Maģistrālo, sadales ūdensvada cauruļvadu bojājumu skaits - 340 gab., -Ūdensvada pievadu bojājumu skaits -668 gab., -citas avārijas (aizbīdņi, hidranti, akas) - 2162 gab. ---------------- kopā = 3170 gab. Pēc SIA "ISMADE" definīcijas avāriju skaits ūdensvada inženiertīklos tiek skaitīts darbiem, ja tie saistās ar rakšanas darbiem

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĪGAS PILSĒTA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā (kopējais sadzīves/ražošanas un lietus notekūdeņu daudzums par ko izrakstīti rēķini) m3/gadā* | 38839438
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums (dzīvojamais fonds), m3/gadā | 24493632 | 63.06%
t.sk. Nedzīvojamā fonda uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 11440590 | 29.46%
t.sk. Jūrmalas pilsētas uzskaitītais notekūdeņu daudzums (kopējais, jo netiek izdalīta mājsaimniecību vai nedzīvojamā fonda daļa), m3/gadā | 1123910 | 2.894% | [6 empty] | 50000
t.sk. kopējais lietus notekūdeņu daudzums par ko izrakstīti rēķini, m3/gadā | 1746856 | 4.498%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 34450 | 0.0887%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms, m3/gadā* | Pārslodzes, pārplūdes notekūdeņu daudzums, m3/gadā* | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Bioloģiskā attīrīšanas stacija "Daugavgrīva", Dzintara iela 60, Rīga | Rīgas ūdens | 1991/2012 | 200000 | 1050000 | 47540576 | 2632110 | 70% | 67% | 17902431.3 | 40865 | lauksaimniecībā
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI hidrauliskā projektētā slodze ir līdz 200 000 m3/dnn; vidēji 2018.gadā sasniedza 70% no projekta. Pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu Rīgas aglomerācijā (neskaitot Pierīgas pašvaldības) savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI, projektētā hidrauliskā jauda būs pietiekama sausā laika plūsmai. Piesārņojuma slodze (Nkop) laika periodā no 2014. līdz 2018.gadam sasniedz vidēji gadā 79% (2014.g.) līdz 90% (2018.g.), ar maksimumiem līdz 102% vidēji mēnesī no projektā paredzētās slodzes. Piesārņojuma slodzes attīrīšanas (bioloģiskās attīrīšanas pakāpes) jaudas palielināšanai (neskaitot Pierīgas pašvaldības), nepieciešams izbūvēt 25% jaunus tilpumus aerācijas baseinu, kā arī otrējos nostādinātājus. Lietus notekūdeņu attīrīšanai, t.sk. avārijas izlaides notekūdeņu apjoma samazināšanai par aptuveni 90%, nepieciešams palielināt hidraulisko uztveršanas jaudu, izbūvējot lietus notekūdens uzkrājējrezervuāru ar sūknēšanas staciju, apvedlīniju ap bioloģisko procesu un rekonstruēt attīrītā notekūdens sūkņu staciju, lai palielinātu dziļjūras izvada caurplūdes spēju līdz 23 400 m3/h.
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Bioloģiskā attīrīšanas stacija "Daugavgrīva", Dzintara iela 60, Rīga | BSP | 323.1 | 8.7
| ĶSP | 761.8 | 44.5
| SV | 385.1 | 8.5
| Nkop | 65.3 | 7.22
| Pkop | 8.92 | 0.67
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 703797
*Šobrīd Rīgas centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas un novada notekūdeņus arī Pierīgas pašvaldības (Ķekavas novada, Mārupes novada, Stopiņu novada, Garkalnes novada, Jūrmalas) teritorijas kanalizācijas sistēmas, tādejādi ES Padomes Direktīvas 91/271/EEK izpratnē, Rīgas aglomerācijā ir iekļāvušās arī daļa Ķekavas novada, Mārupes novada, Stopiņu novada un Garkalnes novada teritorijas ar savstarpēji savienotām dažādu administratīvo teritoriju notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmām, izņemot Jūrmalas aglomerāciju, kas ar atsevišķu kanalizācijas spiedvadu notekūdeņus novada Rīgas aglomerācijas galvenajā kanalizācijas spiedvadā tieši pirms Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Tādejādi šajā tabulā norādītais notekūdeņu apjoms iekļauj no Pierīgas pašvaldībām saņemto notekūdeņu apjomu.
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Netiek sadalīts dzīvojamais/nedzīvojamais fonds. Jāskaita papildus mājsaimniecību uzskaitītam notekūdeņu daudzumam. Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2022.g.
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Abās vietās kopā: 1 - BASD Dzintara ielā 60, 2 - Mārkalnes ielā 22. Apjomi ir ieskaitīti mājsaimniecībās uzskaitītajā notekūdeņu daudzumā

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | RĪGAS PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Rīgas ūdens"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 127578573
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 29678606
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 5 166 666,60 | Kredīsaistību termiņš 2024.gada februāris un 2025.gada marts. Kopējais 2019.gadā atmaksājamais apjoms
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 0.74
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.41 | 55.41%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.33 | 44.59%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | no 2,71 EUR/m3 līdz 7,79 EUR/m3
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 26810503
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 22280942
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Ieņēmumi ir sabalansēti ar faktiskajām izmaksām un atbilstoši SPRK Lēmumam, ir pietiekami lai segtu SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, kā arī nodrošinātu pozitīvu saimnieciskās darbības rezultātu, t.sk. pozitīvu naudas plūsmu, un nodrošinātu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanu ilgtermiņā.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No ieņēmumiem atbilstoši kārtēja gada budžetam
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022.gadam. Ilgtermiņa darbības stratēģija 2021.-2030.gadam
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.85
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 25706544
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 26420840
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Ieņēmumi ir sabalansēti ar faktiskajām izmaksām un atbilstoši SPRK Lēmumam, ir pietiekami lai segtu SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, kā arī nodrošinātu pozitīvu saimnieciskās darbības rezultātu, t.sk. pozitīvu naudas plūsmu, un nodrošinātu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanu ilgtermiņā.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No ieņēmumiem atbilstoši kārtēja gada budžetam
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022.gadam Ilgtermiņa darbības stratēģija 2021.-2030.gadam

## Piesārņojuma slodzes aplēses
Piesārņojuma slodzes aplēses pēc Nr.2-Ūdens pārskata datiem 2019.gadam
|  | BSP5, t/g | BSP5,g/dnn | C.E. | Notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| Ieplūde Rīgas NAI | 15204.932 | 41657347.9452 | 694289.1324 | 49697469
Avārijas izlaides |  | BSP5, t/g | BSP5,g/dnn | C.E. | Notekūdeņu daudzums, m3/gadā
D2 | Volleri | 748.736 | 2051331.5068 | 34188.8584 | 2613113
D4 | Austuves 5 | 0.77 | 2109.589 | 35.1598 | 3988
D5 | Meldru 3a | 1.278 | 3501.3699 | 58.3562 | 2345
D6 | Hanzas 14 | 0.389 | 1065.7534 | 17.7626 | 16897
| kopā | 751.173 | 2058008.2192 | 34300.137 | 2636343
| Pavisam kopā | 15956.105 | 43715356.1644 | 728589.2694 | 52333812
14571.7854
Aplēsēs nosaka notekūdeņu daudzumu un piesārņojuma slodzi no Pierīgas klientiem, kas uzskaitīti Nr.2-Ūdens pārskatā
Pierīgas klients, kas uzskaitīts Nr.2-Ūdens pārskatā |  | Aplēses |  |  | "Nr.2-Ūdens" pārskata dati
|  | BSP5, t/g* | BSP5,g/dnn | C.E. | Notekūdeņu daudzums novadīts uz Rīgas NAI, m3/gadā*
AA2 | SIA "Jūrmalas ūdens" | 367.0257 | 1005549.7865 | 16759.1631 | 1199627
AA3 | SIA "Ķekavas nami" | 206.2561 | 565085.1378 | 9418.0856 | 674150
AA4 | SIA "Garkalnes ūdens" | 28.3872 | 77773.284 | 1296.2214 | 92784
AA5 | AS " Mārupes komunālie pakalpojumi" | 196.4813 | 538304.8885 | 8971.7481 | 642201
AA6 | AS "Latvenergo" Rīgas TEC-2 | 18.2019 | 49868.1452 | 831.1358 | 59493
AA7 | SIA "Getliņi EKO" | 23.8154 | 65247.782 | 1087.463 | 77841
AA8 | PSIA "Garkalnes inženiertīkli" | 21.7172 | 59499.2781 | 991.6546 | 70983
| Kopā | 861.8848 | 2361328.3021 | 39355.4717 | 2817079
* pieņemts proporcionāli NAI ienākošā notekūdeņu daudzuma un BSP5 koncentrācijas attiecībai
Aplēsēs nosaka tikai Rīgas notekūdeņu aglomerācijas piesārņojuma slodzi un notekūdeņu pieteci
|  | C.E. | BSP5, g/dnn | BSP5, t/g | Notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| Kopā Rīgas+Pierīgas aglomerācijā, t.sk. avārijas izlaides | 728589.2694 | 43715356.1644 | 15956.105 | 52333812
| Tikai Pierīgas aglomerācijā saskaņā ar aplēsēm un Nr.2-Ūdens pārskatu | 39355.4717 | 2361328.3021 | 861.8848 | 2817079
| Tikai Rīgas notekūdeņu aglomerācijā | 689233.7977 | 41354027.8623 | 15094.2202 | 49516733
Aplēsēs nosaka notekūdeņu daudzumu, kas atbilst 2000 C.E. slodzei - pēc principa, ka notekūdeņu daudzums proporcionāls vidējai BSP5 koncentrācijai
|  | C.E. | BSP5, g/dnn | BSP5, t/g | Notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| Pieļaujamā decentralizēti (DKS) savāktā slodze C.E. | 2000 | 120000 | 43.8 | 143686.3171
Nosaka vidējo savākto notekūdeņu apjomu uz 1 iedz. notekūdeņu aglomerācijā
| Faktiskie CKS izmantotāji 2019.gadā | 637694 | iedzīvotāji
| Gadā savākto notekūdeņu apjoms m3 iedzīvotāju sektorā (izrakstītie rēķini iedzīvotājiem par CKS) | 24536969 | m3/gadā
| Vidējais savākto notekūdeņu apjoms uz 1 iedz. aglomerācijā | 105.4182 | l/cilv./dnn
Pēc vidējā notekūdeņu daudzuma uz 1 iedzīvotāju un uz DKS slodzi 2000 C.E. apmērā attiecināmā notekūdeņu daudzuma nosaka iedzīvotāju skaitu:
| DKS apjoms 2000 C.E. apmērā atbilst | 3734.2796 | iedzīvotājiem
| 1 c.e. atbilst apm. | 1.8671 | iedz.
| Aktuālais iedzīvotāju skaits notekūdeņu aglomerācijā 2019.g. | 668105
Pieņemot, ka ar DKS tiek savākts piesārņojuma apjoms 2000 C.E. apmērā, centralizētai kanalizācijai (CKS) ir jāpieslēdz:
|  | 664370.7204 | iedzīvotāji jeb | 99.44%
| CKS pieejamība 2019.gadā | 651625 | iedzīvotāji jeb | 97.53%
| Faktiskie CKS izmantotāji 2019.gadā | 637694 | iedzīvotāji jeb | 95.45%
| t.i., jāpieslēdz vēl | 26676.7204 | iedzīvotāji

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE