## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | GULBENE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 96(295) | 1095600 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 96(295) | 438240
t.sk. pašteces | 5.47 |  | 1095600 | spiedvadi | 5.47 |  | 438240
t.sk. spiedvadi | ­ |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | ­ |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | ­ |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | ­ |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | - |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | ­ |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | - |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | ­ |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | - |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0
t.sk. pašteces | ­ |  | 0 | t.sk. spiedvadi | - |  | 0
t.sk. spiedvadi | ­ |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | ­ |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | - |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | ­ |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | - |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | ­ |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | - |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | ­ |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | - |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 5600000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1440000
t.sk. pašteces | 18 |  | 3600000 | t.sk. spiedvadi | 18 |  | 1440000
t.sk. spiedvadi | 10 |  | 2000000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | ­ |  | 0 | atzari | ­ |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | ­ |  | 0 | Citi objekti | ­
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | ­
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 69300 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | ­ |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | ­ |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | 20% no kopējā patērētās elektroenerģijas NAI |  | 22000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | - |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | ­ |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | - |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | dūņu transportēšana uz biogāzes ražotni |  | 47300
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | GULBENE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2011.g. aglomerācija, nekas nav mainīts
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | - obligāta visos teritorijas plānojumos, kas apstiprināti pēc 2018.gada
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānota
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g.
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Apstiprināti 31.01.2019, precizēti 28.03.2019.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Reģistrācija jāveic līdz 2020.gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Gulbenes novada pašvaldība
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Reģistrs ir izveidots, to veic pašvaldība
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Nav izveidota, bet uzzņēmuma attīstības plānotā attīstības informācija tiek atspoguļota ikgadējā vadības ziņojumā

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | GULBENE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 8606
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 8378
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1012
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 6559 | 78.29%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7102 | 84.77%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 56.18 | 18.1079 | 24.4283 | nomas tīkli ir iekļauti kopgarumā
t.sk. pašteces, km | 46.18 | 0 | 0
t.sk. Spiedvadi, km | 10 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 11
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 11
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 26
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 53.2
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | Nav informācijas
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 50%
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 313631
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Ir pieņemti saistošiem noteikumi 50% apmērā līdz 1000 eiro. | No 1.janvāra sākās pirmie iesniegumi un sāk saņemt tehniskos noteikumus
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 8378
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1012
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 6863 | 81.92% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 7413 | 88.48%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 54.44 | 18.78 | 30.3
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 13
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 39.24
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Gaitnieku iela1 | Gulbenes novada pašvaldība | 2001.g | 1100 | 299.271 | nomājam no pašvaldības | nomājam no pašvaldības | 173.379 kWh
Nr.2 |  | (Četras akas, izmanto trīs)
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Gaitnieku iela 1 | Gulbenes novada pašvaldība | 2001.g | 2000 | 297.351 | nomājam no pašvaldības | nomājam no pašvaldības | 173.379 kWh
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Gaitnieku iela 1, rezervuārs | Gulbenes novada pašvaldība | 2001.g | 1000 | nomājam no pašvaldības | nomājam no pašvaldības | 173.379 kWh
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | GULBENE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 176014
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 175090 | 70%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 924 | 0.525%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
"ASARĪŠI", Stradu pagasts, Gulbenes novads | Gulbenes novada pašvaldība | 2000.g. | 2000 m3/dnn | 10000 | 420 415 | Nomājam no pašvaldības | Nomājam no pašvaldības | 262390 | 420.415 | Slēgts līgums ar Z/S
NAI 2 | tiek nomāts |  | 730000 |  |  | 80% |  |  | m3/gadā
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Decentralizētās kanalizācijas uzņemtie notekūdeņi nepārsniedz projektēto gada apjoma jaudu
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
"ASARĪŠI", Stradu pagasts, Gulbenes novads | BSP | 217.75 | 10.8
| ĶSP | 329.67 | 45.42
| SV | 166.18 | 4.07
| Nkop | 35.8 | 9.32
| Pkop | 5.89 | 2
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 3655
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | GULBENE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBA"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 109872
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 224147 | Uzņēmumu nesen Gulbenes novada dome nopirka no privātpersonām, kā rezultātā visi pamatlīdzekļi pieder Gulbenes novada domei. SIA Alba ir kļuvis par pašvaldības kapitālsabiedrību un samaksā nomas maksu par pamatlīdzekļu (kanalizācijas tīkli, NAI, KSS u.c.) izmantošanu. Norādītā summa ir uzkrājies parāds par pamatlīdzekļu nomu.
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | nav
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | nav
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.31 | 2012.g.
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.71 | 54.2%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.6 | 45.8%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 2.71 | Noliešanas tarifs par 1 m3 (paši noteica); Vienreizēja maksa par nosēdakas izsūknēšanu 42,15 ar PVN
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 229368
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 228216
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma sniedzējs nespēs segt apjomīgus izdevumus kanalizācijas sistēmas darbības uzturēšanai bez pašvaldības līdzfinansējuma vai kredītsaistībām.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Kredītsaistības vai pašvaldības finansējums
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav istrādāts, bet katru gadu vadības ziņojumā tiek norādīts ūdensapgādes uzlabošanas darbi, kas gada vai vairāku gadu ietvaros tiek veikti
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.04
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 187031
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 183364
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma sneidzējs spēj segt tekošos uzturēšanas izdevumus
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Kredītsaistības vai pašvaldības finansējums
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav istrādāts, bet katru gadu vadības ziņojumā tiek norādīts ūdensapgādes uzlabošanas darbi, kas gada vai vairāku gadu ietvaros tiek veikt