## 1_P
				1.pielikums
Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums

Nr.p.k.	CŪS pakalpojumu sniegšanas teritorijas nosaukums	Iedzīvotāju skaits CŪS pakalpojumu zonā	Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums
			Pakalpojuma pieejamība uz 2022.g. (iedz.skaits)	Pakalpojuma pieejamība (%)	Pakalpojuma pieejamība (%) pēc papildus investīciju veikšanas	CŪS faktisko lietotāju skaits (01.01.2019.)	Faktisko lietotāju īpatsvars no CŪS pārklājuma (%)	Ūdens zudumu apjoms (%)	Ūdens ieguves projektētā kopējā jauda (m3/dnn)	Ūdens sagatavošanas projektētā kopējā jauda (m3/dnn)	Ūdens uzglabāšanas kopējā projektētā jauda (m3/dnn)	Faktiskais iegūtais ūdens apjoms (m3/gadā)	Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms (m3/gadā)	Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	CE>100 000
1.	Daugavpils	85 932	84 663	98,52	98,52	78 862	93,15	14,5	43 690	43 690	14 550	4 044 409	3 920 307	2 091 525
2.	Rīga	677 295	663 924	98,03	100,56	657 897	99,09	12,12	272 488	178 000	58 000	46 680 000	29 082 000	19 189 095

	100 000>CE>10 000
3.	Bauska	8 272	8 011	96,84	96,84	7 911	98,75	32	n/d	3 500	1 000	432 721	275 739	254 425
4.	Cēsis	16 146	16 115	99,81	100,07	15 679	97,29	14	4 800	n/d	5 300	777 363	606 154	933 114

5.	Dobele	9 758	9 221	94,50	94,50	8 968	97,26	19	3 628	3 500	1 050	399 525	338 865	147 420
6.	Gulbene	8 378	7 413	88,48	92,00	6 863	92,58	39	1 100	2 000	1 000	299 271	297 351	173 379
7.	Jelgava	57 571	57 283	99,50	99,89	50 907	88,87	21,4	20 736	16 000	7 800	2 971 487	2 714 268	1 369 121

8.	Jēkabpils	22 805	21 247	93,17	94,16	19 943	93,86	34	4 900	12 000	2 000	907 484	876 358	700 980

9.	Jūrmala	55 575	49 152	88,44	89,34	38 411	78,15	26	37 827	19 374	4 700	2 913 481	2 558 090	1 908 752

10.	Krāslava	8 878	8 690	97,88	99,91	7 325	84,29	n/d	165	2 000	1 000	341 690	315 470	165 412
11.	Kuldīga	11 237	10 981	97,72	100,00	10 197	92,86	13,9	4 000	3 800	1 000	389 357	367 097	206 045
12.	Ķekava-Valdlauči	10 120	9 648	95,34	97,29	9 132	94,65	17,36	900	910	0	295 549	295 549	265 811

13.	Liepāja	74 637	74 570	99,91	99,91	74 500	99,91	15	26 700	32 880	20 000	3 263 878	3 213 410	769 328
14.	Limbaži	7 297	7 115	97,51	98,52	6 599	92,75	38	1 125	1 240	520	353 736	344 894	189 574
15.	Madona	8 071	8 071	100,00	100,00	7 578	93,89	10,7	6 120	5 184	700	297 101	286 787	153 208

16.	Mārupe	18 964	17 674	93,20	94,23	16 342	92,46	12	9 418	6 996	2 400	1 027 357	1 027 357	691 528
17.	Ogre	21 608	20 830	96,40	96,40	18 455	88,60	23,5	4 500	6 500	0	982 483	1 004 000	538 711
18.	Olaine	10 594	10 594	100,00	100,00	10 594	100,00	1,2	6 000	3 000	3 000	826 955	649 992	920 800
19.	Rēzekne	29 592	29 264	98,89	98,89	29 442	100,61	33	8 670	8 670	2 200	n/d	n/d	1 041 307
20	Salaspils	19 642	18 995	96,71	97,84	18 492	97,35	10,7	11 733	8 400	2 786	765 844	739 530	449 543
21	Saldus	11 205	11 173	99,71	99,71	10 405	93,13	18	3 370	5 500	1 200	438 077	133 021	213 861
22	Sigulda	14 292	13 666	95,62	98,76	12 287	89,91	16	4 460	2 800	2 800	564 401	585 500	409 981
23	Talsi	9 620	9 620	100,00	100,00	9 572	99,50	27	2 780	3 840	1 000	474 529	568 294	248 004
24	Tukums	18 102	17 957	99,20	99,59	15 661	87,21	20	4 067	4 900	2 160	757 937	n/d	655 238
25	Valmiera	25 802	25 709	99,64	99,81	24 334	94,65	9	5 500	5 500	4 000	1 014 092	1 014 092	666 364
26	Ventspils	37 656	37 091	98,50	98,50	36 376	98,07	9	21 744	835	6 000	2 336 297	2 268 891	1 335 912
	10 000>CE>2 000
27	Aizkraukle	7 421	7 697	103,72	103,72	7 626	99,08	18	3 600	3 200	1 000	750 672	296 545	548 247
28	Aizpute	4 304	4 170	96,89	96,89	3 948	94,68	17	2 340	1 400	490	131 030	127 072	741 570
29	Alūksne	7 145	6 963	97,45	100,00	6 213	89,23	0	1 728	1 747	445	214 113	197 122	163 997
30	Auce	3 292	2 433	73,91	84,20	2 098	86,23	25,9	18 360	798	0	125 691	48 904	99 822
31	Ādaži	9 813	8 474	86,35	100,00	6 465	76,29	11	2 000	2 100	900	657 000	349 958	23 085
32	Babīte	6 002	5 219	86,95	89,95	4 980	95,42	14	1 840	1 840	1 220	272 191	254 622	136 825
33	Baloži	5 513	5 513	100,00	100,00	5 397	97,90	19	1 500	1 500	1 500	320 000	320 000	263 208
34	Baltezers	1 470	1 320	89,80	89,80	1 120	84,85	20	100	100	40	75	n/d	n/d
35	Balvi	6 486	6 094	93,96	98,63	5 737	94,14	27	1 245	n/d	700	233 160	233 160	139 369
36	Brocēni	2 966	2 966	100,00	100,00	2 966	100,00	13	384	1 248	400	117 413	703 878	31 107
37	Carnikava	3 736	3 736	100,00	100,00	3 153	84,40	22	810	0	500	156 113	156 113	63 308
38	Dagda	2 030	1 959	96,50	100,00	n/d	#VALUE!	32	800	540	540	65 190	52 868	52 569
39	Dundaga	1 393	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	200	360	n/d	n/d	n/d
40	Ērgļi	1 739	1 603	92,18	92,93	1 492	93,08	36	435	435	400	57 600	57 600	77 523
41	Grobiņa	4 044	4 044	100,00	100,00	3 997	98,84	20	983	900	300	164 770	158 810	85 008
42	Iecava	5 685	3 827	67,32	67,32	3 659	95,61	0	2 600	1 300	520	184 715	140 497	91 093
43	Ikšķile	6 116	3 460	56,57	108,73	2 143	61,94	32,88	1 728	1 086	470	187 792	182 141	105 657
44	Ilūkste	2 287	2 160	94,45	100,00	2 097	97,08	26,9	388	n/d	n/d	76 141	n/d	32 779
45	Īslīce	1 889	1 776	94,02	99,84	1 776	100,00	20	756	600	660	114 121	114 121	112 853
46	Jaunolaine	3 110	3 022	97,17	99,68	3 022	100,00	34	1 728	786	260	133 739	131 283	88 515
47	Jaunpiebalga	836	580	69,38	70,57	568	97,93	3	250	250	300	16 617	16 617	25 137
48	Kandava	3 585	2 997	83,60	85,27	2 437	81,31	28,16	n/d	n/d	500	104 190	99 365	94 147
49	Kārsava	2 077	1 250	60,18	100,00	1 176	94,08	42	3 400	380	400	50 821	50 821	23 103
50	Ķegums	2 159	1 532	70,96	70,96	1 353	88,32	25	3 196	730	550	52 757	48 431	56 096
51	Lielvārde	6 153	3 853	62,62	100,00	3 219	83,55	19,66	1 450	1 172	450	174 624	165 893	122 000
52	Liepa	1 966	1 966	100,00	100,00	1 913	97,30	0	1 195	646	300	85 000	83 488	n/d
53	Līvāni	7 850	7 049	89,80	89,80	5 627	79,83	9,9	2 328	1 800	750	286 917	263 669	100 685
54	Ludza	8 252	7 800	94,52	98,46	7 300	93,59	24,59	1 760	560	600	242 499	95 643	62 682
55	Malta	2 543	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	n/d	n/d	56 024	48 291	53 694
56	Mālpils	1 620	1 620	100,00	100,00	1 592	98,27	29,54	3 840	880	500	66 734	66 734	101 458

57	Ozolnieki	3 750	3 741	99,76	99,76	2 693	71,99	12,3	1 209	918	550	218 007	168 548	13 758
58	Pļaviņas	3 248	1 706	52,52	100,00	1 589	93,14	46	2 000	1 987	0	101 900	86 233	52 998
59	Preiļi	7 361	7 334	99,63	100,00	6 998	95,42	0	1 643	1 500	1 650	226 290	226 290	125 039
60	Priekule	2 105	1 970	93,59	93,59	1 867	94,77	18	980	840	0	79 271	74 614	74 450
61	Priekuļi	2 239	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
62	Roja	2 413	2 378	98,55	98,55	1 838	77,29	27	1 200	1 200	500	140 880	140 880	50 980
63	Rūjiena	2 858	1 431	50,07	78,94	1 104	77,15	7,4	400	400	400	55 968	55 968	39 951
64	Salacgrīva	2 498	2 448	98,00	98,00	2 175	88,85	18	2 980	1 395	400	98 493	88 377	49 098
65	Saulkrasti	4 969	2 685	54,04	57,80	2 335	86,96	28	n/d	n/d	n/d	142 496	141 398	84 445
66	Skrīveri	2 392	1 466	61,29	61,29	1 276	87,04	11,78	602	602	470	38 728	38 728	34 114
67	Skrunda	2 005	1 176	58,65	83,69	1 075	91,41	25,73	504	500	360	42 788	41 588	22 581
68	Smiltene	6 086	5 758	94,61	98,65	4 756	82,60	15	1 430	1 430	630	190 000	190 000	118 872
69	Ulbroka	3 051	3 019	98,95	100,00	2 604	86,25	0	2 350	2 410	560	142 824	142 025	121 306

70	Valka	5 173	4 969	96,06	100,00	4 541	91,39	35,9	1 250	2 400	664	275 735	n/d	110 525
71	Vangaži	3 550	3 500	98,59	98,59	3 450	98,57	n/d	750	750	200	147 000	140 437	100 211
72	Varakļāni	1 956	1 926	98,47	99,74	1 709	88,73	31	500	500	500	55 763	53 764	29 409
73	Vecumnieki	2 086	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	12	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
74	Viļāni	3 299	2 381	72,17	100,00	1 982	83,24	24	999	560	550	60 659	57 897	53 622

## 2_P
				2.pielikums
Investīciju apkopojums CŪS jomā
				135
Nr.p.k.	CŪS pakalpojumu sniegšanas teritorijas nosaukums	Iedzīvotāju skaits CŪS pakalpojumu zonā	Esošās CŪS pakalpojumu zonas raksturojums					Investīciju apkopojums CŪS jomā
			Pakalpojuma pieejamība uz 2022.g. (iedz.skaits)	Pakalpojuma pieejamība (%)	Pakalpojuma pieejamība (%) pēc papildus investīciju veikšanas	CŪS faktisko lietotāju skaits (01.01.2019.)	Faktisko lietotāju īpatsvars no CŪS pārklājuma (%)	Ūdens zudumu apjoms (%)	Ūdens ieguves projektētā kopējā jauda (m3/dnn)	Ūdens sagatavošanas projektētā kopējā jauda (m3/dnn)	Ūdens uzglabāšanas kopējā projektētā jauda (m3/dnn)	Faktiskais iegūtais ūdens apjoms (m3/gadā)	Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms (m3/gadā)	Kopējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)	Jauno tīklu apjoms, t.sk. atzari esošā CŪS pakalpojumu zonā (m)	Jauno tīklu izbūves izmaksas, EUR	Papildus pieslēdzamie lietotāji esošās CŪS zonas teritorijā (iedz.skaits)	Jauno tīklu izbūves izmaksas uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.)	Pamatoto investīciju apjoms uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.)	Citi no jauna izbūvējami CŪS infrastruktūras objekti	Jauno infrastrukūras objektu izmaksas (EUR)	Jauno infrastruktūras objektu izmaksas uz 1 esošo CŪS lietotāju (EUR/iedz/)	Jauno tīklu apjoms, t.sk. atzari ārpus esošās CŪS pakalpojumu zonas (m)	Jauno tīklu izbūves izmaksas, EUR	Papildus pieslēdzamie lietotāji ārpus esošās CŪS zonas (iedz.skaits)	Jauno tīklu izbūves izmaksas uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.)	Pamatoto investīciju apjoms uz 1 papildus lietotāju (EUR/iedz.)	Rekonstruējamie CŪS objekti un CŪS tīklu apjomS (m)	Rekonstrukcijas darbu izmaksas (EUR)	Rekonstruējamo infrastruktūras objektu izmaksas uz 1 esošo CŪS lietotāju (EUR/iedz/)	Energoefektivitātes projekti	Energoefektivitātes projektu izmaksas (EUR)	KOPĒJĀS PIETEIKTĀS INVESTĪCIJAS CŪS ZONĀ (EUR)
	CE>100 000
1.	Daugavpils	85 932	84 663	98,52	98,52	78 862	93,15	14,5	43 690	43 690	14 550	4 044 409	3 920 307	2 091 525	0	0	0	#DIV/0!	3 214,12	0	0	0	77 148	15 609 600	4 395	3 551,67	3 214,12	13088 m	4 926 000	62,46	urbumi, spiediena sūkņu stacijas	254 000	20 789 600
2.	Rīga	677 295	663 924	98,03	100,56	657 897	99,09	12,12	272 488	178 000	58 000	46 680 000	29 082 000	19 189 095	90 000	31 907 000	17 162	1 859,17	6 020,46	Ūdensvads Dn800, 6000 m	20 400 000	57	0	0	0	#DIV/0!	6 020,46	58000 m	48 671 300	124,25	0	0	169 175 245
				Rezerv. Zaķmuiža 8000 m3	5 210 000					tehnoloģiskās iekārtas	230 000
				Rezerv. Baltezers 14000 m3	12 160 000					dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" pārbūve	15 234 000
				ozona ražošanas un padeves sistēmas rekonstrukcija	847 600
				urbumu rekonstrukcija 22 gab.	1 440 000
				aizbīdņu, hidrantu maiņa	33 075 345
	100 000>CE>10 000
3.	Bauska	8 272	8 011	96,84	96,84	7 911	98,75	32	n/d	3 500	1 000	432 721	275 739	254 425	0	0	0	#DIV/0!	4 498,97	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 498,97	0	0	0,00	0	0	0
4.	Cēsis	16 146	16 115	99,81	100,07	15 679	97,29	14	4 800	n/d	5 300	777 363	606 154	933 114	1 645	191 800	42	4 566,67	3 582,60	0	0	0	6 970	1 032 000	157	6 573,25	3 582,60	20500 m	2 235 500	142,58	Saules enerģijas stacija	110 000	3 719 300
				pazemes rezervuāri 2x1000 m3	150 000
5.	Dobele	9 758	9 221	94,50	94,50	8 968	97,26	19	3 628	3 500	1 050	399 525	338 865	147 420	0	0	0	#DIV/0!	4 498,97	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 498,97	3000 m	650 000	72,48	ŪAS energoefektivitātes uzlabošana	150 000	800 000
6.	Gulbene	8 378	7 413	88,48	92,00	6 863	92,58	39	1 100	2 000	1 000	299 271	297 351	173 379	5 470	438 240	295	1 485,56	3 582,60	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 582,60	18000 m	1 440 000	209,82		0	1 440 000
7.	Jelgava	57 571	57 283	99,50	99,89	50 907	88,87	21,4	20 736	16 000	7 800	2 971 487	2 714 268	1 369 121	5 365	2 080 195	224	9 286,58	4 498,97	Pastāvīgie spiediena mērītāji	25 000	0	38 185	15 900 000	1 901	8 364,02	4 498,97	34175 m	16 928 000	340,39	ŪSI energoefektivitātes uzlabošana	100 000	35 638 195
				III pacēl. ss	205 000
				aizbīdņu, hidrantu maiņa	400 000
8.	Jēkabpils	22 805	21 247	93,17	94,07	19 943	93,86	34	4 900	12 000	2 000	907 484	876 358	700 980	4 280	926 565	206	4 497,89	4 498,97	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 498,97	3125 m	740 795	46,42	0	0	1 852 360
				aizbīdņu, hidrantu maiņa	185 000
9.	Jūrmala	55 575	49 152	88,44	89,34	38 411	78,15	26	37 827	19 374	4 700	2 913 481	2 558 090	1 908 752	6 900	3 000 000	500	6 000,00	5 096,43	Spiediena sūkņu stacija	1 000 000	20	4 500	3 000 000	0	#DIV/0!	5 096,43	4150 m	3 500 000	143,19	10 UPS ŪSS un 10 frekvenču pārveidotāji urbumos	53 000	14 353 000
				3 jaunas akas, 8 aku tamponāža	1 800 000					Tīklu armatūra, Lielupes šķērsojums	2 000 000
10.	Krāslava	8 878	8 690	97,88	99,91	7 325	84,29	n/d	165	2 000	1 000	341 690	315 470	165 412	4 840	532 400	180	2 957,78	3 214,12	ŪAS demanganizācija	175 000	20	0	0	0	#DIV/0!	3 214,12	0	0	0,00	0	0	707 400
11.	Kuldīga	11 237	10 981	97,72	100,00	10 197	92,86	13,9	4 000	3 800	1 000	389 357	367 097	206 045	6 680	1 941 000	256	7 582,03	4 186,96	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	10110 m	3 063 587	300,44	komplekts	50 000	5 054 587
12.	Ķekava-Valdlauči	10 120	9 648	95,34	97,29	9 132	94,65	17,36	900	910	0	295 549	295 549	265 811	1 900	378 300	198	1 910,61	5 096,43	Jaudu palielināšana	278 400	29	22 600	4 001 350	1 850	2 162,89	5 096,43	9700 m	1 905 700	209,14	0	0	6 567 950
				hidranti	4 200
13.	Liepāja	74 637	74 570	99,91	99,91	74 500	99,91	15	26 700	32 880	20 000	3 263 878	3 213 410	769 328	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	45000 m	8 000 000	107,38	komplekts	1 200 000	9 200 000
14.	Limbaži	7 297	7 115	97,51	98,52	6 599	92,75	38	1 125	1 240	520	353 736	344 894	189 574	1 880	384 400	74	5 194,59	5 096,43	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	5 096,43	0	0	0,00	Frekvenču pārveidotājs	20 000	404 400
15.	Madona	8 071	8 071	100,00	100,00	7 578	93,89	10,7	6 120	5 184	700	297 101	286 787	153 208	0	0	0	#DIV/0!	3 582,60	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 582,60	4000 m	900 000	118,76	0	0	1 010 500
				Urbumu tamponāža ūdenstorņa demontāža	110 500
16.	Mārupe	18 964	17 674	93,20	94,23	16 342	92,46	12	9 418	6 996	2 400	1 027 357	1 027 357	691 528	3 120	582 000	195	2 984,62	5 096,43	Jaudu palielināšana	450 000	25	0	0	0	#DIV/0!	5 096,43	620 m	114 000	6,98	0	0	1 146 000
17.	Ogre	21 608	20 830	96,40	96,40	18 455	88,60	23,5	4 500	6 500	0	982 483	1 004 000	538 711	0	0	0	#DIV/0!	5 096,43	0	0	0	22 200	4 920 000	1 900	2 589,47	5 096,43	12000 m	2 450 000	132,76	0	0	7 370 000
18.	Olaine	10 594	10 594	100,00	100,00	10 594	100,00	1,2	6 000	3 000	3 000	826 955	649 992	920 800	1 500	252 400	0	#DIV/0!	5 096,43	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	5 096,43	1200 m	187 200	17,67	0	0	439 600
19.	Rēzekne	29 592	29 264	98,89	98,89	29 442	100,61	33	8 670	8 670	2 200	n/d	n/d	1 041 307	0	0	0	#DIV/0!	3 214,12	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 214,12	3160 m	2 000 000	67,93	0	0	2 000 000
20	Salaspils	19 642	18 995	96,71	97,84	18 492	97,35	10,7	11 733	8 400	2 786	765 844	739 530	449 543	10 092	1 011 202	222	4 554,96	5 096,43	0	0	0	14 803	2 579 251	477	5 407,23	5 096,43	4170 m	842 220	45,55	AER 70 kW	56 800	4 489 473
21	Saldus	11 205	11 173	99,71	99,71	10 405	93,13	18	3 370	5 500	1 200	438 077	133 021	213 861	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	0	0	0	19 220	1 900 000	806	2 357,32	4 186,96	10000 m	1 200 000	115,33	0	0	3 100 000
22	Sigulda	14 292	13 666	95,62	98,76	12 287	89,91	16	4 460	2 800	2 800	564 401	585 500	409 981	8 100	1 443 000	449	3 213,81	5 096,43	0	0	0	7 600	1 396 000	119	11 731,09	5 096,43	4300 m	834 000	67,88	komplekts	120 000	3 793 000
23	Talsi	9 620	9 620	100,00	100,00	9 572	99,50	27	2 780	3 840	1 000	474 529	568 294	248 004	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	0	0	0,00	0	0	0
24	Tukums	18 102	17 957	99,20	99,59	15 661	87,21	20	4 067	4 900	2 160	757 937	n/d	655 238	1 490	217 200	70	3 102,86	5 096,43	jauni urbumi	180 000	10	5 250	761 100	68	11 192,65	5 096,43	11440 m	7 207 000	460,19	0	0	8 365 300
25	Valmiera	25 802	25 709	99,64	99,81	24 334	94,65	9	5 500	5 500	4 000	1 014 092	1 014 092	666 364	2 090	535 500	44	12 170,45	3 582,60	komplekts	155 000	6	4 200	772 500	314	2 460,19	3 582,60	13000 m	3 250 000	133,56	ŪAS energoefektivitātes uzlabošana	350 000	5 063 000
26	Ventspils	37 656	37 091	98,50	98,50	36 376	98,07	9	21 744	835	6 000	2 336 297	2 268 891	1 335 912	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 186,96	4628 m	1 337 890	36,78	0	0	1 337 890
	10 000>CE>2 000
27	Aizkraukle	7 421	7 697	103,72	103,72	7 626	99,08	18	3 600	3 200	1 000	750 672	296 545	548 247	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	2 urbumi	60 000		0	0	60 000
28	Aizpute	4 304	4 170	96,89	96,89	3 948	94,68	17	2 340	1 400	490	131 030	127 072	741 570	1 000	135 000	0	32,37	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	1000 m	200 000	50,66	komplekts	50 000	385 000
29	Alūksne	7 145	6 963	97,45	100,00	6 213	89,23	0	1 728	1 747	445	214 113	197 122	163 997	6 000	810 000	182	4 450,55	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	0,00	0	0	810 000
30	Auce	3 292	2 433	73,91	84,20	2 098	86,23	25,9	18 360	798	0	125 691	48 904	99 822	6 000	810 000	339	2 389,38	4 126,79	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0,00	0	0	810 000
31	Ādaži	9 813	8 474	86,35	100,00	6 465	76,29	11	2 000	2 100	900	657 000	349 958	23 085	8 970	1 210 950	1 339	904,37	5 096,43	spiediena sūkņu stacija	150 000	18	1 200	162 000	0	#DIV/0!	5 096,43	0	0	0,00	0	0	1 522 950
32	Babīte	6 002	5 219	86,95	89,95	4 980	95,42	14	1 840	1 840	1 220	272 191	254 622	136 825	2 000	270 000	180	1 500,00	4 903,25	ŪAS komplekts	300 000	57	2 350	317 250	180	1 762,50	4 903,25	0	0	0,00	0	0	887 250
33	Baloži	5 513	5 513	100,00	100,00	5 397	97,90	19	1 500	1 500	1 500	320 000	320 000	263 208	450	60 750	0	11,02	4 903,25	0	0	0	10 997	1 484 595	3 107	477,82	4 903,25	0	0	0,00	0	0	1 545 345
34	Baltezers	1 470	1 320	89,80	89,80	1 120	84,85	20	100	100	40	75	n/d	n/d	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0,00	0	0	0
35	Balvi	6 486	6 094	93,96	98,63	5 737	94,14	27	1 245	n/d	700	233 160	233 160	139 369	3 500	472 500	303	1 559,41	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	820 m	110 700	19,30	2 urbumu tamponāža	1 500	584 700
36	Brocēni	2 966	2 966	100,00	100,00	2 966	100,00	13	384	1 248	400	117 413	703 878	31 107	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	3000 m	405 000	136,55	AER 20 kW	20 000	425 000
37	Carnikava	3 736	3 736	100,00	100,00	3 153	84,40	22	810	0	500	156 113	156 113	63 308	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	8 200	1 107 000	666	1 662,16	4 903,25	550 m	74 250	23,55	0	0	1 181 250
38	Dagda	2 030	1 959	96,50	100,00	n/d	#VALUE!	32	800	540	540	65 190	52 868	52 569	1 344	181 440	71	2 555,49	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	4920 m	664 200	327,19	0	0	845 640
39	Dundaga	1 393	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	200	360	n/d	n/d	n/d	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	0	0	#VALUE!	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	0	0	#VALUE!	0	0	0
40	Ērgļi	1 739	1 603	92,18	92,93	1 492	93,08	36	435	435	400	57 600	57 600	77 523	1 000	135 000	13	10 384,62	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	0,00	0	0	135 000
41	Grobiņa	4 044	4 044	100,00	100,00	3 997	98,84	20	983	900	300	164 770	158 810	85 008	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	2 jauni urbumi	50 000	12	2 000	270 000	n/d	#VALUE!	4 132,54	0	0	0,00	0	0	320 000
42	Iecava	5 685	3 827	67,32	67,32	3 659	95,61	0	2 600	1 300	520	184 715	140 497	91 093	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0	7 940	1 071 900	250	4 287,60	4 126,79	14600 m	1 971 000	538,67	0	0	3 042 900
43	Ikšķile	6 116	3 460	56,57	108,73	2 143	61,94	32,88	1 728	1 086	470	187 792	182 141	105 657	41 420	5 591 700	3 190	1 752,88	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	4200 m	567 000	264,58	0	0	6 158 700
44	Ilūkste	2 287	2 160	94,45	100,00	2 097	97,08	26,9	388	n/d	n/d	76 141	n/d	32 779	2 530	341 550	127	2 689,37	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	0,00	0	0	341 550
45	Īslīce	1 889	1 776	94,02	99,84	1 776	100,00	20	756	600	660	114 121	114 121	112 853	3 120	421 200	110	3 829,09	4 126,79	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0,00	0	0	421 200
46	Jaunolaine	3 110	3 022	97,17	99,68	3 022	100,00	34	1 728	786	260	133 739	131 283	88 515	3 700	499 500	78	6 403,85	4 126,79	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0,00	0	0	499 500
47	Jaunpiebalga	836	580	69,38	70,57	568	97,93	3	250	250	300	16 617	16 617	25 137	700	94 500	10	9 450,00	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	aka	3 500	6,16	aka	3 500	101 500
48	Kandava	3 585	2 997	83,60	85,27	2 437	81,31	28,16	n/d	n/d	500	104 190	99 365	94 147	2 300	310 500	60	5 175,00	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	4000 pieslēgumi	54 000	22,16	0	0	364 500
49	Kārsava	2 077	1 250	60,18	100,00	1 176	94,08	42	3 400	380	400	50 821	50 821	23 103	8 000	1 080 000	827	1 305,93	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	0,00	0	0	1 080 000
50	Ķegums	2 159	1 532	70,96	70,96	1 353	88,32	25	3 196	730	550	52 757	48 431	56 096	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0,00	0	0	0
51	Lielvārde	6 153	3 853	62,62	100,00	3 219	83,55	19,66	1 450	1 172	450	174 624	165 893	122 000	24 492	3 306 420	2 300	1 437,57	4 903,25	ŪAS komplekts	4 054 000	1 052	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	400 m	54 000	16,78	0	0	7 414 420
52	Liepa	1 966	1 966	100,00	100,00	1 913	97,30	0	1 195	646	300	85 000	83 488	n/d	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	0,00	0	0	0
53	Līvāni	7 850	7 049	89,80	89,80	5 627	79,83	9,9	2 328	1 800	750	286 917	263 669	100 685	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	0,00	0	0	0
54	Ludza	8 252	7 800	94,52	98,46	7 300	93,59	24,59	1 760	560	600	242 499	95 643	62 682	4 000	540 000	325	1 661,54	3 290,61	spiediena sūkņu stacija	20 000	3	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	5000 m + 1000 atzari, UAS rekonstrukcija	1 400 000	191,78	0	0	1 960 000
55	Malta	2 543	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	n/d	n/d	56 024	48 291	53 694	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	#VALUE!	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	0	0	#VALUE!	0	0	0
56	Mālpils	1 620	1 620	100,00	100,00	1 592	98,27	29,54	3 840	880	500	66 734	66 734	101 458	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	14679 m	1 981 665	1 244,76		0	2 281 665
				Ūdenstorņa un urbumu rekonstrukcija	200 000
				ŪAS rekonstrukcija	100 000
57	Ozolnieki	3 750	3 741	99,76	99,76	2 693	71,99	12,3	1 209	918	550	218 007	168 548	13 758	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0	5 020	677 700	377	1 797,61	4 126,79	918 m	123 930	46,02	0	0	801 630
58	Pļaviņas	3 248	1 706	52,52	100,00	1 589	93,14	46	2 000	1 987	0	101 900	86 233	52 998	17 800	2 403 000	1 542	1 558,37	4 126,79	Rezervuārs + aka	162 500	95	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	8300 m	1 120 500	705,16	0	0	3 686 000
59	Preiļi	7 361	7 334	99,63	100,00	6 998	95,42	0	1 643	1 500	1 650	226 290	226 290	125 039	300	40 500	27	1 500,00	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	3772 m	509 220	72,77	0	0	549 720
60	Priekule	2 105	1 970	93,59	93,59	1 867	94,77	18	980	840	0	79 271	74 614	74 450	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	6000 m	810 000	433,85	ŪAS energoefektivitātes uzlabošana	30 000	840 000
61	Priekuļi	2 239	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	#VALUE!	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	0	0	#VALUE!	0	0	0
62	Roja	2 413	2 378	98,55	98,55	1 838	77,29	27	1 200	1 200	500	140 880	140 880	50 980	780	105 300	0	44,28	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	1850 m	249 750	135,88	0	0	355 050
63	Rūjiena	2 858	1 431	50,07	78,94	1 104	77,15	7,4	400	400	400	55 968	55 968	39 951	13 573	1 832 355	825	2 221,04	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	2100 m	283 500	256,79	AER	52 000	2 167 855
64	Salacgrīva	2 498	2 448	98,00	98,00	2 175	88,85	18	2 980	1 395	400	98 493	88 377	49 098	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0,00	Energoefektivitātes komplekts	70 000	70 000
65	Saulkrasti	4 969	2 685	54,04	57,80	2 335	86,96	28	n/d	n/d	n/d	142 496	141 398	84 445	5 682	767 070	187	4 101,98	4 903,25	0	0	0	8 130	1 097 550	933	1 176,37	4 903,25	5928 m	800 280	342,73	0	0	2 664 900
66	Skrīveri	2 392	1 466	61,29	61,29	1 276	87,04	11,78	602	602	470	38 728	38 728	34 114	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	0,00	0	0	0
67	Skrunda	2 005	1 176	58,65	83,69	1 075	91,41	25,73	504	500	360	42 788	41 588	22 581	9 770	1 318 950	502	2 627,39	4 132,54	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 132,54	0	0	0,00	0	0	1 318 950
68	Smiltene	6 086	5 758	94,61	98,65	4 756	82,60	15	1 430	1 430	630	190 000	190 000	118 872	2 729	368 415	246	1 497,62	3 449,01	0	0	0	7 222	974 970	331	2 945,53	3 449,01	0	0	0,00	0	0	1 343 385
69	Ulbroka	3 051	3 019	98,95	100,00	2 604	86,25	0	2 350	2 410	560	142 824	142 025	121 306	329	44 415	32	1 387,97	4 903,25	spiediena sūkņu stacija	122 000	40	20 630	2 785 050	2 225	1 251,71	4 903,25	0	0	0,00	0	0	3 295 265
				ŪAS paplašināšana Dreiliņiem	343 800
70	Valka	5 173	4 969	96,06	100,00	4 541	91,39	35,9	1 250	2 400	664	275 735	n/d	110 525	1 430	193 050	204	946,32	3 449,01	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 449,01	6530 m	881 550	194,13	0	0	1 074 600
71	Vangaži	3 550	3 500	98,59	98,59	3 450	98,57	n/d	750	750	200	147 000	140 437	100 211	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4 903,25	0	0	0,00	0	0	0
72	Varakļāni	1 956	1 926	98,47	99,74	1 709	88,73	31	500	500	500	55 763	53 764	29 409	900	121 500	25	4 860,00	3 449,01	0	0	0	2 320	313 200	36	8 700,00	3 449,01	3030 m	409 050	239,35	AER 30 kW	30 000	873 750
73	Vecumnieki	2 086	n/d	#VALUE!	#VALUE!	n/d	#VALUE!	12	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	#VALUE!	0	0	0	#DIV/0!	4 126,79	0	0	#VALUE!	0	0	0
74	Viļāni	3 299	2 381	72,17	100,00	1 982	83,24	24	999	560	550	60 659	57 897	53 622	8 915	1 203 525	918	1 311,03	3 290,61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3 290,61	5350 m	722 250	364,40	0	0	1 925 775
				70 490 292	34 079	#DIV/0!	309 585		47 035 700	#VALUE!		62 133 016	20 092	#DIV/0!	309 585		180 020 182	#VALUE!		2 720 800	361 961 750