SIA „GARKALNES ŪDENS”

PROJEKTA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PIE LIELĀ UN MAZĀ BALTEZERA” TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS*

2010.gada septembris

* SIA „Aqua Brambis”  2009.g. sagatavotā TEP „Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera” papildinājums.

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	3

1. PROJEKTA PIEŅĒMUMI	4

2. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJA	9

3. IZVIRZĪTĀ PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	12

4. FINANŠU ANALĪZE	13

4.1. Garkalnes pašvaldības kapacitāte	13

4.2. Ādažu pašvaldības kapacitāte	14

4.3. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija	15

4.4. Ieņēmumu un izdevumu pārskats	15

4.5. Tarifi	17

4.6. Pamatlīdzekļi un to nolietojums	19

5. Finanšu un ekonomiskā analīze	20

5.1. Pieņēmumi finanšu analīzei	20

5.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts	21

5.3. Tarifi	24

5.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori	25

5.5. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	26

5.6. Atbalsta likmju modelēšana	27

5.7. Projekta finanšu avotu sadalījums	28

5.8. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana	29

5.9. Sadalījums pa līgumiem un projekta finanšu plāns	29

5.10.  Ekonomiskā analīze	32

6. IEPIRKUMU PLĀNS UN LAIKA GRAFIKS	34

7. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PROJEKTA IEGUVUMI	37

PIELIKUMI	38

# IEVADS

Aktualizējoties situācijai saistībā ar vides piesārņojuma problēmām Lielajā un mazajā Baltezerā, 2008.gadā Ādažu novada dome sadarbībā ar Garkalnes novada domi izlēma veikt izpēti, sagatavojot tehniski ekonomisko pamatojumu par kanalizācijas sistēmas izbūvi apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera.

Garkalnes novada dome 2008.gada nogalē iesniedza Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā sākotnējo projekta ieceri, kuru izvērtējot, tika noteiktas nepieciešamās detalizācijas prasības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei. Tā kā sākotnējā projekta iecerē tika uzrādīts, ka aglomerācija, kura tiks pētīta tehniski ekonomiskajā pamatojumā pārsniedz 2000 cilvēka ekvivalentus, detalizācijas prasības tika noteiktas atbilstoši Kohēzijas fonda nosacījumiem, ja ūdenssaimniecības projektu plānots līdzfinansēt no ES fondiem.

Ņemot vērā Latvijas Republikā esošos nosacījumus un prasības ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, Garkalnes novada dome un Ādažu novada dome nolēma izveidot kopīgu uzņēmumu SIA „Garkalnes ūdens”, kura dibināšanas mērķis ir nepieciešamo pasākumu veikšana, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu apdzīvotajās vietās pie Lielā un Mazā Baltezera šim mērķim piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

2009.gada pavasarī SIA „Garkalnes ūdens” Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā (komisija) iesniedza SIA „Aqua Brambis” sagatavoto tehniski ekonomiskais pamatojumu kanalizācijas sistēmu izbūvei apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera (turpmāk – sākotnējais TEP). Sagatavotais TEP komisijā netika akceptēts vairāku konstatēto nepilnību dēļ, kas tika paskaidroti atzinumā par neatbilstību novēršanu. Ar SIA „Aqua Brambis” nebija iespējams panākt vienošanos par neatbilstību novēršanu, kā rezultātā, SIA „Garkalnes ūdens” uzņēmās pastāvīgi nodrošināt konstatēto nepilnību novēršanu piesaistot atsevišķus vairākus speciālistus. Daļu konstatēto neatbilstību piemērotāko labošanu SIA „Garkalnes ūdens” iepriekš jau bija saskaņojis ar Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas (turpmāk – ŪBK) komisijas vadītāju Ilzi Krēmeri kopīgās vairākās sanāksmēs, kurās piedalījās arī SIA „Aqua Brambis” pārstāvji un Ādažu novada domes pārstāvji.

Ņemot vērā, ka SIA „Aqua Brambis” 2009.g. sagatavoto TEP „Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera” uzskata par savu īpašumu un to nav iespējams mainīt, papildināt vai savādāk koriģēt ne vienam citam, kā tikai SIA „Aqua Bramis” pārstāvjiem, tad SIA „Garkalnes ūdens” ir sagatavojis jaunu dokumentu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera”, kas paskaidro, papildina vai precizē SIA „Aqua Brambis” 2009.g. sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu. Arī atbildes uz Komisijas atzinumā par neatbilstību novēršanu uzrādītajiem komentāriem ir sniegtas šajā ziņojumā.

# PROJEKTA PIEŅĒMUMI

  - Baltezera aglomerācijas definēšana

Aglomerācija ap Lielo un Mazo Baltezeru ir izveidojusies pēdējo 10 gadu laikā, ņemot vērā pierīgas situāciju un intensīvo apbūves attīstību. Jāņem vērā, ka arī turpmāk tā turpinās attīstīties, tomēr šajā TEP tiek analizēta aglomerācijas zona atbilstoši esošajai apbūvei. Atbilstoši sadaļā ‘notekūdeņu plūsmu plānošana’ aglomerācijā dzīvo 2997 iedzīvotāji, kas veido 2997 CE. Rūpniecības zona ar uzņēmumiem, kuri novada ražošanas notekūdeņus ir izvietojusies SIA „Ādažu Triāde” rajonā un šo uzņēmumu kopējā piesārņojuma slodze ir aprēķināta 4027 CE. Līdz ar to visā aglomerācijā kopējā piesārņojuma slodze ir 7024 CE.

Saskaņā ar Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 91/271/EEC prasībām, aglomerācijas definēšana iespējama vairākos aspektos. Ja netiktu ņemts vērā administratīvi teritoriālais novietojums, tad, faktiski apdzīvotās vietas ap Lielo un Mazo Baltezeru un tālāk tām sekojot arī Ādažu ciemam un citām tuvāk esošām apdzīvotām vietām, tās visas iekļautos tipiskā aglomerācijas modelī - Rīgas aglomerācijā, jo visi apkārtnē esošie notekūdeņu tiktu savākti centralizēti un novadīti uz Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (Rīgas). Tomēr šajā situācijā būtisks ir tieši administratīvais iedalījums un pakalpojumu sniegšana saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk. ūdensapgādi un kanalizāciju. Vienojoties Garkalnes un Ādažu novada pašvaldībām kopīgi organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus ap Lielo un Mazo Baltezeru ir definējama jauna aglomerācija – Baltezers. Arī šādi definējot aglomerāciju tiek ievērotas direktīvas 91/271/EEC prasības un cits iespējamais aglomerācijas modelis, kad atsevišķai aglomerācijai nav sava notekūdeņu attīrīšanas iekārta un izplūde ūdensobjektā, bet tā novada notekūdeņus citā aglomerācijā. Šādi izveidojušās aglomerācijas jau ir pierīgas pašvaldībās, kā Ķekavā, daļēji Jūrmalā un Babīte, kur notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Rīgas aglomerāciju. Arī Latvijas normatīvajos aktos - 2002.g. MK noteikumu Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31.1 punkts nosaka, ka aglomerācijas robežas nosaka vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību.

  - Institucionālā situācija

Kā jau Ievadā tika norādīts, šis projekts un institucionālā situācija ir komplicēta no tāda aspekta, ka tiek skartas Garkalnes novada, Ādažu novada un Rīgas pilsētas teritorijas, līdz ar to nav iespējams piesaistīt jau esošos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, piemēram, SIA „Ādažu ūdens”, SIA „Garkalnes Komunālserviss” vai SIA „Rīgas ūdens”, jo to kapitāla daļas 100 % pieder pašvaldībai, kuras teritorijā tie darbojas.

Šai sakarā ir izveidots uzņēmums SIA „Garkalnes ūdens”, kurš nodarbosies ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu aglomerācijā ap Lielo un Mazo Baltezeru. Uzņēmuma kapitāla daļas pieder gan Garkalnes novada domei, gan Ādažu novada domei. Pielikumā pievienots SIA „Garkalnes ūdens” dibināšanas līgums. Jāņem vērā, ka novadu domēm nav tādu brīvu līdzekļu, lai plānoto apjomīgo projektu par kanalizācijas sistēmu izbūvi apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera realizētu par saviem līdzekļiem, līdz ar to, pirms dažādu juridisku un pamatlīdzekļu sakārtošanas jautājumu pilnīgas pabeigšanas ir būtiski, ka šim projektam ir iespējas piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu aktivitātes 3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros.

Aglomerācija ap Lielo un Mazo Baltezeru ir izveidojusies pēdējo 10 gadu laikā, un tā kā, 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros esošās aglomerācijas tika definētas pirms aptuveni 8 – 10 gadiem, Baltezera aglomerācijā netika iekļauta 88. aglomerāciju sarakstā Latvijā.

Šobrīd aglomerācijā ietilpstošās Priedkalnes sistēmas pamatlīdzekļi pieder SIA „Garkalnes komunālserviss”, savukārt Aldaru sistēma SIA „Ādažu ūdens”. Ir uzsāktas procedūras ar šo pamatlīdzekļu pārvērtēšanu un nodošanu SIA „Garkalnes ūdens”, kas tiks paveiktas līdz projekta pieteikuma iesniegšanai, ja šādu uzaicinājumu par iespēju piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu saņems SIA „Garkalnes ūdens”. Jāņem vērā, ka šādas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas procedūras ir dārgas un laikietilpīgas, līdz ar to, pēc Baltezera aglomerācijas iekļaušanas 3.5.1.1.aktivitātes aglomerāciju sarakstā, būs pārliecība, ka šie līdzekļi tiek tērēti lietderīgi un projekta mērķu sasniegšanai. Ja tiks lemts, ka nav iespēja iekļaut jaunu aglomerāciju 3.5.1.1.aktivitātes sarakstā, jāsecina, ka nebūs iespēja realizēt plānoto apjomīgo projektu, līdz ar to nebūs lietderīga arī jaunizveidotā uzņēmuma uzturēšana, jo katrs novads savu iespēju robežās turpinās uzturēt un attīstīt ūdenssaimniecības mazajās apdzīvotās vietās ap Lielo un Mazo Baltezeru.

Šobrīd jaunizveidotajā uzņēmumā SIA „Garkalnes ūdens” darbojas trīs valdes locekļi, no kuriem divus izvirzīja Garkalnes novada dome un vienu Ādažu novada dome, to uzdevumos ir sakārtot nepieciešamās formalitātes uzņēmuma darbībai. Ar Garkalnes un Ādažu novada domes lēmumiem (skatīt pielikumā) ir  lemts par šāda uzņēmuma dibināšanu un savstarpēja līguma noslēgšanu par Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti.

Jaundibinātais uzņēmums SIA „Garkalnes ūdens’ faktiski šobrīd nenodarbojas ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu apdzīvotās vietās ap Lielo un Mazo Baltezeru, jo kā iepriekš minēts, vienīgās sistēmas, kurās tiek sniegti pakalpojumi – Aldaros un Priedkalnē ir citu pašvaldību uzņēmumu pakalpojumu zonā. Līdz ar to licence par pakalpojumu sniegšanu aglomerācijā (skatīt shematisko materiālu), t.sk. Priedkalnē un Aldaros, tiks iesniegta saņemšanai Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas regulatorā pēc MK noteikumu Nr.836 „Ūdenssaimniecība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 2.pielikuma grozījumiem, kurā tiktu iekļauta arī Baltezera aglomerācija. Pēc licences saņemšanas tiks iesniegts arī tarifu plāns sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas regulatorā, saskaņā ar šajā TEP izstrādāto finanšu analīzi.

  - Ūdensapgādes sistēmas plānošana

Jau sākotnējā TEP 2.2.1.1.nodaļā vispārīgi tika aprakstītas esošās ūdensapgādes sistēmas Garkalnes un Ādažu novados šajā aglomerācijā, kas liecināja, ka ar centralizētas ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināta tikai neliela daļa visas aglomerācijās iedzīvotāju (ap 20 %). Pārējie iedzīvotāji savukārt izmanto savus lokālos ūdens ieguves avotus, kā, piemēram, dziļurbumus vai spices. Arī no centralizētas ūdensapgādes nodrošināšanas viedokļa, iedzīvotājiem ir lielāka izvēles brīvība to likumīgi iegūt pašiem, vai izmantot pašvaldības sniegtos pakalpojumus, ja tie ir pieejami. Savukārt attiecībā uz notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nozīmīgs ir tieši vides faktors, jo lokālo notekūdeņu izplūdes vietas nonāk Lielajā vai Mazajā Baltezerā, kuri būtu jāaizsargā vispārīgi no attīrītu vai neattīrītu notekūdeņu ieplūdes. Tas saistīts ar ūdensgūtnes „Baltezers” atrašanos pie Mazā Baltezera, no kura filtrējot ūdeni caur grunti un attīrot to sagatavošanas stacijā, tālāk tas kļūst par dzeramo ūdeni lielai daļai Rīgas iedzīvotāju.

Līdz ar to, šai aspektā, vienojoties arī ar ŪBK, tika nolemts, ka šī TEP īstermiņa un ilgtermiņa investīciju mērķi tiks izstrādāti tikai notekūdeņu savākšanas pakalpojuma organizēšanas pamatā, sekojošu iemeslu dēļ:

- Ilgtermiņa programmu nepieciešams izstrādāt ar mērķi - novirzīt jelkādu notekūdeņu nonākšanu Lielajā vai Mazajā Baltezerā;

- Ūdensapgādes centralizētu risinājumu izstrāde iespējama tālākā ilgtermiņā, ja iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi;

- Notekūdeņu savākšanas risinājumi šajā teritorijā pret esošajiem aglomerācijas iedzīvotājiem ir ļoti dārgs risinājums, kas tieši atsauksies uz plānoto tarifu, līdz ar to – visticamāk visu notekūdeņu savākšanu ap Lielo un Mazo Baltezeru nebūs iespējams atrisināt arī plānotās prioritārās investīciju programmas ietvaros.

  - Notekūdeņu plūsmas plānošana

Salīdzinot ar 2008.gadu, uz 2010.gadu - iedzīvotāju skaits aglomerācijas apdzīvotās vietās nav būtiski mainījies, jo to ir ietekmējusi ekonomiskā situācija. Attiecīgi ir tikusi novērota neliela apbūves attīstība, tai pat laikā, daļa iedzīvotāju ir devušies peļņā uz ārzemēm. Līdz ar to notekūdeņu plūsmas plānošanas prognozei par esošo un plānoto iedzīvotāju skaitu tiek izmantoti dati no sākotnējā TEP 3.3.tabulas. Izmaiņas attiecas vienīgi uz aglomerācijas definēto iedzīvotāju skaitu, jo ilgtermiņā plānots sasniegt 100 % aglomerācijas pieslēgumus, nevis 95 %, kā tas tika norādīts sākotnējā TEP.

Pēc sākotnējā TEP noteiktā – 3027 iedzīvotāji dzīvoja apdzīvotajās vietās ap Lielo un Mazo Baltezeru, savukārt precizējot aglomerācijas robežu – tiek noteikts, ka aglomerācijā neietilpst aptuveni 30 dzīvojoši iedzīvotāji, kuriem arī ilgtermiņa nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu. Šie iedzīvotāji dzīvo pārsvarā NAI Ādažu Triāde rajonā un Lielā Baltezera ziemeļu daļā. Līdz ar to, precizējot – 2010.gadā aglomerācijā dzīvo 2997 iedzīvotāji. Turpmāk tiek pieņemt, ka uzlabojoties ekonomiskajai situācijai un turpinoties apbūves intensitātei, pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas 2014.gadā - aglomerācijās dzīvos vēl par 10 % vairāk iedzīvotāju, sasniedzot 3 297 iedzīvotāju, savukārt 10 gadu laikā – ilgtermiņā, iedzīvotāju skaits dubultosies, sasniedzot 5 900 iedzīvotājus aglomerācijā.

Lai noteiktu, vidējo plānoto notekūdeņu patēriņu Baltezera notekūdeņu savākšanas sistēmā, tiek ņemti vērā šādi faktori:

- Esošajā centralizētās ūdensapgādes sistēmā Priedkalnē iedzīvotāji patērē vidēji 300 l/c/d (ieskaitot zudumus), plūsma uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vidēji ir 150 l/c/d (ieskaitot infiltrāciju), ņemot vērā būtiskās atšķirības nav iespējams novērtēt faktisko patēriņu, jo nav uzstādīti arī mērītāji visiem patērētājiem;

- Esošajā centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmā plūsma uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Baltezerā vidēji ir 155 l/c/d (ieskaitot infiltrāciju);

- Esošajā situācijā plūsmu mērītāji uzstādīti aptuveni 80 % no ūdensapgādes patērētājiem abos novados (ap 300 iedzīvotājiem), tomēr nav zināma precīza esošo patēriņu plūsma, tai pat laikā centralizēti ir tikai neliela sistēmas daļa, kas var neatspoguļot visas aglomerācijas īpatnības. Tiek plānots, ka pēc prioritārās investīciju programmas plūsmu mērītāji, reizē ar jauno pieslēgumu izbūvi tiks nodrošināti visiem patērētājiem;

- Lai arī Latvijā vidēji ir tendence samazināties ūdens un notekūdeņu patēriņam, jāņem vērā, ka šajā aglomerācijā pārsvarā iedzīvotāji dzīvo mazstāvu apbūves ēkās ar vidējiem ienākumiem, līdz ar to notekūdeņi var tikt novadīti arī no mājās esošiem baseiniem un citām lokālām tilpnēm;

- Institucionālajā un uzņēmumu patēriņā tiek pieņemts, ka esošajā situācijā un pēc prioritārās programmas tas sasniegs salīdzinoši nelielus apjomus, no rehabilitācijas centra, dažām viesnīcām un citām iestādēm, savukārt ilgtermiņa, izbūvējot pieslēgumu arī uz SIA „Ādažu Triāde” NAI, patēriņš sasniegs 195 m3/dnn, atbilstoši sākotnējā TEP 2.sadaļā sniegtajai informācijai.

Ņemot vērā norādītos faktorus tiek pieņemts, ka gan esošajā situācijā, gan pēc prioritārās investīciju programmas iedzīvotāju patēriņš sasniedz 150 l/c/d, savukārt infiltrācija esošajā situācijā sasniedz vismaz 40 %, savukārt pēc projekta realizācijas, liela apjoma jaunu tīklu izbūves dēļ tā sasniegs vismaz 30 %, kas saistīts ar specifiskajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem šajā aglomerācijā (skatīt sākotnējā TEP 2.1.5.nodaļā).

Uz 2020.gadu ilgtermiņā, lai aprēķinātu notekūdeņu sistēmas kapacitāti - tiek pieņemts, ka iedzīvotāju ekonomiskais līmenis un līdz ar to arī patēriņš saglabāsies pietiekami augsts, esošās situācijas robežās. Savukārt, lai izvērtētu plānotos projekta ieņēmumus finanšu analīzē pieslēgumi pēc projekta realizācijas tiek izlīdzināti vairāku gadu periodā, kas saistīts ar plānoto faktisko pieslēgumu rādītāju, nevis projekta tehniskajiem ieguvumiem, kuri 2014.gadā nodrošinās pieslēguma iespējas 88 % aglomerācijas iedzīvotāju. Finanšu analīzē 30 gadu periodā netiek iekļauti arī ilgtermiņa plānotie pieslēgumu rādītāji, lai kopumā sniegtu secinājumus par prioritārās programmas finanšu rādītājiem un projekta dzīvotspēju.

1.Tabula. Notekūdeņu plūsmas rādītāji

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu patēriņš |  |  |  | Infiltrācija |  | Notekūdeņu plūsma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāji | Pieslēgumi |  | Mājsaimniecības |  | Institucion. un rūpniecība1 | Kopā | m3 / dn | % |  |
|  | skaits | skaits | % | l/c/d | m3 / dn | m3 / dn | m3 / dn |  |  | m3 / dn |
| 2010 | 2 997 | 380 | 13 | 150 | 57 | 15 | 72 | 48 | 40 | 120 |
| 2011 | 3 000 | 390 | 13 | 150 | 59 | 15 | 74 | 49 | 40 | 123 |
| 2012 | 3 120 | 405 | 13 | 150 | 61 | 15 | 76 | 51 | 40 | 127 |
| 2013 | 3 210 | 417 | 13 | 150 | 63 | 15 | 78 | 52 | 40 | 130 |
| 2014 | 3 297 | 2 901 | 88 | 150 | 435 | 15 | 450 | 193 | 30 | 643 |
| 2015 | 3 500 | 3 080 | 88 | 150 | 462 | 15 | 477 | 204 | 30 | 681 |
| 2016 | 3 900 | 3 432 | 88 | 150 | 515 | 15 | 530 | 227 | 30 | 757 |
| 2017 | 4 400 | 3 872 | 88 | 150 | 581 | 15 | 596 | 255 | 30 | 851 |
| 2018 | 4 900 | 4 312 | 88 | 150 | 647 | 15 | 662 | 284 | 30 | 946 |
| 2019 | 5 400 | 4 752 | 88 | 150 | 713 | 15 | 728 | 312 | 30 | 1040 |
| 2020 | 5 900 | 5 900 | 100 | 150 | 885 | 195 | 1 080 | 463 | 30 | 1 543 |

  - Principa “Piesārņotājs maksā” piemērošana

Esošajā situācijā princips “Piesārņotājs maksā”  netiek piemērots, jo ne visi centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji norēķinās pēc uzmērītā patēriņa, kā arī Ādažu novada vai Garkalnes novada pašvaldībām, vai to uzņēmumiem SIA „Ādažu ūdens” vai SIA „Garkalnes komunālserviss” nav informācija par krājrezervuāru vai nosēdbedru izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kā arī nav zināms ražošanas notekūdeņu sastāvs no ražošanas uzņēmumiem, kuri novada notekūdeņus SIA „Ādažu Triāde” NAI, lai secinātu par nepieciešamo priekšattīrīšanas iekārtu nodrošinājumu ražošanas uzņēmumos.

Pēc projekta realizācijas tiks ievērots princips “Piesārņotājs maksā” , jo visiem jaunajiem patērētājiem, izmantojot centralizētu notekūdeņu savākšanu būs jānorēķinās pēc faktiskā uzmērītā apjoma. Savukārt uzņēmumos tas tiks panākts, nosakot rūpnieciskā piesārņojuma priekšattīrīšanu uzņēmumos un samaksu, atbilstoši novadītā piesārņojuma apjomam. Attiecībā uz patērētājiem, kuri neizmantos centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, tiks izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par kārtību kādā izvedami sadzīves notekūdeņi vai veicams pieslēgums centralizētam kanalizācijas tīklam.

Esošās notekūdeņu sistēmas elementi

Kā jau iepriekš minēts, esošajā situācijā ir nelielas notekūdeņu savākšanas sistēmas Priedkalnos, Baltezerā un Adleros. Lielākā daļa pieejamās informācijas par šo sistēmu tehniskajiem parametriem jau ir sniegta sākotnējā TEP,  citi specifiski dati par tīklu veidiem un garumiem nav pieejami, tomēr jāsecina, ka šo sistēmu īpatsvars kopējā plānotā projekta ietvaros ir salīdzinoši niecīgs un nesniegtu informāciju par iespējām paplašināt vai lokāli uzturēt esošās sistēmas, jo pēc SIA „Garkalnes ūdens” sniegtās informācijas tās ir pievienojamas jaunizbūvētajai sistēmai.

Papildus dati par Priedkalnes sistēmu

Pieslēgumi ūdensapgādei ar skaitītājiem - 22 klienti, bet daudziem ir spices, un centralizētais ūdens ir tikai kā rezerves variants

Pieslēgumi kanalizācijai ar skaitītāju - 47 klienti

Pieslēgumi kanalizācijai (juridiskas personas) – 1 privātmāju ciemats "Senču sils"

Ir problēmas ar nelegāliem pieslēgumiem gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīkliem, jo tīkli iet pa privātām teritorijām, bet atslēgumi nav iespējami, jo tālāk ir kāds lietotājs, kas maksā. Ir baseini, ko klienti ir nelegāli pieslēguši kanalizācijas tīkliem. Ir nelegāli lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumi.

Bilances vērtība uz 01.01.2010.

- ūdenstornis un atdzelžošanas stacija - 2887,67 Ls

- kanalizācijas pārsūknēšanas stacija - 5176,61 Ls

- kanalizācijas spiedvads un tīkli - 6334,78 Ls

- kompresors attīrīšanas iekārtām – 293,16 Ls

Papildus dati par Baltezera sistēmu

Izmanto  SIA „Rīgas ūdens” Baltezera sūkņu stacijas NAI.

- Sistēmas izbūves gads; 1993.

- Projektētā jauda; 150 kub.m/dienn.

- Ieplūstošo notekūdeņu daudzums; 16209 kub. m gadā.

- Elektropatēriņš precīzi nav zināms, strādā 3 sūkņi: Drensūknis, nepārtraukti, 1,5 kw; kompresors, nepārtraukti,  7,5 kw; kan. Sūknis, 11 kw, ar pārtraukumiem.

- NAI darbības apraksts.

Attīrīšanas ietaises paredzētas saimnieciski – fekālo notekūdeņu attīrīšanai. NAI sastāv no kanalizācija sūkņu stacijas, spiediena dzēšanas akas, biosorbers ar nostādinātāju, nitrifikātora tvertne, denitrifikatora tvertne, postaaerācija ar nostādinātāju.

Notekūdeņu attīrīšanas shēma ir sekojoša. Notekūdeņus no sūknētavas pievada spiediena dzēšanā akā, no kurienes tie ieplūst biokoagulatorā. Daļēji attīrītie notekūdeņi no  biokoagulatora nonāk pirmējā nostādinātājā, kurš savienots ar mineralizātoru pirmās pakāpes biotenka blokā. Nostādinātie notekūdeņi ieplūst secīgi biotenka aerācijas un nostādināšanas zonā. Pēc tam pirmās pakāpes biotenkā attīrītie notekūdeņi ieplūst otrās pakāpes biotenkā, kur bioloģiskās attīrīšanas process noslēdzas. Tālāk attīrīti notekūdeņi nonāk kontakttvertnē, kur iespējama to hlorēšana, ja to pieprasa sanitārais dienests. Attīrīti notekūdeņi pa izlaidi tik ievadīti Lielajā Baltezerā.

Sūkņu darbības kontrolei ir signalizācija shēma.

# 2. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJA

Izvērtējot sākotnējā TEP sniegtos alternatīvos risinājumus, ir secināms, ka tie ir apskatīti kā stratēģiskie varianti, neanalizējot NAI kapacitāti katrā no alternatīvām, vai citus institucionālos aspektus. Jebkurā gadījumā būtiski ir panākt ne tikai lētāko risinājumu no investīciju viedokļa, bet tādu notekūdeņu savākšanas risinājumu, kas ir vislabvēlīgākais no vides viedokļa un kalpos arī ilgtermiņa mērķiem. Līdz ar to izvēlētā alternatīva, novadīt notekūdeņus uz Rīgas sistēmu ir ne tikai efektīvākā no vides viedokļa (skatīt sākotnējā TEP 3.3.4.nodaļu), bet tā arī mazina riskus attiecībā uz citu iekārtu kapacitāti (Ādažu pilsētas NAI, SIA „Ādažu Triādes” NAI, citas lokālas NAI), kuru alternatīvu izpētes rezultātā investīcijas tās paplašinot būtu vēl dārgākas. Līdz ar to uzskatāms, ka izvirzītā alternatīva par visas notekūdeņu izbūves sistēmas novirzīšanu uz Rīgas sistēmas NAI ir pamatota un izvēlēta kā izmaksu ziņā un no vides aizsardzības viedokļa efektīvākā alternatīva.

Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācijas izmaksu metodoloģija ir sniegta pielikumā.

2.Tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija (2010.gada cenās)

| Kods | Komponente | Apraksts | Izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Bukulti I | Kanalizācijas pašteces vadu izbūve (2,2 km) | 256 800 |
| G2 | Bukulti II | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (4.gab KSS, 14 km) | 1 623 125 |
| G3 | Bukulti III | Kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu izbūve (2,9 km) | 301 300 |
| G4 | Bukulti IV | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (1 gab KSS, 6,8 km) | 775 600 |
| G5 | Priedkalne | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (1 gab KSS, 3,3 km) | 407 700 |
| G6 | Baltezers | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (4 gab KSS, 7,4 km) | 946 500 |
| A1 | Baltezers I | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (1 gab KSS, 3 km) | 351 450 |
| A2 | Baltezers II | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (2gab KSS, 7,9 km) | 903 650 |
| A3 | Alderi | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (1 gab KSS, 4,2 km) | 478 800 |
| A4 | Birzmaļi | Kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu stacijas un spiedvadu izbūve atsevišķās ciema daļās (1 gab KSS, 1 km) | 111 850 |
|  |  | Kopā | 6 156 775 |

Prioritārā programma sastādīta, ņemot vērā projektam izvirzītos mērķus un pašvaldības prioritātes un saskaņā ar spēkā esošajiem novadu teritoriju attīstības plāniem. Prioritārajā programmā netiek iekļauti perspektīvās apbūves rajoni, lai arī ilgtermiņa programmai investīcijas šajos rajonos ir aprēķinātas (Bukulti IV, Birzmaļi), kā arī prioritāri netiek virzīti rajoni, arī izvērtējot tos pēc ieguvumiem (zemākās investīcijas lielākam mājsaimniecību skaitam).

Pēc ūdenssaimniecības attīstības prioritāšu grupas noteikšanas, detalizēti komponenšu prioritizācija tiek noteikta arī pēc tehniskajām sakarībām (nav realizējama pirms vai pēc no kādas citas komponentes), tā, piemēram, nav realizējamas komponentes Ādažu novadā, kamēr netiek izbūvētas komponentes Garkalnes novadā, kas veido savienojumu uz Rīgas pilsētas sistēmu.

3.Tabula. Prioritārās investīciju programmas noteikšana

| Kods | Komponente | Prioritāte | Investīciju izmaksas | Summārās investīciju izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G5 | Priedkalne | 1 | 407 700 | 407 700 |
| G2 | Bukulti II | 2 | 1 623 125 | 2 030 825 |
| G6 | Baltezers | 3 | 946 500 | 2 977 325 |
| A1 | Baltezers I | 4 | 351 450 | 3 328 775 |
| A3 | Alderi | 5 | 478 800 | 3 807 575 |
| A2 | Baltezers II | 6 | 903 650 | 4 711 225 |
| G3 | Bukulti III | 7 | 301 300 | 5 012 525 |
| G1 | Bukulti I | 8 | 256 800 | 5 269 325 |
| G4 | Bukulti IV | 9 | 775 600 | 6 044 925 |
| A4 | Birzmaļi | 10 | 111 850 | 6 156 775 |

Ņemot vērā augstāk uzrādīto komponenšu prioritizāciju, var secināt, ka prioritāri lielāka atdeve būs realizējot projektu pirmajām septiņām prioritāšu komponentēm, iekļaujot lielākos apbūves rajonus un izveidojot notekūdeņu savākšanas sistēmu ap Lielo un Mazo Baltezeru jau prioritārajā investīciju programmā, kur summārā investīciju izmaksu summa sastāda 5 012 525 LVL.

Sākotnējā TEP izstrādes gaitā būvizmaksa, indeksējot 2004 – 2006.gada cenas  uz 2008.gada cenām, tika aprēķināta daudzkārt lielāka – 8 034 630 LVL. Tomēr šādas izmaksas neatbilst 2010.gada cenām, jo 2008.gadā būvdarbu tirgū pieprasījums bija daudz augstāks kā piedāvājums, līdz ar to izmaksas neatbilda adekvātām būvdarbu cenām. Arī šeit aprēķinot izmaksu metodoloģiju tiek pieņemtas izmaksas ar rezervi, ņemot vērā sarežģītos grunts apstākļus un citus neparedzētos darbus, kādi var tikt noteikti projektēšanas laikā. Izmaksu metodoloģijā nav uzrādīts ceļu segums ielu komponentēm, jo precīzi ielu šķērsojumi un tranšeju izvietojums tiks noteikts tehniskā projekta laikā.

# 3. IZVIRZĪTĀ PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

4. tabula Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (2010.gada cenās)

| Kods | Komponente | Fiziskie indikatori | Investīciju izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| G5 | Priedkalne | 1 KSS 530 m spiedvadi 2770 m pašteces vadi | 407 700 |
| G2 | Bukulti II | 4 KSS 4510 spiedvadi 9 430 pašteces vadi | 1 623 125 |
| G6 | Baltezers | 4 KSS 970 m spiedvadi 6 370 pašteces vadi | 946 500 |
| A1 | Baltezers I | 1 KSS 1450 m spiedvadi 1520 m pašteces vadi | 351 450 |
| A3 | Alderi | 1 KSS 2730 m spiedvadi 1400 m pašteces vadi | 478 800 |
| A2 | Baltezers II | 2 KSS 4390 m spiedvadi 3510 m pašteces vadi | 903 650 |
| G3 | Bukulti III | 1880 m spiedvadi 1010 m pašteces vadi | 301 300 |
|  |  | Kopā PrIP | 5 012 525 |
| Būvuzraudzība |  | 3 % | 150 375 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums un ar ietekmes uz vidi saistīto dokumentu sagatavošana |  | 2% | 109 000 |
| Būvprojekta un būvekspertīzes izmaksas |  | 4% | 218 000 |
| Autoruzraudzība |  | 0,5% | 25 063 |
|  |  | Kopā saistītās izmaksas | 502 438 |
| Projekta izmaksas kopā |  |  | 5 514 963 |

# 4. FINANŠU ANALĪZE

Ņemot vērā, ka SIA „Garkalnes ūdens” plāno projektu un vēlas kļūt par sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju ūdenssaimniecības jomā Garkalnes un Ādažu novados, tad pašvaldību kapacitātes analīzē tiek analizēti abu novadu budžeti un spēja līdzfinansēt Projektu.

## 4.1. Garkalnes pašvaldības kapacitāte

Garkalnes novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 2009.g. pamatbudžeta ieņēmumi bija 4 297 890 LVL, izdevumi 4 552 520 LVL (atlikums pamatbudžetā uz gada sākumu 93 999 LVL).

Pamatbudžeta lielākos ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi 3 036 114 LVL, kas bija par 19% mazāk nekā tika sākotnēji plānots. Ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija 369 233 LVL. Speciālā budžeta ieņēmumi 2009.g. bija 269 267 LVL, bet izdevumi 524 985 LVL (atlikums speciālajā budžetā uz gada sākumu bija 376 560 LVL). Speciālajā budžetā tiek ieskaitīti dabas resursa nodokļa -70% un autoceļu fonda ieņēmumi – 30%.

Lielāki pašvaldības izdevumi saistās ar Izglītības nodrošināšanu (1 235 278 LVL), Dzīvokļu un komunālās saimniecības un vides prasību uzturēšanu (1 034 695 LVL) un maksājumiem finanšu izlīdzināšanas fondā (818 192 LVL).

Uz 2010.g. 1.janvāri Garkalnes novadam ir trīs esošas kredītsaistības, no kurām divas jau ir ilgstošas un 2010.g. beigsies, bet viens kredīts ir jauns un saistību apjoms ir līdz 2015.g.

5.tabula. Pašvaldības esošie kredīti un saistības (LVL)

| Gads | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskais budžets - „aktīvais” (B) | 4 102 640 | 3 970 379 | 3 479 698 | 3 362 877 |
| Kredīti (K) (maksājums 2010.g.) |  |  |  | 110 645 |
| Garkalnes skolas 3 st. Un katlu mājas rekonstrukcija (No 02.06.2000. līdz 03.08.2010, Valsts kase) |  |  |  | 11 811 |
| Garkalnes PII Skudriņas celtniecība (No 26.12.2005. līdz 20.11.2010., Valsts kase) |  |  |  | 39 927 |
| Veloceliņa Berģi-Upesciems - Langstiņī izbūve (No 20.11.2009. līdz 20.06.2015., Valsts kase) |  |  |  | 58 907 |
| Galvojumi(G) |  |  |  | - |
| K+G/B (%) pieļaujamais saistību līmenis 20% |  |  |  | 3,29 % |

## 4.2. Ādažu pašvaldības kapacitāte

2009.g. Ādažu novada domes pamatbudžeta naudas ieņēmumi kopā sastādīja 6 244 478 LVL (pašu ieņēmumi 6 159 543 LVL, kredīti no Valsts kases 84 935 LVL) no tiem nodokļu ieņēmumi 4 148 902 LVL un nenodokļu ieņēmumi 55 350 LVL, maksas pakalpojumi – 251 232 LVL. Speciālā budžeta ieņēmumi bija 137 230 LVL, savukārt speciāla budžeta izdevumi bija 132 735 LVL.

Ādažu novada domes izdevumi kopā sastādīja 6 226 809 LVL, atmaksāti kredīti par summu 440 622 LVL, iemaksātas dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 739 186 LVL. Citi lielākie izdevumi saistījās ar izglītības nodrošināšanu 2 788 994 LVL un vispārējie valdības dienesti 1 411 133 LVL.

Skatoties piecu gadu griezumā, tad Ādažu novada budžeta ieņēmumi ir piedzīvojuši gan būtisku pieaugumu, gan būtisku samazinājumu. Tā budžeta ieņēmumi ir pieauguši no ~ 3 milj LVL 2005.g. līdz ~ 7,2 milj LVL 2007. gadā. Kā redzams budžets trīs gadu laikā ir palielinājies vairāk nekā divas reizes, savukārt 2009.g. tas bija jau samazinājies un vairs tikai ~ 6,2 milj LVL.

Arī Ādažu novada domes iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir krasi svārstījušās no ~ 380 tk. LVL 2005.g līdz ~ 970 tk LVL 2008.g. un nokrītoties līdz ~ 560 tk LVL 2010.g.

Uz 2010.g. 1.janvāri Ādažu novadam bija 12 kredītsaistību līgumi, kur divi ir par vienu objektu „Pirmās ielas rekonstrukcija”.

6.tabula. Pašvaldības esošie kredīti un saistības (LVL)

| Gads | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskais budžets - „aktīvais” (B) | 6 668 513 | 6 159 543 | 5 586 772 |
| Kredīti (K) (maksājums 2010.g.) |  |  | 482 293 |
| Pirmās ielas rekonstrukcija (21.06.2004-20.06.2011.) |  |  | 46 920 |
| Izgāztuves "Utupurvs" rekonstrukcija (23.01.2006. – 20.01.2011) |  |  | 28 000 |
| Sporta centra un peldbaseina izbūve (23.01.2006. – 20.01.2016.) |  |  | 32 580 |
| Gaujas ielas posma rekonstrukcija (14.11.2006 – 20.11.2016) |  |  | 72 728 |
| Ādažu v-skolas sporta centra un peldbaseina izbūve (14.11.2006. – 20.11.2016.) |  |  | 35 000 |
| Kadagas PII būvniecība (08.05.2007. – 20.03.2017) |  |  | 121 212 |
| Pasta ielas renovācija (08.05.2007. – 20.03.2017.) |  |  | 60 600 |
| Ādažu PII renovācija (25.04.2008 – 20.04.2018.) |  |  | 52 944 |
| SIA "Ādažu slimnīca" pamatkapitāla palielināšana (16.06.2008. – 20.04.2018.) |  |  | 13638 |
| Projekta "Ciešanu vārti" īstenošana (28.05.2009. – 20.05.2019) |  |  | Pirmais maksājums 2011.g. |
| Projekta "Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana" īstenošana (29.06.2009. – 20.06.2012) |  |  | 18 671 |
| Galvojumi(G) |  |  | - |
| K+G/B (%) pieļaujamais saistību līmenis 20% |  |  | 8,633 |

## 4.3. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija

Saskaņā ar Garkalnes novada domes 2008.g.19.decembra protokolu Nr.12 un Ādažu novada domes 2008.g. 23.decembra sēdes lēmumu Nr.205 tiek dibināts SIA „Garkalnes ūdens” ar mērķi nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā pie Lielā un Mazā Baltezera, kā arī nodrošināt ES Kohēzijas fonda Projektu „Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera”. 2009.g. 4.martā LR Uzņēmumu reģistrs Rīgas reģionālajā nodaļā pieņēma lēmumu par SIA „Garkalnes ūdens” reģ.Nr.40103217948 ierakstīšanu komercreģistrā. Garkalnes novada domei šajā kopuzņēmumā pieder 1360 daļas, bet Ādažu novada domei 640 daļas. SIA „Garkalnes ūdens” līdz ar šī ūdenssaimniecības attīstības TEP akceptu, kā rezultātā apstiprināsies, ka ir iespējams realizēt vienu no galvenajiem SIA izveidošanas mērķiem, uzsāks nepieciešamās darbības un aktivitātes, lai kļūtu par pilntiesīgu sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju, tas ir, saņemtu licenci sabiedrisko pakalpojumu regulatorā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, esošo dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas sistēmu pārņemšana Priedkalnos, Baltezerā un Adleros. Pēc sistēmu pārņemšanas SIA „Garkalnes ūdens” vērsīsies sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, lai noteiktu atbilstošu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas tarifu.

Uz TEP sagatavošanas brīdi SIA „Garkalnes ūdens” nesniedz reālus dzeramā ūdens piegādes un notekūdens savākšanas pakalpojums, bet pamazām šīs funkcijas pārņem no SIA „Garkalnes komunālserviss” un SIA „Ādažu ūdens”.

Uzņēmuma esošā finansiālā situācija šobrīd saistās ar veicamajām aktivitātēm Projekta uzsākšanai. Šīs aktivitātes nodrošina uzņēmuma valde trīs cilvēku sastāvā, sekretāre un grāmatvede. Iespēju robežās visas darbības tiek izpildītas uzņēmuma iekšienē, bet specifisku pakalpojumu izpildei (piemēram, finanšu analīze) tiek piesaistīti atsevišķi speciālisti no malas.

Šobrīd uzņēmuma nav ilgtermiņa finanšu saistību, kredīti, galvojumi vai citu saimniecisko darbību ierobežojoši līgumi. Uzņēmums plāno, ka līdz ar Projekta realizāciju šādas saistības būs nepieciešamas, lai nodrošinātu Projekta līdzfinansējumu un Projekta realizācijas apgrozāmos līdzekļus.

## 4.4. Ieņēmumu un izdevumu pārskats

SIA „Garkalnes ūdens” šobrīd neveic reālu saimniecisko darbību un tā ienākumi un izdevumi ir saistīti tikai ar administratīvo darbinieku atalgojuma nodrošināšanu. Līdz ar projekta konceptuālu atbalstīšanu LR Vides ministrijā un SIA „Garkalnes ūdens” nominēšanu, kā finansējuma saņēmēju Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā, tiks veikta esošo dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas sistēmu pārņemšana. SIA „Garkalnes ūdens” varēs pārņemt tikai Priedkalnu, Baltezera un Alderu sistēmas. Alderu sistēmā ir tikai kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana.

Kopumā jaunā kanalizācijas sistēmas pie Lielā un Mazā Baltezera tiks balstīta uz Priedkalnu sistēmu. Ir plānots to pārņemt kā pirmo un iekļaut SIA „Garkalnes ūdens”. Ar laiku līdz Projekta pieteikuma iesniegšanai un apstiprinājuma saņemšanai tiks pārņemtas arī pārējās sistēmas. Līdz Projekta realizācijas beigām SIA „Garkalnes ūdens” neplāno mainīt esošos tarifus par pakalpojumu sniegšanu nevienā no atsevišķām sistēmām. Pēc projekta realizācijas visi notekūdeņi tiks pārsūknēti uz SIA „Rīgas ūdens” sistēmu un Daugavgrīvas attīrīšanas iekārtām. Tad arī visai jaunajai teritorijai tiks noteikts jauns notekūdeņu savākšanas un novadīšanas tarifs, kas sedz visas izmaksas.

Analizējot kopējos iespējamos ienākumus ir jānovērtē iepriekš minētajās trīs sistēmās un Triādes sistēmas esošos pakalpojumu sniegšanas tarifus.

7.tabula. Esoši pakalpojuma tarifi sistēmām pie Lielā un Mazā Baltezera (LVL)

| Saskaņā ar informāciju, kas pieejama internetā www.sprk.gov.lv | Priedkalnu sist. | Baltezera sūkņu st. | Triāde | Baltvilla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens apgādes tarifs LVL bez PVN | 0,64 | 0,64 | - | 0,395 |
| Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifs LVL bez PVN | 0,95 | 0,95 | 0,712 | 0,926 |

Tarifu analīze norāda, ka divās no sistēmām dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifs ir vienāds. Baltvillas notekūdens savākšanas sistēmu nākotnē ir plānots pārņemt pie kopējā kolektora pie ieplūdes NAI. Tā pakalpojuma sniegšanas tarifs ir ļoti līdzīgs Priedkalnu un Baltezera sistēmu tarifam 0,95 LVL bez PVN. Atšķirīgs tarifs ir tikai tiem patērētājiem, kas ir pieslēgti SIA „Triāde” notekūdens sistēmai un to maksāšanas tarifs šobrīd ir par 25% mazāks. Līdz ar sistēmu pārņemšanu SIA „Garkalnes ūdens” bilancē un sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanas uzsākšanu esošie pakalpojumu sniegšanas tarifi paliks nemainīgi, bet tiks noteikti vienotā apjomā pēc Projekta realizācijas un vienotas sistēmas izbūves.

Arī patērētāju skaits pie katras sistēmas ir atšķirīgs. Precīzi dati par pieslēgto patērētāju skaitu ir zināmi tikai par Priedkalnu (57 cilvēki) un Baltezera (300 cilvēki) sistēmām. Nav informācijas par faktisko patērētāju skaitu pie Baltvillas sistēmas, bet var pieņemt, ka lielākā daļa notekūdeņu ražotāju ir divas juridiskās personas – rehabilitācijas centrs „Baltezers” un visu nams „Baltvilla”. Šai sistēmai ir pievienotas atsevišķas privātmājas, kas atrodas tuvāk, bet precīzas informācijas par pievienoto iedzīvotāju skaitu šobrīd nav pieejams.

Arī par Triādes sistēmu precīza informācija nav pieejama. Ir zināms no iedzīvotājiem novadītais notekūdens apjomu gadā (29 000 m3) un pieņemot, ka viens iedzīvotājs patērē ap 100 l ūdeni dienā var izrēķināt, ka notekūdeņus uz SIA „Triāde” NAI novada ~ 800 cilvēku. Lielākā daļa no tiem (~ 600 cilvēki) var uzskatīt, ka dzīvo SIA „Remarks” māju ciemā, kas atrodas Ādažos un nākotnē notekūdeņus novadīs uz SIA „Ādažu ūdens” NAI. Līdz ar šādiem pieņēmumiem var aprēķināt, ka pēc Projekta realizācijas neņemot vērā dabiskā iedzīvotāju skaita izmaiņas papildus tiks pieslēgti ~ 200 iedzīvotāju, kuriem šobrīd jau ir pieejami centralizētie pakalpojumi.

Izmaksas

SIA „Garkalnes ūdens” pārņemot sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pie Lielā un Mazā Baltezera pakalpojuma sniegšanu sākotnēji balstīs uz Priedkalnu sistēmu. Par pārējām sistēmām un to darbības un uzturēšanas izmaksām SIA „Garkalnes ūdens” nav informācijas, jo šīs sistēmas pēc būtības ir privātas un nesniedz šāda veida informāciju. Bez tam precīzas izmaksas sniegt nav iespējams, jo nevienam no šiem uzņēmumiem dzeramā ūdens apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana nav pamatnodarbošanās, tāpēc no kopējās grāmatvedības un izmaksu apjoma būtu ļoti grūti nodalīt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.

Priedkalnu sistēmas uzturēšanas izmaksas ir daļa no SIA „Garkalnes komunālserviss” izdevumiem, kas rodas nodrošinot dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu Garkalnes novadā. Papildus SIA „Garkalnes komunālserviss” nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu citās Garkalnes novada apdzīvotās vietās, kā arī citus sabiedriskos pakalpojumus, kā apkure, māju apsaimniekošana, kapu uzturēšana u.c. Līdz ar šo tādas izmaksas, kā administrācija, citas mainīgās izmaksas un līdzīgi izdevumi tiek noteikti, kā daļa no kopējām uzņēmuma izmaksām.

SIA „Garkalnes komunālserviss” Priedkalnu sistēmu uzturēšanas izmaksas dotas tabulā:

8.tabula. SIA „Garkalnes komunālserviss” Priedkalnu sistēmu uzturēšanas izmaksas (LVL/gadā)

|  | 2009 |
| --- | --- |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 125 |
| 2.3. Elektroenerģija | 853 |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 50 |
| 2.5. Pakalpojumi | 101 |
| 2.6. Citas mainīgās izmaksas | 47 |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 520 |
| 2.9. Elektroenerģija | 2 850 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 39 |
| 2.11. Pakalpojumi | 230 |
| 2.12. Citas mainīgās izmaksas | 98 |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 4 913 |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| 2.15. Darba algas | 2 309 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 556 |
| 2.17. Citas fiksētās izmaksas | 0 |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| 2.19. Darba algas | 5 387 |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 1 298 |
| 2.21. Citas fiksētās izmaksas | 900 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 10 450 |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 15 363 |

## 4.5. Tarifi

Atbilstoši iepriekš sniegtai informācijai visām četrām notekūdens savākšanas sistēmām, kuras ir plānots nākotnē apvienot vienotā sistēmā, tarifus ir apstiprinājis Rīgas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulators. Tarifi katram sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem ir apstiprināti savstarpēji neatkarīgi laika posmā ap 2007 – 2009.g.

Veicot esošās Priedkalnu sistēmas izmaksu novērtējumu un salīdzinot to ar apstiprināto tarifu, var konstatēt, ka piemērotais pakalpojuma sniegšanas tarifs ievērojami pārsniedz izmaksas. Šāds aprēķins ir tīri teorētisks un nenozīmē, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators ir kļūdījies pieņemot lēmumu. Šāda atšķirība ir iespējama dēļ situācijas, kad SIA „Garkalnes komunālserviss” veic vienu kopēju ienākumu – izdevumu uzskaiti par visām Garkalnes novada centralizētām ūdenssaimniecības sistēmām. Papildus, salīdzinājumā ar citām līdzīgām apdzīvotām vietām Latvijā, var secināt, ka centralizētai Priedkalnu sistēmai pastāv būtisks nereģistrētu sistēmas lietotāju skaitu. Par to liecina lielās atšķirības iegūtā dzeramā ūdens, saņemtā notekūdens un iedzīvotājiem kopumā pārdotā pakalpojuma apjomu. Līdz ar šo ir nepieciešams segt papildus izmaksas, kas rodas dēļ ievērojamā virsnormas patēriņa, kas ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora tarifā. Arī atsevišķas grāmatvedības uzskaites vešana, lai arī uzlabotu situācijas izpratni un atbilstoša tarifa noteikšanu, tomēr dēļ mazā patērētāju skaita (25 dzeramā ūdens patērētāji un 57 notekūdens sistēmas patērētāji) nebūtu uzskatāma par efektīvu saimniekošanu.

Kā jau iepriekš rakstīts, ņemot vērā četrās sistēmās noteikto pakalpojuma tarifu, tiek pieņemts, ka aglomerācijā pie Lielā un Mazā Baltezera esošais notekūdens novadīšanas un attīrīšanas tarifs ir 0,95 LVL/m3, bet dzeramā ūdens tarifs ir 0,64 LVL/m3.

Šobrīd Priedkalnu sistēmā vairāk kā 90 % dzeramā ūdens patērētāju un 80% notekūdens patērētāju par saņemto pakalpojumu norēķinās atbilstoši skaitītāju rādījumiem. Līdz ar šo var uzskatīt, ka patēriņa uzskaites ir visai precīzas.

Saskaņā ar LR centrālā statistikas biroja sniegto informāciju, kas pieejama biroja interneta mājas lapā, 2008.gadā vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu cilvēku pilsētās dzīvojošajiem bija 277,05 LVL. Saskaņā ar LR Vides ministrijas dotajiem makroekonomisko rādītāju pieņēmumiem darba alga 2009.g. salīdzinot ar 2008.g. samazinājās par 7,0%, bet 2010.g. vēl par 7,7% salīdzinot ar 2009.g. Līdz ar šo var aprēķināt, ka vidējie ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2010.g. būs 237,82 LVL. Šāda summa ir uzskatāma par viena mājsaimniecības locekļa maksātspēju pirms nodokļu nomaksas.

Atbilstoši spēkā esošai LR nodokļu likumdošanai, katrs darba ņēmējs no saviem ienākumiem maksā sociālo nodokli 9% apjomā un iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme ir 25%. Tātad aprēķinātie tīrie mājsaimniecības ienākumi uz vienu cilvēku 2010.g. ir 177,48 LVL

Ņemot vērā zināmo mājsaimniecību dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņu un tarifu var konstatēt, ka šobrīd izdevumi uz vienu cilvēku bez PVN ir 5,1% no mājsaimniecības ienākumiem. Šāds izmaksu apjoms būtiski pārsniedz pieņemto 4% līmeni ar PVN.

9. tabula mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

| Mājsaimniecības maksājumie par ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 2010 |
| --- | --- |
| 11.1.Vidējie mēneša ienākumi uz vienu cilvēku (LVL) | 177,48 |
| 11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz cilvēku mēnesī) | 6,2 |
| 11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), bez PVN | 0,64 |
| 11.4. Viena iedzīvotāja izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,968 |
| 11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz cilvēku mēnesī) | 5,2 |
| 11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), bez PVN | 0,95 |
| 11.7. Viena iedzīvotāja izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 4,94 |
| 11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 8,908 |
| 11.9. Izdevumi % no vidējiem mēn. ienākumiem | 5,02 |

## 4.6. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Esošā Priedkalnu dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas sistēma sastāv no atsevišķiem elementiem, kas ir iegrāmatoti SIA „Garkalnes komunālserviss” grāmatvedībā. Esošās sistēmā ir ūdenstornis un atdzelžošanas stacijas, kanalizācijas sūkņu stacija, tīkli un citas mehāniskās iekārtas. Kopumā sistēma ir maza, tai ir augsts nolietojums un tās vērtība ir zema.

10.tabula. Esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi

|  | 2009 |
| --- | --- |
| Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins |  |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 2 010 |
| Iekārtas un mašīnas | 752 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 126 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi | 0 |
| Ēkas un būves | 6 345 |
| Iekārtas un mašīnas | 5 118 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 352 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 14 703 |

Tā kā esošie pamatlīdzekļi ir nolietoti to atlikušais kalpošanas laiks ir samazināts. Tā ēkām un būvēm tas ir noteikts 20 gadi, iekārtām un mašīnām 10 gadi, bet nemateriālajiem ieguldījumiem pieci gadi.

4.6.1. 	PVN un tā atgūšanas iespējas

SIA „Garkalnes ūdens” uz ziņojuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, kā PVN maksātājs. Līdz ar Priedkalnu ūdenssaimniecības sistēmu pārņemšanu SIA „Garkalnes ūdens” būs iespējams reģistrēties, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un līdz ar šo arī, kā PVN maksātājam. SIA „Garkalnes ūdens” par PVN maksātāju kļūs tuvāko mēnešu laikā.

    - Saistība ar pašvaldības budžetu

SIA „Garkalnes ūdens” ir Garkalnes novada domes un Ādažu novada domes izveidota komercsabiedrība ar minimālo pamatkapitāla lielumu LVL 2000. Uzņēmuma izveidošanas mērķis ir sniegt iedzīvotājiem pie Lielā un Mazā Baltezera kvalitatīvus komunālās saimniecības pasākumus, ko šobrīd nodrošina vairāki atsevišķi pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmi, kā arī vairākas privātās sistēmas. Pakārtotais uzņēmuma izveidošanas mērķis ir kvalitatīva pakalpojuma sniegšana sedzot visas darbības izmaksas. Šajā sakarā nav plānots, kad uzņēmuma dibinātāji nodrošinās kādu papildus ieguldījumu vai kapitāla palielinājumu SIA „Garkalnes ūdens”. Kā liecina Garkalnes un Ādažu novadu budžetu analīzes, tad abām pašvaldībām ir pietiekoša finanšu rezerve, lai galvotu kredītu, kas nepieciešams Projekta realizācijai, vai nepieciešamības gadījumā tiktu palielināts pamatkapitāls.

# 5. Finanšu un ekonomiskā analīze

## 5.1. Pieņēmumi finanšu analīzei

Finanšu analīze tiek veikta, lai sniegtu precīzu paredzamā prioritārā investīciju projekta izvērstu raksturojumu no finanšu viedokļa. Īpaša uzmanība ir pievērsta projekta ieguvumu definēšanai, kā arī finanšu plāna sagatavošanai, ņemot vērā izvirzītos nosacījumus valsts vai ES līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta finanšu analīze pamato prasītā ES līdzfinansējuma apjomu. Uzņēmuma darbības finanšu analīze pierāda uzņēmuma spēju realizēt projektu un arī turpmāk nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

Nodrošinot pamatojumu par uzņēmuma spēju realizēt projektu visi aprēķini un pamatojumi tiek balstīti uz sekojošiem pieņēmumiem un valsts makroekonomiskās attīstības rādītājiem, kas ir saskaņā ar LR Vides ministrijas norādījumiem par valsts attīstību.

- Projekta realizācijas periods (sagatavošanās un investīciju periods) no 2010-1014 gadam

- Projekta dzīves cikls tiek aprēķināts no 2015. – 2044.g.;

- Nominālā finanšu diskonta likme ir 5%;

- Nominālā ekonomiskā diskonta likme ir 5%;

- Patēriņa cenu inflācija

| Gads | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija | -3,7% | -2,8% | 0,0% | 0,9% | 2,0% |

- darbaspēka izmaksu pieaugums:

| Gads | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbaspēka izmaksu pieaugums | -7,7% | 2,7% | 2,6% | 2,8% | 1,9% |

- Kopējais pamatkapitālu veidojošais deflators:

| Gads | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējais pamatkapitālu veidojošais deflators | -3,0% | -0,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% |

- PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem 21%;

- Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%;

- Uzņēmuma ienākuma nodoklis 15%;

- Esošo pamatlīdzekļu nolietošana:

| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados) | Ekspluatācijā jau nodotie objekti |
| --- | --- |
| Ēkas un būves, tīkli | 20 |
| Iekārtas un mašīnas | 10 |
| Citi pamatlīdzekļi | 5 |

- Jauniegūto pamatlīdzekļu nolietojums:

| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados) | Jaunie objekti |
| --- | --- |
| Ēkas un būves, tīkli | 50 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 |
| Citi pamatlīdzekļi | 5 |

- Tarifa bez PVN pieļaujamais īpatsvars mājsaimniecības ienākumos 3,3%;

- Vidējais rīcībā esošais mājsaimniecības ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2010.g. bija 177,48 LVL;

- Aizņēmuma nosacījumi LVL: procentu likme 4,672, atmaksas periods 20 gadi;

- Tarifa prognozē iekļauta rentabilitāte 3,5% (iepriekš 0%);

- Esošais dzeramā ūdens piegādes tarifs 0,64 LVL bez PVN;

- Esošais notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifs 0,95 LVL bez PVN;

- Ņemot vērā, ka SIA „Garkalnes ūdens” nav reāls sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, bet, lai būtu iespējams analizēt situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, tiek pieņemts, ka situācija bez projekta ir situācija kāda šobrīd ir Priedkalnu (apsaimnieko SIA „Garkalnes komunālserviss”) un Rīgas Baltezera sūkņu stacijas (apsaimnieko SIA „Rīgas ūdens”) sistēmu apvienotā situācija.

## 5.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Projekta teritorijas šī brīža ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistīti ar diviem rādītājiem – iedzīvotāju patēriņš un tarifs. Iedzīvotāju patēriņš ir aprakstīts ziņojuma 1.4. nodaļā „Notekūdeņu plūsmas plānošana”. Arī dzeramā ūdens patēriņa prognozes ir mainītas uz atbilstošākām, kā sākotnējā dokumentā. Esošā tarifa apjomi ir aprakstīti šī ziņojuma nodaļā tarifi, kas, ņemot vērā visas trīs sistēmas šobrīd dzeramajam ūdenim ir noteiktas 0,64 LVL bez PVN apjomā, bet notekūdeņiem 0,95 LVL bez PVN apjomā. Ņemot vērā patēriņu un tarifu var aprēķināt, ka kopējie ieņēmumi projekta teritorijā no dzeramā ūdens piegādes būs 6 627 LVL bez PVN, bet no notekūdeņu pieņemšanas un attīrīšanas 24 966 LVL bez PVN. Ņemot vērā šodienas iedzīvotāju maksātspēju var redzēt, kad pie šodienas visai augstā dzeramā ūdens patēriņa izdevumi uz vienu iedzīvotāju par ūdenssaimniecības pakalpojumiem bez PVN ir ~ 4,7% no tā kopējiem ienākumiem. Šis ir lielāks rādītājs nekā ieteiktais maksimālais maksājuma apjoms par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lai nevajadzētu parādīties ievērojamam debitoru skaitam.

Attiecībā uz sistēmas uzturēšanas izdevumiem, esošā situācija ir aprakstīta 4.4 nodaļā „Ieņēmumu un izdevumu pārskats”. Atbilstoši šajā nodaļā sniegtai informācijai Priedkalnu sistēmas uzturēšanas izmaksas dzeramā ūdens piegādei ir 4 041 LVL gadā, bet notekūdeņiem 11 322 LVL gadā. Kā jau iepriekš minēts, šāds izmaksu apjoms ir tikai aptuvens, jo SIA „Garkalnes komunālserviss” neveic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par šo sistēmu. Tomēr ņemot vērā uzrādīto izmaksu apjomu var aprēķināt, ka atbilstošs tarifs par sniegtajiem dzeramā ūdens apgādes pakalpojumiem būtu 0,404 LVL bez PVN, bet par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu 0,401 LVL bez PVN.

Situācijā bez projekta tiek prognozēts, ka sistēmu apjomi būtiski nemainās, tiek nodrošināta esošās sistēmas uzturēšana un izmaksu un ienākumu apjoma izmaiņas ir cieši saistītas ar Valsts makroekonomiskās attīstības rādītājiem.

Situācijā ar Projekta realizāciju SIA „Garkalnes ūdens” ir jārēķinās ar papildus izdevumiem sistēmas uzturēšanai. Ņemot vērā, ka netiek plānotas investīcijas dzeramā ūdens apgādē, tad izmaksu palielināšanās attiecībā uz dzeramā ūdens apgādi tiek plānotas atbilstoši šodienas apjomam, bet ņemot vērā inflācijas pieaugumu 30 gadu periodā. Kā rezultātā dzeramā ūdens apgādes jomā situācija ar projektu un situācija bez projekta tiek noteiktas vienādas. Attiecībā uz notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu tiek plānots ievērojams izmaksu pieaugums.

Lielākais un iepriekš nebijis izmaksu postenis būs maksājums SIA „Rīgas ūdens” par savākto notekūdeņu novadīšanu uz Daugavgrīvas NAI. Jau pirmajā gadā pēc Projekta pirmā līguma realizācijas, plānotais maksājums ir 27 523 LVL gadā. Turpmākajos gados, palielinoties abonentu skaitam ievērojami pieaugs arī maksājums. Šāds izmaksu apjoms ir aprēķināts ņemot vērā notekūdeņu daudzumu jaunajā aglomerācijā, kā arī SIA „Rīgas ūdens” noteikto tarifu par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Papildus ir jārēķinās ar to, ka Baltezera notekūdens sistēma tiek izbūvēta ļoti zemā vietā ar augstu gruntsūdens stāvokli. Jau šobrīd ir skaidrs, ka, lai arī sistēma būs pilnīgi jauna, iespējamais infiltrācijas apjoms būs 30-40% no savāktā notekūdeņu daudzuma. Šādu pieņēmumu pamato arī esošā situācija, kad salīdzinoši mazajā Priedkalnu sistēmā savākto notekūdeņu daudzums 3 reizes pārsniedz pārdotā dzeramā ūdens daudzumu. Attiecībā uz SIA „Rīgas ūdens” piemērojamo tarifu SIA „Garkalnes ūdens” par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu ir grūti prognozēt, tāpēc tas tiek piesaistīts makroekonomiskajam inflācijas rādītājam, lai atbilstošāk prognozēt tarifa izmaiņas.

Sakarā ar jaunās notekūdens savākšanas sistēmas izbūvi tiek plānots arī izmaksu pieaugums pārējos ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu noteiktajos izmaksu posteņos. Izmaksu posteņu pieaugums ir plānots pakāpenisks, jo arī projekta ieviešana ir plānota pakāpeniski realizējot trīs būvdarbu līgumus, kas aptvers visu teritoriju ap Lielo un Mazo Baltezeru. Sakarā ar ievērojamo spiedvadu apjomu, kas aptver abus ezerus no abām pusēm un jauno kanalizācijas sūkņu staciju skaitu plānots arī ievērojams elektroenerģijas apjoma pieaugums, kas kopumā septiņu gadu periodā pieaugs par 29 797 LVL. Pakāpeniski līdz ar vien lielāku kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju apjomu izbūvi tiek plānota arī materiālu, remontdarbu un iekārtu uzturēšanas izmaksas pieaugs, kas septiņu gadu periodā tiek plānots par 13 873 LVL. Arī administratīvās izmaksas, sakarā ar jauna uzņēmuma darbības nodrošināšanu, nepieciešamību kontrolēt ūdenssaimniecības pakalpojuma patēriņu, rēķinu izrakstīšanu un apgrozāmo līdzekļu adekvātu izlietojumu, jūtami pieaugs un prognozējami septiņu gadu periodā palielināsies par 6 558 LVL gadā. Arī citas mainīgās izmaksas par degvielu, apdrošināšanām, bankas pakalpojumiem utt. pieaugs septiņu gadu periodā par 18 531 LVL. Turpmākajos gados neviena no izmaksu posteņiem papildus izmaksu pieaugums netiek plānots, kā tikai atbilstoši inflācijas izmaiņām.

Ņemot vērā, ka notekūdeņu savākšanas sistēma tiek veidota pilnībā no jauna savienojot četras neatkarīgas sistēmas, kas visas pieder citām juridiskām personām, būs nepieciešams izveidot savu, nelielu tehniskā personāla brigādi, kas ikdienā varēs sekot un uzraudzīt sistēmas darbību, novērst radušos bojājumus, saskaņot jaunu patērētāju pieslēgumus u.c. līdzīgas aktivitātes. Papildus darbinieku personāliju pieņemšana tiek plānota pakāpeniska sakarā ar izlīdzināto sistēmas paplašināšanos. Tā ir plānots pieņemt darbā pa vienam jaunam darbiniekam 2013., 2014., 2016., 2017. un 2018. gadā. Kopumā izveidojot operatīvu un mobilu strādnieku brigādi, kas varētu kvalitatīvi nodrošināt sistēmas darbību un uzturēšanu. Kopumā piecu papildus darbinieku algošanai ir paredzētas izmaksas 31 586 LVL apjomā.

Modelējot situāciju pēc projekta realizācijas jaunās sistēmas pirmajā darbības gadā 2015.g. kopējie ienākumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs 110 760 LVL gadā bez PVN. Precizējot summas veidošanos var redzēt, ka no dzeramā ūdens apgādes ienākumi būs 6 305 LVL/gadā bez PVN, bet no notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 104 455 LVL/gadā bez PVN. Turpmākajos gados ienākumi no dzeramā ūdens apgādes paliek nemainīgi, savukārt no notekūdens savākšanas un attīrīšanas būtiski pieaug. Tas saistīts ar plānoto pakāpenisko jaunu patērētāju pieslēgumu skaita palielināšanos līdz 2019.g., kā arī ar neliela tarifa apjoma pieaugumu.

| 11.tabula. Analīze situācijai ar un bez projekta SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumi (LVL bez PVN) |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 4 041 | 4 085 | 4 257 | 4 423 |
| Kanalizācija | 11 322 | 11 398 | 11 806 | 12 232 |
| Mainīgās izmaksas | 4 913 | 4 775 | 4 818 | 5 013 |
| Fiksētās izmaksas | 10 450 | 10 708 | 11 245 | 11 642 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 15 363 | 15 483 | 16 064 | 16 655 |
| Ieņēmumi (LVL bez PVN) |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 6 627 | 6 568 | 6 364 | 6 305 |
| Kanalizācija | 24 966 | 25 486 | 26 890 | 28 867 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 31 593 | 32 054 | 33 254 | 35 172 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 16 230 | 16 571 | 17 190 | 18 517 |
| SITUĀCIJAI AR PROJEKTU |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 4 041 | 4 085 | 4 257 | 4 423 |
| Kanalizācija | 11 322 | 11 398 | 52 112 | 103 309 |
| Mainīgās izmaksas | 4 913 | 4 775 | 39 111 | 80 478 |
| Fiksētās izmaksas | 10 450 | 10 708 | 17 258 | 27 255 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 15 363 | 15 483 | 56 370 | 107 733 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 6 627 | 6 568 | 6 364 | 6 305 |
| Kanalizācija | 24 966 | 25 485 | 52 897 | 104 455 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 31 593 | 32 054 | 59 260 | 110 760 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 16 230 | 16 571 | 2 809 | 3 027 |

## 5.3. Tarifi

Līdz ar Projekta realizāciju būtu jānosaka jauns pakalpojuma sniegšanas tarifs notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā, jo ievērojami izmainītos pakalpojuma saņēmēju skaits, mainītos notekūdeņu savākšanas sistēma, kā arī sakarā ar sistēmas palielināšanos būtiski pieaugtu sistēmas uzturēšanas izmaksas.

Saskaņā ar finanšu modeļa aprēķiniem 2010. gadā izmaksas sedzošs tarifs par dzeramā ūdens piegādi būtu 0,404 LVL bez PVN, savukārt par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu 0,401 LVL bez PVN. Savukārt noteiktais tarifs saskaņā ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja lēmumu ir 0,64 LVL bez PVN par dzeramā ūdens piegādes pakalpojumiem, kā arī 0,95 LVL par notekūdens savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem.

Līdz ar projekta realizāciju netiek plānota neviena tarifa samazināšana, lai arī dzeramā ūdens piegādes un attīrīšanas jomā uzrādās ievērojams noteiktā tarifa apjoma pārsniegums pār pakalpojuma sniegšanas izmaksām. Plānotais dzeramā ūdens apgādes tarifs 0,64 LVL bez PVN apjomā tiek plānots uzturēt līdz pat 2034.g. kad pieļaujamais tarifs ūdenssaimniecības pakalpojumiem sasniedz šo līmeni un turpmāk tiek noteikts tāds, lai segtu visas izmaksas.

Notekūdens savākšanas un attīrīšanas tarifu līdz ar Projekta realizāciju plānots noteikt par 0,06 LVL lielāku, kas būs 1,01 LVL bez PVN par katru nodoto m3 notekūdeņu. Ņemot vērā, ka Projekts tiek realizēts pakāpeniski četru gadu periodā, tad paaugstināto tarifu iesakām noteikt jau no 2014.g. Saskaņā ar finanšu modeļa aprēķiniem tarifs, lai nosegtu visas izmaksas 2014.g, būtu jānosaka 1,19 LVL bez PVN apjomā. Nosakot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu 1,01 LVL par m3 notekūdeņu tiek pārsniegta 3,3% slieksnis, kas ir noteikts par optimālo mājsaimniecību maksājumu apjomu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu. Iesakām notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu nepiemērot 1,19 LVL apjomā sekojošu iemeslu dēļ:

- tarifs 1,01 LVL par m3 notekūdeņu pārsniedz iedzīvotāju noteikto maksātspēju par saņemto pakalpojumu;

- modeļa aprēķinātais pieļaujamais tarifs notekūdeņu pakalpojumiem visu laiku pakāpeniski pieaug līdz sasniedz visu izmaksu segšanas apjomu 2031.g.

12.tabula. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

| Rādītāji | 2010 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Situācija bez projekta |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Kombinētais tarifs | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) | 4,7 | 3,9 | 3,8 |
| Situācija ar projektu |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,95 | 0,95 | 1,02 |
| Kombinētais tarifs | 1,59 | 1,59 | 1,66 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) | 4,7 | 3,9 | 3,8 |

## 5.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori

Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ieteicami robežās no 2 līdz 4% no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Tomēr ņemot vērā šodienas patēriņu un pakalpojuma tarifu bez PVN var redzēt, ka mājsaimniecību maksājumi par saņemto pakalpojumu ir 5% robežās no mājsaimniecību ienākumiem. Šāds maksājuma apjoms ir ievērojami lielāks nekā ieteicamais maksājuma apjoms. Ņemot vērā, ka projekta realizāciju plānots pabeigts līdz 2015.g., tad neplānojot tarifu izmaiņas līdz 2014.g. tiek panākta būtiska mājsaimniecību izdevuma daļas samazinājums līdz 3,9% par saņemtajiem pakalpojumiem bez PVN. Ņemot vērā iepriekšējās nodaļās pamatoto nelielo tarifa pieaugumu 2014.g., gan par dzeramā ūdens piegādi, gan notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu vidējais mājsaimniecības maksājuma apjoms bez PVN par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem paliks 3,9% no ienākumiem. Nodrošinot lēnāku tarifa palielinājumu nekā ienākumu pieaugumu, pamazām, laikā līdz 2030.g. tiek sasniegts optimālais mājsaimniecības maksājumu tarifs par saņemtajiem pakalpojumiem.

13.tabula. Plānotie mājsaimniecību maksājumi

|  | Vienība | 2011 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējo ienākumu mājsaimniecība |  |  |  |  |
| Ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī | LVL | 182,27 | 192,25 | 199,62 |
| Ūdens patēriņš |  |  |  |  |
| Uz vienu cilvēku | litri/dnn | 195 | 160 | 150 |
| Uz vienu cilvēku | m3/mēn. | 5,9 | 4,9 | 4,6 |
| Vienotais tarifs |  |  |  |  |
| ūdens | LVL/m3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| kanalizācija | LVL/m3 | 0,95 | 0,95 | 1,02 |
| Mēneša izdevumi |  |  |  |  |
| ūdens | LVL | 3,10 | 2,73 | 2,68 |
| kanalizācija | LVL | 2,62 | 5,44 | 6,52 |
| Kopējie mēneša izdevumi | LVL | 5,72 | 8,17 | 9,20 |
| Procentuāli no mājsaimniecības izdevumiem | % | 4,5 | 3,9 | 3,8 |

Debitoru parādi 2010.g. salīdzinājumā ar 2008.g atsevišķu ziemas mēnešu griezumā ir būtiski pieauguši. Ievērojami debitoru parādu apjoms samazinās vasaras mēnešos, kas atkal nedaudz pieaug ziemas mēnešos. Kopumā ir grūti noteikt ikmēneša debitoru parādus, jo ir iedzīvotāji, kas par pakalpojumiem norēķinās ~ 4 reizes gadā, kā rezultātā atsevišķos gada mēnešos tie tiek reģistrēti kā debitori, bet jau nākamajā mēnesī nav.

Kopumā debitoru parādu un īpatsvaru nosaka gada beigās, kad salīdzina par cik m3 dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu ir izrakstīti rēķini un cik lieli maksājumi ir saņemti. Bet kā jau iepriekš tika minēts, ziemas mēnešos šī starpība ir lielāka, bet vasaras mēnešos mazāk. Papildus ir jāņem vērā, ka esošā sistēma ir ļoti maza un viens cilvēks, kurš nav norēķinājies par pakalpojumiem ir 4% ūdenssaimniecības jomā (viena ģimene ir ~ 10%) un 0,3% notekūdeņu apgādes jomā (viena ģimene ir ~ 0,8%).

Vidēji novērtējamais debitoru īpatsvars 2010.g. bija ~ 15%. Prognozējami, ka tāds tas saglabāsies līdz 2015.g. neskatoties uz jaunu patērētāju pieslēgšanu. No 2015.g sakarā ar vispārējās ekonomiskās attīstības pieaugumu tiek prognozēts, ka patērētāji laicīgāk norēķināsies par saņemtajiem pakalpojumiem un debitoru īpatsvars samazināsies līdz ~ 10%. Bet jau aptuveni no 2025.gada tiek prognozēts, ka debitoru īpatsvars būs vairs ~ 5%.

## 5.5. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Pieņēmumi jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojumam ir norādīti sadaļā vispārējie projekta pieņēmumi. Jaunradīto pamatlīdzekļu amortizācijas apjoms ir noteikts ar grāmatvedības standartiem un atbilst SIA „Garkalnes ūdens” grāmatvedības kārtošanas prasībām.

14.tabula. Pamatlīdzekļu nolietojums

|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja gados | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums | Vidējais atskaitījums gadā ņemot vērā investīciju apjomu (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Būves, tīkli | 50 | 2% | 71 423 |
| Iekārtas | 15 | 7% | 90 753 |
| Citi pamatlīdzekļi | 5 | 20% | 98 114 |

## 5.6. Atbalsta likmju modelēšana

Attiecināmo izmaksu modelēšana Projektiem veikta atbilstoši MK 2007. gada 4.decembra not. Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” 3. pielikuma 7. sadaļai.

15.tabula. KF finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri

|  | Galvenie parametri | Nediskontētā vērtība | Diskontētā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pārskata periods (gados): | 30 |  |
| 2 | Finansiālā diskonta likme (%): | 5% |  |
| 3 | Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (LVL, nediskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa) | 5 422 985 |  |
| 4 | Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās (LVL, diskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa) |  | 4 716 924 |
| 5 | Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL, nediskontēta) | 5 422 985 |  |
| 6 | Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL, diskontēta) |  | 4 716 924 |
| 7 | Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta) | 1 428 450 |  |
| 8 | Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta) |  | 271 912 |
| 9 | Ieņēmumi (LVL, diskontētie) |  | 3 393 571 |
| 10 | Darbības izmaksas (LVL, diskontētas) |  | 3 563 884 |
| 11 | Tīrie ieņēmumi (LVL) = (diskontēti ieņēmumi – diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) x (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma /diskontēta kopējo ieguldījumu summa atbalstāmajās darbībās) = ((9) – (10) + (8)) x (6) / (4) |  | 101 600 |
| 12 | Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL) = (6)– (11) |  | 4 615 324 |
| 13 | Finansējuma deficīta likme (%) = (12) / (6): |  | 97,846100 |

16.tabula. KF galvenie finanšu analīzes rezultāti

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A |  | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | Nevar aprēķināt | FRR/C | -4,6 | FRR/K (IRR) |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -568 199 | FNPV/C | -4 615 324 | FNPV/K |

Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins

Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins tiek balstīts uz aprēķināto projekta deficīta likmi, noteikto Kohēzijas fonda atbalsta likmi un projekta kopējo investīciju apjomu.

17.tabula KF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL) | Finansējuma deficīta likme projektam (%) | Max CRpa | Lēmuma summa (LVL) | Kohēzijas fonda ieguldījums (%) | Kohēzijas fonda ieguldījums* (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=1×2 | 5=6:1 | 6=4×3 |
| 5 422 985 | 97,846100 | 95% | 5 306 179,33 | 92,953795 | 5 040 870,36 |

## 5.7. Projekta finanšu avotu sadalījums

Kopš 2009.g. ūdenssaimniecības attīstības Kohēzijas fonda projektiem Valsts budžeta līdzfinansējums nav paredzēts, kā rezultātā lielākais Projekta finansētājs ir Kohēzijas fonds. Pārējo Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai iespējamie finansētāji ir pašvaldības palielinot pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālu vai arī paši uzņēmumi palielinot kredītsaistības un aizņemoties nepieciešamo līdzfinansējumu un laika gaitā to kopā ar procentu maksājumiem atgriežot aizdevējam.

Finansējuma saņēmēja ieguldījums projekta attiecināmo izmaksu segšanā ir 382 114,64 LVL, no kuriem 116 805,67 LVL ir ieguldījums Projekta deficīta segšanā un 265 308,97 LVL ir finansējuma saņēmēja līdzfinansējums 5% apjomā, projekta realizācijai.

18.tabula. Indikatīvais finanšu sadalījums

|  | (LVL bez PVN) |
| --- | --- |
| Kopējās izmaksas (bez PVN) | 5 422 985,00 |
| Projekta iesniedzēja budžets/kredīts | 382 114,64 |
| Pašvaldības budžets/kredīts | nav |
| KF finansējums | 5 040 870,36 |
| Cits (Norādīt) | nav |

## 5.8. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana

Saskaņā ar finanšu aprēķiniem finansējuma saņēmēja ieguldījums Projekta attiecināmo izmaksu segšanā ir 382 114,64 LVL bez PVN. Projekta PVN summa ir 1 138 826,85 LVL.

SIA „Garkalnes ūdens” ir uzņēmums, kas izveidots, lai pastāvīgi spētu realizēt un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus pie Lielā un Mazā Baltezera. Arī projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu SIA „Garkalnes ūdens” nodrošinās pastāvīgi. Tomēr ņemot vērā tā mazo pamatkapitālu, kā arī mazvērtīgos pamatlīdzekļus, nepieciešamo aizdevuma summu neviens aizdevējs bez pašvaldību galvojuma nesniegs. Līdz ar šo projekta realizācijai nepieciešamo kredītlīdzekļu atmaksu nodrošinās SIA „Garkalnes ūdens” no saņemtajiem iedzīvotāju maksājumiem par sniegto pakalpojumu, bet kredītu pilnā apjomā garantēs Ādažu un Garkalna novada domes tādā apjomā, kādā ir to daļas uzņēmuma izveidē.

Ņemot vērā maksājuma plūsmu saskaņā ar MK 2007.g. noteikumiem Nr.419. Projekta realizācija ir plānota trīs gadu laikā. Tas nodrošina vienmērīgāku naudas plūsmu, līdzekļu apriti no Kohēzijas fonda, vienmērīgāku PVN priekšapmaksas plūsmas nodrošināšanu.

Plānotajam kredīta galvojumam (~ 500 000 tk. LVL) nebūs būtiskas ietekmes uz esošo pašvaldību saistību apjomu, jo ir plānots, ka kredīts būs nepieciešams no 2013.g., kad būs beigusies daļa pašvaldību esošo kredītsaistību un būs samazinājies saistību apjoms pret aktīvo budžetu.

## 5.9. Sadalījums pa līgumiem un projekta finanšu plāns

Projekta realizācijas ietvaros ir plānots slēgt vairākus līgumus, kas ir nepieciešami gan Projekta sagatavošanas fāzē, gan Projekta uzsākšanas un realizācijas fāzēs. Kopumā projekta ietvaros šobrīd ir paredzēts slēgt spetiņus līgumus. Bet to skaits var precizēties atkarībā no reālā Projekta uzsākšanas datuma, tas ir, jo vēlāk projekts uzsāksies, jo var būt nepieciešamas papildus izmaksas projekta aktualizācijā, kā arī var mainīties būvdarbu līgumu skaits.

19.tabula. Līgumi un to indikatīvās izmaksas

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās (t.sk. PVN, ja to var atgūt) |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: | - 6 065 155,25 | - 90,89 | 5 012 525,00 | 1 052 630,25 |
| - 1.1. | Līgums Nr.1 | - 2 457 298,25 | - 36,82 | 2 030 825,00 | 426 473,25 |
| - 1.2. | Līgums Nr.2 | - 2 149 867,50 | - 32,22 | 1 776 750,00 | 373 117,50 |
| 1.3. | Līgums Nr.3 | - 1 457 989,50 | - 21,85 | 1 204 950,00 | 253 039,50 |
| 2. | Piegāžu izmaksas kopā: | - Nav | - Nav | Nav | Nav |
| - 2.1. | Līgums Nr.1 |  |  |  |  |
| 3. | Pakalpojumu izmaksas kopā: | - 607 949,98 | - 9,11 | 460 265,00 | 96 655,65 |
| - 3.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. |  |  |  |  |
|  | Līgums Nr.1 | - 181 953,75 | - 2,73 | 150 375,00 | 31 578,75 |
| - 3.3. | Pasūtītāja prasību un tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |
|  | Līgums Nr.1. | - 263 780,00 | - 3,95 | 218 000,00 | 45 780,00 |
|  | - KOPĀ tai skaitā finanšu rezerve projekta līgumu neparedzētajām izmaksām | 6 673 105,23 | 100% | 5 472 790,00 | 1 149 285,90 |

20.tabula. Projekta finansēšanas plāns

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattieci nāmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | Kohēzijas fonda finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2010 | 3 620,32 | 628,32 | 2 992,00 | 2 992,00 |  | 2 781,18 | 92,953877% |  |  |  |  |  |  | 210,82 | 7,046123% |
| 2011 | 381 072,56 | 66 136,56 | 314 936,00 | 314 936,00 |  | 292 744,96 | 92,953794% |  |  |  |  |  |  | 22 191,04 | 7,046206% |
| 2012 | 1 980 949,08 | 343 801,08 | 1 637 148,00 | 1 637 148,00 |  | 1 521 791,20 | 92,953795% |  |  |  |  |  |  | 115 356,80 | 7,046205% |
| 2013 | 2 239 567,22 | 388 685,22 | 1 850 882,00 | 1 850 882,00 |  | 1 720 465,06 | 92,953795% |  |  |  |  |  |  | 130 416,94 | 7,046205% |
| 2014 | 1 956 602,67 | 339 575,67 | 1 617 027,00 | 1 617 027,00 |  | 1 503 087,97 | 92,953795% |  |  |  |  |  |  | 113 939,03 | 7,046205% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Kopā | 6 561 811,85 | 1 138 826,85 | 5 422 985,00 | 5 422 985,00 | 0,00 | 5 040 870,37 | 92,953795% | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 382 114,63 | 7,046205% |

## 5.10.  Ekonomiskā analīze

Ekonomiskie ieguvumi:

Ņemot vērā, ka projekta realizācijas ietvaros tiek izbūvēta jauna notekūdeņu savākšanas sistēma un tā tiek savienota ar SIA „Rīgas ūdens” esošo notekūdeņu savākšanas sistēmu, tad projekta ekonomiskais ieguvums ir pakalpojuma kvalitātes uzlabošanās (jo tiks slēgta vairāku neefektīvi darbojošies NAI), tiks nodrošināta vides situācijas uzlabošanās galvenokārt Lielajā un Mazajā Baltezerā, kas ir dzeramā ūdens ņemšanas vieta, apkārtējās teritorijas konkurētspējas palielināšanās veicinot tās attīstību.

Jaunās notekūdens savākšanas sistēmas izbūves rezultātā Lielajā un Mazajā Baltezerā vairs netiks novadīti piesārņoti notekūdeņi, kas ir populāra peldvieta, makšķerēšanas vieta, kā arī ūdens ņemšanas vieta. Novadot notekūdeņus uz SIA „Rīgas ūdens” notekūdeņu sistēmu, tiek ievērojami samazināts iedzīvotāju saslimšanas risks peldoties, ēdot saindētas zivis vai patērējot dzeramo ūdeni. Uzlabojoties ūdens kvalitātei tiks nodrošināta zemūdens vides atveseļošanās, samazināta ezera aizaugšana. Samazinot saslimstību iedzīvotāju vidū ne tikai tiek veicināta ekonomiskā attīstība, bet arī samazinās izdevumi, kas rodas pie slimnieku ārstēšanas.

Risku analīze:

- Finanšu riski

- Ekonomiskā attīstība valstī

- Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir ņemta vērā vispārējā ekonomiskā recesija. Diemžēl tās ietekme uz Garkalnes un Ādažu novadu attīstību un iedzīvotāju maksātspēju ir tikai teorētiski pieņemam, bet iedzīvotāju maksātspēja ir galvenais ienākuma avots Garkalnes un Ādažu novados un iedzīvotāju maksātspēja norāda uz patērētāju norēķināšanos par saņemto pakalpojumu.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

- Līdz ar Projekta realizāciju netiek plānotas būtiskas pakalpojumu tarifu izmaiņas, tāpēc netiek prognozēts arī patērētāju skaita samazinājums vai būtisks debitoru parādu pieaugums.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

- Finanšu analīzes modelī ir iekļauts ievērojams izmaksu palielinājums gan par elektrību, gan darbaspēku un citiem resursiem. Šo resursu izmaksu pieaugums ir aprēķināts, bet ņemot vērā, ka jaunā kanalizācijas sistēma pēc būtības būs vairāk nekā 10 reizes lielāka par esošajām mazajām sistēmām, veicot aprēķinus var būt pieļautas kļūdas, kā rezultātā plānotās izmaksas var būt arī lielākas, kā aprēķināts. Papildus risku rada arī saistības ar SIA „Rīgas ūdens” par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu. Arī šis uzņēmums plāno investīcijas attīstībā un tam var būt ietekme uz tarifu, kā rezultātā tas var pieaugt straujāk nekā plānotais inflācijas apjoms. Ņemot vērā, ka tas būs būtiskākais izmaksu postenis jaunajā Baltezera aglomerācijā, tad tādam faktoram var būt būtiska ietekme uz projekta dzīvotspēju.

- Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

- Gan Garkalnes, gan Ādažu novada domju esošo kredītsaistību apjoms ir ar pietiekoši rezervi, lai varētu atbalstīt vai garantēt ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana neradot saistību limita pārsniegumu.

- Tehniskie un tehnoloģiskie riski

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā

- Riski attiecībā uz izvēlēto NAI tehnoloģiju nepastāv, jo notekūdeņu attīrīšanu nodrošinās SIA „Rīgas ūdens” savās Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Pastāv riski attiecībā uz cauruļvadu izbūvi un iedzīvotāju pieslēgšanu. Vairākas teritorijas ap Lielo un Mazo Baltezeru ir potenciālas aplūšanas teritorijas palu un plūdu laikā. Tas nozīmē, ka pašteces cauruļvadu būvniecība 2,0 - 4,0 metru dziļumā ir ne tikai ļoti apgrūtinoša, bet arī nākotnē ekspluatācijā šāda sistēma ir neefektīva. Tāpēc izvēlēta alternatīva šobrīd ir privātmāju pieslēgšana ar individuālajiem sūkņiem, kas ļauj samazināt kanalizācijas vadu izbūvi līdz 0,8 – 1,0 m dziļumam. Šāds izvēlētais risinājums rada risku, ka samazināsies iedzīvotāju vēlme pieslēgties šādai sistēmai, jo individuālā pieslēguma izbūve ar sūkņa palīdzību vidēji ir par 30% dārgāka, kā citos gadījumos.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

- Būvdarbu uzsākšana plānota 2011.gada otrajā pusē. Tiek plānots realizēt tādus būvdarbu līgumus, kur pats būvuzņēmējs nodrošina arī projektēšanu. Tas nozīmē, ka noslēdzot būvdarbu līgumu 2011.g. otrajā pusē būvuzņēmējam ir pietiekošs laiks, lai sagatavotu kvalitatīvu tehnisko projektu un līdz ar optimālu laika apstākļu iestāšanos 2012.g. vasarā realizēt plānotos būvdarbus.

Institucionālie riski

SIA „Garkalnes ūdens” ir jauns uzņēmums un tam nav pieredze līdzīgu vai ES fondu līdzfinansētu projektu realizācijā. Uzņēmuma valdē ir iesaistīti pieredzējuši cilvēki ES projektu realizācijā un tas dod pārliecību par atbilstošu projekta realizāciju.

Projekta īstenošanas riski

Projekta īstenošanai nepastāv būtisku risku, jo Stopiņu novada atrašanās tuvu Rīgai nodrošinās gan ieinteresētību, gan konkurenci būvuzņēmēju vidū pie Projekta realizācijas.

# 6. IEPIRKUMU PLĀNS UN LAIKA GRAFIKS

Projekta realizācija ir plānota pakāpeniska, lai izlīdzinātu naudas plūsmu un SIA „Garkalnes komunālserivss” nebūtu jāņem milzīgs kredīts, lai nodrošinātu projektam apgrozāmos līdzekļus. Plānojot projekta realizāciju izlīdzinātu četru gadu periodā tiek nodrošināta Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļas vienmērīga un regulāra aprite, kā arī PVN priekšnodokļa daļas vienmērīga aprite. Šāda projekta realizācija ir pieņemta par labāko finansējuma saņēmējam un neradot negatīvu ietekmi uz pakalpojuma saņēmējiem sakarā ar ievērojamu tarifa apjoma pieaugumu.

Pirmā būvdarbu līguma ietvaros ir plānots iekļaut Projekta īstermiņa plānā paredzētās komponentes G5 un G2. Tās ir divas blīvāk apdzīvotās teritorijas tuvāk plānotajam pieslēgumam ar Rīgas sistēmu. Šī līguma realizācija, kā pirmā ir nepieciešama sekojošu iemeslu dēļ:

- šīs sistēmas izbūve kā pirmā nodrošina lielāku jaunu patērētāju pieslēgšanos pie jaunizbūvētās sistēmas skaitot uz 1 km izbūvēto tīklu;

- šāds būvdarbu līgums ietver esošo Priedkalnu sistēmu, kuru tiek plānots ņemt par pamatu veidojot jauno SIA „Garkalnes ūdens”, kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju;

- šāda būvdarbu līguma rezultātā tiek paplašināta sistēma pie kuras var izbūvēt pārējos plānotos tīklus pie Lielā un Mazā Baltezera.

Otrā būvdarbu līguma ietvaros plānots izbūvēt jaunus notekūdens savākšanas tīklus, kas iekļauti komponentēs G6, A1 un A3. Šāds būvdarbu apjoms nodrošinātu esošo Baltvillas, SIA „Rīgas ūdens” Baltezera sūkņu stacijas un SIA „Triādes” esošo notekūdeņu sistēmu saslēgšanu ar jaunizbūvēto Baltezera notekūdens savākšanas sistēmu un dotu vislielāko vides ieguvumu, kas pārtrauktu koncentrētu notekūdeņu izlaidi Lielajā un Mazajā Baltezerā.

Trešā būvdarbu līguma ietvaros tiktu izbūvētas pārējās īstermiņa būvdarbu komponentes, kuru nepieciešamība ir pamatota esošajā dokumentācijā un ir ietvertas būvdarbu komponentēs A2 un G3.

Kopumā visu trīs būvdarbu līgumu realizācija ir plānota pakāpeniska. Pirmo būvdarbu līgumu plānojot uzsākt 2013.g. janvārī. Otro līgumu izsludināt un noslēgt tikai pēc tam, kad nav šaubu, ka pirmais līgums tiks veiksmīgi realizēts līdz galam un otrā būvdarbu līguma ietvaros izbūvēto jauno kanalizācijas sistēmu varēs pieslēgt pie pirmajā būvdarbu līguma izbūvētās notekūdens savākšanas sistēmas. Trešo būvdarbu līgumu paredzēts izsludināt un realizēt 2014.gada laikā. Arī šīs sistēmas elementi savietosies ar pirmā būvdarbu līguma ietvaros izbūvēto paplašināto notekūdens savākšanas sistēmu.

Lai būtu iespējams uzsākt būvdarbu realizāciju ir nepieciešams sagatavot Pasūtītāja prasības būvdarbu līgumam. Konsultējoties ar pašvaldībām un LR Vides ministrijas darbiniekiem par to, kāda būtu atbilstošākā Būvdarbu līguma forma, finansējuma saņēmējs ir pieņēmis lēmumu realizēt būvdarbus izmantojot FIDIC „Dzeltenās grāmatas” līguma nosacījumus. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama detalizēta Pasūtītāju prasību sagatavošana, lai izvairītos no jeb kādiem sarežģījumiem būvdarbu līgumu realizācijas laikā. Līdz ar šo ir plānots izsludināt vienu pakalpojumu līgumu, kas ietvertu Pasūtītāja prasību sagatavošanu, visas pamatojošās informācijas iegūšanu, hidroloģisko aprēķinu, līgumu formu sagatavošanu trim būvdarbu līgumiem.

Lai tiktu ievēroti FIDIC „Dzeltenās grāmatas” līguma nosacījumi un LR būvniecību regulējošās likumdošanas prasības tiks nolīgts atbilstošs Inženieris-būvuzraugs, kurš nodrošinās visu trīs būvdarbu līgumu būvuzraudzību.

| Nr. | Līguma priekšmets [1] | Paredzamā līgumcena [2] | Iepirkuma procedūra [3] | Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvdarbu līgums Nr.1 | 2 088 050,00 | Finansējuma saņēmēja iepirkumu procedūra | 10.2011. |
| 2. | Būvdarbu līgums Nr.2. | 1 826 822,00 | Finansējuma saņēmēja iepirkumu procedūra | 10.2012. |
| 3. | Būvdarbu līgums Nr.3. | 1 240 716,00 | Finansējuma saņēmēja iepirkumu procedūra | 10.2013. |
| 4. | Būvdarbu uzraudzības līgums | 150 375,00 | Finansējuma saņēmēja iepirkumu procedūra | 10.2011. |
| 5. | Pasūtītāja prasību sagatavošanas līgums | 100 000,00 | Finansējuma saņēmēja iepirkumu procedūra | 01.2011. |

Projekta realizācijas plānotais laika grafiks.

| Līgums |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Būvdarbu līgums Nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums Nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums Nr.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu uzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītāju prasību sagatavošanas līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PROJEKTA IEGUVUMI

22.tabula. Projekta ieguvumi

| Kvantitatīvie vides ieguvumi | Savākto notekūdeņu apjoms aglomerācijā palielināsies no 13 % pirms projekta realizācijas līdz 88 % pēc projekta realizācijas, nodrošinot notekūdeņu savākšanu 2 901 iedzīvotājam. |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi | Pēc projekta realizācijas tiks likvidētas neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas Lielajā un Mazajā Baltezerā, notekūdeņus savācot centralizēti un novadot uz Rīgas notekūdeņu savākšanas sistēmu. |

# PIELIKUMI

1.PIELIKUMS

Atbildes uz komentāriem, kas sniegti Tehniski ekonomiskā pamatojuma pamatinformācijā

I Ūdenssaimniecības projekta raksturojums

Projekta Nr.ID: 463

Projekta nosaukums: Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera.

1. Sistēmas raksturojums:

| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā / cilvēku ekvivalents (CE) projekta teritorijā (iedzīvotāji + ražošana) | 3027/ CE 8897 (iekļauj iedzīvotājus, rehabilitācijas centru, viesnīcu, rūpniecisko zonu un kafejnīcas). |
| --- | --- |
| Esošās situācijas pieslēgumu skaits iedzīvotājiem ūdensapgādei (%) | TEP nav norādīti pilnīgi dati par pieslēgumu skaitu centralizētai ūdensapgādei. Atbilde: Skatīt sadaļā „Projekta pieņēmumi. Ūdensapgādes sistēmas plānošana” |
| Esošās situācijas pieslēgumu skaits iedzīvotājiem kanalizācijai (%) | 13 % |
| Plānotais sistēmas dzeramā ūdens patēriņš ilgtermiņa m3/dnn (norādīt arī gadu (2015 - 2020.g.)) | Nav norādīts Atbilde: Skatīt sadaļā „Projekta pieņēmumi. Ūdensapgādes sistēmas plānošana” |
| Plānotais sistēmas notekūdeņu apjoms ilgtermiņa m3/dnn (norādīt arī gadu (2015 - 2020.g.)) | 2236 m3/dnn (145 l/c/d)- 2023.g. Nepieciešams precizēt pa patērētāju grupām. Atbilde: Skatīt sadaļā „Projekta pieņēmumi”. |

II Tehniski ekonomiskā pamatojuma analīze

1. Esošās situācijas analīze

| Apskatāmā joma | Situācijas raksturojums/atbilstība jomas normatīvu prasībām |
| --- | --- |
| Ūdens kvalitāte (aprakstīt kopumā un norādīt rādītājus, kuriem tiek pārsniegtas normatīvu prasības) | Nav norādīts Atbilde: Skatīt sadaļā „Projekta pieņēmumi. Ūdensapgādes sistēmas plānošana” |
| Notekūdeņu kvalitāte (aprakstīt kopumā un norādīt rādītājus, kuriem izplūdē tiek pārsniegtas normatīvu prasības) | Notekūdeņi tiek attīrīti 4 NAI: Ādažu novadā - SIA ”Ādaži-Triāde” NAI (notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši prasībām) un SIA „Rīgas Ūdens” ūdensgūtnes „Baltezers” NAI; Garkalnes novadā - Priedkalnes NAI un SIA „Balt Aliance” Rehabilitācijas centra „Baltezers” NAI. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte 3 no 4 NAI ir atbilstoša, savukārt Priedkalnes NAI attīrīšana praktiski nenotiek. Analīzes izplūdē no Priedkalnes NAI: BSP5 un SV koncentrācija samazinās attiecīgi par 25% un 76%, bet citu piesārņojošo vielu koncentrācija pieaug (ĶSP – par 61%, Nkop– par 72% un Pkop – par 47%). Nepieciešams pievienot testēšanas pārskatus. Atbilde: Pievienoti pielikumā. |
| Saņemošā ūdensobjekta (kurā ieplūst notekūdeņi) kvalitāte | 3 no 4 NAI attīrītos notekūdeņus novada Lielajā Baltezerā, bet viena NAI notekūdeņus novada meliorācijas grāvī, kas ietek Gaujas- Baltezera kanālā, netālu no Mazā Baltezera, bet straumju virziena dēļ tie nonāk M. Baltezerā. Lielais Baltezers noteikts kā prioritārais zivju ūdens, kura kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātei. Ūdeņu kvalitātei noteiktie robežlielumi nav pārsniegti. |
| Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana | SIA "Ādaži-Triāde" NAI 2006. un 2007.gadā veikto dūņu analīžu rezultāti liecina, ka notekūdeņu dūņu kvalitāte atbilst prasībām. Liekās bioloģiskās dūņas no NAI tiek nogādātas uz dūņu laukiem, kur tās tiek uzglabātas. Baltezera ūdensgūtnes sūkņu stacijas NAI notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas ar SIA ”CONTI CHEMICAL” autotransportu tiek aizvestas uz Daugavgrīvas NAI pārstrādei metāntenkos. Priedkalnes NAI notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek savāktas dūņu akā, no kurienes tās tiek aizvestas uz Upesciema dūņu laukiem. Rehabilitācijas centra NAI notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās sadzīves notekūdeņu dūņas tiek atsūknētas un nogādātas atkritumu poligonā (saskaņā ar SIA “Vides tehnoloģijas” un SIA “Getliņi-2” noslēgto līgumu). |
| Sistēmas jaudu atbilstība (gan dzeramā ūdens, gan notekūdeņu) | Ūdensapgāde Garkalnes novadā ir 3 ūdensapgādes sistēmas, Ādažu novadā- 7 sistēmas. Pilnvērtīgi dati par ūdensapgādes sistēmas atbilstību nav norādīti. Atbilde: Skatīt sadaļā „Ūdensapgādes sistēmas plānošana” Kanalizācija Apskatāmajā teritorijā ap Lielo un Mazo Baltezeru ir izvietotas 4 notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas. Attīrīto notekūdeņu daudzums kopā visās 4 NAI- 120828 m3/g ( 331 m3/dnn). Sistēmas nav attīstītas, tās ir morāli novecojušas un sliktā tehniskā stāvoklī. Nepieciešams detalizētāk aprakstīt kanalizācijas sistēmu jaudu atbilstību- raksturot esošos tīklus, to garumu, infiltrācijas apjomu, papildināt aprakstu par esošajām NAI, to tehniskajiem parametriem, nolietojumu, kā arī norādīt plānotās darbības ar esošajiem sistēmas elementiem. Atbilde: Skatīt sadaļā „Esošās notekūdeņu sistēmas elementi” |
| Dabas aizsardzība (norādīt būtiskākos aspektus, ĪADT un kultūrvēsturiskie pieminekļi) | Projekta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums „Lielā Baltezera salas”. Dabas liegums ir iekļauts NATURA 2000 sarakstā. Paredzētā projekta darbība to neskars. Teritorijā atrodas arī divi īpaši aizsargājami koki – dižozoli. Kultūrvēsturiskie pieminekļi- Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca. Potenciālie pieminekļu saraksta papildinājumu projektā iekļautie- Baltezera sūkņu stacijas apbūve un komunistiskā terora upuru piemiņas vieta. |
| Ģeotehniskie apstākļi (aprakstīt grunts sastāvu un gruntsūdeni, ja ir norādīts) | Lielā un Mazā Baltezera apvidū nogulumiežu virsējo kārtu veido galvenokārt smilšaini nogulumi. Teritorijas pirmskvartāra nogulumus galvenokārt veido Gaujas svītas ieži, kuri pamatā sastāv no smilšakmeņiem un aleirītiskiem māliem. Kvartāra nogulumu segu veido Baltijas ledus ezera un Litorīnas jūras smilšainie nogulumi un aluviālie nogulumi. |
| Pakalpojumu sniedzējs (juridiskais statuss un piederība, darbības jomas) | Kanalizācijas pakalpojumus apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera nodrošina daļēji SIA „Ādažu Ūdens” un SIA „ Garkalnes komunālserviss”. Tiek plānots, ka šī projekta īstenošanai tiks dibināta jauna pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas piederēs abām pašvaldībām. Ņemot vērā to, ka jaundibināmais pakalpojumu sniedzējs pārņems ūdenssaimniecības funkcijas no SIA „Garkalnes Komunālserviss”, turpmāk tiek veikta šī uzņēmuma finanšu darbības analīze. Uzņēmuma darbības jomas- siltumapgāde, ūdenssaimniecība, ielu apgaismojuma sistēmas uzturēšana, ceļu uzturēšana un remonti. Nepieciešams precizēt vai jaunais uzņēmums sniegs arī ūdensapgādes pakalpojumus. Kādēļ netiek analizēta SIA ‘Ādažu ūdens’ finanšu darbības analīze? Atbilde: Ir izveidots uzņēmums SIA „Garkalnes ūdens”, kurš nodarbosies ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu aglomerācijā ap Lielo un Mazo Baltezeru. Šobrīd aglomerācijā ietilpstošās Priedkalnes sistēmas pamatlīdzekļi pieder SIA „Garkalnes komunālserviss’, savukārt Alderu sistēma SIA „Ādažu ūdens”. Ir uzsāktas procedūras ar šo pamatlīdzekļu pārvērtēšanu un nodošanu SIA „Garkalnes ūdens”, kas tiks paveikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai. Finanšu analīzē netiek veikta SIA „Garkalne komunālserviss” finanšu analīze, jo šis uzņēmums nebūs pakalpojuma sniedzējs. Finanšu analīzē tiek analizēts SIA „Garkalnes ūdens” finanšu analīze ar pieņēmumu, ka ir pārņemtas Priedkalnu un Adleru notekūdens sistēmas. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Jaundibinātais uzņēmums pārņems no SIA „Garkalnes komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkcijas, kā arī esošos ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus. SIA „Ādažu ūdens” turpinās sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu novada apdzīvotajās vietās, kas neietilpst šī projekta teritorijā. Jaunais pakalpojumu sniedzējs (SIA Garkalnes Ūdens) pārņems no SIA „Ādažu ūdens” tās bilancē esošos ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus, kuri atrodas projekta teritorijā. TEP norādīts, ka līdz 2009.g.maijam tiek plānots jaunajam uzņēmumam slēgt līgumus ar abām domēm un apstiprināt tarifus, tomēr nepieciešams precizēt, vai šajā periodā tiek paredzēts jaunajam uzņēmumam arī pārņemt visus pamatlīdzekļus. Atbilde: SIA „Garkalnes ūdens” no SIA „Garkalnes komunālserviss” pārņems tikai tās ūdenssaimniecības sistēmas, kas atrodas Projekta teritorijā ap Lielo un Mazo Baltezeru, tas ir Priedkalnu sistēmu. SIA „Garkalnes komunālserviss” turpinās sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus citās Garkalnes novada apdzīvotās teritorijās. Nepieciešamās aktivitātes attiecībā uz sistēmu pārņemšanu ir aizkavējušās, jo nebija skaidrs vai SIA „Garkalnes ūdens” spēs piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai pie Lielā un Mazā Baltezera. Taga, kad ir skaidrs, ka sistēmas attīstība tiks realizēta un ES Kohēzijas fonda finansējums tiks piesaistīts ir uzsāktas darbības pie sistēmu pārņemšanas. Sistēmas tiks pilnībā pārņemtas SIA „Garkalnes ūdens” īpašumā līdz Projekta pieteikuma iesniegšanai LR Vides ministrijā. |
| Pakalpojumu pašizmaksa (norādīt vai ieņēmumi sedz pakalpojumu izmaksas) | 2005.un 2006.g. uzņēmums „Garkalnes komunālserviss” strādā ar zaudējumiem, savukārt 2007.g. darbības rezultāts ir pozitīvs. |
| Tarifi (gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā (norādīt arī gadu)) un maksātspēja (% no mājsaimniecības izdevumiem) | Garkalnes novada ūdenssaimniecības tarifi ir vienādi fiziskajām un juridiskajām personām, bet atšķirīgi pa ciemiem. Tarifi 2008.g. (LVL/ m3 bez PVN): Ūdens Priedkalne- 0,54 Upesciems- 0,55 Garkalne- 0,49 Kanalizācija Priedkalne- 0,88 Upesciems- 0,50 Garkalne- 0,33 Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2008.g. sastādīja 3 % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem. |
| Sistēmas uzraudzība (informācija par dzeramā ūdens uzskaiti, nodrošinājums ar mērītājiem) | TEP norādīts, ka ap 80 % klientu ir uzstādīti mērītāji. Nepieciešams precizēt vai dati iekļauj abu novadu (visas projekta teritorijas) patērētājus, kā arī norādīt plānoto nodrošinājumu ar mērītājiem ilgtermiņā. Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” |
| Kredītspēja (norādīt pašvaldības saistību apjomu (Ls un %), un pakalpojumu sniedzēja saistību apjomu (Ls) | Ādažu novada domes esošās saistības uz 2008.g. nogali- 368,7 tūkst. LVL jeb 7.5 % no pašvaldības aktīvā pamatbudžeta ieņēmumiem. Garkalnes novada domes esošās saistības uz 2008.g. nogali- 91,1 tūkst. LVL jeb 1,7 % no pašvaldības aktīvā pamatbudžeta ieņēmumiem. SIA „ Garkalnes komunālservisam” šobrīd ilgtermiņa kredītsaistību nav. |
| Ūdens zudumi (%) | n/a |
| Infiltrācija (%) | Nav norādīts Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” |

2. Ilgtermiņa investīciju programma

| Apskatāmā joma | Situācijas raksturojums |
| --- | --- |
| Jaudas prognozes (gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā, tai skaitā iekārtu kapacitāte) | Par ūdensapgādi informācijas nav. Visi notekūdeņi tiks novadīti uz Rīgu un attīrīti Daugavgrīvas NAI. Nav pamatotas prognozes notekūdeņu patēriņam uz 1 iedzīvotāju, 3.3.tabulā sniegtie pieņēmumi neatbilst 3.1.5.nod. norādītājam (detalizēti skat.zemāk). Atbilde: Papildināta sadaļa „Projekta pieņēmumi”. |
| Alternatīvu analīze (norādīt kādas alternatīvas izskatītas gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā), tai skaitā no tehniskā, ekonomiskā un vides viedokļa (norādīt izvēlēto alternatīvu) | Ir izskatīti 4 kanalizācijas sistēmas izbūves varianti: - kanalizācijas notekūdeņu novadīšana uz Rīgas pilsētu; - kanalizācijas notekūdeņu novadīšana uz Ādažiem gar M.Baltezera Austrumu krastu - kanalizācijas notekūdeņu novadīšana uz Ādažiem gar ViaBaltika autoceļu - kanalizācijas notekūdeņu novadīšana no Garkalnes novada uz Rīgu un no Ādažu novada uz Ādažiem. Papildus tiek analizēti sistēmu veidi- pašteces, spiedkanalizācija un vakuumkanalizācija. Izvēlētā alternatīva nav pietiekami pamatota, nepieciešama lielāka detalizācija par alternatīvu izmaksām (10.pielikumā sniegta detalizācija tikai par izvēlēto risinājumu), kā arī nepieciešams pamatot izvēlēto 4 alternatīvu stratēģiju (atbilstoši administratīvām teritorijām, NAI atrašanās vieta utt.), kā arī, ņemot vērā ekonomiskos apsvērumus, izskatīt citus alternatīvus risinājumus (neiekļaujot mazapdzīvotu vietu pieslēgumu veidošanu: 1) gar Lielo Baltezeru no Bukultiem līdz Baltezera ciemam, 2) gar Mazo Baltezeru no Baltezera ciema līdz Alderiem u.c.) vai 3) Baltezeru novirzot uz Rīgu, savukārt Alderu ciemu uz Ādažiem, no vides viedokļa – vai tabulā 3.6.norādītie plānotie notekūdeņu apjomi reāli atbilst izbūvētajām NAI (vai spētu pieņemt šos notekūdeņu apjomu). Nav sniegts pamatojums vai no institucionālā viedokļa ir faktiski iespējams apskatīt alternatīvu par notekūdeņu novadīšanu uz SIA ‘Ādažu Triāde”, vai ir kapacitāte notekūdeņu pieņemšanai un vēlme tos pieņemt un attīrīt. Nav izvērtētas un pamatotas alternatīvas ūdensapgādes sistēmu attīstībai. Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”. |
| Risku analīze (norādīt riskus) | TEP analizētas sekojošas risku grupas: - plānoto projekta rezultātu sasniegšanas riski; - projekta savlaicīgas izpildes riski; - finansiālie riski; - tirgus riski. |
| Izmaksu novērtējums | Ir raksturotas kopējās izmaksas, norādītas ekspluatācijas izmaksas, pievienots detalizēts attīstības elementu izmaksu aprēķins, nepieciešams precizēt vai pieņemtās izmaksas norādītas 2008.g. cenās, kā arī sniegt pamatojumu vienību cenu izvēlei pret šobrīdējo tirgus situāciju. Atbilde: Izmaksu metodoloģija sniegta pielikumā |
| Ilgtermiņa programma (raksturot kopējās nepieciešamās izmaksas, atsevišķi ūdensapgādei un atsevišķi kanalizācijai, kā arī uzskaitīt būtiskākās plānotās darbības) | Kopējās izmaksas- Ls 9 877 850, tai skaitā Garkalnes novadā Ls 6 986 230 un Ādažu novadā Ls 2 891 620. Plānotās darbības– kanalizācijas sistēmas paplašināšana: Garkalnes novadā tīklu izbūve 36,6 km garumā un 10 jaunu SS izbūve, Ādažu novadā tīklu izbūve 16,1 km garumā un 5 jaunu SS izbūve. Nepieciešams norādīt, kuri esošās sistēmas elementi tiks demontēti Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”. |
| Atbilstības normatīvu prasībām sasniegšana (norādīt vai ilgtermiņa programma ir sniegta pilnai sistēmas darbībai atbilstoši normatīviem) | Ilgtermiņa investīciju programmas komponentes tika izvēlētas, lai uzlabotu vides kvalitāti, nodrošinot LR un ES tiesisko aktu prasību izpildi vides aizsardzības jomā. Realizējot projektu ilgtermiņā tiks samazināts pazemes ūdeņu piesārņojuma risks un virszemes ūdens objektu, t.sk., Lielā un Mazā Baltezera piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem, tādējādi samazinot slodzi uz vidi. IIP rezultātā 95 % apskatāmās teritorijas iedzīvotāju būs pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. TEP nav norādīti pilnvērtīgi dati par esošo ūdenssaimniecības sistēmu, tādēļ nav iespējams pārliecināties, vai ilgtermiņa programmā iekļauti visi nepieciešamie darbi pilnai sistēmas attīstībai (tai skaitā ūdensapgādes attīstībai nepieciešamās darbības). Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”. |
| Pasākumu prioritāšu noteikšana | Prioritārā programma sastādīta, ņemot vērā projektam izvirzītos mērķus un pašvaldības prioritātes un saskaņā ar spēkā esošajiem novadu teritoriju attīstības plāniem. Nepieciešams norādīt komponenšu secību pēc veiktās prioritizācijas. Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”. |
| IVN nepieciešamība | TEP norādīts, ka attīstības projektā ir iekļautas darbības, kurām jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, jo plānotā kanalizācijas tīklu paplašināšana pārsniedz 20 km. Aktualizētajā TEP nepieciešams informāciju papildināt atbilstoši pievienotajam lēmumam. Atbilde: Papildināta sadaļa „Prioritārās investīciju programmas ieguvumi”. Finansējuma saņēmējs ir uzsācis nepieciešamās aktivitātes sākotnējā IVN atzinuma iegūšanai. |

III Prioritārās investīciju programmas raksturojums

1. Projekta komponentes:

| Sistēmas elements | Projektā iekļautās komponentes raksturojums | Apjomi (m vai gab.) | Jauda, indikatori | Izmaksas (LVL, bez PVN), 2009. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde: |  |  |  |  |
| Ūdens ņemšanas vietas |  |  |  |  |
| Urbumi | - |  |  |  |
| savienojošie vadi | - |  |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas | - |  |  |  |
| Ūdens uzglabāšana | - |  |  |  |
| Spiediena nodrošināšana | - |  |  |  |
| rezervuārs | - |  |  |  |
| ūdenstornis | - |  |  |  |
| Ūdensapgādes tīkli (tai skaitā perspektīvās apbūves teritorijās) | - |  |  |  |
| rekonstrukcija | - |  |  |  |
| jaunu būvniecība | - |  |  |  |
| Kanalizācija: |  |  |  |  |
| Kanalizācijas tīkli (tai skaitā perspektīvās apbūves teritorijās) |  |  |  |  |
| rekonstrukcija |  |  |  |  |
| jaunu būvniecība | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve | 42,7 km | D 100-200 mm | Kopā tīkli un SS- Ls 8034630 |
| Lietus ūdeņu tīkli | - |  |  |  |
| Sūkņu stacijas | Sūkņu staciju izbūve | 13 gab. | 0,6- 6,0 kW | Skat. augstāk |
| Uzkrāšanas rezervuāri (pārplūdes) | - |  |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | - |  |  |  |
| Notekūdeņu dūņu apstrāde | - |  |  |  |
| Notekūdeņu dūņu uzglabāšana | - |  |  |  |
| Septisko dūņu pieņemšana | - |  |  |  |
| Iekārtas sistēmas uzturēšanai, ja tās tiek plānotas piegādes līgumā: |  |  |  |  |
| Vakuuma mašīna | - |  |  |  |
| Hidrodinamiskā mašīna | - |  |  |  |
| Tehnika dūņu pārvešanai | - |  |  |  |
| Ģeneratori | - |  |  |  |
| Pakalpojumi: |  |  |  |  |
| Tīklu izpētes | - |  |  |  |
| Tīklu skalošana | - |  |  |  |
| Noplūžu noteikšana | - |  |  |  |
| Ietekmes uz vidi novērtējums | - |  |  |  |

2. Projekta iepirkumu plāns

| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits) | Līguma summa (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbi | Būvdarbu līgums | 8 034 632 |
| Piegādes | - | - |
| Pakalpojumi (būvuzraudzība, autoruzraudzība, tehniskie projekti u.c.) | Būvprojekta un tehnisko specifikāciju sagatavošana Būvuzraudzība Autoruzraudzība | 307 886 230 914 38 486 |

3. Projekta finanšu plāns (LVL)*

| Kopējās izmaksas (1=2+3) | Neattiecināmās izmaksas (2) | Kopējās attiecināmās izmaksas (3) | Projekta pieteicēja budžets/ kredīts | Pašvaldības budžets/ kredīts | Valsts budžeta fin./valsts budžeta dotācija pašvaldībām | ES finansējums | Cits (Norādīt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 278 935,00 | 2 131 054,00 | 10 147881,00 |  |  |  | 8 625 698,85 | 1 522 182,15 |
|  |  |  |  |  |  | 85% | 15 % |

*Tā kā autoruzraudzības izmaksas nedrīkst būt vairāk kā 0,5 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām, bet būvuzraudzības izmaksas ne vairāk kā 3 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām, tad TEP savstarpēji nesaskaņotās informācijas dēļ nav skaidrs, kuras autoruzraudzības un kuras būvuzraudzības izmaksas būtu pareizās.

4. Projekta finanšu un ekonomiskie rādītāji:

Finanšu analīze ir pilnībā pārstrādāta, ņemot vērā gan sniegtos komentārus, gan izmaksu metodoloģiju.

| Ieņēmumu – izdevumu analīze | Finanšu modeļa sadaļā Peļna/ Zaudējumi pie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi <<ar projektu>> visā projekta periodā ir zaudējumi pirms nodokļiem. TEP sniegtā informācija neuzrāda, ka projekts būs dzīvotspējīgs pēc investīciju projekta veikšanas. Pašvaldības dotācijas arvien pieaugošā apmērā būs nepieciešamas visus 30 gadus pēc projekta ieviešanas. Tā kā arī pieņēmumi par patēriņa apjomu ir optimistiski, tad var uzskatīt, ka šobrīd plānotais investīciju apjoms ir pārāk liels. Nepieciešama TEP pārstrādāšana, novēršot atzinumā norādītās neprecizitātes un samazinot prioritārās programmas apjomu. |
| --- | --- |
| Tarifa analīze | Saskaņā ar finanšu modeli tarifā iekļautā rentabilitāte ir 7% . TEP informācija par tarifā iekļauto rentabilitāti nav sniegta. TEP 90. lpp iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir atkarīgi no diviem lielumiem: tarifa lieluma (LVL/m3) un notekūdeņu apjoma (m3). Projekta finanšu analīzes gaitā ir noskaidrots, ka aprēķinot tarifa lielumu pēc projekta ieviešanas, iegūtie mājsaimniecību maksājumi pārsniedz pieļaujamo 4% robežu no mājsaimniecību ienākumiem. Augstāko līmeni tie sasniedz pirmajā gadā pēc projekta ieviešanas, sasniedzot 10,9%. Ir izdalīti divi tarifi, kas ir aprēķināti katrs pēc savas metodikas: tarifs, kura apjomu nosaka nepieciešamība segt pilnas sistēmas izmaksas un tarifs, kura apjoms ir ierobežots ar 4% no mājsaimniecību budžeta. Viena vai otra tarifa ieviešana atstās negatīvu ietekmi uz, attiecīgi, iedzīvotāju maksātspēju vai projekta dzīvotspēju. Finanšu modelī redzams, ka tarifu aprēķina metodikā ir iekļauts viss nolietojums. TEP šādu informāciju nebija iespējams atrast. |
| Makroekonomisko pieņēmumu atbilstība | Finanšu analīzē ņemti vērā ar FM saskaņotie makroekonomiskie rādītāji, kas ir saskaņā ar MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 5. pielikumu. |
| Izmantotie modeļi | Izmantots, ne Vides ministrijas izstrādātais finanšu modelis MS Excel formāta. |
| Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins | Gan TEP, gan finanšu modelī norādīts, ka PL nolietojums ir: Ūdens un kanalizācijas vadi 50 gadi Ēkas un būves 50 gadi Iekārtas un mašīnas 15 gadi Nemateriālie ieguldījumi 10 gadi. |
| Debitoru parādi | TEP 44.lpp norādīts, ka naudas izteiksmē 2005 – 2007.gadam īstermiņa debitori ir robežās no 43-48 tūkst., taču tā kā SIA„Garkalnes Komunālserviss” organizē un sniedz iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus: siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, ielu apgaismojuma sistēmu uzturēšanu, ceļu uzturēšanu un remontus, tad TEP nav sniegta skaidra informācija par to, cik no šiem debitoru parādiem ir attiecināmi uz ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. TEP 95.lpp ir atsauce, ka papildus negatīvu ietekmi uz naudas plūsmu un projekta dzīvotspēju atstāj debitoru, proti, ūdenssaimniecības klientu parādi, kuru apjoms visā projekta analīzes periodā tiek pieņemts vienāds ar 5% no kopējiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. |
| Investīciju izmaksās nav ietverts PVN | TEP 44. lpp ir atsauce, ka uzņēmums sniedz pakalpojumus, kurus 100% apjomā apliek ar PVN. Līdz ar to, neradīsies problēmas realizējot ūdenssaimniecības projektu, t.i., atgūstot projektā ieguldīto PVN pilnā apjomā. Savukārt 98 lpp tiek plānots, ka finansējuma saņēmējs – jaundibināmā komercsabiedrība, būs reģistrēta PVN maksātāju reģistrā un sniegs ar PVN likmi apliekamus pakalpojumus. Tātad, tā varēs saņemt atpakaļ pārmaksāto PVN vērtību no valsts budžeta vispārējā kārtībā. Tādēļ projekta ieguldījumu izmaksu PVN daļa tiek uzskatīta par projekta neattiecināmām izmaksām, kuras tiek pilnībā segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Reālās valsts budžetā ieskaitāmās PVN maksājumu vērtības nav precīzi nosakāmas, jo PVN maksājumi tiek aprēķināti nevis projekta, bet visas komercsabiedrības līmenī. Līdz ar to, tie ir atkarīgi no kopējās uzņēmuma samaksāto / saņemto PVN summu bilances konkrētajā brīdī. Tomēr, ir skaidrs, ka komercsabiedrības rīcībā nebūs visi projekta PVN izmaksu segšanai nepieciešamie līdzekļi. Tādēļ būs nepieciešams finansēt PVN ar īstermiņa (aptuveni 3 mēneši) aizņēmumu palīdzību. TEP norādīts, ka tiek plānots, ka finansējuma saņēmējs – jaundibināmā komercsabiedrība, būs reģistrēta PVN maksātāju reģistrā un sniegs ar PVN likmi apliekamus pakalpojumus. Tai pat laikā TEP nekas nav teikts par Garkalnes novada domi, Ādažu novada domi, SIA„Garkalnes Komunālserviss”- vai tie ir PVN maksātāji vai nemaksātāji un vai atgūst pārmaksāto PVN no Valsts ieņēmumu dienesta. |
| Informācija par projekta pieteicēja īpašumā esošo infrastruktūru | TEP nav sniegta informācija par ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu bilances vērtību. TEP atrodams neliels apraksts par pamatlīdzekļu tehnisko stāvokli. |
| Tīrā pašreizējā vērtība (NPV) | Saskaņā ar finanšu modeli un TEP FRR/C = -8 711 525,33 un FRR/K= -1 441 955,08. Analīzes periods ir 30 gadi, sākot ar pirmo gadu, kurās visi pamatlīdzekļi ir nodoti ekspluatācijā. |
| IRR | Saskaņā ar TEP un finanšu modeli FRR/C = -4,4% un FRR/K= 0,7%. |
| Aizņēmuma atmaksas iespējas | TEP 94.lpp. teikts, ka liela apjoma ieguldījumu projekta realizācija ir grūti iedomājama bez kredītlīdzekļu piesaistīšanas. Saņemt aizdevumu projekta realizācijai var gan pašvaldība, gan komercsabiedrība - pakalpojumu sniedzējs. Ja aizdevuma ņēmējs ir komercsabiedrība, tai būs nepieciešams pašvaldības aizņēmuma atmaksas galvojums. Neatkarīgi no tā, vai aizdevuma saņēmējs ir pašvaldība vai komercsabiedrība, pieļaujamo aizdevuma apjomu nosaka pašvaldības saistību īpatsvars tās pamatbudžeta ieņēmumos, bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kurš nedrīkst pārsniegt 20%. Pašvaldības saistības veido gan pašu aizņēmumi, gan izsniegtie galvojumi. TEP 95. lpp minēts, ka šī projekta realizācijai tiks veidota jauna komercsabiedrība, kuras kapitāla daļu īpašnieki būs Ādažu un Garkalnes novadu pašvaldības. Tiek plānots, ka projekta pašu finansējuma daļa tiks iegūta minētajām pašvaldībām saņemot ilgtermiņa aizdevumus un ieguldot iegūtos līdzekļus jaundibināmās komercsabiedrības pamatkapitālā. Katras pašvaldības ieguldāmo līdzekļu apjoms ir atkarīgs no nepieciešamā pašu finansējuma apjoma, kurš tiks sadalīts starp pašvaldībām proporcionāli projekta ieguldījumu izmaksu īpatsvaram katra novada teritorijā. Pēc TEP sniegtās informācijas ir redzams, abu pašvaldību teorētiski pieļaujamais papildus saistību apjoms ir vērtējams kā augsts. Paturot prātā, ka nav pieļaujams „iztērēt” visu pieļaujamo saistību apjomu konkrētajam projektam, jo pašvaldībām nepieciešams īstenot arī citus attīstības projektus, ir skaidrs, ka pašreizējais saistību apjoms dod iespēju tām nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu projekta realizācijai. Finanšu modelī redzams, ka lielākais saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem ir 2010.gadā un sastāda 6,4%. |
| Aprēķinu rezultātu analīze |  |
| Analīze ar un bez projekta | Finanšu analīzē ir atspoguļota informācija par ūdenssaimniecības esošajiem un prognozētajiem saimnieciskās darbības rezultātiem gan <<ar projektu>>, gan <<bez projekta>> realizācijas. |
| Naudas plūsma pozitīva | Saskaņā ar finanšu modeli nav aprēķinātas „Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda laikā”, kā arī „Naudas un tās atlikumu atlikums pārskata perioda beigās”. Lūdzam finanšu modelī veikt šos aprēķinus. |
| Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV>0) | ENPV = 12 095, t.i. vērtība ir pozitīva. |
| Finansiālā ienesīguma vērtība (ERR>sociālā diskonta likme) | ERR = 20,6% t.i. pārsniedz diskonta likmi (11%), kas ir izmantota naudas plūsmas diskontēšanai. |
| Ieguvumu un izmaksu samērs (B/C>=1) | B/C = 2,55 un tas ir lielāks par 1. |
| Jūtīguma analīze | Projekta finanšu rādītāju jutīguma analīzes gaitā tika pārbaudīta tā finanšu atdeves rādītāju (FRR/C, FNPV/C, FRR/K un FNPV/K), kā arī KF finansējuma likmes jutīgums attiecībā pret šādiem mainīgajiem: 1) izmaiņas investīciju izmaksu apjomā; 2) izmaiņas projekta ieņēmumos. Naudas plūsmas pašreizējā vērtība izrāda lielāku jutīgumu attiecībā pret izmaiņām projekta investīciju izmaksās, bet KF finansējuma likme ir ievērojami jutīgāka attiecībā uz izmaiņām pamatdarbības ieņēmumos. Tas norāda uz projekta ieņēmumu un to bāzes - tarifu apjoma, lielo nozīmi projekta veiksmīgā darbībā, kā arī norāda uz nepieciešamību sekot tam, lai projekta reālās ieguldījumu izmaksas iekļaujas tām atvēlētajā apjomā. |

5. Projekta ieguvumi:

| Rādītājs | Uzlabojums | piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājums (%) | n/a |  |
| Kanalizācijas pakalpojumu pārklājums (%) | 80 % | Pakalpojumu pārklājums pēc projekta– 93 % |
| Dzeramā ūdens kvalitāte (raksturojums un konkrēti rādītāji) | Nav informācijas Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” |  |
| Notekūdeņu kvalitāte (raksturojums un konkrēti rādītāji) | n/a | Notekūdeņi tiks attīrīti Daugavgrīvas NAI |
| Neattīrītu notekūdeņu izlaides (raksturot, ja tiek slēgtas, samazinātas) | Centralizētajā tīklā savāktie un attīrītie notekūdeņi vairs netiks novadīti Lielajā Baltezerā, bet Mazajā Baltezerā vairs netiks novadīti notekūdeņi no līdz šim centralizētajai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtajiem īpašumiem. |  |
| Dūņu apstrāde (projekta rezultātā) | Jaunizbūvējamā sistēmā radušās dūņas tiks apstrādātas Daugavgrīvas NAI. |  |
| Elektroenerģijas patēriņš (samazinājums %) |  | Kanalizācijas tīklu izbūve prasīs lielāku elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu pārsūknēšanai. Notekūdeņu novadīšanai tiks patērēts 174,2 kWh/gadā |
| Vides piesārņojuma samazinājums (t/gadā vai %) | BSP- 17,8 t/g ĶSP- 23,9 t/g SV- 14,7 t/g Nkop- 11,6 t/g Pkop- 2,6 t/g |  |
| Ūdens zudumi (%) | Nav informācijas Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” |  |
| Infiltrācija (%) | Tīklu rekonstrukcija projektā nav paredzēta. | Par mērķi tiek izvirzīts infiltrācijas daudzums, kas nepārsniedz 30 %. Tā kā apskatāmā teritorija atrodas nelabvēlīgos ģeotehniskos un hidroloģiskos apstākļos un teritorijā nav attīstīta lietus kanalizācijas sistēma, pieņemts, ka infiltrācijas un ieplūdes īpatsvars sistēmā būs 100% (Garkalnes teritorijā) un 75% (Ādažu teritorijā) no kopējā notekūdeņu daudzuma. Sniegtais pamatojums nav atbilstošs, ņemot vērā augstos rādītājus un to, ka praktiski sistēma tiks izbūvēta no jauna. Jāsniedz papildus pamatojums, kādēļ tehnoloģijas (cauruļvadi, skatakas, KSS utt.), pēc izbūves nespēj nodrošināt aizsardzību no lietus ūdeņu vai gruntsūdeņu infiltrācijas. Atbilde: Precizējumi veikti sadaļā „Projekta pieņēmumi” |

6. Projekta ieviešana

| Apskatāmā joma | Situācijas raksturojums |
| --- | --- |
| Institucionālā kapacitāte | Ūdenssaimniecības sfērā strādājošiem uzņēmuma darbiniekiem ir atbilstoši sertifikāti un attiecīga izglītība. Tomēr šobrīd SIA „Garkalnes komunālserviss” nav pieredzes un kapacitātes lielu investīciju projektu sagatavošanai un realizācijas vadībai, jo līdz šim šīs funkcijas ir veikušas novada domes struktūras. Investīciju projekta īstenošanai ir nepieciešama Projektu ieviešanas vienība (PIV), kas ir spējīga nodrošināt tā administratīvo, finansu un tehnisko vadību. Vienības sekmīgam darbam, tajā ir jāiesaista projekta vadītājs (iepirkumu speciālists), ekonomists - grāmatvedis un tehniskais eksperts. Visiem PIV darbiniekiem ir nepieciešama atbilstoša izglītība, iepriekšēja projektu īstenošanas pieredze un specifiska apmācība ES kopfinansētu projektu īstenošanā, ko iespējams saņemt apmācības kursu un semināru ietvaros. |
| „Piesārņotājs maksā” principa piemērošana | Principa piemērošana tiks nodrošināta nosakot rūpnieciskā piesārņojuma priekšattīrīšanu uzņēmumos un samaksu, atbilstoši novadītā piesārņojuma apjomam. |
| Zemes īpašumtiesības | Plānotie projekta būvdarbi lielākoties notiks uz pašvaldībām piederošiem zemes gabaliem, tomēr daļa kanalizācijas trašu ies pa privātīpašumā esošu zemi. Ar šiem īpašniekiem nepieciešams panākt vienošanos par vadu izbūvi, lai vēlāk nerastos problēmas projektēšanas, būvniecības un vadu ekspluatācijas gaitā (plānots līdz 2010.g. jūnijam). |

Papildus komentāri par ziņojumu:

- Š.g. 06.01.2009. VIDM vēstulē Nr. 4.2.1 – 30/10370 tika norādīts, ka TEP sagatavošanai jāņem vērā visas 18.12.2007. MK noteikumos Nr. 912, 7.punktā norādītās prasības, analizējot ūdenssaimniecības sistēmu(as) projekta teritorijā, bet iesniegtajā TEP ir analizēti dati un tiek virzīta projekta realizācija tikai par kanalizācijas sistēmas attīstību, kas neatbilst noteiktajām TEP detalizācijas prasībām (detalizēti komentārus skatīt pielikumos).

Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” un veikti nepieciešamie precizējumi aktualizētajā TEP.

- TEP nav iekļauta virkne nepieciešamo datu un nav sniegta analīze par visām MK noteikumos Nr. 912, 7.punktā noteiktajām prasībām (7.1.2.p. attiecībā uz ūdensapgādi, 7.1.3.p. nav skaidri plānotie patēriņi, jaudas, pakalpojumu kvalitāte, 7.1.4.p. par ierobežojumiem utt.), detalizēti lūdzams skatīt vadlīnijas un palīgmateriālu tehnisko specifikāciju izstrādei ar detalizētu saturu TEP analīzei.

Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi” un veikti nepieciešamie precizējumi aktualizētajā TEP.

- Projekta teritorija nav pamatota, nepieciešams sniegt detalizētu pamatojumu izvēlētās projekta teritorijas definējumam (aglomerācijas robežas), kādēļ ir izvēlēts kopīgs projekts tieši šajās apdzīvotās vietās, un pamatojumu aglomerācijas izpratnē, saistībā ar Pilsētvides notekūdeņu direktīvu 91/271/EEC, kādēļ tieši šo projekta teritoriju var uzskatīt kā atsevišķu aglomerāciju.

Atbilde: Sniegta sadaļā ‘Projekta pieņēmumi. Aglomerācijas definēšana”

- TEP nepieciešams iekļaut pilnu informāciju par ūdenssaimniecības attīstību definētajā projekta teritorijā, tai skaitā ūdensapgādi un šī pakalpojuma sniedzēju projekta teritorijā, jo nav iespējams pārliecināties kādos apjomos tiek plānots notekūdeņu patēriņš, ja nav pieejama informācija par ūdensapgādes patēriņiem un plānoto apjomu, nav iespējams arī izvērtēt vai kanalizācija tiek plānota visiem iedzīvotājiem, kuriem jau ir pieejami kvalitatīvi ūdensapgādes pakalpojumi. Nav pieļaujams, ka tiek skatīta tikai notekūdeņu savākšana, neapskatot visas ūdenssaimniecības attīstību kompleksi, kā arī tas ir pretrunā ar 6.2.punktā noteikto par atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas nav ņemts vērā.

Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi”

- Nepieciešams pārskatīt TEP nosaukumu, analizējot ūdenssaimniecības attīstību kompleksi.

Atbilde: Sniegta sadaļā „Projekta pieņēmumi”

- Nepieciešams kartogrāfiskajā materiālā precizēt sūkņu staciju skaitu Prioritārajā un Ilgtermiņa programmā atbilstoši TEP norādītajam.

Atbilde: Precizēts

- TEP lūdzam pievienot jaunizveidotā uzņēmuma noslēgto līgumu kopijas ar abu novadu domēm par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un apstiprinātos tarifus.

Atbilde: Līgumi ar abu novadu domēm par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu tiks noslēgti pirms Projekta pieteikuma iesniegšanas LR Vides ministrijā. Šobrīd uzņēmuma darbību un mērķus ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai pie Lielā un Mazā Baltezera nosaka domju lēmumi par uzņēmuma izveidi (skat. pielikumā).

- TEP lūdzam pievienot līguma kopiju starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un SIA „Rīgas ūdens” par pēc projekta plānotā pakalpojuma nodrošinājumu, norādot arī vienošanos par patēriņiem un tarifu (t.sk. tarifa grozījumiem).

Atbild: Līgums ar SIA „Rīgas ūdens” ir sagatavošanas stadijā. Līgums tiks pilnībā saskaņots un parakstīts līdz ar Projekta pieteikuma iesniegšanu LR Vides ministrijā. SIA „Garkalnes ūdens” ir SIA „Rīgas ūdens” 2008.g. 8.decembra vēstule Nr.P-5.1.12/6990 un SIA „Rīgas ūdens” 2008.gada 22.februārī izdoti tehniskie noteikumi Nr.281-5.2.14/944, kur SIA „Rīgas ūdens” apstiprina, ka ir iespējama kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana no teritorijām ap Lielo un Mazo Baltezeru, ja tie tiek novadīti uz Brīvības gatvē, Berģos esošo kanalizācijas sūkņu staciju. Plānotais tarifs būs līdzvērtīgs šobrīd esošajam notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifam Rīgā, kas ir 0,359 LVL/m3 (bez PVN).

- Nav norādīta principa „Piesārņotājs maksā” piemērošana esošajā situācijā.

Atbilde: Papildināta sadaļa „Projekta pieņēmumi”

- Nepieciešams skaidri definēt ilgtermiņa investīciju programmas periodu izvirzīto mērķu sasniegšanai, pamatojot izvēlēto. Nav saprotams, vai 3.2.tabulā norādītais plānošanas periods ir saistāms ar ilgtermiņa investīciju programmas periodu.

Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”.

- 3.5.tabulā norādīts, ka 1.alternatīvas izmaksas ir 10 262 430 Ls, savukārt tabulā 3.8. kopējās izmaksas ir 9 877 850 Ls, nav saprotams, kādēļ tās atšķiras, ja ir izvēlēta 1.alternatīva.

Atbilde: Informācija ir precizēta sadaļā “Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”;

- 3.1.5.nodaļā norādīts, ka plānotais notekūdeņu daudzums būs 145 l/c/d, kas nav pamatots, ņemot vērā esošo patēriņu, nepieciešami papildinājumi. Kā arī ir pretrunas ar 3.3.tabulā sniegtajiem pieņēmumiem, jo, piemēram, Priedkalnē 2013.gadā uz 1 iedzīvotāju tiek plānoti 276 l/c/d, bet jau 2023.gadā 350 l/c/d, līdzīgi arī citās apdzīvotās vietās. Jāpārskata plānotās notekūdeņu prognozes, kā arī jāsniedz secinājumi par kopējo notekūdeņu daudzumu pēc PrIP un IIP, kā arī notekūdeņu novadīšanai paredzēto NAI kapacitāti, atsaucoties uz vienošanos ar notekūdeņu pieņēmēju.

Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”.

- 3.1.5.nodaļā norādīts, ka pakalpojumu un ražošanas uzņēmumu, kā arī budžeta iestāžu notekūdeņu daudzums norādīts orientējoši, bet 3.3.tabulā tas nav iekļauts, līdz ar to nav saprotams, kādi ir to plānotie apjomi un kāda ir kopējā notekūdeņu bilance (infiltrācija utt.)

Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”.

- 3.3.2.nodaļā par būvizmaksām nav saprotams, kādēļ ir balstītas aplēses uz 2004. – 2006. gada cenām, kuras neatspoguļo esošo tirgus situāciju, nepieciešams sniegt analīzi par reālām būvdarbu izmaksām, balstoties uz pēdējā gada laikā būvdarbu tirgū sniegtajām cenām.

Atbilde: Pielikumā pievienota izmaksu metodoloģija atbilstoši 2009.gada būvdarbu cenām.

- 3.4.1. un 4.1.nodaļās lūdzam detalizēt komponenšu tehnisko aprakstu, norādot katras komponentes ieguvumus attiecībā pret pieslēgumu skaitu (iedzīvotāju skaits katrā no komponentēm).

Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”.

- 84.lpp. nepieciešams labot kļūdaini norādītās ilgtermiņa programmas kopējās izmaksas.

Atbilde: Papildināta sadaļa „Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija”.

- 5.2.nodaļā nepieciešama papildus informācija par nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas nodrošinājumu (vai ir izpildītas direktīvas prasības uz 2008.gada 31.decembri).

Atbilde: Papildināta sadaļa „Prioritārās investīciju programmas ieguvumi”

- Nepieciešams precizēt 14.pielikumā iekļauto laika grafiku, kas nebija atbilstošs arī uz TEP iesniegšanas brīdi, jo TEP tika iesniegts 30.aprīlī, nevis 2.februārī, savukārt saskaņā ar MK not.Nr. 912 TEP izvērtēšanai jāņem vērā 30 darba dienas. Kā arī lūdzam precizēt laika grafiku attiecībā uz iesniegumu sagatavošanu un vērtēšanu, kā arī būvdarbu iepirkuma izsludināšanu (pēc projekta apstiprināšanas), saskaņā ar 04.12.2007. MK not. Nr. 836 noteikto kārtību.

Atbilde: Pievienots precizēts laika grafiks

- 7.pielikums nav pievienots.

Atbilde: Pielikums aizstāts ar pielikumu „Izmaksu metodoloģija”

- Nepieciešams TEP precizēt atsauces par Peldūdeņu un gruntsūdens direktīvām, kur norādītas spēkā neesošas (3.1.tab. un 6.1.5.nod.).

Atbilde: Precizēts

- Pašvaldību lēmumi par TEP apstiprināšanu neatbilst 18.12.2007. MK noteikumu Nr. 912 8.p. prasībām, nav iekļauts plānotais finanšu plāns un projekta komponentes, sniedzot TEP aktualizāciju, lūdzam pievienot atbilstošus pašvaldību lēmumus.

Atbilde: Ņemot vērā, ka TEP t.sk. finanšu informācija ir pilnībā pārstrādāta, tas ir atkārtoti iesniegts saskaņošanai Ādažu un Garkalnes novada domēs. Saskaņošanas process prasa ievērot LR likumdošanā noteikto lēmumu apstiprināšanas kārtību, kas var aizņemt nedaudz laika. Pielikumā ir pievienoti lēmumprojekti par TEP apstiprināšanu, bet domes lēmumi tiks iesniegti līdz ko tie tiks apstiprināti domes sēdēs.

2.PIELIKUMS

Precizēta Baltezera aglomerācijas teritorija.

3.PIELIKUMS

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera” aktualizēts finanšu aprēķina modelis

4.PIELIKUMS

Aktualizētas būvdarbu komponenšu izmaksas

5.PIELIKUMS

Ādažu un Garkalnes novada domju lēmumu projekti

Domes/pagasta padomes sēdes protokols (vai lēmums) (Noformēt kā izrakstu no domes/pagasta padomes sēdes protokola vai kā protokolu)

20010. gada 23.septembris

Ādažu novada dome nolemj:

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

- Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera”.

- Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

| Rādītāji | LVL |
| --- | --- |
| Finansējums, kopā | 6 561 811,85 |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 5 422 985,00 |
| Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts | 382 114,64 |
| Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām | nav |
| KF finansējums | 5 040 870,36 |
| Cits finansējums | nav |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 1 138 826,85 |

- Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

  - G.1. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos I;

  - G.2. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos II;

  - G.3. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos III;

  - G.4. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos IV;

  - G.5. Kanalizācijas sistēmas attīstība Priedkalnos;

  - G.6. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā;

  - A.1. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā I;

  - A.2. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā II;

  - A.3. Kanalizācijas sistēmas attīstība Alderi;

  - A.4. Kanalizācijas sistēmas attīstība Birzmaļos;

- Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

- Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam.

Paraksts

Domes/pagasta padomes sēdes protokols (vai lēmums) (Noformēt kā izrakstu no domes/pagasta padomes sēdes protokola vai kā protokolu)

20010. gada 29.septembris

Garkalnes novada dome nolemj:

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

- Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera”.

- Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

| Rādītāji | LVL |
| --- | --- |
| Finansējums, kopā | 6 561 811,85 |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 5 422 985,00 |
| Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts | 382 114,64 |
| Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām | nav |
| KF finansējums | 5 040 870,36 |
| Cits finansējums | nav |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 1 138 826,85 |

- Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

  - G.1. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos I;

  - G.2. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos II;

  - G.3. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos III;

  - G.4. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos IV;

  - G.5. Kanalizācijas sistēmas attīstība Priedkalnos;

  - G.6. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā;

  - A.1. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā I;

  - A.2. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā II;

  - A.3. Kanalizācijas sistēmas attīstība Alderi;

  - A.4. Kanalizācijas sistēmas attīstība Birzmaļos;

- Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

- Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam.

6.PIELIKUMS

Ādažu un Garkalnes novada domju līgumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu projekti

- LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

GARKALNE

/datums/

Garkalnes novada dome, tās priekšsēdētāja Jura Silova personā, kurš darbojas uz likuma ”Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkta) pamata, turpmāk tekstā saukts - PAŠVALDĪBA, no vienas puses un

SIA „Garkalnes ūdens”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2009.gada 3.martā ar Lēmumu nr. 1-5/52, tās valdes locekļa Jura Spoļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, no otras puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu Līgumu:

- Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets.

  - Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

  - PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Garkalnes novada teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu.

- SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz PATĒRĒTĀJAM.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šā līguma 2.1., 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt šā līguma 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

  - Lai nodrošinātu šā līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

  - Ja līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma 2.6.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta

- Līguma termiņš.

Līgums stājas spēka ar parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2019. gada 31.decembrim

- Norēķini

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktiem tarifiem.

  - Norēķinu periods, par kuru SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS izraksta rēķinu ir viens kalendāra mēnesis vai cits laika periods, par kuru vienojas PATĒRĒTĀJS un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS. PATĒRĒTĀJAM izrakstītos rēķinus ir jāsamaksā 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma.

- PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības.

  - PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem

  - PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.

- Citi noteikumi

  - Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai tiesas ceļā.

- Līguma grozīšana.

  - Šo Līgumu var grozīt, tikai PAŠVALDĪBAI un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

  - Šis Līgums sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs - pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.

- Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

| PAŠVALDĪBA: Garkalnes novda dome Juridiskā adrese: Brīvības gatve 455., Rīga, LV-1024; Reģistrācijas numurs: 90000024313 Bankas konts: AS "SEB banka", Vidzemes filiāle SWIFT kods: UNLALV2X Konts: LV62UNLA0034105293100 Tālrunis: 6780 0918 Juris Silovs | SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: SIA „Garkalnes ūdens” Juridiskā adrese Reģistrācijas numurs Bankas konts tālrunis Juris Spolis |
| --- | --- |

- LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

Ādaži

/datums/

Ādažu novada dome, tās priekšsēdētāja Normunda Breidaka personā, kurš darbojas uz likuma ”Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkta) pamata, turpmāk tekstā saukts - PAŠVALDĪBA, no vienas puses un

SIA „Garkalnes ūdens”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2009.gada 3.martā ar Lēmumu nr. 1-5/52, tās valdes locekļa Jura Spoļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, no otras puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu Līgumu:

- Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets.

  - Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

  - PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ādažu novada teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu.

- SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz PATĒRĒTĀJAM.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šā līguma 2.1., 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt šā līguma 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

  - Lai nodrošinātu šā līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

  - Ja līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma 2.6.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta

- Līguma termiņš.

Līgums stājas spēka ar parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.

- Norēķini

  - SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktiem tarifiem.

  - Norēķinu periods par kuru SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS izraksta rēķinu ir viens kalendāra mēnesis vai cits laika periods par kuru vienojas PATĒRĒTĀJS un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS. PATĒRĒTĀJAM izrakstītos rēķinus ir jāsamaksā 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma.

- PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības.

  - PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem

  - PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.

- Citi noteikumi

  - Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai tiesas ceļā.

- Līguma grozīšana.

  - Šo Līgumu var grozīt, tikai PAŠVALDĪBAI un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

  - Šis Līgums sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs - pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.

- Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

| PAŠVALDĪBA: Ādažu novada dome Juridiskā adrese: Gaujas iela 33a., Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Reģistrācijas numurs: 90000048472 Bankas konts: Swedbank, nor.grupa,,Alfa,, Konts:LV25HABA0551003329868 Tālrunis: 6799 7350 Normunds Breidaks | SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: SIA „Garkalnes ūdens” Juridiskā adrese Reģistrācijas numurs Bankas konts tālrunis Juris Spolis |
| --- | --- |

7.PIELIKUMS

Garkalnes novada Priedkalnu sistēmas notekūdeņu analīzes