## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Aizputes novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Kazdanga | 402 | 602 | 602 | 595 | 98.84% | 595 | 98.84% | 431 | 71.59% | 431 | 71.59%
2 | Vallata | 255
3 | Rokasbirzs | 276 | 250 | 250 | 210 | 84% | 210 | 84% | 190 | 76% | 190 | 76%
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzīvotāji | Iestādes | Uzņēmumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņēmumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņēmumu skaits
1 | Kazdanga | 4 | 8 | 3 | 7 | 96% | 100% | 100%
2 | Vallata
3 | Rokasbirzs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 100%

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Aizputes novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) |  | SPS raksturojums
|  | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Meksājumu iekasēšana
1 | Kazdanga | Kazdangas pagasta pārvalde |  | pašvald.iestāde | Pašvaldības lēmums un apstiprināti tarifi | Kazdangas pagasta pārvalde | Kazdangas pagasta pārvalde
2 | Vallata
3 | Rokasbirzs | Aizputes pagasta pārvalde |  | pašvald.iestāde | nd | Aizputes pagasta pārvalde | Aizputes pagasta pārvalde

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Aizputes novads
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem,
Kazdanga | 2008 | 23133 | 63.3781 | 4467 | 19.31% | 18666 | 13030.5 | 60 | 5635.5
| 2009 | 29379 | 80.4904 | 10205 | 34.74% | 19174 | 13030.5 | 60 | 6143.5
| 2010 | 21642 | 59.2932 | 4169 | 19.26% | 17473 | 13030.5 | 60 | 4442.5
|  | Piegādātā ūdens kvalitāte |  |  | Neatbilst | Fe=0,749-4,790 mg/l, paaugstināta duķķainība.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem, t.sk. SIA "Elpa" (piena pārstrādes uzņēmums)
Kazdanga | 2008 | 69147 | 189.4438 | 30000 | 43.39% | 39147 | 9438.9 | 60 | 29708.1
| 2009 | 69527 | 190.4849 | 30000 | 43.15% | 39527 | 9438.9 | 60 | 30088.1
| 2010 | 68282 | 187.074 | 30000 | 43.94% | 38282 | 9438.9 | 60 | 28843.1
| Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte |  |  |  | Neatbilst | SV 57-188 mg/l; BSP5 40-1450 mg/l; ĶSP 150-1726 mg/l.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm | uzņēmumiem
Rokasbirzs | 2008 | 23544 | 64.5041 | 1178 | 5.003% | 22366 | 19738 | 257.5082 | 2628
| 2009 | 22795 | 62.4521 | 1140 | 5.001% | 21655 | 19027 | 248.2322 | 2628
| 2010 | 23021 | 63.0712 | 1151 | 5% | 21870 | 19242 | 251.0372 | 2628
Dati ūdens bilancei nav ticami, iedzīvotāju ūdens patēriņā iekļauti arī zudumi
|  | Piegādātā ūdens kvalitāte |  |  | Atbilst normatīvajām prasībām.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm | no uzņēmumiem
Rokasbirzs | 2008 |  |  |  |  | 18116 | 15488 | 223.3309 | 2628 |  | 18116
| 2009 |  |  |  |  | 17540 | 14912 | 215.0252 | 2628 |  | 17540
| 2010 |  |  |  |  | 17715 | 15087 | 217.5487 | 2628 |  | 17715
Dati notekūdeņu bilancei nav ticami
| Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte |  |  |  | Nav atbilstoša MK not.prasībām: SV=48,4 mg/l