# Iesniegums par sākotnējo projekta ieceri

Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde

(projekta pieteicēja nosaukums)

Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457, reģ.nr. 90000031565, tālr. 63449806, fakss 63449807

adrese, PVN reģistrācijas dati, tālruņa un faksa numurs

# Informācija par projektu

## Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā”.

## Projekta mērķis

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā” mērķis ir uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti ciema iedzīvotājiem un samazināt ūdens zudumus un neattīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pazemes ūdens resursu saglabāšanai, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai atbilstoši normatīviem un piesārņojuma slodzes samazināšanai uz apkārtnē esošajām ūdenstilpnēm un gruntsūdeņiem. Projekta mērķi ir saskaņā ar nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” minētajiem nozares ilgtermiņa mērķiem. Galvenie projekta ilgtermiņa mērķi, saskan ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības politikas plānu un ES direktīvu izpildi: - uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu; - veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai; - aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas un mitrājus; - nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem; - uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, izmantojot patēriņa vadības metodes – rēķinu piestādīšana pamatojoties uz patērētā ūdens daudzuma mērījumiem un profilaktiska noplūžu noteikšana, un novēršana. Pēc projekta tiks nodrošināti kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

## Projekta īstenošanas periods

2012 – 2013.gads

## Situācijas apraksts jomā, kurā paredzēts īstenot projektu. Projekta īstenošanas pamatojums

Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēma sastāv kopumā no trīs atsevišķām, izdalītām sistēmām, kas pieder Aizputes novada domei, un kura ir nodota Kazdangas pagasta pārvaldes valdījumā. Kopējā Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēma apvieno trīs sistēmas, pēc atrašanās vietas ciemā divas sistēmas Kazdangā un viena sistēma Valātā. Ūdensapgādes sistēmas Kazdangā pirmā iegūst ūdeni no urbuma P400120 “Dārza gatve” un otrā no urbuma P400621 “Jaunatnes gatve”. Ūdensapgādei ir pieslēgts dzīvojamais sektors un vairāki mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi. Katrā no ūdensapgādes sistēmām ir savi ūdenstorņi. “Dārza gatves” urbumu sistēmā ir uzbūvēts ūdenstornis “Dārza gatve” ar rezervuāra tilpumu V=120 m3. Torņa stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. Ūdensapgādes tīklu izbūve tika uzsākta 1980 gadā, sistēmā ir izvietoti divi ugunsdzēsības hidranti. Tīkli jau ir nolietojuši savu laiku un tajos notiek bieži avārijas ar lieliem ūdens zudumiem. “Jaunatnes gatve” urbuma sistēmā ir izbūvēts ūdenstornis ar rezervuāra tilpumu V=90 m3. Tornis ir izbūvēts no tērauda, un tā pamatne un pats rezervuārs ir stipri izrūsējis. Blakus atrodas vēl viens tornis, kurš jau sen ir atslēgts no sistēmas. Šie tīkli tika izbūvēti 1965 gadā, sākotnēji, Kazdangas profesionālās vidusskolas vajadzībām. Arī šīs sistēmas tīkli pārsvarā izbūvēti no ķeta. Ūdensapgādei ir pieslēgts kultūras nams, bijusī Kazdangas profesionālā vidusskola, pirmskolas izglītības iestāde un sporta centrs. Dzeramā ūdens kvalitāte Kazdangā neatbilst normatīvajām prasībām nevienā no Kazdangas ūdensapgādes sistēmām. Ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība, paaugstināts dzelzs saturs abos urbumos, gan pie patērētāja. Ūdensapgādes sistēmai Kazdangas ciemā nav uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Kazdangas ciema trešajai Valātas ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgta Kazdangas pagasta pārvalde, pamatskola, SIA “Elpa”, kas izmanto ūdeni no sava urbuma, kā arī uzņēmumam ir noslēgts līgums ar pagasta pārvaldi par dzeramā ūdens piegādi, un dzīvojamais sektors. Sistēmā ir divi artēziskie urbumi – “Valāta”Nr.1 un “Valāta”Nr.2. Ūdens tiek iegūts no urbuma “Valāta”Nr.2. (2010.gadā iegūtā ūdens apjoms bija 12 312 m3). “Valāta” Nr.1. urbums netiek lietots. Spiedienu sistēmā nodrošina ūdenstornis ar rezervuāra tilpumu V=99 m3, tornis ir apmierinošā stāvoklī. Tīkli ir izbūvēti pārsvarā no ķeta (sistēmā ir divi ugunsdzēsības hidranti). Dzeramā ūdens kvalitāte Valātas sistēmā neatbilst normatīvajām prasībām ne urbumā, ne pie patērētāja. Valātas sistēmā nav izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas un dzeramajā ūdenī pie patērētāja ir paaugstināts dzelzs saturs. Valātas ūdensapgādes sistēmas izbūvi uzsāk 1965 gadā. Arī Valātas sistēmā tīkli jau ir nokalpojuši savu laiku un tajos notiek biežas avārijas ar lieliem ūdens zudumiem. Tīkli pārsvarā būvēti no ķeta, kopumā, ūdensapgādes tīkli ir ļoti sliktā stāvoklī. Ūdensapgādes tīklos notiek biežas avārijas un ir ievērojami ūdens zudumi. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums Kazdangas ciemā ir 11 644 m. Ūdensapgādes sistēmai Kazdangas ciemā kopā ir pieslēgti 595 iedzīvotāji, kas ir 99 % no visa ciema iedzīvotājiem. Esošajā situācijā ciemā kopējais ūdens patēriņš ir 60 l/diennaktī. Kopējie ūdens zudumi ir aptuveni 19 % no iegūtā ūdens apjoma. Centralizētā kanalizācija ir apvienota kopējā centralizētā sistēmā. 1984.gadā Kazdangā tika uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un nodotas ekspluatācijā. Līdz 2006.gada beigām NAI apsaimniekoja Kazdangas profesionālā vidusskola, šobrīd Kazdangas pagasta pārvalde. Sistēma tika izveidota 1970os gados. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 8 192 m un spiedvadi 143 m. Tīkli ir izbūvēti no azbestcementa un ķeta un nav rekonstruēti kopš izbūves. Tīkli ir sliktā stāvoklī, notiek bieži avārijas un notekūdeņu noplūdes gruntsūdeņos. Notekūdeņi pašteces ceļā tiek nogādāti uz kanalizācijas sūkņu staciju, kas caur spiedvadu padod notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām (BIO – 400). Attīrīšanas iekārtas Kazdangas ciemā atrodas tālu, apmēram, 1,2 km no Kazdangas pagasta centra. Attīrīšanas iekārtas sastāv no diviem atsevišķiem blokiem abi 200 m3. Šobrīd iekārtas darbojās, bet to darbība ir neapmierinoša. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 1984.gadā un ir jau nolietojušās. Notekūdeņi pēc attīrīšanas nonāk biodīķos, no kuriem tālāk iztek Alokstes upē. Centralizētai kanalizācijai Kazdangas ciemā ir pieslēgti 431 iedzīvotāji, kas ir 72 % no visiem Kazdangas ciema iedzīvotājiem. Centralizētai kanalizācijai ir pieslēgta arī pirmskolas izglītības iestāde, Kazdangas pagasta pārvalde, likvidētā Kazdangas profesionālā arodvidusskola, kultūras nams, piena pārstrādes uzņēmums SIA”Elpas” (uzņēmumam nav izbūvētas priekšattīrīšanas iekārtas, notekūdeņi tiek novadīti izlīdzināšanas tvertnēs un tālāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā) kā arī mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi. Kazdangas pamatskolai ir izbūvēts vienkameru septiķis un smilšu grants filtrs ar izplūdi meliorācijas grāvī.

## Projekta īstenošanai nepieciešamo pasākumu un paredzamo komponenšu apraksts

Pašreiz patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte projekta teritorijā neatbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Tāpēc nepieciešams artēziskā urbuma “Valāta” Nr.2. 5,0 l/sek un artēziskā urbuma “Dārza gatve” 3,0 l/sek rekonstrukcija, un urbumu “Valāta”Nr.1, “Jaunatnes gatve” tamponēšana. Tā kā Kazdangas ciemā nav uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, tad notiks jaunas ŪAS izbūve pie urbuma “Dārza gatve” 6,0 m3/h un esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma “Valāta”Nr.2 un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0 m3/h. Notiks ūdenstorņu “Valāta” V=99 m3, “Dārza gatve” V=120 m3 rekonstrukcija, lai nodrošinātu ūdens spiedienu sistēmās, savukārt, ūdenstorņa “Jaunatnes gatve” demontāža un ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija. Notekūdeņu kanalizācijas sistēma nenodrošina Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” izvirzītās prasības, jo pieļauj neattīrīto notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos. Tāpēc tiks veikta esošo NAI rekonstrukcija BIO 2x120, kā arī esošo tīklu un KSS rekonstrukcija un jaunu tīklu un KSS izbūve.

## Projekta pieteicēja raksturojums (juridiskais statuss, institucionālā struktūra un kapacitāte ūdenssaimniecības jomā)

Projekta pieteicējs ir Aizputes novada pašvaldības Kazdangas pagasta pārvalde, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457, PVN reģ. nr.90000031565. Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde ir Aizputes novada domes izveidota iestāde, kas Kazdangas pagasta teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā “Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā nodrošina Aizputes novada pašvaldības iestāde – Kazdangas pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecībā esošais personāls ir pietiekoši kvalificēts, lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu projektā iekļautajā teritorijā, kā arī, lai veiktu ūdenssaimniecības iekārtu un agregātu uzturēšanas, apkopes un regulēšanas darbus, kas arī ir viņu darba tiešie pienākumi. Kazdangas pagasta pārvalde veic ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

## Projekta īstenošanai plānotās kopējās izmaksas un plānotie finanšu avoti, LVL

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta I kārtu plānots realizēt 2012.gada – 2013.gada laikā. Projekta I kārtas kopējās izmaksas projekta realizācijas gada cenās sastādīs 428 473,76 LVL, no kuriem 351 208,00 LVL ir attiecināmās izmaksas un 77 265,76 LVL neattiecināmās izmaksas. No projekta attiecināmajām izmaksām: - pašu līdzekļi plānoti 15% apjomā; - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi 85% apjomā. Lielāko daļu no projekta izmaksām ir paredzēts segt ar ERAF finansējumu 298 526,80 LVL apjomā. Nepieciešamais uzņēmuma pašu finansējums finansējums ir 52 681,20 LVL. Ņemot vērā finansiālo situāciju, pašvaldība ir plānojis ņemt kredītu LVL Valsts kasē attiecināmo izmaksu segšanai. Projekta II kārtu paredzēts īstenot 2013.gadā. II kārtas kopējās izmaksas projekta realizācijas gada cenās plānotas 427 671,00 LVL apjomā. Attiecināmās izmaksas plānotas 350 550,00 LVL un neattiecināmās izmaksas 77 121,00 LVL. Projekta II kārtas finansēšanas struktūra plānota tāda pati kā I kārtai. Plānotais ERAF finansējums ir 297 697,50 LVL un pašvaldības pašu līdzekļi 52 582,50 LVL. Arī II kārtas līdzfinansējumam pašvaldība plāno ņemt kredītu Valsts kasē. Papildus pašvaldībai būs jānodrošina PVN aprite un nepieciešamības gadījumā projekta apgrozāmo līdzekļu priekšfinansēšana abām projekta kārtām, ko plānots finansēt ar īstermiņa aizņēmumiem Valsts kasē.

## Informācija par pašvaldību vai teritoriju, kurā tiks īstenots projekts

| ### Vai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ieplānota attiecīgā būvniecība, ir spēkā esošs teritorijas plānojums | Teritorijas plānojums ir izstrādāts. |
| --- | --- |
| ### Vai saskaņā ar teritorijas plānojumu ir izstrādāts detālplānojums (ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta; norādīt saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemti konkrētie plānošanas dokumenti)? | Detālplānojums nav izstrādāts. |
| ### Vai projekta iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas attīstības programmai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds izstrādāts? | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā” atbilst pašvaldības teritorijas attīstības programmai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. |
| ### Vai ir izstrādāta pašvaldības vai projektā iesaistītās teritorijas īstermiņa (prioritārā) investīciju programma (ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta)? | Ūdenssaimniecības īstermiņa (prioritārā) investīciju programma tiek izstrādāta ūdenssaimniecības projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) ietvaros. |
| ### Vai ir izstrādāta pašvaldības vai projektā iesaistītās teritorijas ilgtermiņa investīciju programma (ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta)? | Ūdenssaimniecības ilgtermiņa investīciju programma tiek izstrādāta ūdenssaimniecības projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma ietvaros. |
| ### Vai projekta iecere atbilst pašvaldības vai projektā iesaistītās teritorijas īstermiņa (prioritārai) vai ilgtermiņa investīciju programmai? | Projekta iecere pilnībā atbilst izstrādājamajam TEP, kur tiks atspoguļota gan īstermiņa, gan ilgtermiņa investīciju programma. |

## Vai ir sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums (ja ir, norādīt datumu, kad tas ir apstiprināts ar pašvaldības lēmumu (vai saskaņots ar pašvaldības lēmumu, ja projekta pieteicējs nav pašvaldība))?

Tehniski ekonomiskais pamatojums šobrīd tiek izstrādāts atbilstoši 2007. gada 18. decembra MK Nr. 912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”.

## Vai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes sākotnējais novērtējums (ja ir, norādīt datumu un lēmuma numuru)?

Kazdangas pagasta pārvalde tuvākajā laikā plāno iesniegt Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē pieprasījumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā” projekta ietvaros.

# Vispārīgi dati

| ## Pašvaldības kopējais iedzīvotāju skaits/projektā iesaistīto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaits Aizputes novadā – 10 368/iedzīvotāju skaits Kazdangas pagastā ir 1497/ projektā iesaistīto iedzīvotāju skaits – 602. |
| --- | --- |
| ## Pašvaldības teritorijas/projekta teritorija (km2) | Aizputes novada kopplatība ir 640,2 km2/Kazdangas pagasta kopplatība ir 133,9 km2/Projekta teritorijas kopplatība ir 4,246 km2. |
| ## Teritorijas izmantošanas veida atbilstība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, ja tādi ir izstrādāti | Teritorijas izmantošanas veids atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. |
| ## Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteiktais pašvaldības teritorijas attīstības indekss | - 0,764 |
| ## Zemes īpašuma juridiskais statuss | Pašvaldības, privātīpašnieku zemes |

| Projekta pieteicēja pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | Juris Moisejs Pārvaldes vadītājs 2011.gada 9.novembris |