VIDES AIZSARDZĪBAS UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05)

BABĪTE

Rīga 2011

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Aglomerācijas robežas definēšana	5

1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums	5

1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas	6

1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās	6

1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību	8

2.	Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums	8

2.1. Ūdensapgādes sektorā	9

2.2. Kanalizācijas sektorā	9

2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai	10

3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā	11

IEVADS

Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai ES un Latvijas Nacionālā vides politikas plānā virszemes ūdens kvalitātes nodrošināšana ir definēta kā viena no prioritātēm ar uzsvaru uz ūdenstilpju eitrofikācijas mazināšanu, ūdeņu pārrobežu piesārņojuma un novadītā slāpekļa mazināšanu no punktveida avotiem.

Normatīvo aktu prasības par maksimāli pieļaujamām piesārņojuma koncentrācijas robežām tiek attiecinātas uz ūdenssaimniecības sistēmām konkrētā teritorijā, tāpēc ir svarīgi precīzi definēt analizējamās ūdenssaimniecības sistēmas robežas. Ar 2010.gada 27.jūlijā izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumos Nr.34. „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK not. Nr.34) ir ietverts termins „aglomerācija”. Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas nostājai, saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 91/271/EEK) prasībām, pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jānodrošina 100% aglomerācijas iedzīvotāju, vai arī jāizveido tāda alternatīva pakalpojumu pieejamības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu individuālo risinājumu atbilstošu izveidi un apsaimniekošanu. Ņemot vērā šo uzstādījumu, ir ļoti svarīgi izanalizēt visus tehniskos un vides apstākļus, un ekonomiskos aprēķinus, un definēt aglomerāciju rēķinoties ar reālajām tehniskajām un finansiālajām iespējām izbūvēt centralizētās sistēmas.

Kopš 2010.g. 27.jūlija vairākas Latvijas apdzīvotās teritorijas ir definējušas savu notekūdeņu aglomerāciju saskaņā ar MK not. Nr34. ietverto aglomerāciju robežu definējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu robežu noteikšanu pārējās apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 ir nepieciešams noteikt notekūdeņu aglomerācijas robežas un tās saskaņot apstiprināt vietējā pašvaldībā.

Darbu izpildes gaitā Izpildītājs izvērtē un iesaka projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un attiecīgajām pašvaldībām, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektus, kur definēt aglomerācijas robežas atbilstoši MK not. Nr.34.prasībām, lai precīzi noteiktu projekta ietvaros un ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu ietvaros sasniedzamo centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritoriju, uz kuru attiecas noteiktās prasības, un attiecīgi šo pakalpojumu nodrošinājuma līmeni. Šī līguma ietvaros izpildītājs saskaņā ar darba uzdevumu sniedz nepieciešamo ieguldījumu sekojošās pašvaldībās

| Nr.p.k. | Pašvaldības | Nr.p.k. | Pašvaldība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuldīga | 17 | Baldone |
| 2 | Madona | 18 | Rūjiena |
| 3 | Aizkraukle | 19 | Viļāni |
| 4 | Saldus | 20 | Priekule |
| 5 | Jēkabpils | 21 | Aloja |
| 6 | Gulbene | 22 | Ugāle |
| 7 | Balvi | 23 | Vangaži |
| 8 | Ērgļi | 24 | Ikšķile |
| 9 | Jaunpiebalga | 25 | Rēzekne |
| 10 | Grobiņa | 26 | Dobele |
| 11 | Pļaviņas | 27 | Bauska |
| 12 | Saulkrasti | 28 | Babīte |
| 13 | Līgatne | 29 | Iecava |
| 14 | Koknese | 30 | Īslīce |
| 15 | Skrīveri | 31 | Jaunjelgava |
| 16 | Brocēni | 32 | Vecumnieki |

# Aglomerācijas robežas definēšana

Babītes aglomerācijā iekļaujas Piņķu, Beberu, Priežciema un Babītes ciemu blīvi apdzīvotās teritorijas.

## 1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums

Pielikumā pievienotajās shēmās, ir redzams, ka Babītes novadā ir vairākas atsevišķas apdzīvotas vietas, kas ir koncentrējušās Babītes blīvās apbūves teritorijās – Piņķi, Babīte, Priežciems, Beberi un Spilve, kas veido kopēju apbūves teritoriju un, kuras nepieciešams izvērtēt definējot aglomerāciju. Paplašinoties apbūvei, daļa apbūvēto teritoriju atrodas ārpus apdzīvoto vietu robežām, bet tai pat laikā iekļaujas kopējā apbūves teritorijā. Lai arī apdzīvotās vietas ir vairākas ar tām noteiktām robežām, saskaņā ar teritorijas plānojumu, tomēr tās visas atrodas Babītes novadā, līdz ar to nav administratīvu šķēršļu aglomerācijas definējumam pēc tās blīvās apbūves principiem un centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izplūdes vietu.

Lai definētu aglomerāciju, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu, jāņem vērā augstākminētā specifiskā situācijā, kā arī jaunās apbūves teritorijas, kuras veidojas blīvās apbūves teritoriju tuvumā.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Babītes aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Aglomerācijā iekļauto un izslēgto teritoriju raksturojums:

- Babītes aglomerācijā iekļaujas blīvi apdzīvotās vietas Piņķi, Beberi, Priežciems un Babīte.

- Babītes aglomerācijā neiekļaujas Spilves ciems, jo tur jau šobrīd ir izbūvēts kanalizācijas tīkls, kas pieslēdzas Jūrmalas – Rīgas kanalizācijas spiedvadam un nodrošina savākto notekūdeņu novadīšanu. Plānot citu un savādāku risinājumu nav ekonomiski pamatoti, pietam Spilves sistēma atrodas otrpus valsts nozīmes autoceļam un arī pašvaldības teritorijas plānojumā nav iezīmēta šo teritoriju apvienošana. Gan no esošās situācijas viedokļa, gan no tā, ka Piņķu – Beberu – Priežciemu – Babītes kanalizācijas sistēmas kapacitāte ir ierobežota, jo Piņķu NAI jaudas ir pietiekamas tikai šo teritoriju apkalpošanai ilgtermiņā, t.i., ņemot vērā plānoto iedzīvotāju skaita pieaugumu.

- Babītes aglomerācijā neiekļaujas netālu esošā apdzīvotā vieta - Beberbeķu ciems, jo tas atrodas Rīgas pilsētas robežās un kā jau iepriekš minēts, esošās sistēmas kapacitāte ir ierobežota, lai plānotu papildus apbūves teritoriju attīstību. Šīs teritorijas attīstību nepieciešams plānot SIA „Rīgas ūdens” kopsakarībā ar Zolitūdes un Imantas notekūdeņu sistēmu attīstību.

- Tāpat Babītes aglomerācijā neiekļaujas daļa Salienas ciems, kas atrodas no Piņķiem R virzienā, jau iepriekš minētās ierobežotās sistēmas kapacitātes dēļ, apbūves attīstītājs ir informēts, ka turpinot paplašināt apbūves teritorijas, ir nepieciešams plānot jauna notekūdeņu spiedvada izbūvi pār Rīgas – Jūrmalas šosejai, pieslēdzoties pie Jūrmalas – Rīgas notekūdeņu spiedvada.

- Babītes aglomerācijās neiekļaujas Babītes pilsētas robežās esošās mežu un parku teritorijas, kā arī teritorijas, kas nav pietiekami blīvi apdzīvotas, lai tur plānotu centralizētu komunikāciju izbūvi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājuma teritorijas raksturojums:

Iepriekš sniegtais raksturojums norāda aglomerācijas teritorijas definējumu esošajā situācijā (uz 2011.gada 1.jūliju), tomēr jānorāda, ka shematiski pakalpojumu pārklājuma teritorija, uz kuru pakalpojuma sniedzējs plāno piemērot MK. not. Nr.34. noteiktās prasības ir plašāka. Tas norāda tendenci apbūves paplašināšanai un ir saskaņā ar attīstības un teritorijas plānojumiem. Minēto teritoriju nepieciešams noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai teritoriju plānotajiem būtu zināmas perspektīvās prasības nākotnes aglomerācijai, kas tiktu ņemtas vērā plānošanas dokumentu grozījumos, un kurās nepieciešamās prasības uzstādīs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

## 1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas

Precizējot aglomerāciju, kur ir ekonomiski pamatoti pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas 2012/2013.gadā nodrošināt centralizētus notekūdeņu pieslēgumus tiks sasniegti 100 % aglomerācijas teritorijas, jo ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros papildus centralizētus kanalizācijas pieslēgumus definētajā aglomerācijā nav nepieciešams veikt.

Kamēr tiek realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts un visi patērētāji pievienojas centralizētiem tīkliem, Babītes ūdenssaimniecības komunālā uzņēmuma SIA „Babītes siltums” rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai iedzīvotājiem bez centralizēta pieslēguma sniegtu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

## 1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās

Saskaņā ar 2006.gada veiktā Babītes ūdenssaimniecības novērtējuma ziņojumu un tur izvirzīto ilgtermiņa investīciju programmu, Babītes aglomerācijā nebūs nepieciešams papildus investīciju ieguldījums jaunu pieslēgumu izveidošanai kanalizācijas jomā. Tomēr ņemot vērā, ka dzeramā ūdens apgādes teritorija atšķiras no notekūdeņu aglomerācijas teritorijas, tad papildus dzeramā ūdens apgādes patērētāju pievienošanai ir plānots realizēt atsevišķus investīciju pasākumus.

Saskaņā ar SIA „Firma L4” veikto TEP papildinājumu 2010.g. ir novērtēta iedzīvotāju maksātspēja 2008. gadā un 2013.g Babītes novadā. Vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli noteikti atbilstoši vidējam ienākumam Latvijas pilsētās, koriģējot to ar nodokļu ienākumiem Latvijas pilsētās. Aprēķinātais ienākums uz iedzīvotāju ir 305,95 – 288,96 LVL mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli. Lai novērtētu ilgtermiņā plānoto izmaksu efektivitāti tiek pieņemts, ka vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir 300 LVL/mēnesī, kas ir saskaņots ar pašvaldības datiem. Jāņem vērā, ka tas ir augsts rādītājs, tomēr tā ir pierīga un lielākā daļa iedzīvotāju ikdienā uz darbu dodas Rīgā. Maksimāli pieļaujamais tarifa līmenis – 4 % veidotu 12,00 Ls no 1 mājsaimniecības locekļa, gada laikā tas sastādītu aptuveni 144 Ls, savukārt 30 gadu laikā, kas atbilst jaunu tīklu vidējam kalpošanas laikam,  4 320 Ls uz vienu cilvēku. Jāņem vērā, ka izmantotie aprēķini ir vienkāršoti, lai iegūtu vispārēju ainu par konkrētās aglomerācijas maksātspēju un iespējamo investīciju ieguldījumu, un tie nav saistoši, aprēķinot tarifa plānu visā aglomerācijā.

Zemāk norādītajā tabulā ir sniegts pamatojums 2006.gada COWI sagatavotā TEP ilgtermiņa investīciju programmas izvirzīto komponenšu ekonomiskais pamatojums, ar vērtējumu par to iekļaušanu vai izslēgšanu no aglomerācijas un turpmākās ilgtermiņa investīciju programmas aktualizāciju:

1) a un b kolonnā ir norādīts komponentes identifikators un nosaukums atbilstoši COWI 2006.gada TEP izvirzītajam;

2)  c kolonnā ir norādītas plānotās investīciju izmaksas, kas ir vidēji 20 – 30 %  augtākas, kā COWI 2006.gada  TEP noteiktās investīciju izmaksas, lai tās atbilstu 2011.gada 1.pusē līdzīgu iepirkumu izmaksām;

3)  d kolonnā norādīts investīcijas saņēmēju skaits atbilstoši faktiskajam iedzīvotāju skaitam;

3)   e kolonnā ir norādīts investīciju ieguldījums uz 1 iedzīvotāju, kas pamato komponentes tālāku iekļaušanu vai neiekļaušanu aglomerācijā un virzību IIP;

5)   h  kolonnā ir sniegts pamatojums komponentes iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai uz IIP.

2.3.nodaļā ir sniegta detalizēta ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija.

1.tabula   COWI 2006.gada TEP ilgtermiņā plānoto investīciju ekonomiskais pamatojums

| Komponentes identifikators | Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits, gab) | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f |
| Bab-U-8 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Piņķu ciema Centrālajā daļā. | 118 000 | 3 160 (no tiem 310 paplašināšana) | 37 | Tā ir plānota ūdensapgādes drošības nodrošināšanai un sacilpojumam, papildus pieslēgumi netiks radīti. Iekļaujams IIP tālākai virzībai. Sistēmas drošība tiks nodrošināta visiem Piņķu iedzīvotājiem |
| Bab-U-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Babītes ciema Dienvidaustrumu daļā. | 247 000 | 1 160 (no tiem 112 paplašināšana) | 213 | Tā ir plānota ūdensapgādes drošības nodrošināšanai un sacilpojumam, papildus pieslēgumi netiks radīti. Iekļaujams IIP tālākai virzībai. Sistēmas drošība tiks nodrošināta visiem Babītes ciema iedzīvotājiem |
| Bab-N-8 | Esošā spiedvada rekonstrukcija Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems | 210 000 | 4 550 | 46 | Šī komponente iekļaujama turpmākai virzībai IIP, nepieciešama visas aglomerācijas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu atbilstoša pieprasījuma notekūdeņu pārsūknēšanu. |
| Bab-N-6 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Piņķu ciema Rietumu daļā | 150 000 |  |  | Šī komponente ir realizēta 2008.gadā, ko veica privātais investors paplašinot apbūvi Piņķu ciema Salienā un tiek izslēgta no tālākas virzības IIP |
| Bab-U-6 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Babītes ciema Ziemeļaustrumu daļā un Spilves ciema teritorijā. | 329 800 | 372 (no tiem 200 iedzīvotājiem paplašināšana) | 887 | Iekļauts IIP tālākai virzībai, jo atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni ekonomiski pamatoti ir nodrošināt centralizēti no Babītes ciema, kas ir pamatots kā izvēlētais alternatīvais risinājums 2006.g. Cowi TEP, tas skar Spilves ciema iedzīvotājus |
| Bab-N-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Spilves ciemā | 210 000 |  |  | Nav iekļauts aglomerācijā un arī netiek virzīts IIP, saskaņā ar 1.3.nodaļā norādīto pamatojumu |

## 1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību

Detalizēts pamatojums par izvēlētās Babītes aglomerācijas teritoriju ir sniegts 1.1.nodaļā. Centralizēti kanalizācijas pakalpojumi tiks nodrošināti 100 % aglomerācijā, kas noteikta uz 01.07.2011. Aglomerācijā nav ekonomiski pamatoti iekļaut Babītes novada Spilves ciemu.

Ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorija ir lielāka par notekūdeņu aglomerācijas teritoriju. Šāds arguments balstīts uz 2006.g. COWI TEP izvirzīto ilgtermiņa investīciju programmu un pamatotām alternatīvām, kurā ir plānota kopīgas Spilves ciema un Babītes apbūves teritorijas dzeramā ūdens attīstības programma.

# Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums

Atbilstoši 1.nodaļā definētajai aglomerācijas teritorijai, mainās arī pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums realizācijā esošā projekta rezultātā.

## 2.1. Ūdensapgādes sektorā

Kā redzams 2.tabulā, ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā iekļaujas Piņķi, Beberi, Priežciems, Babīte un Spilve. Dzeramā ūdens apgādes pakalpojuma pārklājuma teritorija nesakrīt ar notekūdeņu aglomerācijas teritoriju.

Kopējais iedzīvotāju skaits Babītes dzeramā ūdens pakalpojuma sniegšanas teritorijā ir lielāks nekā Babītes notekūdeņu aglomerācijā, jo saskaņā ar TEP, teritorija, kurā ir ekonomiski pamatoti nodrošināt centralizētu dzeramā ūdens apgādi, ir lielāka par notekūdeņu aglomerāciju. Pārvērtējot  pakalpojuma pārklājuma teritoriju tiek pieskaitīti vēl 372 iedzīvotāji, kas dzīvo Spilvē, jo to iekļaušana pakalpojuma sniegšanas teritorijā ir ekonomiski pamatota.

2.tabula   Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Piņķos | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Babītē | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priežciemā | 170 | 170 | 170 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Beberos | 240 | 240 | 240 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Spilvē | 372 | 372 | 372 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Babītes pakalpojumu sniegšanas teritorijā | 5 102 | 5 102 | 5 102 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 78 % 3 710 | 93,5 % 4 480 | 95% 4 852 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums pēc precizētās aglomerācijas: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 73% 3710 | 88% 4 480 | 100% 5 102 |

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju skaits ir saglabājies, kā arī pieslēgumu īpatsvars ir saglabājies norādītajā apjomā. Tai pat laikā īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 88 % (nevis 93 %) iedzīvotāju centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, kas saistīts ar to, ka KF iesnieguma iedzīvotāju skaitā netika ieļauta daļa Spilves un Babītes (Piņķu daļas) iedzīvotāji, līdz ar to ir ekonomiski pamatoti un ilgtermiņā ir jāparedz papildus aktivitātes ūdensapgādes tīklu paplašināšanai arī šajās teritorijās.

## 2.2. Kanalizācijas sektorā

Kā redzams 3.tabulā, ekonomiski pamatotas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā iekļaujas Piņķi, Beberi, Priežciems un Babīte.

3.tabula   Notekūdeņu savākšanas aglomerācija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Piņķos | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Babītē | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Priežciemā | 170 | 170 | 170 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Beberos | 240 | 240 | 240 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Piņķu, Babītes, Priežciema un Beberu ciemos kopā | 4 730 | 4 730 | 4 730 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Babītes aglomerācijā | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 65 % 3 083 | 94% 4 443 | 94% 4 443 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums aglomerācijā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 69% 3 083 | 100% 4 443 | 100% 4 443 |

Salīdzinot analizētos datus un KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai aglomerācijai, faktiskais iedzīvotāju skaits ir saglabājies, kā arī pieslēgumu īpatsvars ir saglabājies, kā tas tika norādīts iesniegumā. Tai pat laikā īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 100 % (nevis 93 %) iedzīvotāju centralizētas notekūdeņu savākšanas pieslēgumu nodrošinājumu, kur tas ir ekonomiski pamatoti. Ilgtermiņā jauna kanalizācijas pieslēgumu izbūve netiek plānota, jo jau pēc projekta realizācijas nodrošinājums ar centralizētu notekūdeņu savākšanu sasniegs 100 % aglomerācijas teritorijas.

## 2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai

Kā redzams 1.tabulā, ne visas iepriekš plānotās ilgtermiņa investīciju programmas investīcijas ir nepieciešams realizēt un līdz ar to tikai daļa tiek virzītas aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas pasākumos.

4.tabulā sniegts kopsavilkums par turpmāk virzītās ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamām darbībām definētajā notekūdeņu aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā.

4.tabula   Aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas apkopojums

| Komponentes identifikators | Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Bab-U-8 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Piņķu ciema Centrālajā daļā. | 118 000 |
| Bab-U-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Babītes ciema Dienvidaustrumu daļā. | 247 000 |
| Bab-N-8 | Esošā spiedvada rekonstrukcija Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems | 210 000 |
| Bab-U-6 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Babītes ciema Ziemeļaustrumu daļā un Spilves ciema teritorijā. | 329 800 |
| Kopā |  | 904 800 |

No ilgtermiņā izvirzītajām aktivitātēm, daļa ir balstītas uz sistēmu drošību, rekonstrukciju un optimizāciju, daļa uz dzeramā ūdens apgādes tīklu paplašināšanu un papildus pieslēgumu izveidošanu.

Rekonstrukcijas un trašu optimizācijas darbiem aptuveni 575 tkst. Ls ūdenssaimniecības uzņēmumam SIA „Babītes siltums” nepieciešams piesaistīt finansējumu, paredzot pakāpenisku nokalpojušo tīklu nomaiņu un centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu. Savukārt finansējums aptuveni 329 800 Ls apmērā tīklu paplašināšanai šobrīd nav pieejams.

# 3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā

5.tabulā sniegta aktualizācija aglomerācijas piesārņojuma slodzei. Rūpniecības piesārņojuma slodzes dati norādīti saskaņā ar akceptēto tehniski ekonomisko pamatojumu Babītei.

5.tabula   Aglomerācijas piesārņojuma slodze

| Indikators | Vienība | Prognoze 2007.g. pirms projekta realizācijas | 2011.g. pēc projekta realizācijas | Prognoze ilgtermiņā (uz 2015.gadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, atbilstoši 3.tabulā norādītajam | personas | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Rūpniecības piesārņojuma slodze saskaņā ar Babītes KF iesniegumu. | CE | 1 469 | 1 332 | 1 332 |
| Aglomerācijas kopējā piesārņojuma slodze | CE | 5 912 | 5 775 | 5 775 |

Aprēķinātā piesārņojuma slodze pēc projekta realizācijas – 5 912 CE atbilst TEP norādītajam, kas ir atbilstoša iedzīvotāju skaitam aglomerācijā un radītajam rūpnieciskajam piesārņojumam. Pēc projekta realizācijas un ilgtermiņā tiek plānots, ka piesārņojuma slodze samazināsies, samazinoties arī ražošanas apjomiem līdz 5 775 CE.