## emburga
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Emburga
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots: |  | iekārtu tehniskā dokumentācija, atskaite 2-ūdens, norēķini ar klientiem
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Brocēnu siltums
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Brocēnu novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Brocēnu siltums
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 733
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 212
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 177
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 83.5
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 177
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 83.5
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 10834 | 8600 | 10489
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 1083 | 860 | 1049
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 733 | 3
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 177 | 2
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 8119
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N400020
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 200 m/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | pirmējā
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vēršādas upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav dūņu lauki
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Dn 50 PVC caurule 0,46km, tērauda 0,125km; Dn 100 ķeta 0,162km, tērauda 0,326km
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 733 | 3
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 177 | 3
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 90.9 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Kopējais garums 1077 m, no tiem 126 m ķeta Dn 50, 272 m politelena Dn 50, 326 m tērauda Dn 50, 188 m polivinilhlorīda Dn 100
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskās akas ar jaudu 94,33 m3/dn, apmierinošs,8 m. Identifikācijas Nr P400005 V6D Nr.6823
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | WATEXFA 600, Q=10 m3/st 2008.gads
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Urbuma ēkas siltināšana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Rekonstruēt 1812 m ūdensapgādes tīklus
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve |  | Izbūvēt attīrīšanas iekārtas, airacijas baseina izbūve, rekonstruēt kompresoru ēku
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Blīdene
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Blīdene
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots: |  | iekārtu tehniskā dokumentācija, atskaite 2-ūdens, norēķini ar klientiem
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Brocēnu siltums
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Brocēnu novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Brocēnu siltums
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 929
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 336
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 336
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 100
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 306
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 91
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 25822 | 19388 | 20678
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2582 | 1939 | 2461
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 23240 | 17449 | 18217
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 7378 | 6526 | 6643
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 6278 | 5057 | 5013
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 4 | 30
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1100 | 1465 | 1600
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 6028 | 6526 | 7643
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 4928 | 5057 | 6013
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  | 4 | 30
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 1100 | 1465 | 1600
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 17563 | 14929 | 15922
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 17.6 | 14.9 | 15.9
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 929 | 2 | 3 (skola, bērnu dārzs)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 306 | 2 | 3
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 16133 | 34 | 3175
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 16133 | 34 | 3175
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 19342
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N400028, N400465
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Projektētā jauda 200 m3/dnn, izmantotā
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | pirmējā
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilsts
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Blīdenes upe, meliorācijas grāvis
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav dūņu lauki
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Kopējais garums 3205 m keramikas caurules, Dn 150 - 693 m, Dn 200 - 2512 m
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | nav
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 829 | 2 | 3
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 336 | 2 | 3
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 87.5 | 100 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Kopējais garums 3997 m, no tiem 2470 m polietilēna Dn 50, 1397 m ķeta Dn 100, 130 ķeta Dn 50 un 345 m Dn 80 tērauda.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskās akas ar jaudu 2.78 l/sek. Identifikācijas Nr P400011 V6d Nr.2856, Nr.13219
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | WATEXFA 600, Q=10 m3/st 2008.gads, apmierinošs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Ezera iela urbuba tamponēšana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Nomainīt 1527 m ķeta caurules
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve |  | Ezera ielas grants - smilšu filtra rekonstrukcija
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Ezera ielas urbuma ēkas demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## oškalni
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Oškalni
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots: |  | iekārtu tehniskā dokumentācija, atskaite 2-ūdens, norēķini ar klientiem
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Brocēnu siltums
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Brocēnu novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Brocēnu siltums
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 317
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 317
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 307
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 96.8
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 22
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 6.9
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 11158 | 10642 | 9713
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 1116 | 1064 | 971
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 10042 | 9578 | 8742
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 5172 | 6413 | 6203
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 5172 | 6413 | 6203
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 232 | 345 | 142
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 232 | 345 | 142
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 558 | 532 | 486
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 0.6 | 0.5 | 0.5
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
317
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
22
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 525
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 500 m3/gadā
Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai)
Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Cieceres upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav dūņu lauku
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | -
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | nav
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
317
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
307
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 74.6
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskās akas ar jaudu 35m3/dn, apmierinošs.... Identifikācijas Nr P400652 V6d Nr.7508
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | WATEXFA 600, Q=10 m3/st 2008.gads, apmierinošs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana)
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Rekonstruēt 800 m ūdensapgādes tīklus
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Kanalizācijas tīklu izbūve, izbūvēt vienu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## remte
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Remte
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots: |  | iekārtu tehniskā dokumentācija, atskaite 2-ūdens, norēķini ar klientiem
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Brocēnu siltums
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Brocēnu novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Brocēnu siltums
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 837
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 288
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 288
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 100
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 251
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 87
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 22733 | 19654 | 18070
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2273 | 1965 | 1807
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 20460 | 17689 | 16263
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 11601 | 12074 | 11207
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 5207 | 4645 | 4447
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 4189 | 4282 | 3753
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 2205 | 3147 | 2234
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 6964 | 7419 | 6932
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 4374 | 3902 | 4338
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 385 | 370 | 360
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 2205 | 3147 | 2234
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | nav uzskaites
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 13867 | 11989 | 11023
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 13.9 | 12 | 11
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 837 | 4 | 3 (Sociālais centrs "Atpūtas", Remtes pamatskola)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 251 | 4 | 3
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nav | nav | nav
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 4205 | 372 | 2529
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 4205 | 372 | 2529
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 12293
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N400069; N400040
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 200 m3/dnn; 20m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | pirmējā
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Viesatas upe, N400069, N400070
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav dūņu lauki
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2835 m asbestcementa caurules - Dn 150 2575 m, Dn 200 260m, tehniskais stāvoklis apmierinošs.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | divas pārsūknēšanas satacijas
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Rūtu attīrīšanas iekārtās grants - smilts filtrs novecojis
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 837 | 4 | 3
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 288 | 4 | 3
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 83 | 100 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Kopējais garums 3408 m, no tiem 3193m polietilēna Dn 50, 153 m ķeta Dn 100 un 62 m asbestcementa
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Centra urbums P400034 V6D Nr. 7390, tehniskais stāvoklis apmierinošs, Rūtu urbums P400173 V6D Nr.7384, tehniskais stāvoklis apmierinošs
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | kvalitēte apmierinoša
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | WATEXFA 600, Q=10 m3/st 2008.gads, apmierinošs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Jauna urbuma izveide, kurš nodrošinātu 10 l/sek.
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Rekonstruēt 3000 m ūdensapgādes tīklus
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Rekonstruēt 2500 m kanalizācijas tīklus
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Urbuma ēkas rekonstukcija
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## satiķi
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Satiķi
Informāciju sagatavoja:
Informācijas avots: |  | iekārtu tehniskā dokumentācija, atskaite 2-ūdens, norēķini ar klientiem
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA Brocēnu siltums (apsaimnieko no 2009.gada jūlija)
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Brocēnu novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA Brocēnu siltums
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 841
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 300
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 169
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 56.3
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 119
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 39.7
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 24576 | 21935
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  | 8935
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  |  | 13000
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 2081 | 7895
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 1974 | 5482
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 87 | 1829
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 20 | 584
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  |  | 1392 | 4313
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  | 1341 | 3729
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  | 31
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  | 20 | 584
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  |  | 14675 | 10534
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  |  | 14.7 | 10.5
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 841 | 4 | 2
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 119 | 1 | 2
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 7268 | 2422 | 844
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 7268 | 2422 | 844
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 12605
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N400033
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 65.3
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | pirmējā
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Imulas upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav dūņu lauku
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Kopējais garums 2130 m, no tiem 30 m tērauda Dn 150, 440 m keramikas Dn 200, 1660 m asbestcementa
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | viena kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 841 | 4 | 2
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 169 | 4 | 2
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 20.1 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Kopējais garums 1812 m, no tiem 1322 m ķeta Dn 50, 270 m politelena Dn 50, 220 m tērauda Dn 50, 90 m ķeta Dn 100
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskās akas ar jaudu 60860m3/dn, apmierinošs/dnn. Identifikācijas Nr P400017 V6d Nr.7114
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | FILTREX 8-10m3/h, 2011.gads, (tiko nodots ekspluatācijā)
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Urbuma ēkas siltināšana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Rekonstruēt 1812 m ūdensapgādes tīklus
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve |  | Izbūvēt attīrīšanas iekārtas, airacijas baseina izbūve, rekonstruēt kompresoru ēku
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi