**BROCĒNU NOVADS**

Inventarizācijas sarakstā no Brocēnu novada iekļauti 5 ciemi – Remte, Blīdene, Oškalni, Satiķi un Emburga. Šajos ciemos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir SIA „Brocēnu siltums”.

Kontaktpersona/Respondents: Vjačeslavs Tarasovs, e-pasts [vjaceslavs@brocenusiltums.lv](mailto:vjaceslavs@brocenusiltums.lv)

Jāatzīmē, ka Brocēnu novadā būtiski atšķiras TS norādītais iedzīvotāju skaits un Respondenta norādītais, pie kam Respondenta norādītais 4 ciemos ir ievērojami lielāks par TS norādīto. Domājams, ka atšķirības veido pielietotie uzskaites principi – vienā gadījumā uzskaitīti ciema centrā/kompaktās apbūves teritorijā dzīvojošie, bet otrā gadījumā – visi iedzīvotāji, kas dzīvo teritorijā, kas, atbilstoši ter.plānojumam, ir ciema teritorija.

Respondents norādījis, ka Brocēnu novada ciemos tuvākajā laikā nepieciešami šādi uzlabojumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Remte | 1. Jauna urbuma izbūve (q=10 l/s) un urbuma ēkas rekonstrukcija. 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=3000 m. 3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=2500 m. 4. Atbilstošas jaudas NAI izbūve un Rūtu septiķa demontāža. |
| 2 | Blīdene | 1. Viena urbuma (Ezera ielas) tamponēšana un urbuma ēkas demontāža. 2. Ūdensvadu rekonstrukcija, L=1527 m. 3. NAI rekonstrukcija. |
| 3 | Oškalni | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. 2. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana (tīklu un KSS izbūve). 3. Par NAI respndents nav norādījis informāciju. |
| 4 | Satiķi | 1. Urbuma ēkas siltināšana. 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1812 m. 3. NAI rekonstrukcija vai jaunu NAI izbūve. |
| 5 | Emburga | 1. Urbuma ēkas siltināšana. 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1073 m. 3. NAI rekonstrukcija vai jaunu NAI izbūve. |