## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Dagdas novads, Šķaunes pagasts, ciemats Šķaune
Informāciju sagatavoja: |  | Jadviga Ceicāne | tālr.65628350
Informācijas avots: |  | Urbuma, attīrīšanas iekārtu tehniskā dokumentācija. Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu.Statistiskie pārskati.
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
Šķaunes pagasta pārvalde | ierakstīt nosaukumu | Šķaunes pagasta pārvalde
pašvaldība | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? ir | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Dagdas novada pašvaldības Šķaunes pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Dagdas novada pašvaldības Šķaunes pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 365
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 365
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 330
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 90
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 290
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 79
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 36070 | 33652 | 34220
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 3246 - 9% | 2692-8% | 3422-10%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 32824 | 30960 | 30798
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 25824 | 23960 | 24260
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 25224 | 23410 | 23760
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 600 | 550 | 500
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 7000 | 7000 | 6538
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 23000 | 12901 | 18510
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 16920 | 6861 | 12880
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 480 | 440 | 400
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 5600 | 5600 | 5230
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 23000 | 12901 | 18510
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
| ciemats Šķaune | 365 | 2 veikali | 3(pamatskola,feldšeru punkts,Tautas nams)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 290 | 2 veikali | 3(pamatskola,feldšeru punkts,Tautas nams)
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 12880 | 400 | 5230
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn 50m3 | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 12880
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 18250
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A800295
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 70-75%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Atbilst vides normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | izplūdes vietas ident.Nr.N800293 (grāvis). Izplūdes vietas attalums līdz tuvākajām ūdens ņemšanas avotam (artēziskā aka un ūdenstornis) vairāk nekā 600 metri
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas tiek izvestas uz pašvaldības tīrumiem.
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | kanalizācija izveidota no terauda caurulēm DN200-1.2 km un dzelzsbetona caurulēm DN150-400 - 3.3 km. Tehniskais stāvoklis labs.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | pārsūknēšanas stacijas nav.
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 365 | 2 veikali | 3(pamatskola,feldšeru punkts,Tautas nams)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 330 | 2 veikali | 3(pamatskola,feldšeru punkts,Tautas nams)
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 30 | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 6.6km,stāvoklis labs,Dn50-3.3km(materiāls-ķets un polietilēns;Dn100-3.3km (materiāls - ķets)
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. P800356 |  | artēziskā akā (LVĢMC DB Nr.6851) uzstādīts sūknis ECV 6-10-110 ar ražību 10m3/h, spiediens 110m, elektromotors PEDV55-144 ar jaudu 5.5kW
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | ūdens kvalitāte atbilst vides normatīvajām prasībām.
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | NAI BIO M-50, jauda 50m3/dnn,tehniskais stāvoklis labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst vides normatīvajām prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Atbilst vides normatīvajām prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | jauna urbuma izveide
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 1.5km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža |  | NAI 400, identifikācijas Nr.A800027 demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :urbuma, attīrīšanas iekārtu tehniskā dokumentācija, statistiskie pārskati, pārskats par ūdens lietošanu.
| Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ciemats Šķaune | 2010 | Iedzīvotāji | 365 | 330 | 90 | 30 | garums-6.6 km Dn50-3.3km (materiāls - ķets un polietilens), Dn100 - 3.3km (materiāls - ķets) | arteziskā aka (LVĢMC Nr.6851-99m3/dnn. Identifikācijas Nr.P800356 | atbilst vides normatīvajām prasībām | testēšanas pārskati pēc ūdens dezinfekcijas | NAI BIO M-50, 50m3/dnn. Tehniskais stāvoklis labs | atbilst vides normatīvajām prasībām | testēšanas pārskati
Šķaunes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 0
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 36070 | 99 | 9m3/dnn | 71 | 69 | 1.6 | 19
2009 | 33652 | 92 | 7m3/dnn | 66 | 64 | 1.5 | 19
2010 | 34220 | 94 | 9m3/dnn | 66 | 65 | 1.4 | 18
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): |  |  |  |  | statistiskie pārskati, pārskats par ūdens lietošanu. |  |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :urbuma, attīrīšanas iekārtu tehniskā dokumentācija, statistiskie pārskati, pārskats par ūdens lietošanu.
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ciemats Šķaune | 2010 | Iedzīvotāji | 365 | 290 | 79 | - | 35 | 35 | 0 |  | 50 | A800295 | 50 |  | N800293 | mehaniskā | kanalizācija izveidota no keramiskajām un dzelzsbetona caurulēm:DN150-3.3km, terauda DN200-1.2km | smilšu ķērajs (1.5m diametrā);nostādinātājs (2.0m diametrā); BIO-50M bloks; kontrolaka (1.0m diametrā)
Šķaunes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0 | 14 | 14 | 0
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | 63 | 46 | 2 | 15 |  | 63 | 23000
2009 | 35 | 19 | 1 | 15 |  | 35 | 12901
2010 | 50 | 35 | 1 | 14 |  | 50 | 18510
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): |  |  |  |  | statistiskie pārskati, pārskats par ūdens lietošanu. |  |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
| ciemats Šķaune | 365 | 330 | 90 | 35 | 10 | 290 | 79

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
| ciemats Šķaune | jauna urbuma izbūve | [5 empty] | NAI 400 demontāža

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
| ciemats Šķaune | Šķaunes pagasta pārvalde | pašvaldība | lēmums | Šķaunes pagasta pārvalde | Šķaunes pagasta pārvalde