## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Šķaune | 2010 | Iedzīvotāji | 365 | 330 | 90.411 | 30 | L = 6,6 km( d= 50mm, materiāls ķets, L = 3,3 km; d = 100 mm, materiāls - polietilēns, L = 3,3 km). Tehniskais stāvoklis - labs. | Artēziskā aka Nr. P800356; 99m3/dnn. Uzstādīts sūknis ECV 6-10-110 ar ražību 10m3/h, spiediens 110m, elektromotors PEDV55-144 ar jaudu 5.5kW | atbilst | - | nd | atbilst | - | atbilst | - | nd
Šķaunes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 0
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe % | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Šķaune | 2010 | Iedzīvotāji | 365 | 290 | 79.4521 | - | 35.2877 | 35.2877 | 0 | nd | 50 | A800295 | BIO - 50 | 70- 75 | Grāvis (N800293) | Izved uz pašvaldības tīrumiem | Tīklu garums 4,5km; tehn.stāvoklis - labs; materiāls - keramika, dzelzsbetons, d= 150mm (L=3,3 km), 200mm(L= 1,2 km) | smilšu ķērājs (1,5m diam); nostādinātājs (2,0m diam.). Nav KSS. | -
Šķaunes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | - | 1.0959 | 1.0959 | 0 | [6 empty] | Mehāniskā
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | - | 14.3288 | 14.3288 | 0 | [5 empty] | atbilst