**DAGDAS NOVADS**

No Dagdas novada inventarizācijas sarakstā iekļautas 7 apdzīvotās vietas – Šķaune, Ezernieki, Andrupene, Andzeļi, Vecdome, Svariņi un Konstantinova. Tajās visās iepriekšējā plānošanas periodā ir īstenoti ūdenssaimniecības attīstības projekti, tomēr 6 no tām respondenti ir uzrādījuši, kādu pasākumu īstenošana vēl nepieciešama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Šķaune | 1. Jauna urbuma izbūve 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 1,5 km 3. NAI 400 demontāža |
| 3 | Andrupene | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L =5027 m |
| 4 | Andzeļi | 1. Maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2. Vecās NAI demontāža |
| 5 | Vecdome | 1. Nepieciešams savienot ar Dagdas ŪAS, izbūvējot tīklus un 2.PSS |
| 6 | Svariņi | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 3,85 km 2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 2,3 km 3. NAI rekonstrukcija |
| 7 | Konstantinova | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L= 1 km 2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana 3. 2 hidroforu uzstādīšana |

Andrupenes pagasta pārvalde, papildus prasītajai informācijai, pievienojusi arī informāciju par Mariampoles ciemu, kuram 2005.-2006.g. tika izstrādāta IIP Andrupenes pagasta TEP-a ietvaros, bet ierobežoto finanšu resursu dēļ uzlabojumi netika veikti.

**Mariampolē plānots:**

1. Jauna urbuma izbūve un slēgtā urbuma tamponēšana
2. USS un 2.pacēluma sūkņu stacijas izbūve
3. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=265 m
4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1005 m
5. KSS izbūve
6. NAI izbūve