## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Svariņi |  | Iedzīvotāji | 205 | 190 | 92.6829 | 80 | D = 50 mm - L = 2,19 km (materiāli - ķets un polietilēns); D = 100mm - L = 0,51km (polietilēns un ķets); D = 150mm - L = 1,15km (ķets). Tehniskais stāvoklis - slikts | Artēziskais urbums Nr. P800351; jauda 70m3/dnn; ierīkots 1966.gadā; nd par tehnisko stāvokli. | Atbilst | - | nd | nd | - | atbilst | - | -
Svariņu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | -
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | -

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Svariņi |  | Iedzīvotāji | 205 | 105 | 51.2195 | ~50 (100 cilv) | 34.9452 | 35 | - | nd | 35 | A800026 | Projektētā - 200; izmantotā - 100 | 50 | Čauša upe | Izved uz laukiem (vienošanās ar zemes īpašnieku V.Matuseviču no 01.11.2010.) | L = 2,3 km; materiāli- keramika un tērauds; d = 150, 200mm. Tehniskais stāvoklis - slikts | Ir KSS, nd par tehnisko stāvokli | -
Svariņu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | -
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | - | [8 empty] | Atbilst