## SATURS
0
LABOT | Pirms drukāšanas nomainīt izvēli uz DRUKĀT |  | 1
Tuvākā apdzīvota vieta
Ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā (°C)
Normatīvais apkures dienu skaits Dnapr
Ēkas veids saskaņā ar LBN 002-15
SATURS
1. Vispārīgā informācija
2. Pamatinformācija par ēku
3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums
5. Enerģijas patēriņš un uzskaite
6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi
7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas
8. Ēkai aprēķinātais enerģijas patēriņš apkurei pirms un pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas
9. Apkures patēriņa korekcija
PIELIKUMS
Aprēķina formas ievades metodes instrukcija
Krāsa | Skaidrojums
Izvēles opcijas lauks - izvēlaties vienu no iespējām
Datu ievades šūna - ievadiet tikai ciparus
Datu ievades šūna - ievadīt var gan tekstu gan ciparus
Kļūda ievadot datus vai nepilnīgi dati
Ir formula, taču vērtību var arī manuāli nomainīt, ja nepieciešams
Pārbaude:
4.2. | Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā * | #DIV/0!
5.1. | Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem): izmērītie dati - Siltumenerģija (apkure un karstais ūdens), vidējais | OK
5.1. | Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem): aprēķinātie dati - Siltumenerģija (apkure un karstais ūdens), vidējais | #DIV/0!
|  | Enerģijas ietaupījums, kwh/gadā | Emisijas faktors ECO2 (kgCO2/kWh) | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2) | kWh/m2 gadā apkurei
| Siltumerģija, kopā | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Elektroenerģija, kopā | 0 |  | 0
| Citi | 0 |  | 0
| Tehnoloģiju nomaiņa | 0 |  | 0
0 | ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS
0
|  | perioda ilgums |  | vidējā temperatūra (°C)
| Ainaži | 205 |  | -0.5
| Alūksne | 214 |  | -1.9
| Daugavpils | 205 |  | -1.3
| Dobele | 204 |  | -0.4
| Liepāja | 193 |  | 0.6
| Mērsrags | 211 |  | 0.4
| Priekuļi | 208 |  | -1.1
| Rīga | 203 |  | 0
| Stende | 209 |  | -0.2
| Zīlāni | 206 |  | -1.3
dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi
publiskas ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus
ražošanas ēkas
kWh/m2 gadā
0 50 100 150 200 250 300 350 400+

## Titullapa
|  |  |  | 1.pielikums | 0
|  |  |  | Ministru kabineta | 1
2016.gada 12. janvāra
noteikumiem Nr.35
Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām
Nosaukums
Adrese: |  | 0
Objekta fotofiksācija

## 1
1. Vispārīga informācija
1.1. | Ēkas identifikācija | 1
1.1.1. | Adrese
1.1.2. | Ēkas kadastra numurs
1.1.3. | Ēkas klasifikācija
1.1.4. | Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)
1.2. | Pamatinformācija par ēkas īpašnieku / valdītāju / turētāju / pārvaldītāju
1.2.1. | Nosaukums
1.2.2. | Reģistrācijas numurs
1.2.3. | Juridiskā adrese
1.2.4. | Kontaktpersona
1.2.5. | Kontakttālrunis
1.3. | Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā
1.3.1. | Vārds, uzvārds
1.3.2. | Neatkarīgā eksperta reģistrācijas numurs
1.3.3. | Uzņēmums*
1.3.4. | Uzņēmuma reģistrācijas numurs*
1.3.5. | Kontakttālrunis
Piezīme. * Nenorāda, ja neatkarīgais eksperts ēkas energosertifikātu sagatavojis kā pašnodarbināta persona
1.4. | Dati par ēkas energosertifikāta pārskatu
1.4.1. | Ēkas apsekošanas datums
1.4.2. | Ēkas energosertifikāta numurs

## 2
2. Pamatinformācija par ēku | [13 empty] | 0
2.1. | Informācija par ēku | [12 empty] | 1
2.1.1. | Konstruktīvais risinājums
2.1.2. | Ekspluatācijas uzsākšanas gads
2.1.3. | Stāvi | 2.3.1. pagrabs |  |  |  |  | (ir/nav)
|  | 2.3.2. tipveida stāvi |  |  |  |  | (skaits)
|  | 2.3.3. tehniskie stāvi |  |  |  |  | (skaits)
|  | 2.3.4. mansarda stāvs |  |  |  |  | (ir/nav)
|  | 2.3.5. jumta stāvs |  |  |  |  | (ir/nav)
2.1.4. | Kopējā aprēķina platība (m2) |  |  | 0
2.1.5. | Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) |  |  | 2.1.5.1. garums (m)
2.1.5.2. platums (m)
2.1.5.3. augstums (m)
2.1.6. | Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi
Nr.p.k. | Gads | Pasākums
2.1.7. | Cita informācija
2.1.8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz | [7 empty] | lapām
2.2. | Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām
[6 empty] | Aprēķina parametri apkures periodā* |  |  |  | Aprēķina parametri dzesēšanas periodā*
Nr.p.k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums | Aprēķina platība | Vidējais augstums | Aprēķina tilpums | temperatūra |  | perioda ilgums | gaisa apmaiņa | aprēķina temperatūra |  | perioda ilgums | gaisa apmaiņa
[6 empty] | aprēķina | āra gaisa |  |  | aprēķina | āra gaisa
|  |  | m2 | m | m3 | °C | °C | dienas | 1/h | °C | °C | dienas | 1/h
1 | 1. ZONA |  |  |  | 0
0
0
2 | 2. ZONA |  |  |  | 0
0
0
3 | ... ZONA |  |  |  | 0
0
0
Kopā |  |  | 0 | - | 0
Vidēji |  |  | - | #DIV/0! | -
Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

## 3
3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas | [8 empty] | 0
3.1. | Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas | [7 empty] | 1
1. ZONA
Nr.p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  | LBN 002-15 tips | Normatīvais siltuma caurlaidības koeficients URN (W/(m2∙K))
|  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 | Grīdas uz grunts | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Nr.p.k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
|  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
Kopā 1. ZONA | [6 empty] | 0
2. ZONA
Nr.p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
|  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Nr.p.k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
|  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
Kopā 2. ZONA | [6 empty] | 0
ZONA ...
Nr.p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
|  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Nr.p.k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
|  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
[7 empty] | 0 | 0 | termiskie tilti | 0
Kopā ... ZONA | [6 empty] | 0
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, HT (faktiskais) (W/K) | [6 empty] | 0 | 0
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, HTR (normatīvais) (W/K) | [6 empty] | 0
Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""
[10 empty] | LBN 002-15 | dziv | publ | raž | nav
[10 empty] | Jumti un pārsegumi | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0
[10 empty] | Grīdas uz grunts | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0
[10 empty] | Sienas | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0
[10 empty] | Logi, durvis, u.c. | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0
[10 empty] | Ēku ārdurvis | 1.8 | 2 | 2.2 | 0
[10 empty] | termiskie tilti | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0
| Nosaukums |  | Siltumvadītspēja λ W/(m x K)
| Metāli: alumīnijs (blīvums 2700) |  | 220
| Metāli: dūralumīnijs (blīvums 2800) |  | 160
| Metāli: misiņš (blīvums 8400) |  | 120
| Metāli: bronza (blīvums 8700) |  | 65
| Metāli: varš (blīvums 8900) |  | 370
| Metāli: mazoglekļa tērauds (blīvums 7900) |  | 75
| Metāli: čuguns (blīvums 7500) |  | 50
| Metāli: leģētais tērauds (blīvums 7800) |  | 50
| Metāli: stiegrojuma tērauds (blīvums 7850) |  | 58
| Metāli: nerūsējošais tērauds (blīvums 7900) |  | 17
| Metāli: svins (blīvums 11300) |  | 35
| Metāli: cinks (blīvums 7100) |  | 110
| Koks un materiāli uz tā bāzes: viendabīgs koks (blīvums 150) |  | 0.07
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 300) |  | 0.1
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 500) |  | 0.13
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 1000) |  | 0.24
| Koks un materiāli uz tā bāzes: saplāksnis (blīvums 150) |  | 0.07
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 300) |  | 0.1
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 500) |  | 0.13
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 1000) |  | 0.24
| Koks un materiāli uz tā bāzes: kokskaidu plātne (blīvums 300) |  | 0.1
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 500) |  | 0.14
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 700) |  | 0.18
| Koks un materiāli uz tā bāzes: kokskaidu plātne ar cementa saistvielu (blīvums 1200) |  | 0.23
| Koks un materiāli uz tā bāzes: kokšķiedru plātne (blīvums 400) |  | 0.09
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 600) |  | 0.15
| Koks un materiāli uz tā bāzes: (blīvums 800) |  | 0.18
| Koks un materiāli uz tā bāzes: presētais kartons (blīvums 1000) |  | 0.23
| Koks un materiāli uz tā bāzes: papīrs (blīvums 1000) |  | 0.27
| Koks un materiāli uz tā bāzes: gofrētais kartons (blīvums 650) |  | 0.18
| Ģipsis: ģipsis (blīvums 600) |  | 0.18
| Ģipsis: (blīvums 1500) |  | 0.54
| Ģipsis: ģipškartons (blīvums 900) |  | 0.25
| Java: normāla mūrjava, iejaukta būvobjektā (blīvums 1800) |  | 0.9
| Betoni: lietie betoni ar šķembām vai oļiem (blīvums 1600) |  | 0.7
| Betoni: (blīvums 2400) |  | 2
| Betoni: dzelzsbetons (blīvums 2500) |  | 2
| Betoni: māls ar salmiem (blīvums 800) |  | 0.4
| Betoni: skaidbetons (blīvums 800) |  | 0.3
| Betoni: (blīvums 1000) |  | 0.4
| Betoni: izdedžbetons (blīvums 1400) |  | 0.93
| Akmeņi: bazalts (blīvums 2700-3000) |  | 3.5
| Akmeņi: granīts (blīvums 2500-3000) |  | 2.8
| Akmeņi: smilšakmens (blīvums 2000-2500) |  | 2
| Akmeņi: kaļķakmens (blīvums 2000-2500) |  | 2.5
| Akmeņi: dolomīts (blīvums 2400) |  | 2.2
| Augsnes: māls (blīvums 1200-1800) |  | 1.5
| Augsnes: smiltis un grants (blīvums 1700-2200) |  | 2
| Ūdens, ledus, sniegs: ūdens (10 °C) (blīvums 1000) |  | 0.6
| Ūdens, ledus, sniegs: ledus (0 °C) (blīvums 900) |  | 2.2
| Ūdens, ledus, sniegs: sniegs (svaigs) < 30 mm (blīvums 100) |  | 0.06
| Ūdens, ledus, sniegs: sniegs (svaigs) 30-70 mm (blīvums 200) |  | 0.12
| Ūdens, ledus, sniegs: sniegs (nedaudz nosēdies) 70-100 mm (blīvums 300) |  | 0.23
| Ūdens, ledus, sniegs: sniegs (stipri nosēdies) > 200 mm (blīvums 500) |  | 0.7
| Apmetumi: cementa-perlīta (blīvums 1000) |  | 0.3
| Apmetumi: cementa-izdedžu putupolistirols (XPS) (blīvums 1400) |  | 0.7
| Apmetumi: ģipša-perlīta (blīvums 600) |  | 0.25
| Apmetumi: ģipša (blīvums 1300) |  | 0.65
| Apmetumi: kaļķu-smilšu-cementa (blīvums 1700) |  | 0.9
| Apmetumi: kaļķu-smilšu (blīvums 1600) |  | 0.8
| Apmetumi: polimērcementa (blīvums 1800) |  | 1
| Stikli: kvarca stikls (blīvums -) |  | 1.4
| Stikli: stikla mozaīka (blīvums 2000) |  | 1.2
| Stikli: parastais logu stikls (blīvums 2500) |  | 1
| Gāzes: gaiss (blīvums 1,23) |  | 0.025
| Gāzes: argons (blīvums 1,7) |  | 0.017
| Gāzes: kriptons (blīvums 3,56) |  | 0.009
| Gāzes: ksenons (blīvums 5,9) |  | 0.0055
| Gāzes: oglekļa dioksīds (CO2) (blīvums 1,95) |  | 0.014
| Plastmasas, cietas (bez porām): akrila (blīvums 1050) |  | 0.2
| Plastmasas, cietas (bez porām): polikarbonātu (blīvums 1200) |  | 0.21
| Plastmasas, cietas (bez porām): PTFE (blīvums 2200) |  | 0.23
| Plastmasas, cietas (bez porām): cietais polivinilhlorīds (PVC) (blīvums 1390) |  | 0.18
| Plastmasas, cietas (bez porām): polivinilhlorīds (PVC) ar 40 % mīkstinātāju (blīvums 1200) |  | 0.14
| Plastmasas, cietas (bez porām): polietilēns, augsta blīvuma (HD) (blīvums 980) |  | 0.4
| Plastmasas, cietas (bez porām): polietilēns, zema blīvuma (LD) (blīvums 920) |  | 0.32
| Plastmasas, cietas (bez porām): polistirols (blīvums 1050) |  | 0.18
| Plastmasas, cietas (bez porām): poliacetāts (blīvums 1410) |  | 0.3
| Plastmasas, cietas (bez porām): fenolformaldehīds (blīvums 1400-1800) |  | 0.3
| Plastmasas, cietas (bez porām): polipropilēns (blīvums 910) |  | 0.22
| Plastmasas, cietas (bez porām): EPDM (blīvums 1150) |  | 0.2
| Plastmasas, cietas (bez porām): PMMA (akrilāts) (blīvums 1180) |  | 0.18
| Plastmasas, cietas (bez porām): poliuretāns (blīvums 1200) |  | 0.25
| Plastmasas, cietas (bez porām): poliamīds (blīvums 1130) |  | 0.25
| Plastmasas, cietas (bez porām): epoksīdu sveķi (blīvums 1200) |  | 0.23
| Silikoni: tīrs silikons (blīvums 1000-1050) |  | 0.25
| Silikoni: pildīts silikons (blīvums 1300-1450) |  | 0.35
| Gumija: poliisobutilēns (blīvums 920) |  | 0.13
| Gumija: butils (karsti kausēts) (blīvums 1200) |  | 0.24
| Gumija: neoprēns (blīvums 1240) |  | 0.23
| Gumija: porgumija (blīvums 60-80) |  | 0.04
| Stiklojuma distanceri: butila cietā gumija (blīvums -) |  | 0.24
| Stiklojuma distanceri: poliestera sveķi (blīvums 1,4) |  | 0.19
| Stiklojuma distanceri: silikagels (blīvums -) |  | 0.13
| Stiklojuma distanceri: silikona putas (blīvums -) |  | 0.12
| Blīvēšanas materiāli: neilons (blīvums 1140) |  | 0.23
| Blīvēšanas materiāli: uretāns (šķidrs) (blīvums -) |  | 0.3
| Blīvēšanas materiāli: silikona putas (blīvums -) |  | 0.12
| Blīvēšanas materiāli: elastīgais vinils (blīvums -) |  | 0.12
| Blīvēšanas materiāli: elastīgā porgumija (blīvums 70) |  | 0.05
| Blīvēšanas materiāli: polietilēna putas (blīvums 36) |  | 0.06
| Jumta pārklājumi: asfalts (blīvums 2100-2300) |  | 0.7
| Jumta pārklājumi: bitums (blīvums 1000) |  | 0.13
| Jumta pārklājumi: ruberoīds (blīvums 1100) |  | 0.23
| Jumta pārklājumi: māla dakstiņi (blīvums 1900) |  | 0.9
| Jumta pārklājumi: betona dakstiņi (blīvums 2100) |  | 1.4
| Grīdas pārklājumi: linolejs (blīvums 1300) |  | 0.17
| Grīdas pārklājumi: korķa linolejs (blīvums 500-700) |  | 0.1
| Grīdas pārklājumi: paklājgrīdas (blīvums -) |  | 0.07
| Grīdas pārklājumi: plastikāti un gumija (blīvums 1200-1700) |  | 0.17
| Pilnķieģeļu mūris: keramikas ķieģeļi, cementa-smilšu java (blīvums 1800) |  | 0.81
| Pilnķieģeļu mūris: silikātķieģeļi, cementa-smilšu java (blīvums 1800) |  | 0.87
| Dobo ķieģeļu mūris: keramikas ķieģeļi, 1400 kg/m3 bruto cementa-smilšu java (blīvums 1600) |  | 0.64
| Dobo ķieģeļu mūris: keramikas ķieģeļi, 1300 kg/m3 bruto cementa-smilšu java (blīvums 1400) |  | 0.58
| Dobo ķieģeļu mūris: keramikas ķieģeļi, 1000 kg/m3 bruto cementa-smilšu java (blīvums 1200) |  | 0.52
| Dobo ķieģeļu mūris: silikātķieģeļi, cementa-smilšu java (blīvums 1500) |  | 0.81
| Dobo ķieģeļu mūris: silikātķieģeļi, cementa-smilšu java (blīvums 1400) |  | 0.76
| 318 projekts: Ārsiena (silikāta ķieģeļi) - 51cm |  | 1.32
| 318 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) - 20cm |  | 2.35
| 318 projekts: Divslīpu savietotais jumts (dz/b dobie paneļi, ruberoīds, fibrolīts, java, ruberoīds) - 33cm |  | 1.24
| 464 projekts: Ārsiena (keramzītbetons) - 30cm |  | 1.34
| 464 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) - 20cm |  | 2.59
| 464 projekts: Divslīpu savietotais jumts (dz/b dobie paneļi, ruberoīds, fibrolīts, java, ruberoīds) - 33cm |  | 1.24
| 467 projekts: Ārsiena (gāzbetons, ρ=600 kg/m3, vai keramzītbetons , ρ=800 kg/m3) - 25cm |  | 0.88
| 467 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) -20cm |  | 2.59
| 467 projekts: Divslīpu savietotais jumts (dz/b dobie paneļi, ruberoīds, fibrolīts, java, ruberoīds) - 33cm |  | 1.24
| 602 projekts: Ārsiena (keramzītbetona paneļi) - 22cm |  | 1.63
| 602 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) - 20cm |  | 2.59
| 104 projekts: Ārsiena (keramzītbetona paneļi) - 22cm |  | 1.63
| 104 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) - 20cm |  | 2.59
| 103 projekts: Ārsiena (gāzbetona paneļi) - 25cm |  | 0.88
| 103 projekts: Ārsiena (caurumotie māla ķieģeļi) - 51cm |  | 1.03
| 103 projekts: Savietotais jumts (dz/b dobie paneļi, ruberoīds, gāzbetons, java, ruberoīds) - 39cm |  | 0.92
| 119 projekts: Ārsiena (keramzītbetona paneļi) - 30cm |  | 0.88
| 119 projekts: Pārseguma dzelzsbetona paneļi (dobie) - 20cm |  | 2.59
| G: Vienkāršs stikls (rāmis: PVC/koks) |  | 4.8
| 2G-Air: Ar gaisu pildīta stikla pakete (rāmis: PVC/koks) |  | 2.7
| 2G-Air-lowE: Ar gaisu pildīta stikla pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: PVC/koks) |  | 1.8
| 2G-Ag: Ar argonu pildīta stikla pakete (rāmis: PVC/koks) |  | 2.6
| 2G-Ag-lowE: Ar argonu pildīta stikla pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: PVC/koks) |  | 1.7
| 3G-Air: Ar gaisu pildīta trīsstiklu pakete (rāmis: PVC/koks) |  | 2
| 3G-Air-lowE: Ar gaisu pildīta trīsstiklu pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: PVC/koks) |  | 1.4
| 3G-Ag: Ar argonu pildīta trīsstiklu pakete (rāmis: PVC/koks) |  | 1.9
| 3G-Ag-lowE: Ar argonu pildīta trīsstiklu pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: PVC/koks) |  | 1.3
| G: Vienkāršs stikls (rāmis: metāls) |  | 5.7
| 2G'-Air: Ar gaisu pildīta stikla pakete (rāmis: metāls) |  | 3.3
| 2G'-Air-lowE: Ar gaisu pildīta stikla pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: metāls) |  | 2.3
| 2G'-Ag: Ar argonu pildīta stikla pakete (rāmis: metāls) |  | 3.2
| 2G'-Ag-lowE: Ar argonu pildīta stikla pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: metāls) |  | 2.1
| 3G'-Air: Ar gaisu pildīta trīsstiklu pakete (rāmis: metāls) |  | 2.5
| 3G'-Air-lowE: Ar gaisu pildīta trīsstiklu pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: metāls) |  | 2.8
| 3G'-Ag: Ar argonu pildīta trīsstiklu pakete (rāmis: metāls) |  | 2.4
| 3G'-Ag-lowE: Ar argonu pildīta trīsstiklu pakete (zemas emisijas pārklājums) (rāmis: metāls) |  | 1.7
| G-G: Dubultlogs (rāmis: koks) |  | 2.4
| D-1: Koka ārdurvis (rāmis: koks) |  | 3
| D-2: Koka durvis uz neapkurinātu gaiteni (rāmis: koks) |  | 1.4

## 4
4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums | [11 empty] | 0
4.1. | Ventilācijas sistēmas ēkas zonās | [10 empty] | 1
4.1.1. Aprēķina parametri
Nr.p.k. | Zonas numurs un nosaukums |  |  | Aprēķina tilpums | Gaisa plūsmas piegādes temperatūra | Gaisa apmaiņa* | Ventilācijas sistēmas veids | Darbības ilgums, gadā | Enerģijas atgūšana, vidēji | Vent. siltuma zudumu koeficients Hve
|  |  |  | m3 | °C | 1/h |  | h | % | W/K
Parametri apkures periodā
| 1. ZONA, režīms 1** | [9 empty] | 0
| 1. ZONA, režīms 2** | [9 empty] | 0
| 2. ZONA, režīms 1** | [9 empty] | 0
| 2. ZONA, režīms 2** | [9 empty] | 0
| ... ZONA, režīms 1** | [9 empty] | 0
| ... ZONA, režīms 2** | [9 empty] | 0
Parametri dzesēšanas periodā
1. ZONA
2. ZONA
... ZONA
Cita informācija: | [10 empty] | 0
Piezīmes. 1. * Iekļaujot infiltrāciju. 2. ** Ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, iekļaujot režīma parametrus.
4.1.2. Gaisa kondicionēšana – dati par iekārtām
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis |  |  |  | Ražošanas gads | Elektriskā jauda kW | Darbības laiks, gadā h | Patērētais elektroenerģijas daudzums, gadā kWh | Pārbaudes akts*
[9 empty] | pievienots (jā/nē) | datums
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 23. punktu.
4.1.3. Cita informācija
4.2. | Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā *
4.2.1. Aprēķina parametri
Nr.p.k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi |  |  |  |  | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izman-tošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi **
|  | metaboliskais siltums no iedzīvotājiem un izkliedētais siltums no ierīcēm | izkliedētais siltums no apgaismošanas ierīcēm | siltums, kas izkliedēts no karstā ūdens sistēmas vai ko absorbē karstā ūdens sistēma | siltums, kas izkliedēts no gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vai ko absorbē apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas | siltums no procesiem un priekšmetiem vai uz tiem
|  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh gadā
Parametri apkures periodā
| 1. ZONA, režīms 1** | [7 empty] | 0 | 0
| 1. ZONA, režīms 2** | [7 empty] | 0 | 0
| 2. ZONA, režīms 1** | [7 empty] | 0 | 0
| 2. ZONA, režīms 2** | [7 empty] | 0 | 0
| ... ZONA, režīms 1** | [7 empty] | 0 | 0
| ... ZONA, režīms 2** | [7 empty] | 0 | 0
Parametri dzesēšanas periodā
| 1. ZONA | [7 empty] | 0 | 0
| 2. ZONA | [7 empty] | 0 | 0
| ... ZONA | [7 empty] | 0 | 0
Piezīmes. 1. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 348 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metode" 93. punktu. 2. ** Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi attiecīgajā periodā/režīmā.
4.2.2. Cita informācija
4.3. | Siltumenerģijas ražošana, piegāde un pārvade
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas
Iekārtas nosaukums, modelis |  |  | Ražošanas gads | Kurināmā veids | Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību |  | Lietderības koeficients | Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts*
[9 empty] | pievienots (jā/nē) | datums
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 18. punktu.
4.3.2. | Siltumenerģijas piegādes sistēma |  |  |  |  | centralizēta siltumapgāde
Atkarīgā pieslēguma shēma
Neatkarīgā pieslēguma shēma
lokāla siltumapgāde
4.3.3. | Informācija par objekta (ēkas) energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārpus kondicionētās zonas izvietotiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis)
4.3.4. | Cita informācija
4.4. | Siltuma sadale – apkures sistēma*
4.4.1. | Apkures sistēma |  |  |  |  | vienas caurules
divu cauruļu
[6 empty] | cita tipa: | norādīt...
4.4.2. | Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās
4.4.3. | Kopējais cauruļvadu garums, m
4.4.4. | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados, kWh
4.4.5. | Cita informācija
Piezīme. * Ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.
4.5. | Karstā ūdens sadales sistēma | [9 empty] | nav izbūvēta
4.5.1. | Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (°C)
4.5.2. | Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)
4.5.3. | Karstā ūdens sagatavošana |  |  |  |  | sagatavošana siltummezglā
centralizēta apgāde
individuālā
4.5.4. | Karstā ūdens sadales sistēmas tips |  |  |  |  | bez cirkulācijas
ar cirkulāciju
4.5.5. | Kopējais sadales shēmas cauruļu garums, m
4.5.6. | Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
4.5.7. | Cita informācija kā sagatavo karsto ūdeni

## 5
5. Enerģijas patēriņš un uzskaite | [18 empty] | 0
5.1. | Enerģijas patēriņa sadalījums | [17 empty] | 1
Nr.p.k. | Enerģijas patēriņa sadalījums*3 |  |  |  | Izmērītie dati, gadā*1 |  |  |  | Vidējais koriģētais*2 | Īpatnējais koriģētais*2 | Aprēķinātie dati, gadā *3,*5
[5 empty] | siltum-enerģija, vidējais | elektro-enerģija, vidējais | kopējais vidējais | īpatnējais | gadā | gadā | siltum-enerģija, vidējais | elektro-enerģija, vidējais | kopējais vidējais | īpatnējais | emisijas faktors | CO2 izmešu daudzums gadā
[5 empty] | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 | kg/kWh | kg
5.1.1. | Apkurei | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.2. | Karstā ūdens sagatavošanai | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.3. | Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.4. | Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.5. | Apgaismojumam | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.6. | Papildu enerģija | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.7. | Citi patērētāji*4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.8. | Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.9. | Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju
Piezīmes. *1 Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2011. līdz 2015. gadam) no tabulām 5.3. daļā. Ja nav izmērīto datu, norāda aprēķinātos datus no tabulām 5.3. daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot 5.1.9. daļā. *2 Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem. *3 Jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām, arī ja nav dalītas uzskaites. *4 Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10 % no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Papildina ar atbilstošiem aprēķiniem par enerģijas patēriņu. *5 Izmērītās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu un aprēķinātās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu salīdzinājums pa pozīcijām pie vienādiem iekštelpu temperatūras nosacījumiem atšķiras mazāk nekā par 10 procentiem un ne vairāk kā par 10 kWh/m2 gadā.
5.2. | Kurināmā patēriņš* – norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai (ja nav skaitītāju rādījumu, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).
Gads* | Sadalījums pa energoresursiem |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā | Kopā, kWh
| kurināmā veids | mērvienība** | emisijas faktors, kgCO2/kWh | zemākais sadegšanas siltums, kWh/kg vai kWh/m3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piezīmes. 1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana. 2. ** Piemēram, "t", "1000m3", "cieš m3", "ber m3".
5.3. | Enerģijas patēriņa dati
5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai
Gads* |  |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā
2011 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2012 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2013 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2014 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2015 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Kopējais vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh | [16 empty] | 0
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus
Piezīme. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.
5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai
Gads* |  |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā
2011 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2012 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2013 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2014 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2015 | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Kopējais vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh | [16 empty] | 0
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus
Piezīme. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.
5.3.3. Aukstā ūdens patēriņš
Gads* |  |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā
2011 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2012 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2013 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2014 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2015 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
Kopējais vidējais aukstā ūdens patēriņš gadā, m3 | [16 empty] | 0
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
| Aukstā ūdens patēriņš, m3/gadā | [15 empty] | 0
Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus
Piezīme. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.
5.3.4. Karstā ūdens patēriņš
Gads* |  |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā
2011 | Karstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2012 | Karstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2013 | Karstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2014 | Karstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
2015 | Karstā ūdens patēriņš, m3 | [15 empty] | 0
Kopējais vidējais karstā ūdens patēriņš gadā, m3 | [16 empty] | 0
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
| Karstā ūdens patēriņš, m3/gadā | [15 empty] | 0
Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus
Piezīme. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.
5.3.5. Elektroenerģijas patēriņš
Gads* |  |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā
2011 | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2012 | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2013 | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2014 | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
2015 | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Kopējais vidējais elektroenerģijas patēriņš (kWh gadā) | [16 empty] | 0
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
| Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh | [15 empty] | 0
Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus
Piezīme. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku laika periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.
| Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids | ECO2 (tCO2/MWh) | Vienība
| Akmeņogles (antracīts) | 0.354 | tonnas
| Brūnogles (lignīts) | 0.364 | tonnas
| Centrālapkure | 0.264 | kWh
| Dabas gāze | 0.202 | m3
| Degvieleļļa (kurināmais mazuts) | 0.279 | m3
| Dīzeļdegviela (gāzeļļa/dīzeļeļļa) | 0.267 | m3
| Elektroenerģija no elektrotīkliem | 0.109 | kWh
| Koksne | 0 | tonnas
| Sašķidrinātā naftas gāze | 0.227 | m3

## 6
6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi
6.1. | Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi | [14 empty] | 1
Nr.p.k. | Pasākums* | Piegādātās enerģijas ietaupījums, kWh/gadā * | [11 empty] | CO2 emisijas ietaupījumi, uzstādot atjaunojamo energoresursu iekārtas
|  | apkurei |  | dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) |  | karstā ūdens sagatavošanai |  | mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) |  | apgaismojumam |  | papildu enerģija
|  | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors **, CO2/kWh | aizvietotās enerģijas daudzums*** | emisijas faktors **, CO2/kWh
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes. 1. * Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma īstenošana. Atbilstoši, ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu – tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākuma īstenošana palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu. 2. ** Ja vērtības ir koriģētas, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jānorāda 6.2. daļā. 3. *** Ja tiek īstenoti energoefektivitātes pasākumi un no centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas piegādāta vai no fosilajiem energoresursiem saražota enerģija tiek aizstāta ar enerģiju, kas saražota no atjaunojamajiem energoresursiem, aizvietoto enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas noteikts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas.
6.2. | Izmantotie emisijas faktori (norādīt, kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam (energoresursam))
6.3. | Papildu pasākumi
Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par papildus nepieciešamiem pārskatā par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas)
Pasākuma nosaukums |  |  |  | Pamatojums un apraksts | [5 empty] | Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu

## 7
7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas
1
Nr.p.k. | Enerģijas patēriņa sadalījums* | Esošā situācija (Aprēķinātie dati no 5.1. tabulas) |  |  | Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (dati no 6.1. tabulas) |  |  | Starpība - CO2 emisiju samazinājums **
|  | kopējais, vidējais | īpatnējais | CO2 emisijas gadā | kopējais | īpatnējais | CO2 emisija gadā
|  | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kgCO2 | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kgCO2 | kgCO2 gadā
PATĒRIŅA SAMAZINĀJUMS
7.1. | Apkurei | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.2. | Karstā ūdens sagatavošanai | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.3. | Dzesēšanai | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.4. | Mehāniskajai ventilācijai | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.5. | Apgaismojumam | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.6. | Papildu enerģija | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7.7. | Citi patērētāji*** | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Kopā | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| AIZVIETOTĀ ENERĢIJA |  |  |  | Aizvietotās enerģijas daudzums, kWh gadā | Īpatnējais, kWh/m2 gadā |  | CO2 emisiju samazinājums **, kgCO2 gadā
7.8. | CO2 emisijas ietaupījumi, uzstādot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Pavisam kopā | [6 empty] | 0
Piezīmes. 1. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējumu veic atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode". 2. * Datiem jāsakrīt ar šīm pozīcijām aprēķinātajiem datiem, kas norādīti citās pārskatā par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām iekļautajās sadaļās. 3. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO2 emisijas samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu noteikšanas. 4. *** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10 % no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Kopsummu "7.7. Citi patērētāji" jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, norādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi.

## 8
8. Ēkai aprēķinātais enerģijas patēriņš apkurei pirms un pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas | [8 empty] | 0
| Pirms pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas |  |  |  | Prognoze pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas |  |  |  | 1
1. Kopējie siltuma zudumi apkurei apkures periodā, kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1. Norobežojošās konstrukcijas | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C |  | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C |  | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh
KOPĀ (1.1.) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2. Termiskie tilti | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C |  | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C |  | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh
KOPĀ (1.2.) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3. Ventilācija | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K | Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C | Aprēķina perioda ilgums, h | Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K | Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C | Aprēķina perioda ilgums, h | Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh
KOPĀ (1.3.) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. Kopējie siltuma ieguvumi apkures periodā, kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1. Siltuma ieguvumi apkures periodā, kWh
2.2. Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors (η) ,%
3. Apkurei nepieciešamā enerģija apkures periodā, kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 9
9. Apkures patēriņa korekcija
Kopējais aprēķina tilpums | Pārrēķinātā ēkas platība | Plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību (no 7.daļas "Apkurei") |  | Pārrēķinātais plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību
m3 | m2 | kWh gadā |  | kWh/m2 gadā
| 0 | 0 |  | 0
Aprēķina secība: Tabulas 1.aile – nosaka atbilstoši šā pielikuma 2.2.apakšpunktam; Tabulas 2.aile – aprēķina dalot kopējo aprēķina tilpumu (1.aile) ar 3,5 m; Tabulas 3.aile – nosaka atbilstoši šā pielikuma 7.daļas 7.1.apakšpunkta “Apkurei” 7.ailei; Tabulas 4.aile – aprēķina tabulas 3.aili dalot ar tabulas 2.aili.
Nosakot veicamos pasākumus, pārskata par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzēju, sertificētu arhitektu vai būvinženieri, tādējādi nodrošinot, lai abos dokumentos tiktu iekļauti tie paši pasākumi.
Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā | 0
| (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums)

## PIELIKUMS
PIELIKUMS | [11 empty] | 0
1
1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas
1.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas
1. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Materiāls(-i) |  | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | mm | m2 | W/(m2 K) |  | K |  | W/K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nr. p.k. | Termiskie tilti |  | Nosaukums |  | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | m | W/(mK) |  |  | K |  | W/K
0
0
0
Kopā 1. ZONA | [10 empty] | 0
2. ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Materiāls(-i) |  | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | mm | m2 | W/(m2 K) |  | K |  | W/K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nr. p.k. | Termiskie tilti |  | Nosaukums |  | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | m | W/(mK) |  |  | K |  | W/K
0
0
0
Kopā 2. ZONA | [10 empty] | 0
... ZONA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Materiāls(-i) |  | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | mm | m2 | W/(m2 K) |  | K |  | W/K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nr. p.k. | Termiskie tilti |  | Nosaukums |  | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), |  |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients
[5 empty] | m | W/(mK) |  |  | K |  | W/K
0
0
0
Kopā ... ZONA | [10 empty] | 0
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT (faktiskais) (W/K) | [10 empty] | 0
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HTR (normatīvais) (W/K) | [10 empty] | 0
Piezīme. *Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””.
1.2. Ventilācija ēkas zonās – sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas
1.2.1. Aprēķina parametri
Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums |  |  | Aprēķina tilpums | Gaisa plūsmas piegādes temperatūra | Gaisa apmaiņa* | Ventilācijas sistēmas veids |  | Darbības ilgums | Enerģijas atgūšana, vidēji | Vent. siltuma zudumu koeficients Hve
|  |  |  | m3 | °C | 1/h |  |  | h | % | W/K
Parametri apkures periodā
1. ZONA, režīms 1**
1. ZONA, režīms 2**
2. ZONA, režīms 1**
2. ZONA, režīms 2**
... ZONA, režīms 1**
... ZONA, režīms 2**
Parametri dzesēšanas periodā
1. ZONA
2. ZONA
... ZONA
Piezīmes. 1. * Iekļaujot infiltrāciju. 2. ** Ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, iekļaujot režīma parametrus.
1.2.2. Ventilācija un gaisa kondicionēšana – dati par uzstādāmajām iekārtām
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis |  | Iekārtas elektriskā jauda | Iekārtas ražība | Siltuma atgūšanas efektivitāte |  | Plānotais patērētās enerģijas daudzums |  | Plānotais saražotās enerģijas daudzums | Plānotais darba stundu skaits gadā
|  |  | kW | m3/h | % |  | kWh/gadā |  | kWh/gadā | h
1.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*
Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums |  | Iekšējie siltuma ieguvumi |  |  |  |  | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmanto-šanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi **
|  |  | metaboliskais siltums no iedzīvotājiem un izkliedētais siltums no ierīcēm | izkliedētais siltums no apgaismošanas ierīcēm | siltums, kas izkliedēts no karstā ūdens sistēmas vai ko absorbē karstā ūdens sistēma | siltums, kas izkliedēts no gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vai ko absorbē apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas | siltums no procesiem un priekšmetiem vai uz tiem
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh gadā
Parametri apkures periodā
1. ZONA, režīms 1**
1. ZONA, režīms 2**
2. ZONA, režīms 1**
2. ZONA, režīms 2**
... ZONA, režīms 1**
... ZONA, režīms 2**
Parametri dzesēšanas periodā
1. ZONA
2. ZONA
... ZONA
Piezīmes. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 „Ēku energoefektivitātes aprēķina metode” 93.punktu. ** Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.
2. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš
Nr.p.k | Telpa/vai telpu grupa | Esošā situācija |  |  |  | Prognoze |  |  |  |  | Starpība
|  | apgaismojuma iekārtas* | kopējā jauda | darbības laiks gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā | apgaismojuma iekārtas* |  | kopējā jauda | darbības laiks gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā
|  |  | kW | h | kWh |  |  | kW | h | kWh | kWh
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
KOPĀ |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.
Ja projekta ietvaros tiek veiktas izmaiņas apgaismojuma sistēmā, nepieciešams iesniegt DIALUX vai analoģiskā programmā veiktu apgaismojuma novērtējumu situācijai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Šis novērtējums ir jāpapildina ar šādu tabulu:
Nr.p.k | Telpa/vai telpu grupa | Prognoze
|  | apgaismojuma iekārtas* | apgaismojuma līmenis (vid.) |  | kopējā jauda
|  |  | lx |  | kW
KOPĀ |  |  |  |  | 0
Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.
Apgaismojuma līmenim pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas jāatbilst normatīvo aktu prasībām apgaismojuma jomā.
3. Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izmantotās metodes apraksts enerģijas patēriņa samazinājuma aprēķinam no automatizētās vadības un kontroles sistēmas uzstādīšanas
4. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogramma