Ūdenssaimniecības infrastruktūras stāvoklis Garkalnes novada Berģu, Sunīšu,

Sužu un Garkalnes ciemos.

- Berģi.

Garkalnes novada Berģu ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Garkalnes PSIA Garkalnes Inženiertīkli, bet tikai Buciņu teritorijā un tikai kanalizācijas pakalpojumus. Tāpēc centralizētus pakalpojumus saņem tikai Buciņu ciemata 52 iedzīvotāji un 2 SIA, kas reģistrēti Buciņu teritorijā. Kā redzams pēc teritorijas plāna, tad vēl ūdenssaimniecības tīkli ir rajonā aiz Depo, bet tie pieder Rīgas Ūdenim un privātam apsaimniekotājam. Datu cik Rīgas Ūdens klienti saņem centralizētus pakalpojumus nav.

- Sunīši.

Sunīšu ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz PSIA Garkalnes Komunālserviss, bet tikai ūdensapgādes pakalpojumus no vietējā dziļurbuma un tikai Mucenieku tuvākās apkārtnes klientiem. Pārējie plānā redzamie tīkli ir privāto apsaimniekotāju īpašums.

- Suži.

Sužu teritorijā ne Garkalnes pašvaldība ne pašvaldības uzņēmumi ūdenssaimniecības pakalpojumus nesniedz. Plānā redzamie tīkli pieder privātam apsaimniekotājam – biedrība Apogi.

- Garkalne.

Garkalnes ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz PSIA Garkalnes Komunālserviss, gan ūdens apgāde, gan kanalizācija, bet ļoti ierobežotam klientu lokam ierobežotā teritorijā. Ūdensapgādei tiek izmantoti 3 dziļurbumi. Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas  2 Garkalnes Komunālservisa attīrīšanas iekārtas – šogad rekonstruētās Upes ielā un Graudiņi. Pēc plāna redzams, ka ūdenssaimniecības tīklu pārklājums Garkalnē ir ļoti neliels.

Ir vēl  privāto apsaimniekotāju tīkli un attīrīšanas iekārtas, kas pieder bankrotējušam uzņēmumam un ir ļoti sliktā stāvoklī un faktiski nestrādā.

Secinājumi:

Patreiz tiek izvērtēta  lietderība izstrādāt TEP ERAF līdzfinansējuma iegūšanai Garkalnei un Berģiem. Suži un Sunīši netiek izskatīti kā perspektīvi. Garkalnes lielais mīnus ir iedzīvotāju zemā maksātspēja un ieinteresētība.