**IECAVAS NOVADS (Dimzukalns un Rosme)**

* **DIMZUKALNS**

Kontaktpersona: Jānis Feldmanis (Tel. 29124408

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 300; Respondenta dati – 288 (dati precizēti 08.02.2012)

Ūdensapgādes infrastruktūra:

Ciemā nav pieejami centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi. Iedzīvotāji lieto individuālos/privātos ūdens ieguves avotus.

Kanalizācijas infrastruktūra: NAI (Qproj.75 m3/dnn, notekūdeņu daudzums 2011.g. – 4594 m3/g, izplūde Jāņupē, dūņas izved uz Iecavas NAI, Dimzukalnā dūņu lauku nav), kanalizācijas tīkli, L=1487 m, sistēmā ir 1 KSS un spiedvads, L=320 m, infiltrācija nav norādīta, sistēma nolietojusies, nepieciešami uzlabojumi.

**Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:**

1. **Centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūve**
2. **Nolietoto kanalizācijas tīklu rekonstrukcija**
3. **Kanalizācijas sistēmas paplašināšana**

* **ROSME**

Uz 26.01.2012 ir izdevies iegūt tikai kartogrāfisko materiālu. Tas liecina, ka ciemā ir gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmas. Par to darbību nav datu.