**ILŪKSTES NOVADS**

No Ilūkstes novada inventarizācijas sarakstā ir iekļauti 4 ciemi – Dviete, Eglaine, Bebrene un Šēdere. Šajos ciemos ir realizēti ūdenssaimniecības attīstības projekti iepriekšējā plānošanas reģionā – 2005.-2007.gadā realizēts projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos” un „Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā”. Šo projekta ietvaros:

**Dvietē** rekonstruēta 1 artēziskā aka un izbūvēta 1 jauna aka, rekonstruētas 2 KSS, rekonstruēti ūdensvadi (L=1205 m) un kanalizācijas tīkli (L=125 m), izbūvēta USS, rekonstruēts ūdenstornis, rekonstruētas NAI.

**Eglainē** rekonstruēta 1 artēziskā aka un izbūvēta 1 jauna, aiztamponēts slēgtais urbums, rekonstruēts ūdenstornis, izbūvēti ūdensvadi (L=700 m), rekonstruēta USS, KSS un NAI.

**Bebrenē** rekonstruēti ūdensvadi (L=1000 m)un kanalizācijas tīkli (L=500 m), 3 artēziskās akas, uzstādīts hidrofors, uzbūvētas 2 NAI un USS.

**Šederē** rekonstruēta USS un ūdensvadi (L=2500 m).

Respondenti norādījuši, ka tuvākajos gados veicami vēl šādi uzlabojumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Dviete | 1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 1 km |
| 2 | Eglaine | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 3656 m; 2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 2007m; 3. Hidrantu izbūve. |
| 4 | Šēdere | 1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 1371 m; 2. 1 jaunas KSS izbūve; 3. Jaunu NAI izbūve. |