## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Šēdere | 2010 | Iedzīvotāji | 192 | 178 | 92.7083 | 93 | L = 2218 m, tehniskais stāvoklis - labs, d160- 945 m, d110- 276 m, d63- 153 m, d40- 198 m, d32- 646 m, materiāls - Uponor Upoten PEH PN10. | Art. urbums Nr.1, Q= 49,0 m3/dnn, tehniskais stavoklis- labs, identifikācijas Nr. P800178; Art. urbums Nr.2, Q= 49,0 m3/dnn, tehniskais stavoklis- labs, identifikācijas Nr. P800179. | Zemas vērtības pazemes ūdens. Normatīvās prasības pārsniedz - amonijs,d zelzs, mangāns. | Respondenta sniegtā informācija no anketas | Q= 98 m3/dnn, tehniskais stāvoklis - labs | Atbilst | - | Atbilst | Test.pārskats Nr. 2011/414dz | 6 ūdens hidranti
SIA "Šēderes pakalpojumi" |  | Uzņēmumi | 5 | 4 | 80 | 100
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 100

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Šēdere | 2010 | Iedzīvotāji | 192 | 156 | 81.25 | 0 | 10.6192 | 10.6192 | 0 | 1.7699 | 15.7808 | A800183 | Proj. 110; izm. 16 m3/dnn | nd | Ilūkstes upe | Dūņas izmanto lauksaimniecībā. Dūņu lauku nav. | L =1371m; materiāls : keramika; d 150mm - 1052m; d 200mm -319m. Tehniskais stāvoklis - slikts | Ir kanalizācijas pārsūknēšanas stacija | Kanalizācijas tīkli, pārsūknēšanas stacija, attīrīšanas iekārtas darbojas neapmierinoši, nepieciešama rekonstrukcija.
SIA "Šēderes pakalpojumi" |  | Uzņēmumi | 5 | 4 | 80 | 0 | 1.5397 | 1.5397 | 0
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0 | 0.23014 | 0.23014 | 0 | [5 empty] | Atbilst