## informācija
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ilūkstes novads Dvietes ciems
Informāciju sagatavoja: |  | Vladimirs Stepanovs
Informācijas avots: |  | SIA "Ornaments" | uzskaites dati
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
SIA "Ornaments" | ierakstīt nosaukumu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Licenze Nr. U 10068 |  | Ilūkstes novada pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas pilnvarojuma līgums (2007.g.) un Lēmums par kom.saimn.nodošanu SIA "Ornaments" apsaimniekošanā (2009.g.) | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Derīga no 2009.gada 15.septembra līdz 2019.gada 14.septembrim | Atkārtoti izsniegta 2011.gada 10. novembrī. | Dvietes pagasta padomes lēmums Nr.104 30.10.2008.g. par pakalpojumu tarifu. | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ilūkstes novada pašvaldības
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA "Ornaments"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā (2011) |  | 309
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā (2011) |  | 309
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 183
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 59
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 169
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 55
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 23803 | 21730 | 13204
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  | 1327 | 1102
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 20403 | 12102
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 11420 | 6894
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 8737 | 5117
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 1982 | 1211
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 701 | 566
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  |  | 4711 | 2678
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  | 3988 | 2061
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  | 65 | 104
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  | 658 | 513
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  | 1956 / 29,6 % | 10395 / 39 %
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 4777 | 6600 | 13242
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
309 |  | 183 | 12/ pak.izm. 11 | 9/ pak.izm. 8
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 169 | pakalp.izm. 9 | pakalp. izmanto 6
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 2600
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 2600
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | BIO M-50 Nr. 800182
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50 m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 100%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Nav
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Dvietes upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņu izvešana uz SIA "Ornaments" dūņu laukiem
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2,5 km keramika, 150-200 Ø neapmierinošā stāvoklī
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 2 pārsūknēšanas stacijas
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Posmiem ir nosēdušās un plīsušās caurules
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 169 | 12 | 9
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 183 | 12 | 9
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 97%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 7,5 km Ø no 32-100, apmierinošā stāvoklī
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Dziļurbumi, P 800126jauda 35 m3/dnn un P 800638 40 m3/dnn , apmierinošā stāvoklī
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Laba, dzelzs saturs ir paaugstināts
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Eirowater NSB 80 x 2, labā tehn.st.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Nav
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Laba, nav neatbilstības.
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Hidrantu nav. Ugunsdzēsības vajdzībām ņem no atdzelžošanas stacijas.
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Ūdensvads vietām iet pa veco siltumtrasi.
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nav nepieciešama.
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Veikta 2006.g.- nav vajadzīga.
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 300 m 2006.g.
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | 300 m tīkli atjaunoti. KSS 2 gab.atjaunotas 2006.g. Līdz 2015.g plānots rekonstruēt vecākos trases posmus apm.1 km garumā, kuri ir neapmierinošā stāvoklī.
NAI uzlabošana, izbūve |  | Nav vajadzīga.
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nē
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Ne
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nav vajadzīgi
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## ŪK sistēma
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Dvietes ciems | 2010 | Iedzīvotāji | 309 | 183 | 59% | 99% | 1205 m | LVSMA DB 21527 LVSMA DB 13657 | laba | VAS "BIOR" 1x gadā | labs | laba | VAS "BIOR" 1x gadā | laba | VAS "BIOR" 1x gadā | neatbilst
SIA "Ornaments" |  | Uzņēmumi | 10 | 7 | 70%
|  | Iestādes | 7 | 6

## Ū pateriņš
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens patēr. Tehnol. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3 | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 23803 | 65.2
2009 | 21730 | 59.5 | 1327 | 3.6 | 11420 |  | 24 | 5.4 | 2
2010 | 13204 | 36.2 | 1102 | 3 | 4711 |  | 14.3 | 3.3 | 1.6
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta):
paraksts) | [7 empty] | (datums, intervētās personas

## Notekūd
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | [5 empty] | 13.1
2009 | 4711 | 10.9 | 0.2 | 1.8 | 29.6 | 18.1
2010 | 2678 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 78.5 | 36.3
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta):
paraksts)
(datums, intervētās personas

## pl pieslēgumi 2011-2015
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | 5 |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
| Dvietes ciems | 309 | 183 | 59 |  |  | 169 | 55

## būvindikatori (hidden)
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi

## info pakalp sniedz
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1 | Ilūkstes pilsēta | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1993.06.01. | SIA"Ornaments" | SIA"Ornaments"
2 | Pilskalnes ciems | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2007.g.01.01. | Ilūkstes novada pašvaldība | SIA"Ornaments"
3 | Bebrenes ciems | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2007.g.05.01. | Ilūkstes novada pašvaldība | SIA"Ornaments"
4 | Dvietes ciems | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2009.g.07.31. | Ilūkstes novada pašvaldība | SIA"Ornaments"
5 | Subates pilsēta | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2011.g.06.01. | Ilūkstes novada pašvaldība | SIA"Ornaments"
6 | Prodes pag. | SIA "Ornaments" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2011.g.06.01. | Ilūkstes novada pašvaldība | SIA"Ornaments"

## paskaidrojums (hidden)
Vides aizsardzības un regionals attīstības ministrijas uzdavumā:
1. Nepieciešams apkopot datus par apdzīvotām vietām ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, dzeramā ūdens kvalitātes un piegādes ndrošinājumu un notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu.
2. Iegūt kartogrāfisku materiālu, kurā attēlota esošā ūdensapgādes un notekūdeņu sistēma.
Datu iegūšanas avoti:
1. Dati par ūdens resursu paterētājiem, no pakalpojumu sniedzēja
2. Urbuma, attīrīšanas iekārtu tehniskā dokumentācija.
3. Ūdens resursu izmantošanas statistiskie dati no (“Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu.”)
4. Teritorijas attīstības plānojums, kā minimums ietverot apdzīvotas vietas administratīvās robežas
5. Tehniski ekonomiskais pamatojums (arī izstrādes stadijā)
Par iegūstamajamiem datiem detalizēti:
Dati par esošo infrastruktūru:
1. ūdensvadu kopgarumus,
2. ūdens ieguvi,
3. ūdens attīrīšanas iekārtu esamību, (Tai skaitā individuallās uzskaitīt atsevišķi)
4. dzeramā ūdens kvalitāti:
a. ūdensgūtnē
b. pie padeves ūdensapgādes sistēmā (pēc attīrīšanas)
c. pie patērētāja (t.sk. pievienojot aktuālās dzeramā ūdens analīzes
5. par kanalizācijas pašteces kolektoru kopgarumu,
6. spiedvadu kopgarumu,
7. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu esamību,
8. notekūdeņu kvalitāti izplūdē (t.sk. pievienojot aktuālās analīzes par izplūdes rādītājiem pēc NAI),
9. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumu iedzīvotājiem (pieslēguma rādītāji), t.sk. norādot aktuālo iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā
10. iezīmēt analizējamās teritorijas robežu kartogrāfiskajā/shematiskajā materiālā, jābūt norādītām apdzīvotās vietas robežām, kā arī jānorāda analizējamās teritorijas robeža.
11. par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju katrā apdzīvotajā vietā
a. pakalpojuma sniedzēja juridiskostatusu, kontaktinformāciju
b. kam pieder sistēmu pamatlīdzekļi
c. kā tiek veikti norēķini par pakalpojumu atbilstoši pielikumā
Nepieciešamie pasākumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībai un atbilstības nodrošināšanai.