## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Kuldīgas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Pelči | 544 | 900 | 900 | 870 | 96.67% | 870 | 96.67% | 780 | 86.67% | nd | nd
2 | Mežvalde | 473 | 425 | 425 | 322 | 75.76% | 322 | 75.76% | 269 | 63.29% | nd | nd
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Pelči | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 100% | -
2 | Mežvalde | 1 | 0 | 1 | 0 | nd | nd | -

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Kuldīgas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu iekasēšana
1 | Pelči | U,K | SIA "Pelčinieks" | Kuldīgas novada pašvaldības SIA | Ir līgums, Regulatora apstiprināti tarifi un izsniegta licence | Kuldīgas novada domei | SIA "Pelčinieks"
2 | Mežvalde | U,K | Rumbas pagasta pārvalde | Pašvaldības iestāde | nd | Kuldīgas novada domei | Rumbas pagasta pārvalde

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Kuldīgas novads | Kuldīgas novads
TUME | Pelči
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 27000 | 73.9726 | 12000 | 44.44% | 15000 | 41.0959 | 12000 | 37.7893 | 3000
| 2009 | 22000 | 60.274 | 6000 | 27.27% | 16000 | 43.8356 | 12000 | 37.7893 | 4000
| 2010 | 22000 | 60.274 | 4000 | 18.18% | 18000 | 49.3151 | 13000 | 40.9384 | 5000
Respondenta sniegtie dati aizpildītajā veidlapā ir kļūdaini.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 24000 | 65.7534 | 10241.3793 | 42.67% | 13758.6207 | 37.6949 | 10758.6207 | 37.7893 | 3000
| 2009 | 24000 | 65.7534 | 9241.3793 | 38.51% | 14758.6207 | 40.4346 | 10758.6207 | 37.7893 | 4000
| 2010 | 24000 | 65.7534 | 7344.8276 | 30.6% | 16655.1724 | 45.6306 | 11655.1724 | 40.9384 | 5000
Respondenta sniegtie dati aizpildītajā veidlapā ir kļūdaini.
Mežvalde
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 20032 | 54.8822
| 2009 | 17567 | 48.1288
| 2010 | 18752 | 51.3753
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 17558 | 48.1041
| 2009 | 15407 | 42.211
| 2010 | 14682 | 40.2247
Respondents aizpildītajā veidlapā norādījis, ka ūdens patēriņā netiek uzskaitīts.

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Kuldīgas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Pelči | F>0,2 mg/l | Fe<0,2 mg/l | Fe=0,024 mg/l. | Atbilst normat. prasībām | Meliorācijas grāvis, kas ietek Ventā | Dūņas tiek izvestas un izmantotas apmežojumu mēslošanai
2 | Mežvalde | F>0,2 mg/l | Fe=0,003 mg/l | Fe=0,097 mg/l | Atbilst normat. prasībām | Meliorācijas grāvis, kas ietek Eiežupē | Dūņas tik pārsūknētas no sistēmas atslēgtā biodīķī.

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Kuldīgas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Pelči | 2 artēziskie urbumi, tehn.stāvoklis apmierinošs. | USS, ozonēšanas tehnoloģija, tehn.stāvoklis labs. | L=6 km, ķeta, polietilēna, tērauda, d=23-100 mm, tehn.stāvoklis apmierinošs. | NAI, q=90 m3/dnn, tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=4 km, d=100 un 200 mm, keramikas un polietilēna, tehn.stāvoklis apmierinošs, | 1 KSS, tehn.stāvoklis apmierinošs. | Respondents nav norādījis nepieciešamos pasākumus.
2 | Mežvalde | 2 artēziskie urbumi, tehn.stāvoklis apmierinošs. | USS 2xNSB 40, 2006.g., tehn.stāvoklis labs. | L=3,3 km, d=25-150 mm, ķeta, tērauda un polietilēna, tehn.stāvoklis slikts. | NAI BIO-50x2, Q=100 m3/dnn, tehn.stāvoklis slikts. | L=2,1 km, keramikas, asbestcementa, tehn.stāvoklis slikts. | 1 KSS, tehn.stāvoklis slikts. | Respondents norādījis, ka Mežvaldei ir izstrādāts TEPs, kurā atspoguļoti plānotie pasākumi.