## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Briģi | 2010 | Iedzīvotāji | 304 | 180 | 59.2105 | 100 | L = 1,5 km; Tehniskais stāvoklis - labs (jauni tīkli); d= 50 mm; materiāls - polietilēns | Artēziskais urbums, Q = 12 m3/h; tehniskais stāvoklis- labs; Identifikācijas Nr. 24526 | Paaugstināts dzelzs un amonija saturs | Test.pārsk. | Q = 1,7m3/h; tehniskais stāvoklis - labs. | Amonijs: 1,23 mg/l; dzelzs - 0,71 mg/l | Test.pārsk. Nr.D/3224.1/2010. | Amonijs pārsniedz pieļaujamo normu | n/d | Ugunsdzēsības risinājumi: n/d. Problēmas: nepieciešama ūdensskaitītāju nomaiņa.
Briģu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | n/d
|  | Iestādes | 6 | 4 | 66.6667 | n/d

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Briģi | 2010 | Iedzīvotāji | 304 | 170 | 55.9211 | 0 | 11.5753 | 11.5753 | - | n/d | 11.5753 | n/d | Proj.-50; izm. 25-30 | n/d | Istras upe | Dūņas izved 2 reizes gadā Ludzas apsaimniekotājs, dūņu lauku nav. | L = 2 km, materiāls - polietilēns, d=200mm; tehniskais stāvoklis - labs (tīkli jauni). | Nav | Nepieciešama speciāla augstspiediena tehnika priekš cauruļu attīrīšanas
Briģu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 1 | 50 | 0
|  | Iestādes | 6 | 6 | 100 | 0 | [8 empty] | Atbilst