## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | c. Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.
Informāciju sagatavoja: |  | Rundēnu pagasta pārvaldes | vadītājs A. Sovāns
Informācijas avots: |  | Atļauja B kategorijas | piesārņojošai darbībai
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Rundēnu pagasta pārvalde | - | -
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Jā | Vai ir Regulatora izsniegta licence? | Jā
|  |  | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? | -
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ludzas novada pašvaldība
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Rundēnu pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 301
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 147
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 147
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 49
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | -
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 147
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 49
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | -
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 10602 | 9751 | 12332
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 28 | 28 | 28
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 6163.9535 | 5669.186 | 7169.7674
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 5978.9535 | 5499.186 | 6954.7674
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 185 | 170 | 215
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | - | - | -
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 5979 | 5499 | 6955
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 185 | 170 | 215
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 6164 | 5669 | 7170
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | - | - | -
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 301 | 0 | bērnudārz, pagasta pārvalde
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 147 | 0 | bērnudārz, pagasta pārvalde
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | - | 0 | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 6955 | 0 | 215
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 6955 | 0 | 215
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | - | 0 | -
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | -
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 7170
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | BIO-200 A 7000206
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Projektētā - 49.31 un izmantotā -22,34
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | -
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | -
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | upe Cegeļņa
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | -
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | -
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 5.504 km, keramikas, betona, dzelzsbetona, tērauda un ķeta caurules, cauruļu diametrs 100, 150, 200, 250, 300 mm
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | -
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Novecojuši kanalizācijas cauruļvadi un akas
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 301 | 0 | bērnudārz, pagasta pārvalde
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 147 | 0 | bērnudārz, pagasta pārvalde
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | polietilena caurules
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | LVĢMC DB Nr. 13911
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | -
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | tehniskais stāvoklis labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | -
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | -
Ugunsdzēsības risinājumi |  | -
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | -
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | -
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | -
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 1 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | 5 km, 1 KSS
NAI uzlabošana, izbūve |  | Jaunu NAI būvnecība
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Ūdenstorņa būvnecība
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Veca ūdenstorņa demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | ugunsdzēsības hidrantu būvniecība
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | -

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : Aleksandrs Sovāns
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Iedzīvotāji | 301 | 147 | 0.48837 | - | - | - | - | BIOR, Testēšanas pārskati | 2,9 | - | 2 dienas | - |  | ugunsdzēsības hidrantu būvniecība
|  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | -
|  | Iestādes | 2 | 2 | 100 | -
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 10602 | 40 | 28 | - | 5979 | 0 | 185
2009 | 9751 | 40 | 28 | - | 5499 | 0 | 170
2010 | 12332 | 40 | 28 | - | 7170 | 0 | 215
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [5 empty] | A. Sovāns |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : Aleksandrs Sovāns
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Iedzīvotāji | 301 | 147 | 49 | 0 | 21.67 | 21.67 | - | - | 22.34 | - | 49.31 | - | Upe Cegeļņa | - | 5.504 km | - | -
|  | Uzņēmumi | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -
|  | Iestādes | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.67 | 0.67 | -
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | - | 5979 | 0 | 185 | - | 49.31 | 6164
2009 | - | 5499 | 0 | 170 | - | 49.31 | 5669
2010 | - | 6955 | 0 | 215 | - | 49.31 | 7170
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [5 empty] | A. Sovāns |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
1 | Rundēni | 301 | 147 | 49 | - | - | 147 | 49 | - | -

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
1 | Rundēni | - | - | 1 | 5 km, 1 KSS | Jaunu NAI būvnecība | Ūdenstorņa būvnecība | Veca ūdenstorņa demontāža

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1 | Rundēni | Rundēnu pagasta pārvalde |  | noslēgts līgums | Ludzas novada pašvaldība | Rundēnu pagasta pārvalde