## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Martiši.Isnaudas pagasta pārvalde.Ludzas novads
Informāciju sagatavoja: |  | Komunālās saimniecības vadītājs | Aloizs Mežulis | 26316721
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Isnaudas pagasta pārvalde
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Ir | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ludzas novads
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ludzas novads
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 350
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 400
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 280
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 71%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 141
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 37%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 35.485 | 27.619 | 23.153
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 426m3;1% | 453m3;2% | 182m3; 0.8%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 35.059 | 27.166 | 22.57
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 34.278 | 25.908 | 22.191
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 35.059 | 27.166 | 22.57
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 138 | 197 | 309
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 95 | 90 | 92
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 34.278 | 25.908 | 22.191
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 35.059 | 27.166 | 22.57
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 331 | 363 | 491
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 95 | 90 | 92
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | nav | nav | nav
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 35.485 | 27.619 | 23.153
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 35.485 | 27.619 | 23.153
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 261 | 2 | 1 pagasta pārvalde
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 141 | 2- BOVIS,MAURIŅI | 1-pagasta pārvalde.
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 139
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 23.008 | 321 | 193
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 23.329 | 321 | 193
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 81
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | nav
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 23.41
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A 700361
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100 ;85.8
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 90%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | nav
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | nav
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav-mineralizācijas aka
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 2.88km,ķeta,tērauda,plastmasas diametrs-50,100mm,nolietojums-80%
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 1pārsuknēšanas stacija
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 141 | 2 | 1
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 261 | 1 | 1
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 10% | 100% | 100%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 4.73km,nolietojums-89%,50mm,politilēns,tērauda,ķeta.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Tornis,17m3,labs,P 700399
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Fe-0.50mg/l-urbuma pase
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | BIO M-100,100m3/dn,labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nav
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nav
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Iespēja pieslēgties pie ūdens torņa.
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Novecojuši pieslēgumi pie objektiem,ziemā neekonomiska apsilde,
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nav paredzēts
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Ir veikta
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Atjaunot pieslēgumus privātmājām 2km garumā
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nav plānots
NAI uzlabošana, izbūve |  | Ir veikta
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav plānots
Nepieciešamā objektu demontāža |  | nav
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Skaitītāja uzlikšana
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Ūdens torņa siltināšana

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Martiši | 2011 | Iedzīvotāji | 400 | 261 | 63 | 10 | 4.736km, | Tornis,1.5l/s | Labs | Pārvalde | 100m3,labs | Labs | Pārvalde | Nav | Pārvalde | Pieslēgums
Ludzas novads |  | Uzņēmumi | 2 | 1 | 50 | 100 |  | P-700399 | Labs | Pārvalde | 100m3,labs |  | Pārvalde
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | Labs | Pārvalde | 100m3,labs | Labs | Pārvalde | Nav | Pārvalde | Pieslēgums
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 35.485 | 97.21 | 426;1% | 93.91 | 96.02 | 0.37 | 0.26
2009 | 27.619 | 75.66 | 453;3.2% | 70.98 | 74.42 | 0.52 | 0.24
2010 | 23..153 | 63.43 | 182;0.8% | 60.79 | 61.83 | 0.84 | 0.25
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Martiši | 2011 | Iedzīvotāji | 400 | 141 | 36 | 139 | 63.03 | 63.03 | 0.22 |  | 64.62 | A700361 | 100 | 90 | nav | Mineralizācijas aka | 50,100mm | Pārsuknēšanas aka
|  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 50 |  | 1.36 | 0.87 | 0.49
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 |  | 0.52 | 0.52
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | 93.91 | 96.05 | 0.9 | 0.26 | nav | 97.21 | 35.485
2009 | 70.98 | 74.42 | 0.99 | 0.24 | nav | 75.66 | 27.619
2010 | 60.79 | 61.83 | 1.34 | 0.25 | nav | 63.43 | 23.153
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
1 | Martiši | 400 | 261 | 63 |  |  | 141 | 36

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
1 | Martiši | nav | ir | 2 | nav | ir | siltināšana | nav | ir pieslēgums

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1 | Martiši | Ludzas novads | Pašvaldība | ir | Pašvaldības | Pašvaldība