## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Istras pagasts, c. Vecslabada
Informāciju sagatavoja: |  | Istras pagasta pārvalde
Informācijas avots: |  | Istras pagasta pārvaldes dokumenti
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
Istras pagasta pārvalde | ierakstīt nosaukumu
pašvaldības iestāde | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | jā | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ludzas novada pašvaldība Istras pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ludzas novada pašvaldība Istras pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 395
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 266
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 217
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 55
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 55
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 202
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 51
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 51
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 32537 | 21526 | 16730
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 1900, 5,8 | 3301, 15,2 | 1000 , 5,9
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 30637 | 18225 | 15730
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 28892 | 16540 | 14367
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 545 | 485 | 563
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 28895 | 17623 | 14247
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 28895 | 17623 | 14247
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 545 | 485 | 563
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 29440 | 18325 | 14810
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 29.440 | 18.325 | 14.810
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 395 |  | 3(skola, bērnudarzs, pārvalde)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
202
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  |  | 2
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | BIO -100 - 31025 m3 BIO M 25-30- 1080 m3
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | BIO -100 (A70024), BIO M 25-30 (A700368)
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100 m3/dnn, 25-30 m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Attīrīšanas pakāpe -otrējā(bioloģiskā)
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Izplūdes vieta no BIO-100- Istras upe , no BIO M 25-30 - Dziļezers
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | NAI BOI-100 darbībā kā atkritumi rodas liekas dabiski mitrās dūņas.Dūņas tiek uzglabātas BIO- 100 teritorijā,dūņas netiek izmantotas. No BIO M-25-30 atsūknētas dūņas tiek ievadītas mineralizacijas akā.
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | dūņas netiek izmantotas
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Garums-0,707km. Caurļvādi sastāv no keramikas un ķetas kanalizācijas caurulēm, 150 un 200 mm diametrā
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Ir pārsūknēšanas stacija, kas pāpsūknē notekūdeņus no daudzdzīvokļu mājas uz attīrīšanas iekārtām.
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | I
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 119 |  | 3(skola, bērnudarzs, pārvalde)
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | garums-2969m, ūdensvada tīkļi ir no PE, PN 10,0 caurļvadiem ar diametriem Dn 110: 63 un 32 mm, cauruļvads ir jauns
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | ūdens tiek ņemts no ūrbuma VA Nr.P700571, LVĢMC DB Nr,14799, jauda-95 m3/dnn, urbums ierīkots 2010.gadā
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | neatbilst Fe kopējais, mangāns, un amonijs Urbuma pase 27.12.2010.
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Ir ŪAS
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu)
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu)
Ugunsdzēsības risinājumi |  | uz ūdensvada tīkliem izvietoti 13 ūgunsdzesības hidranti
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | vecā urbuma tamponešana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 0,5 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija
NAI uzlabošana, izbūve |  | NAI uzlabošana
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Jauna ūdenstorņa būvniecība
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Istras pagasts, Vecslabada | 2011 | Iedzīvotāji | 395 | 217 | 55 | 55 | 2969 m, tīkļi no PE, PN 10,0 caurļvadiem, labs tehniskais stāvoklis | urbums VA Nr.P700571, LVĢMC DB NR.14799, jauda-95 m3/dnn, labs tehniskais stāvoklis | dzeramā ūdens obligātājām nekaitīguma un kvalitātes prasībām neatbilst Fe kopējais, mangāna un amonija daudzums ūdenī | ūdensapgādes urbuma pase 27.12.2010. | ir atdzelžošanas stacija
Ludzas novada pašvaldība Istras pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi
|  | Iestādes | 3 | 3
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 32.537 | 89 | 1900 5,8 |  | 79 |  | 1.5
2009 | 21.526 | 59 | 3301 15,2 |  | 45 |  | 1.3
2010 | 16.730 | 46 | 1000 5,9 |  | 39 |  | 1.5
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Istras pagasts, Vecslabada | 2011 | Iedzīvotāji | 395 | 202 | 51 | 1 |  | 20 |  |  | 20 | BIO-100 A700024 BIO M 25-30 (A700368) | 100 m3/dnn, 25-30 m3/dnn | otrējā-bioloģiskā | Istras upe Dziļezers | netiek izmantotas | garums-0,707km, materiāls - keramika un ķeta D=150 un 200 mm | Pāsūknēšanas stacija
Ludzas novada pašvaldība Istras pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi |  |  |  | 2
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | 79 | 79 |  | 1.5 |  | 81 | 29.440
2009 | 48 | 48 |  | 1.3 |  | 50 | 18.325
2010 | 39 | 39 |  | 1.5 |  | 41 | 14.810
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
1. | Istras pagasts, c.Vecslabada | 395 | 217 | 55 | 217 | 55 | 202 | 51 | 202 | 51

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
1. | Istras pagasts, c Vecslabada | vecā urbuma tamponešana |  |  |  | NAI uzlabošana

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1. | Istras pagasts, c.Vecslabada | Ludzas novada pašvaldība, Istras pagasta pārvalde | pašvaldības iestāde | noslēgts līgums | Ludzas novada pašvaldība | Ludzas novada pašvaldība