SIA “”ANE EP”.

Par iedzīvotāju dzeramā ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.

Esošas sistēmas ir tehniski un morāli novecojušas, daļa radušos notekūdeņu tiek novadīta vidē bez jebkādas attīrīšanas. Nelielā daļā ūdens apgādes sistēmas nav nekādu datu par tās cauruļvadu precīzu  atrašanās vietu, tās nav pieejamas normālai apkopei, nav nepieciešamās ūdens patēriņa uzskaites.

Centralizētā dzeramā ūdens apgāde ir bez dzeramā ūdens attīrīšanas vai citādas sagatavošanas iespējām, līdz ar to tā (dzeramā ūdens) kvalitāte ir zema (paaugstinās Fe jonu koncentrācija, cietība un arī duļķainība).

Līdzīgi arī notekūdeņu novadīšanas pašteces kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas (bez jau minētās daļas notekūdeņu novadīšanas vidē bez attīrīšanas kontrolējuma).

Kanalizācija – arī pašteces cauruļvadi vietām bojāti, aizsērējuši tīklā nokļūst pārāk daudz virsūdeņu un gruntsūdeņu .