| Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Odzienas ciems |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informāciju sagatavoja: |  |  |  |  |
| Informācijas avots: |  | Tehniskais projekts, izpildshēmas, |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra |
|  | ierakstīt nosaukumu |  | SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" |  |
|  | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? |
|  |  |  | Licence Nr.U10056 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai termiņš no 2011.gada 11.augusta līdz 2016.gada 10.augustam |  |
|  |  |  | Apstiprināti 2011.gada 31.augustā jauni tarifi kuri stājas spēkā ar 2011.gada 10.oktobrī. |  |
| Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | 0 |  |  |
| Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 45 |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 45 |
| Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 35 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 77.8 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  |  |
| Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 15 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 33.3 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  |  |
| Informācija par ūdensapgādi |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  |  | 1697 |
| Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  |  |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  |  | 1697 |
| Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  |  | 1697 |
| Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | 1673 |
| Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | 24 |
| Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | - |
| Informācija par kanalizāciju |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  |  |  | 1458 |
| Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  |  | 1458 |
| Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  |  | - |
| Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  |  | - |
| Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  |  | ? |
| Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  |  |  | ? |
| Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  |  |  | ? |
| Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) |
| Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus |
|  | 17 | 15 | 2 | - |
| Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  |  |  |  |
| Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  |  |  | 1697 |
| Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā |  |  | 1458 |
|  | no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā |  |  | - |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā |  |  |  |
|  | Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 1458 |  |  |
|  | Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N600415- Odzienas ciems |  |  |
|  | Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Odzienas ciema Jauda - 25 m3/dnn |  |  |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % |  |  |  |
|  | Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) |  |  |  |
|  | Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, pēc tam nonāk Samalas upē |  |  |
|  | Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Atsūknētās dūņas tiek nogādātas SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārziņā esošajā Pļaviņu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu kompostēšanas laukumā. |  |  |
|  | Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Attīrīšanas iekārtu teritorijā dūņas netiek uzglabātas un kompostētas. |  |  |
| Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Dn. 160 - 313m, Dn.110 - 65m. PE, Tik izbuveta 2006 gada. |  |  |
| Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  |  |  |  |
| Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) |
|  |  |  | - | - |
| Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni |
| Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | PE, Dn. 63-239m, Dn. 50-280m, Dn. 40-525m, Dn. 32-142 dz. Dn. - ?, l - ? |  |  |
| Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Dziļurbums, statiskais līmenis - ???, īpatnējais debīts – ??? l/s ,apmierinošs |  |  |
| Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Pielikuma. |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Q=7.5m3/st, apmierinošs |  |  |
| Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Pielikuma |  |  |
| Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Pielikuma. |  |  |
| Ugunsdzēsības risinājumi |  | Dīķis. |  |  |
| Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nav nepieciešams |  |  |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  |  |  |  |
| Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  |  |  |  |
| NAI uzlabošana, izbūve |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  |  |  |  |
| Nepieciešamā objektu demontāža |  |  |  |  |
| Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Hidrantu uzstādīšana. |  |  |
| Citi nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |