**PREIĻU NOVADS**

No Preiļu novada inventarizācijas sarakstā ir iekļauti 5 ciemi – Aizkalne, Smelteri, Līči. Ārdava un Anspoki. Respondenti ir snieguši informāciju par 3 no tiem – Aizkalni, Smelteriem un Līčiem.

Attiecībā uz Ārdavu norādīts, ka ciemā nav pieejami sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi un pašvaldība nav arī plānojusi tos attīstīt.

Attiecībā uz Anspokiem, Respondents norādījis informāciju par Lielajiem Anspokiem, bet informācijas par Anspokiem nav.

Atbilstoši respondentu sniegtajai informācijai Preiļu novadā plānoti šādi pasākumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Aizkalne | 1. 1 urbuma tamponēšana 2. USS rekonstrukcija 3. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 300 m 4. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 380 m 5. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 380 m 6. Dīķu attīrīšana |
| 2 | Smelteri | 1. Ūdensapgādes tīklu izbūve, L = 2 km (visa ciema garumā) 2. KSS rekonstrukcija 3. NAI rekonstrukcija 4. Hidrantu izbūve |
| 3 | Līči | 1. Vecā urbuma rekonstrukcija 2. Jauna urbuma izveide 3. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 450 m 4. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 600 m 5. 1 KSS rekonstrukcija 6. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 800 m 7. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 600 m 8. NAI rekonstrukcija 9. Ūdenstorņa rekonstrukcija 10. Hidranta izbūve 11. Dīķa attīrīšana 12. Ūdensvada un kanalizācijas vadu sacilpošana ar Preiļu pilsētas tīkliem |
| 5 | Lielie Anspoki | 1. Urbuma rekonstrukcija 2. USS rekonstrukcija 3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 200 m 4. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5. Jaunu NAI izbūve 6. 2.pacēluma sūkņu stacijas izbūve 7. Vecā torņa pamata demontēšana 8. Hidrantu izbūve |