## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Līči | 2010 | Iedzīvotāji | 329 | 210 | 63.8 | 85 | L = 1905 m (t.sk. d = 16-63 mm; PE, L = 1,326 km; d = 100 mm, tērauds, L = 0,579 km) | 1 artēziskais urbums: P800411; Q = 3 l/s; tehniski nolietojies (70%) | Fe = 0,47 mg/l | Test.pārsk. Nr. D1/4677.1-2010 | Q = 7,0 m3/h; 2 filtri, sērija ARPS, tehniskais stāvoklis - apmierinošs | nepārsniedz normatīvās prasības | Respondenta sniegtie dati | Atbilst | Test.pārsk. Nr. D1/2340.1-2011 | Ir hidranti un dīķis
SIA "Preiļu saimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 1 | 100 | 100
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | - | [9 empty] | Fiziskais nolietojums

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Līči | 2010 | Iedzīvotāji | 329 | 183 | 55.6231 | 0 | 7.9288 | 7.9288 | 0 | 9.589 | 24.2548 | A800109 | 100 | nd | Meliorācijas grāvis (800104) | Nav dūņu lauku. Dūņas izved uz SIA "Preiļu saimnieks" uz dūņu laukiem | L = 3,355 m (t.sk. L = 90m, keramika, d = 150 mm, apmierinoši; L = 2,023 km, keramika, d = 200 mm, apmierinoši, L = 432 m, azbestcements, d = 300 mm, apmierinošs) | Ir KSS, izbūvēts 1974.g., tehniskais stāvoklis - slikts | -
SIA "Preiļu saimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.12329 | 0.12329 | 0
|  | Iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Atbilst