## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Sondori |  | Iedzīvotāji | 643 | 557 | 86.6252 | nd | L = 3863 m; materiāli : čuguns, plastmasa, tērauds, tehniskais stāvoklis - ļoti slikts | 2 urbumi: Nr 1 - P200202, Nr.2. - P700203, tehniskais stāvoklis - slikts | nd | - | Q = 15 m3/h; tehniskais stāvoklis - apmierinošs | nd | - | Saskaņā ar 22.02.2011. test.pārsk. Nr.1/2321.1-2011, visi parametri atbilst normatīvajām prasībām |  | Ir gan virszemes, gan apakšzemes risinājumi
Vērēmu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 8 | 7 | 87.5 | 28.57%
|  | Iestādes | 8 | 8 | 100 | 87.5%
Piezīme: Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā, ne ciemā

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sondori |  | Iedzīvotāji | 643 | 521 | 81.0264 | 0 | 94.3616 | 94.3616 | 0 | 0 | 94.3616 | A700170 | Projektētā - 200 ; izmantotā - 100 | nd | Adamovas ezers | Dūņu lauku nav | L = 4617 m, tehniskais stāvoklis - ļoti slikts. Spiedvads izbūvēts no čuguna, tehniskais stāvoklis - slikts. | 1 KSS
Vērēmu pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 8 | 5 | 62.5 | 0
|  | Iestādes | 8 | 7 | 87.5 | 0 | [8 empty] | Atbilst (Test.p.Nr. 11/613 no 15.11.2011.)