## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Bekši |  | Iedzīvotāji | 350 | 280 | 80 | 30 | Ielu tīkli: d= līdz 50mm -0,797km; līdz 100mm - 0,600km. Pievadi: līdz 50mm - 0,678km; līdz 100mm - 0,065km | Atļautā jauda 200 m3/dnn; 1.urbums: identif.Nr. P700144. 2.urbums: id.Nr. P700474 | Atbilst | - | Ir atdzelžošanas stacija - sūkņi QPS4.4-21, ražība 10,5m3/h un TPM D 210, ražība 6,3 m3/h. Tehniskais stāvoklis - labs | Atbilst | - | Atbilst | - | Ir ūdenstilpne, no kuras tiek ņemts ūdens ugunsdzēsības vajadzībām
Ozolaines pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 3 | 3 | 100 | 100
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Bekši |  | Iedzīvotāji | 350 | 280 | 80 | n/d | n/d | n/d | n/d | nd | 34.2247 | N700136 | Proj. 200 | nd | Deimanka | Dūņas netiek apstrādātas | Galvenie kolektori d= līdz 200mm - 1,123km; Ielu tīkli: līdz 150mm - 0,490km, pieslēgumi pie objektiem līdz 150mm - 0,687km; līdz 200mm - 0,09km. Tehniskais stāvoklis - apmierinošs. | Kanalizācijas pārsūknēšanas sūknis | -
Ozolaines pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 3 | 1 | 33.3333 | 2
|  | Iestādes | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | [8 empty] | Atbilst