**RĒZEKNES NOVADS**

No Rēzeknes novada inventarizācijas sarakstā ir iekļauti 13 ciemi. Par 7 ciemiem (Audzriņi, Sondori, Dricāni, Bekši, Gaigalava, Puša un Ilzeskalns) respondenti ir snieguši datus, bet par 6 ciemiem (Pleikšņi, Sprūževa, Rogovka, Ozolmuiža, Feimaņi un greiškāni) nav informācijas. Respndenti norādījuši, ka ūdenssaimniecības attīstības pasākumu realizācija nepieciešama 6 ciemos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 3 | Sondori | 1. 2 esošo aku tamponēšana 2. Jauna urbuma izveide 3. USS rekonstrukcija 4. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L = 2952 m 5. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 305 m 6. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 470 m 7. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 320 m 8. Jaunu NAI izbūve (BIO-125) 9. Hidroforu un ģeneratora uzstādīšana 10. Ūdenstorņa un esošo NAI demontāža 11. Hidrantu izbūve |
| 5 | Dricāni | 1. Urbuma rekonstrukcija 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 30 m 5. NAI rekonstrukcija 6. Ūdenstorņa demontāža 7. Ūdens ņemšanas vietas aprīkošana un piebraucamā ceļa izbūve |
| 6 | Bekši | 1. USS rekonstrukcija 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. |
| 9 | Gaigalava | 1. Urbuma rekonstrukcija 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 4. NAI izbūve 5. Papildus hidrofora uzstādīšana |
| 11 | Puša | 1. Rezerves urbuma P700270 tamponēšana vai rekonstrukcija 2. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 700 m 3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 150 m 4. Ūdenstorņa rekonstrukcija |
| 13 | Ilzeskalns | 1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L = 600 m 2. Dīķu tīrīšana |