| Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Bekšu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informāciju sagatavoja: |  | Saimniecības pārzinis Juris Runčs |  |  |
| Informācijas avots: |  | Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iekšējā dokumentācija |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra |
|  | ierakstīt nosaukumu | Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde |  |  |
|  | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? Rēzeknes novada domes 18.02.2010.lēmums Nr.50 | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? |
|  |  |  | Vai ir Regulatora izsniegta licence? |  |
|  |  |  | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? |  |
| Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde |  |  |
| Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 350 |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 200 |  |  |
| Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 280 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 80 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 350 |
| Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 280 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 80 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 350 |
| Informācija par ūdensapgādi |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 58.438 tūkst. | 22.125 tūkst. | 16.655 tūkst. |
| Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 10.831 tūkst. | 0.420 tūkst. | 0.250 tūkst. |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 33.894 tūkst. | 22.125 tūkst. | 16.655 tūkst. |
| Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 20.181 tūkst. | 16.574 tūkst. | 11.405 tūkst. |
| Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 13.713 tūkst. | 5.131 tūkst. | 5.000 tūkst. |
| Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |
| Informācija par kanalizāciju |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  |  |  |  |
| Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
| Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
| Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
| Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  |  |  |
| Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 33.894 tūkst. | 16.594 tūkst. | 12.492 tūkst. |
| Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 33.894 | 16.594 | 12.492 |

| Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu 350 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. 3 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 3 ( bērnudārzs, pārvaldes ēka, Aktivitāšu centrs) |
| Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu 280 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus 1 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus |
|  |  |  |  | 2 ( bērnudārzs, pārvaldes ēka) |
| Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | Nav informācijas | 2 | 1 ( Aktivitāšu centrs) |
| Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
| Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
|  | no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta | Atsevišķa uzskaite netiek veikta |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā |  |  |  |
|  | Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 12.492 tūkst. |  |  |
|  | Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N700136 |  |  |
|  | Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 200 |  |  |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Biogēnu redukcija |  |  |
|  | Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Atbilst normatīvajām prasībām |  |  |
|  | Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Deimanka |  |  |
|  | Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas netiek apstrādātas |  |  |
|  | Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? |  |  |  |
| Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Galvenie korektori diametrā līdz 200mm- 1.123km, Ielu tīkli diametrā līdz 150mm- 0.490 km, pieslēgumi pie objektiem diametrā līdz 150mmmm-0.687km, diametrā līdz 200mm-0.09km, tehniskais stāvoklis apmierinošs |  |  |
| Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Kanalizācijas pārsūknēšanas sūknis |  |  |
| Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  |  |  |  |

| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu 350 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. 3 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 3 ( bērnudārzs, Aktivitāšu centrs, pārvaldes ēka) |
| Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu 280 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni 3 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni 3 ( bērnudārzs, Aktivitāšu centrs, pārvaldes ēka) |
| Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 30 ( 33 no 110) | 100 (3) | 0 |
| Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Pievadi diametrā līdz 50 mm-0.678 km, diametrā līdz 100mm- 0.065 km Ielu tīkli diametrā līdz 50mm -0.797 km, diametrā līdz 100mm- 0.600 km |  |  |
| Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 36.00-ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, 200 m3/diennaktī, labs, 1.Urbums –LVA identifikācijas Nr. P700144. 2.Urbums - LVA identifikācijas Nr. P700474. |  |  |
| Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Atbilst normatīvajām prasībām |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Ir atdzelžošanas stacija: Sūkņi QPS4.5-21 ražība 10.5m3/h un TPM D 210 ražība 6,3m3/h Tehniskais stāvoklis labs |  |  |
| Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Atbilst normatīvajām prasībām |  |  |
| Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Atbilst normatīvajām prasībām |  |  |
| Ugunsdzēsības risinājumi |  | Ir ūdenstilpne |  |  |
| Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  |  |  |  |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Ir nepieciešama tehniskā apkope |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un esošo rekonstrukcija |  |  |
| Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija |  |  |
| NAI uzlabošana, izbūve |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  |  |  |  |
| Nepieciešamā objektu demontāža |  |  |  |  |
| Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  |  |  |  |
| Citi nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |