## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Gaigalava |  | Iedzīvotāji | 500 | 400 | 80 | 80 | L =1542m - d= 25, 40, 50, 65mm, materiāls- polietilēns, tehn.stāvoklis -apmierinošs. 397m - pievadi mājām. Materiāls - tērauds, tehniskais stāvoklis - slikts. | 2 urbumi: identifikācijas Nr. P700309, P700310. Q = 6 m3/h, tehniskais stāvoklis - apmierinošs | nd | - | nd | nd | - | nd | - | Ugunsdzēsības dīķi. Problēma: sarūsējuās ūdensvada caurules daudzdzīvokļu mājās
Gaigalavas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 4 | 4 | 100 | 100
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gaigalava |  | Iedzīvotāji | 500 | 350 | 70 | 4 | 29.9452 | 29.9452 | 0 |  | 32.8767 | N700094 | Proj. 100; izm. 34-40 |  | meliorācijas grāvis - Krēslīte | Dūņu lauki pie nosēddīķiem, nostādina un izmanto apkārtnes labiekārtošanai ap NAI | L = 2336m; tehn.stāvoklis - apmierinošs, d= 150, 200mm; materiāli - plastmasa, tērauds, keramika | Ir pārsūknēšanas stacija. Jauda 16 me/h, 3,0 kw | fiziskais nolietojums 60%
Gaigalavas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 4 | 4 | 100 | nd | 0.27397 | 0.27397 | 0.49315
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 0 | 8.4932 | 8.4932 | 0 | [5 empty] | Atbilst
Jau anketas datos ir nesakritības. Vienā ailē iedz.sk. Norādīts 500, citā - 400.
Kan.lietotāju sk. 400, citā - 350.
Arī uzņēmumu skaits atšķiras.