| Apdzīvotās vietas nosaukums |  | c. Puša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informāciju sagatavoja: |  | Viktors Afanasjevs Komunālās saimniecības pārzinis |  |  |
| Informācijas avots: |  | 1. Ūdens resursu ieguves instrumentu uzskaites žurnāli; 2. B kategorijas atļauja Nr. RE09IB0053; 3. Iekārtu tehniskā dokumentācija; 4. „Nr. 2- Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu.” 5. Testēšanas pārskati; 6. Teritorijas attīstības plānojums; 7. Cita pārvaldes sniegtā informācija. |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra |
|  | ierakstīt nosaukumu Pagasta pārvalde | Ir | Nav | Nav |
|  | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? Nav | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? |
|  |  |  | Vai ir Regulatora izsniegta licence? Nav |  |
| Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde |  |  | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? |  |
| Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde |  |  |  |  |
| Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  |  |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 236 |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 84 |  |  |
| Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 84 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 36 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | - |
| Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 80 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 34 |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | - |
| Informācija par ūdensapgādi |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14407 | 11578 | 10721 |
| Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | - | - | - |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14407 | 11578 | 10721 |
| Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14407 | 11578 | 10721 |
| Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 14315 | 11492 | 10652 |
| Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 92 | 86 | 69 |
| Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | - | - | - |
| Informācija par kanalizāciju |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 10086 | 8106 | 7505 |
| Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 10021 | 8046 | 7457 |
| Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 65 | 60 | 48 |
| Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | - | - | - |
| Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | - | - | - |
| Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 10086 | 8106 | 7505 |
| Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 10,086 | 8,106 | 7,505 |

| Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā Iedzīvotāji- 236 Uzņēmumi- 3 Institūcijas- 1 |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) |
|  |  | 236 | 3, ražotņu nav | 1, pagasta pārvalde |
| Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. Iedzīvotāji- 80 Uzņēmumi- 3 Institūcijas- 1 |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus |
|  |  | 80 | 3, ražotņu nav | 1, pagasta pārvalde |
| Individuālie notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, skaits |  | - | - | - |
| Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 8507 | 58 | - |
| Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn Vidēji par pēdējiem trijiem gadiem 24 m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 8507 | 58 | - |
|  | no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | - | - | - |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Bioloģiskā NAI BioDRY- S- 80 | Infiltrācija, m3/gadā | - |  |  |
|  | Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 8565 |  |  |
|  | Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N 700 115 |  |  |
|  | Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Projektētā 80 m3/dn izmantotā 24 m3/dn vidēji pēdējo triju gadu laika |  |  |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Projektētā S.V. līdz 90 %; BSP5 līdz 90%;N līdz 70%; P līdz 50%. Faktiskā S.V. vid. 79 %; BSP5 vid. 91%;ĶSP vid. 87%. (ja neņem vērā iekārtas darba režīma kļūdu, tad S. V. ir vid. 94 %) dati 2011. gads. |  |  |
|  | Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Suspendētās vielas : testēšanas pārskati 21.06.2010. Nr. 1/8775.1- 2010; 17. 06. 2011. Nr. 1/8858.1- 2011. (ieregulēšanas, darba režīma kļūda) |  |  |
|  | Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Meliorācijas grāvis, kas ietek pēc 300 m Pušas ezera ūdenstilpe pieder pie Daugavas baseina. |  |  |
|  | Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas tiek atūdeņotas viena kubikmetra konteinera un nodotas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam „L&T ” |  |  |
|  | Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav |  |  |
| Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Kopgarums 2,086 km , kanalizācijas tīkls izveidots no keramikas un azbestcementa caurulēm, ārējo tīklu diametrs 150- 200 mm. Cauruļvadi izbūvēti 1982. gadā un to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |
| Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Notekūdeņu pārsūknēšanas stacija pirms NAI ar ražību līdz 80 m3/dn |  |  |
| Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Nepieciešams kolektoru, skat aku remonts un dažos posmos ir veidojušies cauruļvadu iesēdumi, tajos posmos periodiski veidojas sastrēgumi. |  |  |

| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) Iedzīvotāji- 236 Uzņēmumi- 3 Institūcijas- 1 |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) |
|  |  | 236 | 3, ražotņu nav | 1, pagasta pārvalde |
| Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. Iedzīvotāji- 84 Uzņēmumi- 3 Institūcijas- 1 |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni |
|  |  | 84 | 3, ražotņu nav | 1, pagasta pārvalde |
| Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | Nav | - | Nav |
| Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Ūdensvada kopgarums ir 2,469 km, neapmierinošs, ūdensvads sastāv no pievadiem ar diametru no 15- 50 mm un galvenie tīkli 50- 100 mm. Ūdensvads sastāv no ķeta, tērauda un PVC. |  |  |
| Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskās akas: 1.Ūdensgūtne VA Nr. P700269, LVĢMC DB Nr. 7045, debits 3,0 l/s, tehniskais stāvoklis ir labs, urbums izveidots 1984. gada (tiek izmantots) 2.Ūdensgūtne VA Nr. P700270, LVĢMC DB Nr. 7046, debits 3,5 l/s, tehniskais stāvoklis ir avārijas, urbums izveidots 1966. gada (rezerves) |  |  |
| Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Dzelzs 2,4 mg/l ; krāsa 11 mgPt/l; Duļķainība 1,7 mg/l 28.02.2003. testēšanas pārskats Nr. H 229. ka arī ūdens kvalitāte sadales tīklā ar nedarbojošos atdzelžošanas staciju 23.07.2009. testēšanas pārskats Nr. D.1/2908.1- 2009 Dzelzs 2,56mg/l ;Duļķainība 6,71 mg/l |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Ūdens atdzelžošanas stacija, ražība 6 m3/h nodota ekspluatācija 2003. gada jūnija mēnesī ar rekonstrukciju 2009. gada jūlija mēnesī. Uz šo brīdi stāvoklis ir apmierinošs, iekārta darbojas. |  |  |
| Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Laba atbilst normatīvajam prasībām. |  |  |
| Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Laba atbilst normatīvajam prasībām. |  |  |
| Ugunsdzēsības risinājumi |  | Ūdens apgādes sistēma netiek izmantota ugunsdzēsībai tam paredzēti divi ugunsdzēsības rezervuāri. |  |  |
| Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Rezerves urbuma VA Nr. P700270, LVĢMC DB Nr. 7046 tamponēšana vainu rekonstrukcija. |  |  |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nav nepieciešama |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Ūdens apgādes tīklu perspektīvā paplašināšana ir plānots pieslēgt aptuveni 7 mājsaimniecības ar kopējo ūdensvadu tīklu kopgarumu aptuveni 700 m. |  |  |
| Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija minimālais posma garums 150 m, 71, skat akas remonts, rekonstrukcija. |  |  |
| NAI uzlabošana, izbūve |  | Nav nepieciešama |  |  |
| Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Ūdenstorņa rekonstrukcija. |  |  |
| Nepieciešamā objektu demontāža |  | Nav |  |  |
| Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | - |  |  |
| Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | - |  |  |