| Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Rēzeknes novads Vērēmu pagasts Sondori-Škeņeva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informāciju sagatavoja: |  | Komunālās saimniecības pārzinis Pēteris Grigorjevs |  |  |
| Informācijas avots: |  |  |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra |
|  | ierakstīt nosaukumu | Vērēmu pagasta pārvalde |  |  |
|  | juridiskais status pašvaldības iestāde | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? Ir | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? |
|  |  |  | Vai ir Regulatora izsniegta licence? |  |
|  |  |  | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? |  |
| Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Vērēmu pagasta pārvaldes bilancē |  |  |
| Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Vērēmu pagasta pārvalde |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ciemā |  | Sondoru ciems – 489, Škeņevas ciems - 154 | Kopā : 643 |  |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 557 |  |  |
| Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 557 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 87 % |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 89 % |
| Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 521 |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  | 81% |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 83% |
| Informācija par ūdensapgādi |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 43409 | 47115 | 44798 |
| Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2390 | 2400 | 2500 |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 41019 | 44715 | 42298 |
| Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 12102 | 13970 | 14574 |
| Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |
| Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |
| Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | Skola ~3500 | Skola ~3500 | Skola ~3500 |
| Informācija par kanalizāciju |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 12130 | 14686 | 13860 |
| Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  |  |  |
| Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  |  |  |
| Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  |  |  |
| Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  |  |  |
| Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 32880 | 37069 | 34442 |
| Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  |  |  |  |

| Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu 643 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. 8 uzņēmumi ( veikali , pasts) | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 8 iestādes ( skola, bērnudārzs, pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka) |
| Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu 521 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus 5 uzņēmumi ( veikali , pasts) | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus 7 iestādes ( skola, bērnudārzs, pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka) |
| Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nav | nav | nav |
| Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | Kopā : 34442 |  |  |
| Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | Kopā : 34442 |  |  |
|  | no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā |  |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | nav |  |  |
|  | Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 34442 |  |  |
|  | Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A700170 |  |  |
|  | Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Projektētā 200 m3/dnn Izmantotā 100 m3/dnn |  |  |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % |  |  |  |
|  | Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Saskaņā ar 15.11.2011. testēšanas pārskatu Nr.11/613 attīrītie notekūdeņi pa visiem parametriem atbilst vides normatīvajām prasībām |  |  |
|  | Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Strauts , kurš ietek Adamovas ezerā . |  |  |
|  | Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Nav dūņu lauku |  |  |
|  | Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? |  |  |  |
| Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 4617 m, stāvoklis ļoti slikts, bojājumi ~6 reizes gadā. KSS stāvoklis ir ar 90 % nolietojumu un esošais spiedvads, kas izbūvēts no čuguna caurulēm ir sliktā stāvoklī un pakļaujas biežiem remontiem. |  |  |
| Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija |  |  |
| Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta 2xBIO -100 , kuras ir ar 81 % nolietojumu un darbojas tikai pusrežīmā |  |  |

| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu 643 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. 8 uzņēmumi ( veikali , pasts) | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 8 iestādes ( skola, bērnudārzs, pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka) |
| Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu 557 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni 7 uzņēmumi ( veikals , pasts) | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni 8 iestādes ( skola, bērnudārzs, pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka) |
| Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 69 mājsaimniecībām | 2 | 7 |
| Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 3863 m , ūdensapgādes sistēma ir ļoti sliktā stāvoklī , ūdensvada , kurš sastāv no čuguna , plastmasas un tērauda caurulēm , bojājumi ir ~6 reizes gadā |  |  |
| Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 2 urbumi, tehniskais stāvoklis slikts , ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.1 P700202( LVĢ MA DB Nr.7029), Nr.2 P700203 ( LVĢ MA BD Nr.14263) |  |  |
| Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Netiek pārbaudīta |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | 15 m3/st, |  |  |
| Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Saskaņā ar 22.02.2011. testēšanas pārskatu Nr.1/2321.1-2011 dzeramais ūdens pa visiem parametriem atbilst vides normatīvajām prasībām |  |  |
| Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Saskaņā ar 22.02.2011. testēšanas pārskatu Nr.1/2321.1-2011 dzeramais ūdens pa visiem parametriem atbilst vides normatīvajām prasībām |  |  |
| Ugunsdzēsības risinājumi |  | Virszemes -2, apakšzemes -3 |  |  |
| Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Ļoti |  |  |
| Nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Abu esošo aku tamponēšana un jauna artēziskā urbuma izbūve esošo urbumu teritorijā |  |  |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Atdzelžošanas stacijas ēkas siltināšana |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Esošā ūdensvada 2952 m garumā rekonstrukcija, jaunu cauruļvadu izbūve 305 m garumā. |  |  |
| Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija 470 m garumā, jaunu kanalizācijas pašteces tīklu izbūve 320 m garumā |  |  |
| NAI uzlabošana, izbūve |  | Jaunu BIO -125 izbūve , teritorijas labiekārtošana , iežogošana |  |  |
| Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Hidroforu un ģeneratora uzstādīšana |  |  |
| Nepieciešamā objektu demontāža |  | Ūdenstornis , esošās NAI |  |  |
| Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Hidrantu uzstādīšana |  |  |
| Citi nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |