## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Salas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | Respon-denta dati | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Sēlpils (Selijas ciems) | 1127 | 320 | 320 | 320 | 100% | 320 | 100% | 180 | 56.25% | nd | nd
2 | Birži | 608 | 420 | 420 | 420 | 100% | 420 | 100% | 420 | 100% | 420 | 100%
3 | Ošāni | 219 | 150 | 150 | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100%
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Sēlpils (Selijas ciems) | - | - | - | - | nd | - | -
2 | Birži | nd | - | nd | - | 2% | nd | -
3 | Ošāni | - | - | - | - | 4% | - | -

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Salas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Meksājumu iekasēšana
1 | Sēlpils (Selijas ciems) | U,K | SIA "Vīgants" | Pašvaldības komercsabiedrība | Regulatora izsniegta licence, apstiprināti tarifi un līgums ar pašvaldību | SIA "Vīgants" | SIA "Vīgants"
2 | Birži | U,K | SIA "Vīgants" | Pašvaldības komercsabiedrība | Regulatora izsniegta licence, apstiprināti tarifi un līgums ar pašvaldību | SIA "Vīgants" | SIA "Vīgants"
3 | Ošāni | U,K | SIA "Vīgants" | Pašvaldības komercsabiedrība | Regulatora izsniegta licence, apstiprināti tarifi un līgums ar pašvaldību | SIA "Vīgants" | SIA "Vīgants"

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Salas novads
Sēlpils (Selijas ciems)
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008
2009 | 13000 | 35.6164 | nd | nd | 13000 | 35.6164 | 13000 | 111.3014 | 0
2010 | 11176 | 30.6192 | nd | nd | 11176 | 30.6192 | 11176 | 95.6849 | 0
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
2008
2009 | 10368 | 28.4055 | 3055.5 | 29.47% | 7312.5 | 20.0342 | 7312.5 | 111.3014 | 0
2010 | 10510 | 28.7945 | 4223.5 | 40.19% | 6286.5 | 17.2233 | 6286.5 | 95.6849 | 0
Birži
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 14979 | 41.0384 | 1348 | 8.999% | 13631 | 37.3452 | 12631 | 82.394 | 1000
2009 | 15374 | 42.1205 | 1027 | 6.68% | 14347 | 39.3068 | 13347 | 87.0646 | 1000
2010 | 14208 | 38.926 | 890 | 6.264% | 13318 | 36.4877 | 12318 | 80.3523 | 1000
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 15113 | 41.4055 | nd | nd | 15113 | 41.4055 | 12613 | 82.2766 | 2500
2009 | 15847 | 43.4164 | nd | nd | 15847 | 43.4164 | 13347 | 87.0646 | 2500
2010 | 14818 | 40.5973 | nd | nd | 14818 | 40.5973 | 12318 | 80.3523 | 2500
Ošāni
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 4366 | 11.9616 | nd | nd | 4366 | 11.9616 | 4366 | 79.7443 | 0
2009 | 6969 | 19.0932 | nd | nd | 6969 | 19.0932 | 6969 | 127.2877 | 0
2010 | 5319 | 14.5726 | nd | nd | 5319 | 14.5726 | 5319 | 97.1507 | 0
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 3925 | 10.7534 | nd | nd | 3925 | 10.7534 | 3925 | 71.6895 | 0
2009 | 5785 | 15.8493 | nd | nd | 5785 | 15.8493 | 5785 | 105.6621 | 0
2010 | 4797 | 13.1425 | nd | nd | 4797 | 13.1425 | 4797 | 87.6164 | 0

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Salas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Sēlpils (Selijas ciems) | Fe=0,01 mg/l (attīrīšana nav nepieciešama) | Atbilst normat.prasībām | Atbilst normat.prasībām | Atbilst normat.prasībām | Meliorācijas grāvis | Ir dūņu uzkrāšanas aka, no akas izved uz lauks.zemēm
2 | Birži | nd | Atbilst normat.prasībām | Atbilst normat.prasībām | Atbilst normat.prasībām | Podvāzes upe | Ir dūņu lauki
3 | Ošāni | nd | Atbilst normat.prasībām | Atbilst normat.prasībām | Izplūdes ūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz normat.vērtības | nd | Izved uz ZS "Vecgustiņi"

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Salas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Sēlpils (Selijas ciems) | 2 urbumi (darba un rezerves). Tehn.stāvoklis apmierinošs. | Fe=0,01 mg/l (attīrīšana nav nepieciešama) | L=4,612 km. Tehn.stāvoklis apmierinošs. Tīklu izvietojums nodrošina papildus pieslēgumu iespējas. | NAI KU-200, Q=200 m3/dnn. | L=3,533 km. Tehn.stāvoklis apmierinošs. Tīklu izvietojums nodrošina papildus pieslēgumu iespējas. | Nav. | NAI rekonstrukcija. Rezerves urbuma tamponēšana.
2 | Birži | 1 urbums. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | USS, izbūvēta 2010.g., tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=1,37 km. Tehn.stāvoklis slikts. | NAI BIO-100, Q=70 m3/dnn. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=2,18 km. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | 1 KSS, spiedevads 1,75 km. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | Ūdensvadu rekonstrukcija, L=1200 m
3 | Ošāni | 1 urbums. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | USS, izbūvēta 2006.g., q=6 m3/h. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=0,66 km. Tehn.stāvoklis slikts. | NAI BIO-100, Q=70 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts. | L=0,87 km. Tehn.stāvoklis slikts. | 1 KSS. Tehn.stāvoklis apmierinošs. | NAI rekonstrukcija. Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju apbūvē.