## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Kareļi, Zaņas pagasts, Saldus novads
Informāciju sagatavoja: |  | Aija Pīrāga | Alfrēds Kinstlers
Informācijas avots: |  | Pārskati par ūdens resursu lietošanu | testēšanas pārskati
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Zaņas pagasta pārvalde
| juridiskais status | Pārvalde | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? NAV
Vai ir Regulatora izsniegta licence? NAV
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? NAV
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Zaņas pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Zaņas pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 170
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 170
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 170
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 100
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 100%
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 150
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 88
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 88%
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14800 | 17200 | 17900
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 0 | 0
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14800 | 17200 | 17900
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14800 | 17200 | 17900
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 10800 | 11600 | 11800
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 4000 | 5600 | 6100
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 10800 | 11600 | 11800
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 10800 | 11600 | 11800
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 3270 | 3380 | 3400
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 10800 | 11600 | 11800
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 10.8 | 11.6 | 11.8
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 170 | 3 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 150 | 2 | 0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 0 | 0 | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 11800 | 0 | 0
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 11800 | 0 | 0
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 0
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 11800
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A400091
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 80%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | šķēpu strauts ietek Zaņas upē
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | dūņu izvešana pēc vajadzības
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | lauksaimniecībā
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | trase 3.7 km; keramikas caurules 200 mm, labs
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 1 pārsūknēšanas stacija
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | iekārtu rekonstrukcija - 2009. gadā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 170 | 3 | 0
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 150 | 2 | 0
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 1 (SIA) | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 1,7 km, apmierinošs, PE caurules diametrs 110mm; diametri 60mm; diametrs 50mm
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | DZN; 35.6 m3/dn; labs; A400383
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | atbilst
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | ūdens mīkstināšanas iekārta "Eco Soft 30/2"10 m3/dn; labs
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | atbilst
Ugunsdzēsības risinājumi |  | izbūvētas atklātas dabīgas 3 ūdenskrātuves, hidranti nav, urbuma jauda nepieļauj uzstādīšanu
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nepieciešama "Dzintaru ielas" un "Mehāniskās darbnīcas" trases rekonstrukcija
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | 0
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | 0
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | "Dzintaru ielas"un "Mehāniskās darbnīcas" jauna trases izbūve 0,7 km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | 0
NAI uzlabošana, izbūve |  | 0
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | 0
Nepieciešamā objektu demontāža |  | 0
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Atklāto ūdenskrātuvju tīrīšana
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | 0