## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Informāciju sagatavoja: |  | Valdis Gūtmanis
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde | 0 | 0
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | ir | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 319
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 82
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 82
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 25.7
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 0
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 82
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 25.7
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 0
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 4455 | 5712 | 7280
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 0 | 0
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 4455 | 5712 | 7280
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 4455 | 5712 | 7280
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 4455 | 5712 | 7280
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 2320 | 2500 | 2860
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 2320 | 2500 | 2860
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 82 | 0 | 0
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 82 | 0 | 0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 0 | 0 | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 2860 | 0 | 0
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 0 | 0 | 0
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 0
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 0
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | 0
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 0
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 0
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | 0
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | 0
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | 0
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | 0
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 0
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 0
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | 0
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 82 | 0 | 0
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 82 | 0 | 0
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 0 | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 0
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 0
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | 0
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | 0
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | dzelzs 2,49 mg/l "BIOR" 1/4955.1-2011
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | dzelzs 2,49 mg/l
Ugunsdzēsības risinājumi |  | nav ūdens ņemšanas vietas
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | novecojusi ūdens apgādes sistēma
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | urbuma skalošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | nepieciešama stacijas izbīve
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 0
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | nepieciešama tīklu skalošana
NAI uzlabošana, izbūve |  | jāizbūvē attīrītavas
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | nepieciešama hidrofloru uzstādīšana
Nepieciešamā objektu demontāža |  | ūdenstorņa demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | nepieciešama ūdens ņemšanas vieta
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | 0