**SALDUS NOVADS**

No Saldus novada inventarizācijas sarakstā iekļauti 10 ciemi. Respondenti norādījuši, ka veicami šādi pasākumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vieta | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Ezere | 1. Jauna artēziskā urbuma izbūve un esošā urbuma tamponēšana. 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=4409 m. 3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L=1362 m. 4. USS ēkā hidroforu uzstādīšana un torņa demontāža. 5. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=4089 m. 6. Kanalizācijas tīklu paplašināšana,L=1312 m. 7. KSS demontāža un jaunas KSS izbūve. |
| 2 | Zirņi | Ciemā realizēts projekts, bet visi būvdarbi nav veikti atbilstoši TS. Nepieciešama ūdenstorņa demontāža un aizbīdņa ierīkošana. |
| 3 | Ošenieki | 1. Artēziskā urbuma renovācija/skalošana. 2. USS rekonstrukcija/izbūve un hidrofora uzstādīšana. 3. Ūdensvadu rekonstrukcija. 4. Kanalizācijas sistēmas izbūve (NAI un savākšanas sistēmas būvniecība). |
| 4 | Būtnāri | 1. Urbuma P400387 hermetizācija. 2. Elektroapgādes infrastruktūras/kabeļa izbūve uz urbumu P400385. 3. Veco NAI BIO-100 demontāža. |
| 5 | Lutriņi | Lutriņu pagasta pārvalde plāno izbūvēt pašvaldības īpašumā esošu UK sistēmu pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju apkalpošanai. |
| 6 | Namiķi | 1. Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. 2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1150 m. 3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1500 m. 4. Urbuma virsbūves renovācija. |
| 7 | Mežvidi | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. 2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. 3. Kanalizācijas sistēmas pieslēgšana Saldus sistēmai (spiedvada un KSS izbūve) 4. Mežvidu NAI demontāža. |
| 8 | Vadakste | Respondents nav norādījis veicamos pasākumus. |
| 9 | Jaunauce | 1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=2015 m. 2. Ūdenstorņu demontāža (2 gab.) |
| 10 | Kareļi | 1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L-700 m. 2. Atklāto ūdens krātuvju tīrīšana. |