## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Vadakstes ciems
Informāciju sagatavoja: |  |  | Māris Gurējevs
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Vadakstes pagasta pārvalde
| juridiskais status | Ir pašvaldībai lēmumi par tarifiem un paklpojumu sniegšanu | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | PAGASTA PĀRVALDES BILANCĒ
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | PAGASTA PĀRVALDE
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  | 326
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  | 221
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 221
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 143
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā(tūkstoši m3) |  | 22.1 | 14.3 | 14.1
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 1.25 | 0.1 | 0
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 20.85 | 14.2 | 14.1
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 2339,00Ls | 2110,00Ls | 2108,00Ls
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 16.45 | 11.2 | 11.1
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 4.4 | 3 | 3
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 3096,00Ls | 1110 | 1106
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 7 | 6.766 | 6.76
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 4 | 2 | 2
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 11 | 8.766 | 8.76
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 221 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | pirmskola , pagasta pārvalde,bibliotēka (3 iestādes )
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 221 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | pirmskola , pagasta pārvalde ,bibliotēka ( vidēji dienā 43 cilvēki)
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 78
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 7 |  | 4
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 7 |  | 4
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 11
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A400323
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 5m3/st izmantotā
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst vides normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vadakstes upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas sakrājas nosēdum tvertnēs (tīra ik pēc 2gadiem)
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 1929,0 metri asbesta caurules diametrā 200(519m),150(900m),100(510m) vērtējums apm.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | pārsūknētavas stacija ,,Prātnieki"
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 221 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | pirmskola,pagasta pārvalde,bibliotēka (vidēji dienā 43cilvēki)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 221 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | pirmskola, pagasta pārvalde,bibliotēka (vidēji dienā 43 cilvēki)
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 0 |  | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 3930,00 m , ķelta-čuguna sakausējuma(100diametrā) un plastmasas(50diametrā) tehniskais stāvoklis apm.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Ūdensrornis jauda 5m3/st. Nr.P400044
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Ūdens atbilst kvalitātes normām .Urbuma pase VGDNr.7386
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Atdzelžošanas stacija .Jauda 5m3 -st.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | ūdens kvalitāte atbils normām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | ūdens kvalitāte atbils normām
Ugunsdzēsības risinājumi |  | ugunsdzēsības baseini un Vadakstes upe
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | (skaitītājs ir vienīgi ūdenstornī)problēmas ar skaitītāju uzlikšanu individuālajiem lietotājiem
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana)
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu)
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu)
NAI uzlabošana, izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi