3.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada __._____

noteikumiem Nr.___

Medicīnas fiziķu un medicīnas fizikas ekspertu minimālā darba slodze darbā ar radioloģisko ierīci

| Nr. p.k. | Radioloģiskā ierīce | Medicīnas fiziķa minimālā darba slodze1 | Medicīnas fizikas eksperta minimālā darba slodze1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paātrinātājs | 0,88 | 0,37 |
| 2. | Radioloģiskā ierīce (ar slēgtajiem starojuma avotiem) | 0,34 | 0,14 |
| 3. | Rentgeniekārta medicīnā | 0,07 | 0,03 |
| 4. | Radioloģiskā ierīce, kuru izmanto medicīniskajai apstarošanai ķermeņa dobumos | 0,42 | 0,18 |
| 5. | Simulators | 0,30 | 0,13 |
| 6. | Starošanas plānošanas sistēma: |  |  |
| 6.1. | ārējai staru terapijai | 0,38 | 0,16 |
| 6.2. | brahiterapijai | 0,08 | 0,04 |
| 7. | 100 pacientu gadiem2: |  |  |
| 7.1. | ārējai staru terapijai | 0,27 | 0,11 |
| 7.2. | brahiterapijai | 0,22 | 0,09 |
| 8. | Darbības ar radioaktīvajām vielām (katram TBq) | 0,40 | 0,20 |
| 9. | Pārnēsājama vai pārvietojama radioloģiskā ierīce | 0,30 | 0,15 |
| 10. | Radioterapijas ierīce, kuras jonizējošā starojuma avots darba stāvoklī atrodas ārpus ierīces | 0,50 | 0,30 |

Piezīmes.

1 Pilna darba slodze tiek pieņemta par 1.

2 100 pacientu gadi – attiecas uz pacientiem, kuriem pirmoreiz tiek veikta attiecīgā medicīniski radioloģiskā manipulācija vai atkārtota manipulācija, vai jauna tipa manipulācija (ieskaitot medicīniski radioloģisko manipulāciju, ja apstarošanas mērķis tiek mainīts).

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretārs							A.Antonovs

29.10.2012. 14:20

192

D.Šatrovska

67026521; dace.satrovska@varam.gov.lv