## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008
2009
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008
2009
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Puzes pagasts , Ventspils novads
Informāciju sagatavoja: |  | L.Koščejeva
Informācijas avots: |  | tehniskā pase, testēšanas pārskati, ststistiskie pārskati.
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde)
ierakstīt nosaukumu
| juridiskais status | Ventspils novada domes 25.08.2011 sēdes lēmums (protokols Nr.45, 11paragrāfs.) " Par siltumenerģijas , ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu". | noslēgti līgumi par ūdens piegadi ar iedzīvotājiem.
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ventspils novada pašvaldība.
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ventspils novada pašvaldība.
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 410
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 410
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu 410
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) - tiek īstenots. ERAF NR.3DP/3.4.1.1.0/10APIA/CFLA/014/003
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu 400
% no iedzīvotāju skaita
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)- tiek īstenots. ERAF NR.3DP/3.4.1.1.0/10APIA/CFLA/014/003
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 62393 m3 | 49112 m3 | 32684m3
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2800m3 | 2300m3 | 1400m3
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 62393 m3 | 49112 m3 | 32684m3
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 55589m3 | 35360m3 | 23734m3
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 55589m3 | 35360m3 | 23734m3
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 17403m3 | 9050m3 | 6640m3
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 45265m3 | 24373m3 | 18620m3
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 45265m3 | 24373m3 | 18620m3
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 410 | 0 | Skola,pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, sociālais centrs, bērnu jaunatnes centrs, mednieku biedrība, biedrība Samarietis, b-ba Niedre .
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 410 | 0 | Skola,pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, sociālais centrs, bērnu jaunatnes centrs, mednieku biedrība, biedrība Samarietis, b-ba Niedre .
0
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | izvedbedres, 4gb | izvedbedres, 2gb | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 18620m3
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 18620m3
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE 09IB 0015
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | BIO 100 (jauda 100m3/ dnn)
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 58% - 60%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | nav
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Stendes upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | SIA "Ugāles nami "dūņu lauki.
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | SIA "Ugāles nami "dūņu lauki.
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 7876m( diametrs 15mm -2960m , 200mm -4359m , 250mm-17m, 300mm-265m, 350mm-431m , 100mm - 557m)
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Darbojas viens KSS
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | nav
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 410 | 7 | Skola,pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, sociālais centrs, bērnu jaunatnes centrs, mednieku biedrība, biedrība Samarietis, b-ba Niedre .
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 410 | 7 | Skola,pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, sociālais centrs, bērnu jaunatnes centrs, mednieku biedrība, biedrība Samarietis, b-ba Niedre .
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 57 | 7
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 6914 m,( cauruļu diametrs 20mm-917m , 25mm- 728m , 32mm - 755m, 40mm -292m, 50mm -931m, 100mm-1491m.)
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | pazemes urbumi, fiziski nolietojušies, ražība 7.5m3 /h
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Dzelzs 0.4mg/1l ( testēšanas pārskats nr.L1/5604.1-2011 - Kurzemes reģionālā laboratorija.
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Dzelzs 0.4mg/1l ( testēšanas pārskats nr.L1/5604.1-2011 - Kurzemes reģionālā laboratorija.
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Dzelzs 0.4mg/1l ( testēšanas pārskats nr.L1/5604.1-2011 - Kurzemes reģionālā laboratorija.
Ugunsdzēsības risinājumi |  | uzstādīt centra hidroforu
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nav
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | nepieciešamas jaunas caurules ūdens ņemšanas vietā ( urbums), urbumu skalošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Patreiz tiek izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija.
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 600 metri
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Patreiz tiks izbūvēts 2KSS jauna stacija un uzlabota esošā
NAI uzlabošana, izbūve |  | tiks uzlabota NAI (BIO 100 ) darbība
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | tiks uzlabotas esošās
Nepieciešamā objektu demontāža |  | tiks demontēts vecais ūdenstornis un uzlabots esošais
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | nepieciešams izbūvēt hidroforu
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | nav