| Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Borisova |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informāciju sagatavoja: |  | Juris Leļevs |  |  |
| Informācijas avots: |  | Tālr.64546299 |  |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) Vecumu pagasta pārvalde |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra |
|  | ierakstīt nosaukumu | Pagasta apārvalde |  |  |
|  | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? ir | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? ir | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? ir |
|  |  |  | Vai ir Regulatora izsniegta licence? |  |
|  |  |  | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? |  |
| Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  |  |  |  |
| Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  |  | Vecumu pagasta pārvalde |  |
| Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 111 |  |  |
| Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu 111 |  |  |  |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  |  |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  |  |
| Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu 111 |  |  |  |
|  | % no iedzīvotāju skaita |  |  |  |
|  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  |  |
| Informācija par ūdensapgādi |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 6906 | 6390 |  |
| Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  |  |  |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 6906 | 6390 |  |
| Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 6906 | 6390 |  |
| Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 6906 | 6390 |  |
| Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |
| Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |
| Informācija par kanalizāciju |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 2028 | 2321 |  |
| Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 2028 | 2321 |  |
| Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  |  |  |
| Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  |  |  |
| Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  |  |  |
| Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  |  |  |  |
| Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  |  |  |  |
| Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) skola |
| Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaits 111 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus nav |
| Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  |  |  |  |
| Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  |  |  |  |
| Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā |  |  |  |
|  | no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā |  |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā |  |  |  |
|  | Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā |  |  |  |
|  | Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) |  |  |  |
|  | Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn |  |  |  |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % |  |  |  |
|  | Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) |  |  |  |
|  | Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) |  |  |  |
|  | Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) |  |  |  |
|  | Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? |  |  |  |
| Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  |  |  |  |
| Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  |  |  |  |
| Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas |
| Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaits 111 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) |
| Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu 111 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni |
| Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | nav |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls 1500 m |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. 1986 |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  |  |  |  |
| Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | 35m3/dm |  |  |
| Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  |  |  |  |
| Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  |  |  |  |
| Ugunsdzēsības risinājumi |  |  |  |  |
| Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  |  |  |  |
| Nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |
| Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  |  |  |  |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  |  |  |  |
| Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  |  |  |  |
| NAI uzlabošana, izbūve |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  |  |  |  |
| Nepieciešamā objektu demontāža |  |  |  |  |
| Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  |  |  |  |
| Citi nepieciešamie uzlabojumi |  |  |  |  |