**VIĻĀNU NOVADS**

No Viļānu novada inventarizācijas sarakstā iekļauti 3 ciemi – Jaunviļāni, Radopole un Dekšāres. Respondents norādījis, ka veicami šādi pasākumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Plānotie pasākumi |
|
|
| 1 | Jaunviļāni | 1. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L = 500m 2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L = 700m 3. Vecā ūdenstorņa demontāža |
| 2 | Radopole | 1. Vecā urbuma iekonservēšana 2. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 1500m 3. KSS rekonstrukcija 4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2300 m 5. Jaunas KSS izbūve uz tīklu paplašinājuma atzara 6. NAI rekonstrukcija, izbūvējot konteinera tipa attīrīšanas iekārtas 7. 2 veco ūdenstorņu demontāža |
| 3 | Dekšāres | 1. USS izbūve 2. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 1000m 3. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 1500m 4. KSS izbūve 5. Jaunu NAI izbūve 6. Vecā ūdenstorņa demontāža |